Перечень работ

работ, по содержанию многоквартирного дома и сроки их выполнения

Срок исполнения - с момента поступления заявки

| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающие их удовлетворительное функционирование, смена прокладок, набивка сальников у водозапорной и водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов, прочистка кранов на ответвлениях от стояков и в местах общего пользования. | В течение смены |  |
| 2. | Устранение засоров канализационных трубопроводов (стояков, магистралей) | В течение смены |  |
| 3. | Прочистка и промывка внутренней канализации | 1 раз в год |  |
| 4. | Наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, заменой при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов) | В течение 3 суток |  |
| 5. | Устранение неисправности электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и в местах общего пользования жилого дома | В течение суток |  |
| 6. | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | В течение суток | Сезонное производство работ |
| 7. | Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли | 5 суток |  |
| 8. | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток |  |
| 9. | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в метах общего пользования: - в зимнее время - в летнее время | В течение суток 3 суток |  |
| 10. | Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, крылец, балконных плит, оконных и дверных заполнений, ремонт отслоившейся штукатурки потолка и верхней части стен, угрожающих обрушением в местах общего пользования | В течение смены по мере необходи-мости (в квартирах - в сроки, согласованные с заявителем) |  |
| 11. | Устранение неисправностей электросетей и оборудования неаварийного характера (не по вине проживающих) в местах общего пользования жилого дома | В течение смены по мере необходимости |  |
| 12. | Содержание лестничных клеток: -Влажное подметание лестничных площадок и маршей -Мытье лестничных площадок и маршей | 1раз 10 дней 1 раз в месяц |  |
| 13. | Содержание придомовых территорий: Холодный период -подметание свежевыпавшего снега -посыпка территории песком -очистка территории от уплотненного снега -сметание снега с крыльца -сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи -очистка контейнерной площадки Теплый период - подметание территории (дворовой фасад – 10м, по торцам – 15м) -очистка контейнерной площадки -очистка территории от мусора (хоз. Зона, детская площадка) | 1раз в сутки в дни снегопада 1раз в сутки 1 раз в 2 дня 1 раз в сутки 1 раз в сутки в дни снегопада ежедневно 1 раз в 2 дня ежедневно 1 раз в 10 дней |  |

Перечень работ

По устранению неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| Кровля |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, расстройство их креплений) | 5 суток |
| Стены |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Оконные и дверные заполнения |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в местах общего пользования: - в зимнее время; - в летнее время | 1 сутки 3 суток |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающей её обрушению в местах общего пользования | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки стен фасада | Немедленное принятие мер безопасности |
| Полы |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением герметизации инженерных систем (стояков) | 3 суток |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления ) в местах общего пользования | Немедленно |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| Неисправности на водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | В течение смены по мере необходимости |