СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Увельского муниципального района ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457017, Челябинская область, Увельский район, п. Каменский, ул. Заводская 2

Тел/факс 8-266-63-1-86, 63-1-46

РЕШЕНИЕ

от «17» декабря 2009г.




                                                        № 36
Об утверждении муниципальной целевой Программы
«комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  Каменского сельского поселения

Увельского муниципального района на 2009-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением собрания депутатов Увельского муниципального района №79  от 29.10.2009г. «Об утверждении проекта «Корректировка схемы территориального планирования Увельского муниципального района», Совет депутатов Каменского сельского поселения
РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения на 2009-2020 годы (прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации Каменского сельского поселения и опубликовать в газете «Настроение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2009 года.
4. Контроль над выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Каменского сельского поселения



А.С.Лебедь

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета депутатов
Каменского сельского поселения

 от 17 декабря 2009г.  № 36
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 – 2020 ГОДЫ»

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов. Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилищного комплекса.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения Увельского муниципального района на 2009-2020 г.

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Решение собрания депутатов Увельского муниципального района от 29.10.2009 № 79 «Об утверждении проекта корректировки схемы территориального планирования Увельского муниципального района». 

	Заказчик программы
	Администрация Каменского сельского поселения

	Основные цели и задачи программы
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения по отраслям:

• теплоснабжение;

• водоснабжение и водоотведение;

• электроснабжение;

• газоснабжение;

• система сбора и утилизации бытовых отходов.

	Сроки реализации программы
	2009 – 2020 годы

	Основные направления программы
	- развитие системы водоснабжения;
- развитие системы утилизации твердых бытовых отходов;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения;

	Исполнители основных мероприятий
	Администрация Каменского сельского поселения

	Организация контроля
	Контроль над реализацией программы осуществляет:
- администрация Каменского сельского поселения;

- Совет депутатов Каменского сельского поселения Увельского муниципального района.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	- модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения;
- снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-улучшение экологической обстановки и экологической безопасности Каменского сельского поселения;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- снижение общественных нарицаний на качество коммунальной сферы;
- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды Каменского сельского поселения.


Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Увельского муниципального района и в соответствии с  проектом «Корректировка схемы территориального планирования Увельского муниципального района». 

Муниципальная целевая программа Каменского сельского поселения Увельского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения на 2009-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Каменского сельского поселения Увельского муниципального района.
Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. 
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Каменского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения Увельского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

· повышение надежности и качества теплоснабжения;

· обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.
Развитие водоснабжения и водоотведения

· повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

· повышение экологической безопасности в поселении;

· снижение уровня потерь воды;

· сокращение удельных эксплуатационных расходов.

Водоотведение ливневых (дождевых) сточных вод

· обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории поселения;

· улучшение экологического состояния водоемов Каменского сельского поселения;

· исключение или значительное снижение социальных и экономических ущербов от затопления подвалов, погребов;

· улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Утилизация твердых бытовых отходов

· улучшение санитарного состояния  территорий населённых пунктов;

· улучшение экологического состояния Каменского сельского поселения;

· обеспечение надлежащей утилизации (захоронения) отходов.
2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области на 1 января 2009 года численность населения составила 3498 человек.
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.
Система теплоснабжения Каменского сельского поселения представлена 2мя котельными: в пос.Каменский и пос.Березовка, которые подают тепло в значительной части учреждениям одноименных населенных пунктов.
Передача тепловой энергии от котельных к потребителю осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей. 

Для динамично развивающегося поселения существующая схема теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа оборудования и ветхости сетей.
Техническое состояние сетей теплоснабжения поселения обуславливается длительным сроком эксплуатации.

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения поселения  являются:

1. Растущий моральный износ оборудования (котельных).

2. Большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей).
Система централизованного водоснабжения Каменского сельского поселения не охватывает 100% территории населенных пунктов. Так на территории села Кабанка водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки расположенные на территории жилых домов. Поселок Каменский охвачен централизованным водоснабжением лишь на 30%. Расположенность населенных пунктов на каменистой территории приводит к проблемам с перемерзанием водопроводов в зимнее время и не возможности достаточного углубления водопроводов для предотвращения их перемерзания.
Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения поселения являются:

1. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.
2. Отсутствие утеплителя на водопроводных сетях.
3. Недостаточная пропускная способность трубопроводов, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов.
4. Высокая степень износа трубопроводов.
5. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах.
Централизованная канализационная система на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при путем вывоза к сточным ямам ассенизаторскими машинами, что негативно сказывается на экологической и санитарной обстановке поселения.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа самотеком. 
Состояние объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Каменского сельского поселения функционируют 5 свалок для складирования и утилизации твердых бытовых отходов.
Характеристика накопителей (полигонов) для складирования (захоронения) твердых бытовых отходов 

	Наименова-ние

накопителя, полигона
	Место-

нахождение
	Пло-щадь, км2
	Накопление отходов, тонн/год


	Тип огражда-ющих сору-жений 
	Размер 

СЗЗ

м


	Объекты,

попадающие в зону 

влияния

	Свалка
	п. Березовка
	0,07
	250
	не огражде-на
	1000
	р. Кабанка, жилая застройка

	Свалка
	п. Зеленый Лог
	0,05
	150
	—
	1000
	большая часть жилой застройки, скважины питьевого водоснабжения, ручей, перспективный участок на воду.

	Свалка №1
	п. Каменский
	0,11
	200
	—
	1000
	водоохранная зона скважин питьевого водоснабжения

	Свалка №2
	п. Каменский
	0,07
	100
	—
	1000
	

	Свалка
	п. Подгорный
	0,03
	150
	—
	1000
	жилая застройка, водоохранная зона скважин питьевого водоснабжения, р. Увелька, перспективный участок на воду

	Свалка
	с. Кабанка
	0,03
	80
	—
	1000
	


Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов.

3. Наличие проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов.

4. Наличие несанкционированных свалок.

5. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

Электроснабжение Каменского сельского поселения Увельского муниципального района осуществляется централизованно. 

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными линиями (ВЛ) 6 и 10 кВ через распределительный  пункт и трансформаторные подстанции.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества услуг жилищно-коммунальной сферы.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования  реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества услуг жилищно-коммунальной сферы;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в программу должен быть завершен в пределах срока действия программы.

В результате реализации Программы мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов. 
Позитивным итогом реализации Программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг, а так же позволит обеспечить качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Администрация Каменского сельского поселения Увельского муниципального района в рамках настоящей программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих к включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в администрацию Увельского муниципального района (по требованию).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Каменского сельского поселения Увельского муниципального района, с привлечением средств районного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 5 200,0 тыс.руб.
Финансирование Программы предусматривает финансирование из районного бюджета в виде дотаций местному бюджету на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Объемы финансирования Программы на 2009 – 2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ

Заказчик осуществляет контроль над ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а так же подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный период.
Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании выделяемых финансовых средствах, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. 

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика, разработчиков Программы.

7.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств районного бюджета и внебюджетных источников;

- создание эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками;

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих  показателей:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безаварийным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

-  снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической и санитарной ситуации на территории поселения.
