Приложение №2

Утверждаю

Глава Красносельского сельского поселения

Увельского муниципального района

Челябинской области

«_17_»  _ноября____2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1Адрес многоквартирного дома_________с. Красносельское ул. Островского,  6__________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии)__________________________________

3.Серия, тип постройки____________________________________________________________________

4.Год постройки________________________________1987______________________________________

5.Степень износа по данным технического учета______________________________________________

6.Степень фактического износа_____________________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта______________1987____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________________________

9.Количество этажей_________________________2_____________________________________________

10.Наличие подвала________________________________________________________________________

11.Наличие цокольного этажа_______________________________________________________________

12.Наличие мансарды_______________________________нет____________________________________

13.Наличие мезонина________________________________нет___________________________________

14.Количество квартир______________________________27____________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания___________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________ _____

18. Строительный объем_________________________7222_______________________________  куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями,балконами,, коридорами и лестничными клетками           1821,10  кв.м

б)жилых помещений (общая площадь квартир)_______________________________________878,10  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________________________________________________   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________________________________________________   кв.м.

20. Количество лестниц______________________________________________________________    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________   кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров __________________________________________________    кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_____________________________________________________________   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_670 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный |  |
| 2. Капитальные стены наружные, внутренние | кирпич |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные, др. | железобетонные |  |
| 5. Крыша | шифер |  |
| 6. Полы | Деревянные по лагам |  |
| 7. Проемы окна двери, другое | Двойные простые |  |
| 8. Отделка внутренняя, наружная, другое | Оштукатурено, побелка |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация, мусоропровод лифт, вентиляция, другое | Оборудовано Оборудовано Оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение ХВС, ГВС водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, другое | Внутренняя проводка местная |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава Красносельского сельского поселения                                                                    М.Ф.Костяева

«____»  ___________________2020 г.

М.П.

Утверждаю

Глава Красносельского сельского поселения

Увельского муниципального района

Челябинской области

«_17_»  _ноября____2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1Адрес многоквартирного дома_________с. Красносельское ул. Островского,  7__________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии)__________________________________

3.Серия, тип постройки____________________________________________________________________

4.Год постройки________________________________1983______________________________________

5.Степень износа по данным технического учета______________________________________________

6.Степень фактического износа_____________________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта______________1983____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________________________

9.Количество этажей_________________________2_____________________________________________

10.Наличие подвала________________________________________________________________________

11.Наличие цокольного этажа_______________________________________________________________

12.Наличие мансарды_______________________________нет____________________________________

13.Наличие мезонина________________________________нет___________________________________

14.Количество квартир______________________________18____________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания___________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________ _____

18. Строительный объем_________________________3380_______________________________  куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями,балконами,, коридорами и лестничными клетками           1518,50  кв.м

б)жилых помещений (общая площадь квартир)_______________________________________874,10  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________________________________________________   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________________________________________________   кв.м.

20. Количество лестниц______________________________________________________________    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________   кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров __________________________________________________    кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_____________________________________________________________   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_612,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный |  |
| 2. Капитальные стены наружные, внутренние | кирпич |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные, др. | железобетонные |  |
| 5. Крыша | шифер |  |
| 6. Полы | Деревянные по лагам |  |
| 7. Проемы окна двери, другое | Двойные простые |  |
| 8. Отделка внутренняя, наружная, другое | Оштукатурено, побелка |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация, мусоропровод лифт, вентиляция, другое | Оборудовано Оборудовано Оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение ХВС, ГВС водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, другое | Внутренняя проводка местная |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава Красносельского сельского поселения                                                                  М.Ф.Костяева

«____»  ___________________2020 г.

М.П.

Утверждаю

Глава Красносельского сельского поселения

Увельского муниципального района

Челябинской области

«_17_»  _ноября____2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1Адрес многоквартирного дома_________с. Красносельское ул. Островского,  9__________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии)__________________________________

3.Серия, тип постройки____________________________________________________________________

4.Год постройки________________________________1981______________________________________

5.Степень износа по данным технического учета______________________________________________

6.Степень фактического износа_____________________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта______________1981____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________________________

9.Количество этажей_________________________2_____________________________________________

10.Наличие подвала________________________________________________________________________

11.Наличие цокольного этажа_______________________________________________________________

12.Наличие мансарды_______________________________нет____________________________________

13.Наличие мезонина________________________________нет___________________________________

14.Количество квартир______________________________18____________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания___________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________ _____

18. Строительный объем_________________________7514_______________________________  куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями,балконами,, коридорами и лестничными клетками           1519,3  кв.м

б)жилых помещений (общая площадь квартир)_______________________________________876,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________________________________________________   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________________________________________________   кв.м.

20. Количество лестниц______________________________________________________________    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________   кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров __________________________________________________    кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_____________________________________________________________   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_612 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный |  |
| 2. Капитальные стены наружные, внутренние | кирпич |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные, др. | железобетонные |  |
| 5. Крыша | шифер |  |
| 6. Полы | Деревянные по лагам |  |
| 7. Проемы окна двери, другое | Двойные простые |  |
| 8. Отделка внутренняя, наружная, другое | Оштукатурено, побелка |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация, мусоропровод лифт, вентиляция, другое | Оборудовано Оборудовано Оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение ХВС, ГВС водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, другое | Внутренняя проводка местная |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава Красносельского сельского поселения                                                            М.Ф.Костяева

«____»  ___________________2020 г.

М.П.

Утверждаю

Глава Красносельского сельского поселения

Увельского муниципального района

Челябинской области

«_17_»  _ ноября ____2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1Адрес многоквартирного дома_________с. Красносельское ул. Островского,  13__________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии)__________________________________

3.Серия, тип постройки____________________________________________________________________

4.Год постройки________________________________1983______________________________________

5.Степень износа по данным технического учета______________________________________________

6.Степень фактического износа_____________________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта______________1983____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________________________

9.Количество этажей_________________________2_____________________________________________

10.Наличие подвала________________________________________________________________________

11.Наличие цокольного этажа_______________________________________________________________

12.Наличие мансарды_______________________________нет____________________________________

13.Наличие мезонина________________________________нет___________________________________

14.Количество квартир______________________________18____________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания___________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________ _____

18. Строительный объем_________________________3380_______________________________  куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами,, коридорами и лестничными клетками           1547,90  кв.м

б)жилых помещений (общая площадь квартир)_______________________________________903,5кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________________________________________________   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________________________________________________   кв.м.

20. Количество лестниц______________________________________________________________    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________   кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров __________________________________________________    кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_____________________________________________________________   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_612 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный |  |
| 2. Капитальные стены наружные, внутренние | кирпич |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные, др. | железобетонные |  |
| 5. Крыша | шифер |  |
| 6. Полы | Деревянные по лагам |  |
| 7. Проемы окна двери, другое | Двойные простые |  |
| 8. Отделка внутренняя, наружная, другое | Оштукатурено, побелка |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация, мусоропровод лифт, вентиляция, другое | Оборудовано Оборудовано Оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение ХВС, ГВС водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, другое | Внутренняя проводка местная |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава Красносельского сельского поселения                                                               М.Ф.Костяева

«____»  ___________________2020 г.

М.П.

Утверждаю

Глава Красносельского сельского поселения

Увельского муниципального района

Челябинской области

«_17_»  _ ноября ____2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1Адрес многоквартирного дома_________с. Красносельское ул. Островского,  5__________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии)__________________________________

3.Серия, тип постройки____________________________________________________________________

4.Год постройки________________________________1978______________________________________

5.Степень износа по данным технического учета______________________________________________

6.Степень фактического износа_____________________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта______________2007____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________________________

9.Количество этажей_________________________2_____________________________________________

10.Наличие подвала________________________________________________________________________

11.Наличие цокольного этажа_______________________________________________________________

12.Наличие мансарды_______________________________нет____________________________________

13.Наличие мезонина________________________________нет___________________________________

14.Количество квартир______________________________16____________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания___________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________ _____

18. Строительный объем_________________________3380_______________________________  куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами,, коридорами и лестничными клетками           790,10  кв.м

б)жилых помещений (общая площадь квартир)_______________________________________741,3кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________________________________________________   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________________________________________________   кв.м.

20. Количество лестниц______________________________________________________________    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________   кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров __________________________________________________    кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_____________________________________________________________   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_320 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный |  |
| 2. Капитальные стены наружные, внутренние | панели |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные, др. | железобетонные |  |
| 5. Крыша | шифер |  |
| 6. Полы | Деревянные по лагам |  |
| 7. Проемы окна двери, другое | Двойные простые |  |
| 8. Отделка внутренняя, наружная, другое | Оштукатурено, побелка |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация, мусоропровод лифт, вентиляция, другое | Оборудовано Оборудовано Оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение ХВС, ГВС водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, другое | Внутренняя проводка местная |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава Красносельского сельского поселения                                                               М.Ф.Костяева

«____»  ___________________2020 г.

М.П.

Утверждаю

Глава Красносельского сельского поселения

Увельского муниципального района

Челябинской области

«_17_»  _ноября____2020 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1Адрес многоквартирного дома_________с. Красносельское ул. Островского,  15__________________

2.Кадастровый номер многоквартирного дома(при его наличии)__________________________________

3.Серия, тип постройки____________________________________________________________________

4.Год постройки________________________________1985______________________________________

5.Степень износа по данным технического учета______________________________________________

6.Степень фактического износа_____________________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта______________2010____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________________________

9.Количество этажей_________________________2_____________________________________________

10.Наличие подвала________________________________________________________________________

11.Наличие цокольного этажа_______________________________________________________________

12.Наличие мансарды_______________________________нет____________________________________

13.Наличие мезонина________________________________нет___________________________________

14.Количество квартир______________________________18____________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания___________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______________ _____

18. Строительный объем_________________________3380_______________________________  куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами,, коридорами и лестничными клетками           1276,50  кв.м

б)жилых помещений (общая площадь квартир)_______________________________________867,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________________________________________________   кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________________________________________________   кв.м.

20. Количество лестниц______________________________________________________________    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________   кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров __________________________________________________    кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_____________________________________________________________   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_612 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный |  |
| 2. Капитальные стены наружные, внутренние | панели |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные, др. | железобетонные |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы | Деревянные по лагам |  |
| 7. Проемы окна двери, другое | Двойные простые |  |
| 8. Отделка внутренняя, наружная, другое | Оштукатурено, побелка |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация, мусоропровод лифт, вентиляция, другое | Оборудовано Оборудовано Оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение ХВС, ГВС водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, другое | Внутренняя проводка местная |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава Красносельского сельского поселения                                                               М.Ф.Костяева

«____»  ___________________2020 г.

М.П.