Приложение 1

к запросу котировок

| «СОГЛАСОВАНО» | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава администрации |
|  | Симского городского поселения |
| ________________ /______________________ / | ______________________ В.А. Саблуков |
|  | «___» _________________ 2013 г. |
| «______»____________________ 20___г. |  |
| Стройка: | администрация |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт системы отопления помещений администрации |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 48.427 | тыс. руб. | 196.028 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 8.791 | тыс. руб. | 22.461 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.321 | тыс.чел.ч | 0.321 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.814 | тыс. руб. | 41.453 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 507 | 480 | 5 | 405 | 384 | 4 |  |  | 3 998 | 3 985 | 13 |
|  |  |  |  | 22 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.6 | 1 342 | 1 200 | 56 | 805 | 720 | 33 |  |  | 8 088 | 7 843 | 139 |
|  |  |  |  | 86 | 1 |  | 52 | 1 |  |  |  | 106 | 7 |
| 3. | С507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50, м | 60 | 67 |  |  | 4 020 |  |  |  |  | 9 994 |  |  |
|  |  |  |  | 67 |  |  | 4 020 |  |  |  |  | 9 994 |  |
| 4. | Е16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм, 1 шт. | 25 | 138 | 16 | 5 | 3 440 | 404 | 122 |  |  | 6 138 | 4 463 | 248 |
|  |  |  |  | 117 |  |  | 2 914 |  |  |  |  | 1 427 |  |
| 5. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 10.6 | 315 | 53 | 262 | 3 341 | 560 | 2 781 |  |  | 17 835 | 6 179 | 11 655 |
|  |  |  |  |  | 42 |  |  | 443 |  |  |  |  | 4 784 |
| 6. | С507-0841 Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, шт. | 30 | 24 |  |  | 720 |  |  |  |  | 1 952 |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  | 720 |  |  |  |  | 1 952 |  |
| 7. | С507-5011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт. | 6 | 5 |  |  | 30 |  |  |  |  | 109 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 30 |  |  |  |  | 109 |  |
| 8. | С507-3306 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт. | 4 | 12 |  |  | 48 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 48 |  |  |  |  | 120 |  |
| 9. | С507-3302 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт. | 8 | 12 |  |  | 96 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 96 |  |  |  |  | 200 |  |
| 10. | С507-3300 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт. | 2 | 9 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  | 18 |  |  |  |  | 40 |  |
| 11. | С507-0771 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм, 10 шт. | 0.2 | 26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 12. | С507-0770 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм, 10 шт. | 0.2 | 22 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 |  |
| 13. | С507-0787 Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, шт. | 2 | 25 |  |  | 50 |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  |  |  | 240 |  |
| 14. | С507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25*3/4", шт. | 32 | 12 |  |  | 384 |  |  |  |  | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | 384 |  |  |  |  | 1 046 |  |
| 15. | С302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм, шт. | 16 | 90 |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 1 712 |  |  |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 1 440 |  |  |  |  | 1 712 |  |
| 16. | С302-1301 Краны водоразборные и туалетные, шт. | 8 | 29 |  |  | 232 |  |  |  |  | 1 120 |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  | 232 |  |  |  |  | 1 120 |  |
| 17. | Е16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 1 342 | 1 200 | 56 | 1 074 | 960 | 45 |  |  | 10 784 | 10 458 | 186 |
|  |  |  |  | 86 | 1 |  | 69 | 1 |  |  |  | 141 | 10 |
| 18. | С507-3369 Труба из полипропилена PN 25/40, м | 28 | 54 |  |  | 1 512 |  |  |  |  | 3 752 |  |  |
|  |  |  |  | 54 |  |  | 1 512 |  |  |  |  | 3 752 |  |
| 19. | С507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32, м | 12 | 47 |  |  | 564 |  |  |  |  | 1 404 |  |  |
|  |  |  |  | 47 |  |  | 564 |  |  |  |  | 1 404 |  |
| 20. | С507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25, м | 40 | 31 |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 3 120 |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 3 120 |  |
| 21. | С507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 50 | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 450 |  |
| 22. | С302-1154 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм, шт. | 1 | 265 |  |  | 265 |  |  |  |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  | 265 |  |  | 265 |  |  |  |  | 130 |  |
| 23. | Е18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных (демонтаж), 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.2016 | 1 120 | 583 | 316 | 226 | 118 | 64 |  |  | 1 612 | 1 284 | 234 |
|  |  |  |  | 222 | 27 |  | 45 | 5 |  |  |  | 95 | 57 |
|  | Объем: 18*7*0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 24. | Е18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.2016 | 104 801 | 833 | 451 | 21 128 | 168 | 91 |  |  | 60 068 | 1 834 | 334 |
|  |  |  |  | 103 518 | 38 |  | 20 869 | 8 |  |  |  | 57 900 | 82 |
|  | Объем: 18*7*0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32004 | 329 | 69 | 10 | 105 | 22 | 3 |  |  | 478 | 242 | 6 |
|  |  |  |  | 250 |  |  | 80 |  |  |  |  | 230 |  |
|  | Объем: 0.254*18*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 | 418 | 32 | 13 | 268 | 20 | 8 |  |  | 1 046 | 224 | 17 |
|  |  |  |  | 373 |  |  | 239 |  |  |  |  | 805 | 1 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 41 520 | 3 356 | 3 151 |  |  | 135 470 | 36 512 | 12 832 |
|  |  |  | 35 013 | 458 |  |  |  | 86 127 | 4 941 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 41 520 | 3 356 | 3 151 |  |  | 135 469 | 36 512 | 12 832 |
|  |  |  | 35 013 | 458 |  |  |  | 86 127 | 4 941 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 234 |  |  |  |  | 19 314 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 673 |  |  |  |  | 11 343 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 48 424 |  |  |  |  | 166 126 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 48 427 |  |  |  |  | 166 126 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 234 |  |  |  |  | 19 314 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 673 |  |  |  |  | 11 343 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  | 29 902 |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 196 028 |  |  |
|  | В т.ч. материалы (передаются подрядчику по акту) |  |  |  |  |  | 101 628 |  |  |
|  | и при формировании цены контракта не учитываются СМР |  |  |  |  |  | 94 400 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |