Приложение 1

к муниципальному контракту

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _________________ В.А. Саблуков «____» _______________ 2013 г. |
| Стройка: | Содержание сетей уличного освещения |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на техническое обслуживание установок уличного освещения на территории Симского городского поселения |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 40.881 | тыс. руб. | 177.000 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 6.504 | тыс. руб. | 14.184 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.188 | тыс.чел.ч | 0.188 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.551 | тыс. руб. | 23.742 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е67-5-1 Смена ламп накаливания, 100 шт. | 0.4 | 372 | 77 |  | 149 | 31 |  |  |  | 583 | 285 |  |
|  |  |  |  | 295 |  |  | 118 |  |  |  |  | 297 |  |
| 2. | С509-0736 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 (или эквивалент), 10 шт. | 4 | 17 |  |  | 66 |  |  |  |  | 286 |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  | 66 |  |  |  |  | 286 |  |
| 3. | Е67-5-2 Смена ламп люминесцентных, 100 шт. | 0.5 | 721 | 150 |  | 360 | 75 |  |  |  | 1 574 | 698 |  |
|  |  |  |  | 571 |  |  | 286 |  |  |  |  | 876 |  |
| 4. | С509-0698 Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4 (или эквивалент), 10 шт. | 4 | 612 |  |  | 2 448 |  |  |  |  | 3 385 |  |  |
|  |  |  |  | 612 |  |  | 2 448 |  |  |  |  | 3 385 |  |
| 5. | С509-0678 Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5(или эквивалент) , 10 шт. | 1 | 1 630 |  |  | 1 630 |  |  |  |  | 1 950 |  |  |
|  |  |  |  | 1 630 |  |  | 1 630 |  |  |  |  | 1 950 |  |
| 6. | Е67-8-1 Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.1 | 12 684 | 1 083 | 1 | 1 268 | 108 |  |  |  | 5 199 | 1 009 |  |
|  |  |  |  | 11 600 |  |  | 1 160 |  |  |  |  | 4 189 |  |
| 7. | Е67-8-2 Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт. | 0.02 | 51 188 | 1 986 | 3 | 1 024 | 40 |  |  |  | 1 607 | 370 |  |
|  |  |  |  | 49 200 | 1 |  | 984 |  |  |  |  | 1 237 |  |
| 8. | Е67-12-1 Ремонт магнитных пускателей, 100 шт. | 0.1 | 1 108 | 1 108 |  | 111 | 111 |  |  |  | 1 032 | 1 032 |  |
| 9. | Е67-6-1 Смена магнитных пускателей, 100 шт. | 0.02 | 32 541 | 3 523 |  | 651 | 70 |  |  |  | 2 119 | 656 |  |
|  |  |  |  | 29 018 |  |  | 580 |  |  |  |  | 1 463 |  |
| 10. | Ц08-02-372-01 Предохранитель столбовой на опоре деревянной, 1 шт. | 2 | 78 | 15 | 59 | 157 | 31 | 119 |  |  | 764 | 284 | 441 |
|  |  |  |  | 4 | 6 |  | 8 | 12 |  |  |  | 39 | 115 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 11. | С9999-1 Автомат ИЭК автомат выключатель ЗП 100 А (или эквивалент), шт | 2 | 185 |  |  | 370 |  |  |  |  | 999 |  |  |
|  |  |  |  | 185 |  |  | 370 |  |  |  |  | 999 |  |
| 12. | С9999-2 Стойка крепления светильников к конструкциям, шт | 10 | 370 |  |  | 3 704 |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
|  |  |  |  | 370 |  |  | 3 704 |  |  |  |  | 10 000 |  |
| 13. | Ц08-02-367-02 Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2, 1 км | 0.2 | 1 945 | 309 | 1 592 | 389 | 62 | 318 |  |  | 1 789 | 575 | 1 176 |
|  |  |  |  | 45 | 168 |  | 9 | 34 |  |  |  | 38 | 313 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 14. | С511-25879 Провод самонесущий изолированный без несущего элемента "рассвет" СИП-4 2х16 (или эквивалент), 1000 м | 0.2 | 7 962 |  |  | 1 592 |  |  |  |  | 4 299 |  |  |
|  |  |  |  | 7 962 |  |  | 1 592 |  |  |  |  | 4 299 |  |
| 15. | Х40-0304 Спецмашина на базе автомобиля ВАЗ, маш.-ч | 78 | 95 |  | 95 | 7 434 |  | 7 434 |  |  | 38 657 |  | 38 657 |
| 16. | Х03-1050 Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч | 141 | 132 |  | 132 | 18 653 |  | 18 653 |  |  | 68 774 |  | 68 774 |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 1 977 |  |  |  |  | 18 405 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 40 006 | 528 | 26 524 |  |  | 143 017 | 4 909 | 109 048 |
|  |  |  | 12 955 | 2 023 |  |  |  | 29 058 | 18 833 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 6 282 | 93 | 437 |  |  | 12 473 | 859 | 1 617 |
|  |  |  | 5 753 | 46 |  |  |  | 9 997 | 428 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 5 736 |  |  |  |  | 9 920 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 13) | 132 |  |  |  |  | 1 042 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 13) | 90 |  |  |  |  | 669 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 6 504 |  |  |  |  | 14 184 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 724 | 435 | 26 087 |  |  | 130 544 | 4 050 | 107 431 |
|  |  |  | 7 202 | 1 977 |  |  |  | 19 061 | 18 405 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 3, 6-9) | 370 |  |  |  |  | 3 166 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6-9) | 283 |  |  |  |  | 2 106 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 34 377 |  |  |  |  | 135 816 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 40 881 |  |  |  |  | 150 000 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 502 |  |  |  |  | 4 208 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 373 |  |  |  |  | 2 775 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 10, 13) | 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  | 27 000 |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 177 000 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |