ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 24.06.2013 года № 1221

О разработке схемы теплоснабжения

города Карталы Карталинского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от         22.10.1012 года № 262/23 и в связи с отсутствием обращений заинтересованных лиц о разработке схемы теплоснабжения города Карталы,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Приступить к разработке проекта схемы теплоснабжения города Карталы.

2. Утвердить текст технического задания на разработку схемы теплоснабжения города Карталы, приложение 1.

3. Разместить на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения, утвержденное настоящим постановлением, приложение 2.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района                                                               С.Н. Шулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 24.06.2013 года № 1221

Техническое задание

на разработку схемы теплоснабжения города Карталы

Карталинского муниципального района

1.	Общие требования:

1.1. Разработку схем теплоснабжения осуществлять:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154; «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП;

- на основе документов территориального планирования Карталинского муниципального района;

-  с   соблюдением   требований   нормативно-правовых   документов   Челябинской области;

- с учетом иных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения Карталинского муниципального района.

1.2. Схему теплоснабжения разработать на срок 15 лет до 2027 года по периодам:

- на начальный период в 5 лет;

- на последующие пятилетние периоды.

1.3. Схема теплоснабжения должна быть разработана с применением следующих принципов:

1.3.1. Обеспечение   безопасности   и   надежности   теплоснабжения   потребителей   в соответствии с требованиями технических регламентов;

1.3.2. Обеспечение   энергетической   эффективности   теплоснабжения   и   потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

1.3.3. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

1.3.4. Минимизация  затрат  на теплоснабжение  в  расчете  на  каждого  потребителя  в долгосрочной перспективе;

1.3.5. Обеспечение   недискриминационных   и   стабильных   условий   осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

2

1.3.6. Согласованность схем теплоснабжения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений.

1.3.7.  В рамках схемы теплоснабжения необходимо рассмотреть три варианта развития систем теплоснабжения города Карталы и предусмотреть их сравнение.

2.   Состав схемы теплоснабжения:

2.1.	Схема теплоснабжения должна содержать следующие части:

2.1.1. Пояснительную     записку,  содержащую   описание утверждаемых в соответствии с настоящими Требованиями положений схемы теплоснабжения;

2.1.2. Обосновывающие   материалы   к   пояснительной записке   схемы  теплоснабжения (включая графическую часть).

2.2.	Пояснительная записка схемы теплоснабжения должна содержать следующие разделы:

2.2.1. Показатели   перспективного   спроса   на   тепловую    энергию (мощность)   и теплоноситель в установленных границах территории города Карталы;

2.2.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

2.2.3. Решения  по новому  строительству,  реконструкции  и    техническому перевооружению источников тепловой энергии;

2.2.4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей;

2.2.5. Перспективные топливные балансы;

2.2.6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения;

2.2.7. Решения   о   распределении   тепловой   нагрузки   между   источниками  тепловой энергии;

2.2.8. Предложения  по  выбору единой теплоснабжающей  организации  с указанием границы зоны деятельности данной организации.

2.2.9. Оценку воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду.

2.2.10. В  случае  выявления  бесхозяйных тепловых  сетей  определение  организации уполномоченных на их эксплуатацию.

2.3.	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения должны содержать следующие разделы:

2.3.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления   тепловой   энергии   для   целей   отопления,   вентиляции,   горячего водоснабжения и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

2.3.2. Показатели   перспективного    спроса   на   тепловую    энергию   (мощность)    и теплоноситель в установленных границах территории;

3

2.3.3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

2.3.4. Электронная  модель  системы  теплоснабжения  города Карталы;

2.3.5. Решения     по     новому     строительству,     реконструкции     и     техническому перевооружению источников тепловой энергии;

2.3.6. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

2.3.7. Перспективные топливные балансы;

2.3.8.Оценка надежности теплоснабжения;

2.3.9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения;

2.3.10. Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации в городе Карталы.

2.3.11. Гидравлический расчёт тепловых сетей и дроссельных устройств у потребителей с указанием расчётных перепадов давления и диаметров дроссельных устройств. Указать нагрузки потребителей (отопление, вентиляция, ГВС).

2.3.12. Согласованные и утверждённые температурные графики на источниках тепловой энергии.

2.3.13. Схемы тепловых сетей с указанием протяжённости, диаметров, способа прокладки и принадлежности тепловых сетей (цветное изображение).

3. Порядок разработки схемы:

3.1.	Первая стадия - разработка разделов:

- существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

- перспективное   потребление   тепловой  энергии  на   цели отопления, вентиляции,     горячего     водоснабжения,     кондиционирования    и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

- целевые показатели развития теплоснабжения города Карталы.

3.2. Вторая стадия - разработка электронной модели системы теплоснабжения города  Карталы.

3.3. Третья стадия - подготовка проекта схемы теплоснабжения к рассмотрению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 24.06.2013 года № 1221

Уведомление

о начале разработки схем теплоснабжения города Карталы

Карталинского муниципального района

Администрация  Карталинского муниципального района:

1. Уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения города Карталы Карталинского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Приглашает заинтересованных лиц к участию в разработке схемы теплоснабжения города Карталы в рамках реализации Федерального Закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» путем заключения безвозмездного договора до 1 июля 2013г. Срок разработки схемы теплоснабжения до 1 октября 2013 года.

Проект схем теплоснабжения будет размещен на официальном сайте Карталинского муниципального района.

Юридические лица, приступившие к разработке схемы теплоснабжения, обязаны направить уведомление об этом в Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района,

Адрес: 457351, г. Карталы, ул.  Ленина, 1.

Телефон: 8 (351 33) 2-26-29, факс: 8 (351 33) 2-22-42,

электронная почта: anis-lub@yandex.ru.