ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 14.10.2014 года № 1253

Об утверждении плана действий

по  ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения на территории

Карталинского муниципального

района на отопительный период

2014-2015 годов

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ         «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Карталинского муниципального района и в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального района на отопительный период             2014-2015 годов.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения данного постановления возложить на  заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района                                                               	С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 14.10.2014 года № 1253

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального района

на отопительный  период 2014-2015 годов

I. Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее именуется – План) разработан в целях координации деятельности администрации Карталинского муниципального района, ЕДДС Карталинского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций,  при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  на территории  Карталинского муниципального района.

2. Основной задачей теплоснабжающих и теплосетевых организаций  является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров теплоносителя и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

3. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

4. Взаимодействие диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и администрации поселения, на территории которого расположены данные организации, определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность  потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору.

2

6. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

1) своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

2) допуск на объекты в любое время суток работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем.

7. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает  факсограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – администрацию  поселения.

8. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию поселения.

9. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда осуществляется в соответствии с Планом действия и с учетом механизма оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального района.

10. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения последствий аварийных ситуаций  и стихийных бедствий на системах теплоснабжения и объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке  в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций, бюджете Карталинского муниципального района, бюджетах поселений  на очередной финансовый год.

11. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

12. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с  администрацией соответствующего поселения.

3

13. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария.

14.  Администрация  поселения  и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

15. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

1) осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

2) не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

3) обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

4) компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений.

16. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

1) принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

2) незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций ЕДДС Карталиснкого муниципального района и администрацию поселения, на территории которой обнаружено технологическое нарушение.

4

II.  Цели плана

17. Целями плана являются:

1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2) мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

3) снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

III. Задачи плана

18. Задачами плана являются:

1) приведение в готовность оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

2) организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

3) обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

4) обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

5

IV. Сведения о поставщиках коммунальных услуг

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя (гл. инженера), диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
|  | Карталинский территориальный участок Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД» | г. Карталы, ул. Пушкина, 5; Рихтер В.Э. тел. 7-37-67; 7-36-28; диспетчер 7-52-41 |
|  | Карталинский филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» | г. Карталы, пер. Хладопункт, 7; Кобзев А.Н. тел. 2-27-15; 2-23-52; диспетчер 2-29-99 |
|  | ФГУ «Комбинат «Скала» | г. Карталы, ул. Вагонная, 36; Борисов А.А. тел. 2-23-70 |
|  | ООО «Карталинский элеватор» | г. Карталы, пер. Дзержинского, 5; Каратник Ю.Т. тел. 2-26-86 |
|  | ООО «ЖКХ Партнер» | п. Варшавка, ул. Чернева, 32; Ихсанов К.А. тел. 94-7-35 |
|  | ООО «ЖКХ Гарант плюс» | п. Снежный, пер. Школьный, 12; Ходченко А.В. тел. 98-2-89 |
|  | ОАО «Новокаолиновый ГОК» | п. Новокаолиновый, ул. Заводская, 1; Евстифеев Е.А. тел. 96-2-90 |
|  | МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения | с. Еленинка, ул. Будакова, 26; Бордавов В.В. тел. 96-4-38 |
|  | МУП «Городское коммунальное хозяйство | г. Карталы, ул. Геологов, 6; Кочнев Г.В. тел. 2-23-78 |
| 2. Водоснабжение |
|  | Карталинский территориальный участок Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД» | г. Карталы, ул. Пушкина, 5; Рихтер В.Э. тел. 7-37-67; 7-36-28; диспетчер 7-52-41 |

6

|  | ООО «ЖКХ Партнер» | п. Варшавка, ул. Чернева, 32; Ихсанов К.А. тел. 94-7-35 |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «ЖКХ Гарант плюс» | п. Снежный, пер. Школьный, 12; Ходченко А.В. тел. 98-2-89 |
|  | МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения | с. Еленинка, ул. Будакова, 26; Бордавов В.В. тел. 96-4-38 |
|  | МУП «ЖКХ Мичуринского сельского поселения | п. Мичуринский, ул. Садовая, 1; Караваев В.А. тел. 93-5-68 |
|  | МУП «ЖКХ Неплюевского сельского поселения | с. Неплюевка, ул. Слонова, 9; Игуменшев С.А. тел. 95-3-51 |
|  | МУП «ЖКХ Полтавского сельского поселения | п. Центральный, ул. Центральная, 28; Дрынов С.Г. тел. 93-4-43 |
|  | МУП «ЖКХ Сухореченского сельского поселения | п. Сухореченский, ул. Юбилейная, 32; Наливайчук А.В. тел. 93-2-08 |
|  | МУП «ЖКХ Южно-Степного сельского поселения | п. Южно-Степной, ул. Мира, 3; Копченова И.Е. тел. 96-5-99 |
| 3. Электроснабжение |
|  | Карталинские районные электросети МРСК Урала ОАО «Челябэнерго» | г. Карталы, ул. Карташева, 32; Макаров С.Ф. 2-32-72 |
|  | ООО АЭС «Инвест» | г. Карталы, ул. Почтовая, 69; Павлов А.М. 7-20-02 диспетчер 2-21-65 |
|  | ООО «Южуралэнергосталь» | г. Карталы, ул. Лобырина, 17; Исайчук И.А. тел. 7-22-50, диспетчер 7-21-49 |
|  | Карталинская дистанция электроснабжения филиала ЮУЖД | г.Карталы, ул. Лобырина, 17, Степанов М.С. тел. 7-22-50, диспетчер 7-21-49 |

7

V. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

5.1.  На объектах теплоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, о С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | более - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

5.2.  На объектах водоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения | Время на устранение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение горячего и (или) холодного водоснабжения | 2 часа |

5.3.  На объектах электроснабжения

| № | Наименование технологического нарушения | Время на устранение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

VI. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

6.1.  При  ликвидации аварии на  сетях теплоснабжения

| № п/п | Состав | наименование | Место дислокации | Ф.И.О. руководителя, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одна бригада-4 чел. и 3 ед. техники | Карталинский территориальный производственный участок Южноуральской дирекции по тепловодоснабжению | г. Карталы, ул. Пушкина, 5 | Рихтер В.Э. тел. 7-37-67; 7-36-28 диспетчер 7-52-41 |

8

| 2 | Одна бригада-4 чел. и 3 ед. техники | МУП «Городское коммунальное хозяйство» г. Карталы | г. Карталы ул. Геологов, 6 | Кочнев Г.В. тел. 2-23-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Две бригады по 4 чел. и по 3 ед. техники | Филиал «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети | г. Карталы пер. Хладопункт, 7 | Кобзев А.Н. тел. 2-23-52; 2-27-15 диспетчер 2-29-99 |
| 4 | Одна бригада – 5 чел. и 3 ед. техники | МУП «Спецстрой» | г. Карталы ул. Гагарина, | Кобзев А.Н. тел. 2-24-52 |
| 5 | Одна бригада-4 чел. и 2 ед. техники | ООО «ЖКХ Партнер» | п. Варшавка, ул. Чернева, 32; | Ихсанов К.А. тел. 94-7-35 |
| 6 | Одна бригада-4 чел. и 2 ед. техники | ООО «ЖКХ Гарант плюс» | п. Снежный, пер. Школьный, 12; | Ходченко А.В. тел. 98-2-89 |
| 7 | Одна бригада-4 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения | с. Еленинка, ул. Будакова, 26 | Бордавов В.В. тел. 96-4-38 |

6.2.  При  ликвидации аварии на  сетях водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Состав | наименование | Место дислокации | Ф.И.О. руководителя, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одна бригада – 6 чел. и 4 ед. техники | Карталинский территориальный производственный участок Южноуральской дирекции по тепловодоснабжению | Карталинский территориальный производственный участок Южноуральской дирекции по тепловодоснабжению г. Карталы, ул. Пушкина, 5 | Рихтер В.Э. тел. 7-37-67 7-36-28 диспетчер 7-52-41 |
| 2 | Одна бригада – 5 чел. и 3 ед. техники | МУП «Городское коммунальное хозяйство» г. Карталы | МУП «Городское коммунальное хозяйство» г. Карталы, ул. Геологов 6 | Кочнев Г.В. тел. 2-23-78 |

9

| 3 | Одна бригада – 5 чел. и 3 ед. техники | МУП «Спецстрой» | г. Карталы, ул. Гагарина, | Кобзев С.А. тел. 2-24-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Одна бригада-4 чел. и 2 ед. техники | ООО «ЖКХ Партнер» | п. Варшавка, ул. Чернева, 32; | Ихсанов К.А. тел. 94-7-35 |
| 5 | Одна бригада-4 чел. и 2 ед. техники | ООО «ЖКХ Гарант плюс» | п. Снежный, пер. Школьный, 12; | Ходченко А.В. тел. 98-2-89 |
| 6 | Одна бригада-4 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения | с. Еленинка, ул. Будакова, 26 | Бордавов В.В. тел. 96-4-38 |
| 7 | Одна бригада-3 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Мичуринского сельского поселения | п. Мичуринский, ул. Садовая, 1; | Караваев В.А. тел. 93-5-68 |
| 8 | Одна бригада-3 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Неплюевского сельского поселения | с. Неплюевка, ул. Слонова, 9; | Игуменшев С.А. тел. 95-3-51 |
| 9 | Одна бригада-3 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Полтавского сельского поселения | п. Центральный, ул. Центральная, 28; | Дрынов С.Г. тел. 93-4-43 |
| 10 | Одна бригада-3 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Сухореченского сельского поселения | п. Сухореченский, ул. Юбилейная, 32; | Наливайчук А.В. тел. 93-2-08 |
| 11 | Одна бригада-3 чел. и 2 ед. техники | МУП «ЖКХ Южно-Степного сельского поселения | п. Южно-Степной, ул. Мира, 5; | Копченова И.Е. тел. 96-5-99 |

6.3.  Силы и средства ликвидации аварии на  сетях электроснабжения

| № п/п | Состав | наименование | Место дислокации | Ф.И.О. руководителя, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 бригады по 4 человека и 4 ед. техники | Карталинские районные электросети МРСК Урала ОАО «Челябэнерго» | г. Карталы, ул. Карташева, 32; | Макаров С.Ф. 2-32-72 |

10

| 2 | 2 бригады по 4 человека и 4 ед. техники | Карталинская дистанция электроснабжения филиала ЮУЖД | Карталинская дистанция электроснабжения филиала ЮУЖД г.Карталы, ул. Лобырина, 17 | Степанов М.С. тел. 7-22-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бригада 3 человека и 4 ед. техники | Карталинский филиал областной электросетевой компании | Карталинский филиал областной электросетевой компании г. Карталы, ул. Почтовая, 69 | Павлов А.М. тел. 7-25-04 |
| 4 | Бригада 3 человека и 3 ед. техники | ООО «Южуралэнергосталь» | ООО «Южуралэнергосталь» г.Карталы,ул. Лобырина, 17 | Исайчук И.А. тел. 7-22-50 |