СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

# УСТЬ-КАТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятнадцатое заседание

от 18.10.2017     № 141                                                                    г. Усть-Катав

Об утверждении Правил благоустройства

Усть-Катавского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства РФ от 13.04.2017 г. №711/пр. «Об утверждении Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом Усть-Катавского городского округа, Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила благоустройства Усть-Катавского городского округа (Приложение).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа:

-№ 91 от 22.06.2012 «Об утверждении Правил благоустройства Усть-Катавского городского округа»,

-№ 29 от 22.03.2013 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 22.06.2012 № 91 «Об утверждении Правил благоустройства Усть-Катавского городского округа»,

- №102 от 22.07.2016 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 22.06.2012 № 91 «Об утверждении Правил благоустройства Усть-Катавского городского округа»,

- № 56 от 19.04.2017 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 22.06.2012 № 91 «Об утверждении Правил благоустройства Усть-Катавского городского округа».

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

4. Организацию исполнения данного решения возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа - начальника Управления инфраструктуры и строительства.

5.  Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя комиссии по промышленности, транспорту, строительству, связи, энергетике и ЖКХ.

Председатель Собрания депутатов

Усть-Катавского городского округа                                                А.И.Дружинин

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                               С.Д.Семков

Приложение                                                                             к решению Собрания депутатов                                                                         Усть-Катавского городского округа

от 18.10.2017   № 141

Правила

благоустройства Усть-Катавского городского округа

# Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящие правила благоустройства территории Усть-Катавского городского округа (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами Челябинской области  от 29.11.2012 г. № 421-ЗО "Об отходах производства и потребления", 27.05.2010 г. № 584-ЗО "Об административных правонарушениях в Челябинской области",   Постановлением Госстроя Российской Федерации "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства строительства РФ от 13 апреля 2017 г. N 711/пр  «Об утверждении Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»,   СНиП III-10-75 "Благоустройство территории", СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Уставом муниципального образования "Усть-Катавский городской округ".

1.2.Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства, обеспечению доступности городской среды, определяют порядок уборки и содержания городских территорий и объектов благоустройства, перечень работ по благоустройству, их периодичность, порядок участия всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помещений), строений и сооружений, объектов благоустройства, в содержании и благоустройстве прилегающих территорий.

1.3. Принимаемые органами местного самоуправления муниципальные правовые акты по организации благоустройства, содержанию территорий городского округа и объектов благоустройства должны соответствовать настоящим Правилам.

1.4. В Правилах используются следующие понятия:

Благоустройство территорий – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда – это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

Общественные пространства – это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории – территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;

- площадки автостоянок;

- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;

- парки, скверы, иные зеленые зоны;

- площади, набережные и другие территории;

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.

Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов;

Содержание объекта благоустройства – поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты городской среды – жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.

Твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды. К элементам благоустройства относятся:

- элементы озеленения;

- покрытия;

- ограждения (заборы);

- водные устройства;

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

- игровое и спортивное оборудование;

- элементы освещения;

- средства размещения информации и рекламные конструкции;

- малые архитектурные формы и городская мебель;

- некапитальные нестационарные сооружения;

- элементы объектов капитального строительства.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений – материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированной пересадке или санкционированном сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) – комплекс мероприятий по сбору, выгрузке ТБО и КГМ из контейнеров, загрузке (приему) в спецтранспорт, очистке контейнерных площадок и транспортировке с мест сбора мусора на полигон ТБО;

Газон – элемент благоустройства, расположенный на придомовой территории, на территории общего пользования, на территориях, прилегающих к проезжей части улиц Округа, вне зависимости от времени года, имеющий ограждение в виде бордюрного камня или без него, занятый в весеннее-летний период преимущественно естественно произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновый покров).

Гостевой маршрут – это маршрут движения транспорта при въезде в город Усть-Катав, по центральным улицам города, перечисленным в Приложении №1, и выезде из города Усть-Катава.

Домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся жилым помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору (соглашению) с собственником жилого помещения;

Детская площадка – элемент благоустройства, расположенный на придомовой территории, на территории общего пользования, на территориях, прилегающих к проезжей части улиц Округа, предназначенный для игр и активного отдыха детей разных возрастов с находящимися на ней игровыми, устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые или травянистые растения естественного происхождения и (или) посаженные на определенные территориях, в т. ч. парках, садах, скверах, бульварах, газонах, цветниках;

Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и пр.), утратившие свои потребительские свойства и по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры (0,75 куб. м.).

Контейнер – стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,6 - 1,5 куб. м.

Контейнерная площадка для установки мусоросборников – специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения ТБО и КГМ (в контейнерах) с установкой расчетного количества контейнеров под ТБО и бункеров-накопителей.

Мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, посредством которой осуществляется розничная торговля через павильоны, киоски, палатки, лотки.

Место временного хранения отходов – контейнерная площадка, контейнер, предназначенные для сбора ТБО;

Несанкционированная свалка отходов – место нахождения отходов производства и потребления площадью более двух квадратных метров, не обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

Остановка пассажирского транспорта – остановочный пункт пассажирского транспорта, предназначенный для безопасной посадки и высадки пассажиров, расположенный на благоустроенной площадке и оборудованный комплексом функционально связанных элементов (малых архитектурных форм, информационных указателей, дорожных знаков).

Отходы производства и потребления (далее - ОПП) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

Озелененные территории – земельные участки, покрытые древесно-кустарниковой или травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения.

Охрана зеленых насаждений – система правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, озелененных территорий.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное, и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращения роста, а также нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и т. д.

Пешеходная дорожка – дорога, предназначенная для движения пешеходов.

Придомовая территория – земельный участок, оформленный в законодательном порядке, в установленных границах с расположенным на нем жилым домом, а также иными объектами, входящими в состав общего имущества такого дома;

Прилегающая территория – участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка.

Производитель отходов – физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате своей деятельности.

Санитарная очистка территории – комплекс мероприятий по сбору, вывозу, захоронению или утилизации ОПП, ТБО и КГМ с определенной территории.

Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организация и безопасность движения, отвечающих требованиям государственных стандартов к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Специализированный автотранспорт – транспортные средства, предназначенные для осуществления специальных функций по обеспечению правопорядка, оказанию медицинской помощи, пожаротушения и пожарной безопасности, вывозу мусора, оказанию ритуальных услуг, эвакуации транспортных средств и т. д. (пожарные машины, машины скорой помощи, правоохранительных органов, газовой службы, транспорт, предназначенный для вывоза отходов потребления и мусора, для оказания ритуальных услуг, снегоуборочные и поливальные машины и т. д.).

Спортивная площадка – элемент благоустройства, расположенный на придомовой территории, на территории общего пользования, на территориях, прилегающих к проезжей части улиц округа, предназначенный для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения с находящимися на ней физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений и т. д.).

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, парки, спортивные площадки и т.д.);

Тротуар – пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или другое покрытие;

Тактильное покрытие – покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.

Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста и жизнедеятельности;

Утилизация мусора и отходов – специальная обработка мусора (захоронение на полигонах и т. п.) с целью превращения его в состояние, не оказывающего вредного влияния на окружающую среду;

Уход за зелеными насаждениями – комплекс агротехнических мероприятий, обеспечивающих санитарно-гигиеническое, декоративно-эстетическое функционирование зеленых насаждений.

Уборка территории – виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места, отходов деятельности, листвы, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

1.5. Границы прилегающих территорий, если иное не установлено правоудостоверяющими и правоустанавливающими документами, определяются:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к организациям, карьерам, гаражным кооперативам, складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая 10-метровую зону;

- на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для сетей водоснабжения, теплоснабжения (имеющих наземное исполнение), газовых сетей, линий электропередач – непосредственно под сетями по всей длине,   а также включая  2 метровую зону от оси.

- для предприятий и организаций не менее санитарно-защитной зоны;

- для  стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов, объектов общественного  питания и бытового обслуживания – не менее 10м по периметру границ земельного участка с учётом  конкретных условий его расположения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае  нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроенных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов – зона санитарной ответственности устанавливается полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания с учётом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов – не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учётом конкретных условий их расположения;

- для остановок общественного транспорта – не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотковую часть дороги;

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) – территории, прилегающие к границам земельного  участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учётом конкретных условий их расположения, включая проезды, тротуары и газоны;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п -  территории, прилегающие к границам земельного  участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учётом конкретных условий их расположения;

-  для контейнерной площадки – территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 метров по периметру.

1.6. Содержание объектов благоустройства  осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

# Раздел 2.  Формы, порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства.

2.1.Участниками деятельности по благоустройству  выступают:

а) население городского округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители  участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г)  исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.

2.2. Жители округа принимают участие в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

2.3. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через                        общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений.

2.4. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организуется  на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования;

2.5. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий,  принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующей территории и иных заинтересованных лиц;

2.6. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды  создается  раздел на  сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещается в свободном доступе  основная проектная и конкурсная документация, а также результаты публичных обсуждений проектов благоустройства с возможностью публичного комментирования и обсуждения материалов проектов;

2.7. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства возможно использовать следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории,

б) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории, консультации  по предполагаемым типам озеленения,  типам освещения и осветительного оборудования;

в) общественные обсуждения проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

г) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

д) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так  и формирование рабочей группы, общественного совета проекта,  для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

2.8. При реализации проектов информирование общественности осуществляется путем:

а) размещения информации на сайте администрации;

б) освещения в городских средствах массовой информации;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (  в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений.

2.9. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием следующих инструментов: анкетирование, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей, проведение общественных обсуждений, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

По итогам встреч, других форматов общественных обсуждений формируется отчет, который размещается в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

2.10. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал в сети Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений, законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

2.11. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды заключается:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства;

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;

з) в иных формах.

2.12. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

# Раздел 3. Элементы благоустройства территории

3.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.

3.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

3.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организация рельефа реконструируемой территории, ориентирована на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

3.1.3. При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

3.1.4. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

3.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

3.1.6. В городской застройке укрепление откосов открытых русел допускается только с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.

3.1.7. Ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций должно соответствовать ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

3.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.

3.1.9. При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03. Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

3.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру должны укрепляться (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов принимать в зависимости от видов грунтов.

3.1.11. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

3.1.12. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

3.1.13. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30%о** расстояние между дождеприемными колодцами устанавливается не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза.

3.2. Озеленение.

3.2.1. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная структура *** насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

3.2.2. На территории Усть-Катавского городского округа могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

3.2.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения N 2 к настоящим Правилам). Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта (таблица 3 Приложения N 2 к настоящим Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4-5 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

3.2.4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

3.2.5. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.

3.3. Покрытия.

3.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Усть-Катавского городского округа условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории могут использоваться следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

3.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

3.3.3. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

3.3.4. Уклон поверхности твердых видов покрытия, должен обеспечивать отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4%о; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5%о. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

3.3.5. На территории общественных пространств Усть-Катавского городского округа все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее, чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направления движения.

3.4. Сопряжения поверхностей.

3.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

3.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, устанавливаются дорожные бортовые камни, в соответствии с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения  наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

3.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

3.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60%о предусматривается устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, МКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"   ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50%о, обязательно сопровождая их пандусом.

3.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней назначается не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм и уклон 10-20%о в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней устраиваются площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме выделяются полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней.

3.4.6. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций должен быть предусмотрен ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.   Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

3.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже, чем через каждые 9 м должны быть предусмотрены горизонтальные площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства.

3.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса необходимо предусмотреть поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более - разделительные поручни. Длину поручней должна быть больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней.

3.5. Ограждения.

3.5.1. В целях благоустройства на территории Усть-Катавского городского округа необходимо применять различные виды ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

3.5.3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон необходимо предусмотреть размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м.

3.6. Малые архитектурные формы.

3.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории Усть-Катавского городского округа.

3.6.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

3.6.3. Фонтаны следует проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

3.6.4. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему необходимо оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

3.6.5. Следует учитывать, что родники на территории Усть-Катавского городского округа должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды.

3.6.6. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

3.6.7. К мебели Усть-Катавского городского округа относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр  и др.

3.6.8. Скамейки устанавливаются на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 420-480 мм.

3.6.9. Количество размещаемой мебели Усть-Катавским городским округом устанавливается, в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

3.6.10. Улично-коммунальное оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

3.6.11 Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (около 0,5 куб.м) и (или) урны, устанавливаются они у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, автовокзалы), на основных пешеходных переходах. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять у других территорий муниципального образования - не более 300 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны должны быть установлены на остановках общественного транспорта.

3.6.12. Сбор бытового мусора может осуществляется в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания.

3.6.13. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

3.6.14. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

3.6.15. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения должно быть предусмотрено их электроосвещение. Места размещения таксофонов должны проектироваться в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения.

3.6.16. Оформление элементов инженерного оборудования, не должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов) проектируются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

- вентиляционные шахты оборудовать решетками.

3.7. Игровое и спортивное оборудование.

3.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории Усть-Катавкого городского округа представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 6 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

3.7.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

3.7.3. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное. Острые углы должны быть закруглены;

- металл, применяемый для несущих конструкций оборудования, должен иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).

- бетонные и железобетонные элементы оборудования  должны иметь гладкие поверхности. Их следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

3.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключаются острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

3.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках должны соблюдаться минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 7 Приложения N 2 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимаются согласно таблицы 6  Приложения N 2 к настоящим Правилам.

3.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

3.8. Освещение и осветительное оборудование.

3.8.1. В различных градостроительных условиях необходимо предусмотреть функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий муниципального образования и формирования системы светопространственных ансамблей, применение рекламных светодиодных экранов.

3.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации (СИ)) обеспечиваются:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

- Функциональное освещение

3.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

3.8.4. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. они применяются в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

3.8.5. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки  используются для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

3.8.6. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.

3.8.7. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

3.8.8. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, должны использоваться для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

- Архитектурное освещение

3.8.9. Архитектурное освещение (АО) должно применяться для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

3.8.10. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

3.8.11. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

- Источники света

3.8.12. В стационарных установках ФО и АО должны применяться энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

3.8.13. Источники света в установках ФО выбираются с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

3.8.14. В установках АО и СИ должны использоваться источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

- Освещение транспортных и пешеходных зон

3.8.15. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

3.8.16. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения могут применяться двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

3.8.17. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах должны устанавливаться на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, устанавливается на высоте не менее 3 м.

3.8.18. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

3.8.19. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

- Режимы работы осветительных установок

3.8.20. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток могут предусматривать  следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями  администрации округа;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией округа;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

3.8.21.Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение производится:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией округа, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с включением и отключением уличного освещения;

- установок АО - в соответствии с решением  администрации округа, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

3.9. Средства наружной рекламы и информации.

3.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории Усть-Катавского городского округа должно производиться согласно ГОСТ Р 52044.

3.10. Некапитальные нестационарные сооружения.

3.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

3.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории Усть-Катавского городского округа не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды, благоустройства территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения должны согласовываться с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

3.10.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений  под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов , 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

3.10.4. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш/час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

3.10.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

3.10.6. Остановочные павильоны располагаются в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона должна быть предусмотрена площадка с твердыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должна составлять не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

3.10.7. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин  на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

3.11. Оформление и оборудование зданий и сооружение.

3.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

3.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Усть-Катавского городского округа.

3.11.3. На зданиях и сооружениях Усть-Катавского городского округа должны быть размещены следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, указатель номера дома , указатель номера подъезда и квартир. Также могут быть установлены: международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

3.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру должны быть предусмотрены отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки применяются не менее 10%о в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений принимаются 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

3.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы рекомендуется:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5%о в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 3.1.12 настоящих Правил);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

3.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

3.11.7. При входных группах используются площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

3.11.8. Возможно допускать использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока.

3.11.9. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

3.11.10. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа.

3.12. Площадки.

3.12.1. На территории Усть-Катавского городского округа проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

- Детские площадки

3.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста необходимо принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещаются на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещаются на озелененных территориях группы жилых домов или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

3.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения необходимо проектировать из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок  проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

3.12.5. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв.м.

3.12.6. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м).

3.12.7. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

3.12.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

3.12.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

3.12.10. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.

3.12.11. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

- Спортивные площадки

3.12.12. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок  осуществляется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

3.12.13. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

3.12.14. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

- Площадки для установки мусоросборников

3.12.15. Площадки для установки мусоросборных контейнеров-специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.

3.12.16. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) следует предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м).

3.12.17. Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.12.18. Рекомендуемый  перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТБО. Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

3.12.19. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10%о в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

3.12.20. Функционирование освещения контейнерной площадки рекомендуется использовать в рамках освещения прилегающей территории.

- Площадки для выгула собак

3.12.21. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений,  под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

3.12.22. Размеры  площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения могут  приниматься  от  400 до 600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки может быть принят  уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок может обеспечиваться  не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий  принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3.12.23. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи (как минимум), урны (как минимум).

3.12.24. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, должны иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, возможно  проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.).

3.12.25. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м.

- Площадки для дрессировки собак

3.12.26. Площадки для дрессировки собак должны размещаться на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса согласовываются с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки возможно принимать порядка 2000 кв.м.

3.12.27. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд,  специальное тренировочное оборудование.

3.12.28. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

3.12.29. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м.

- Площадки автостоянок

3.12.30. На территории Усть-Катавского городского округа предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

3.12.31. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

3.12.32. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

3.12.33. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

3.12.34. Покрытие площадок возможно проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.

3.12.35. Сопряжение покрытия площадки с проездом может быть выполнено в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 3.4.3 настоящих Правил.

3.12.36. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3.13. Пешеходные коммуникации.

3.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории Усть-Катавского городского округа. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

3.13.2. Основные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

3.13.3. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширина основных пешеходных коммуникаций может быть рассчитана в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с Приложением N 3 к настоящим Правилам.

3.13.4. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами производится устройство бордюрных пандусов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов, для остановки и стоянки автотранспортных средств.

3.13.5. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м.

3.13.6. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не может быть установлена менее 1,8 м.

3.13.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

3.13.8. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций устанавливаются с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств. .

3.14. Транспортные проезды.

3.14.1. Транспортные проезды, - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью Усть-Катавского городского округа.

3.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

3.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

3.14.4. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м.

# Раздел 4. Благоустройство на территориях общественного назначения

4.1. Общие положения.

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны муниципального образования.

4.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве обеспечивается: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой Усть-Катавского городского округа.

4.2. Общественные пространства.

4.2.1. Общественные пространства муниципального образования включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

4.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны, обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории населенного пункта (пункты 3.13, 7.2 и 7.3 настоящих правил).

4.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения, - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

4.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств Усть-Катавского городского округа рекомендуется проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

4.2.1.4. На территории пешеходных зон и коммуникаций возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

# Раздел 5. Благоустройство на территориях жилого назначения

5.1. Общие положения.

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

5.2. Общественные пространства.

5.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

5.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов должны быть оборудованы площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения полиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках   рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

5.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

5.2.4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.

5.2.5. Озелененные территории общего пользования формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения, включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

5.3. Участки жилой застройки.

5.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

5.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка возможно размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

5.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок (подраздел 3.12 настоящих Правил), элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

5.3.4. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц.

5.3.5. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях необходимо проектировать с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

5.3.6. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц  не следует допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

5.3.7. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, самовольно  установленных металлических гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), необходимо выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

5.4. Участки детских садов и школ.

5.4.1. На территории участков детских садов и школ должны быть предусмотрены: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

5.4.2.1. При озеленении территории детских садов и школ не допускается применение растений с ядовитыми плодами или листьями, а также растений с колючками.

5.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускается их трассировка через территорию детского сада и школы. Собственные инженерные сети детского сада и школы проектируются по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка должны быть огорожены или выделены предупреждающими об опасности знаками.

5.4.4. Рекомендуется устройство плоской кровли зданий детских садов и школ, в случае их размещения в окружении многоэтажной жилой застройки, предусматривать привлекательный внешний вид.

5.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.

5.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств предусматривается: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки.   Не допускается организация транзитных пешеходных путей через участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участки длительного  и кратковременного хранения автотранспортных средств должны быть изолированы от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м.

5.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

5.5.2.1. На пешеходных дорожках должны быть предусмотрены съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).

# Раздел 6. Благоустройство на территориях рекреационного назначения

6.1. Общие положения.

6.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения  являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

6.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства проектируются в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен.

6.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории.

6.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и, насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративньгх деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

6.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения рекомендуется вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

6.2. Зоны отдыха.

6.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

6.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь  пляжа и протяженность береговой  линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.

6.2.3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией, и оснащают надписью "Медпункт" или изображением красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи.

6.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

6.2.5. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

# Раздел 7. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций Усть-Катавского городского округа

7.1. Общие положения.

7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта  является улично-дорожная сеть (УДС) в границах красных линий, пешеходные   переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей города в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги.

7.2.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц  и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

7.2.2. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

7.2.3. Для проектирования озеленения улиц и дорог необходимо устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении  необходимо проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.2.4. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.3. Площади.

7.3.1. По функциональному назначению площади обычно подразделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади, как правило, включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения.

7.3.3. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

7.3.4. При озеленении площади возможно использовать периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды населенного пункта или сложившейся застройки  применяются компактные и (или) мобильные приемы озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади следует осуществлять в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы.

7.4.1. Пешеходные переходы  размещаются  в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения  обеспечивается треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника, как правило, принимаются: 8x40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10x50 м - при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.

7.5.1. На территории Усть-Катавского городского округа предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральные коллекторы и трубопроводы, кабели высокого и низкого напряжения, слабых токов, линии высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач,  не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных  передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадки кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

7.5.4. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с учетом СНиП 32-01.

7.5.5. Благоустройство территорий водоохранных зон должны проектироваться в соответствии с водным законодательством.

7.6. Территории производственного назначения.

7.6.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения, как правило, являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон.

7.6.2. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

7.6.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

7.6.4. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

# Раздел 8. Эксплуатация объектов благоустройства

8.1. Общие положения.

8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа (далее - Правила эксплуатации). Настоящий раздел Правил содержит основные принципы и рекомендации по структуре и содержанию Правил эксплуатации.

8.1.2. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства включаются следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства, виды работ по благоустройству и их периодичность, работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, особые требования к доступности городской среды, праздничное оформление населенного пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

8.2. Уборка территорий.

8.2.1.Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку, регулярное скашивание травы на принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, пунктом 1.5 и разделом 8 настоящих Правил  и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых администрацией Усть-Катавского городского округа.

Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией Усть-Катавского городского округа по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете округа.

8.2.2. Промышленные организации обязаны создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации на магистрали и улицы. Организации, осуществляющие строительство объектов недвижимости, линейных объектов обязаны содержать выезды со строительных площадок на магистрали и улицы в чистоте.

8.2.3. На территории Округа запрещается организация несанкционированных свалок отходов.

Лица, разместившие отходы в неустановленных для этого местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на  несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территории в соответствии с пунктом 8.2.1  настоящих Правил.

8.2.4. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или бестарной системе.

Запрещается сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест.

8.2.5.  Запрещается сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории Усть-Катавского городского округа.

8.2.6. Запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, приводящих к загрязнению почвы, асфальтового покрытия, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели:

- на придомовых территориях коммунального сектора;

- в индивидуальном секторе с применением моющих средств и иных химических реагентов;

- в охранной зоне водоемов и инженерных коммуникаций питьевого водопровода;

-охранной зоной водоёма и инженерных коммуникаций питьевого водоснабжения в рамках данных Правил принимается расстояние от водоёма по акватории во всех направлениях -не менее 100 метров, от инженерных коммуникаций питьевого водоснабжения ширину санитарно-защитной полосы, надлежит принимать не менее 50 метров от оси водопровода в каждую сторону.

8.2.7. Предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Округа, не имеющие лицензию на обращение с отходами, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, осуществляется этими предприятиями в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.

Вывоз бытовых отходов от населения производится специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, согласно договорам, заключенным управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и собственниками жилья по согласованным графикам с указанием мест остановок мусоровозов.

8.2.8. Физические и юридические лица, указанные в пункте 8.2.1 Правил (кроме обслуживающих придомовые территории многоквартирных домов), для сбора отходов и мусора организуют место временного накопления ТБО, осуществляют его уборку.

На придомовых территориях многоквартирных домов при отсутствии контейнерных площадок сбор ТБО осуществляется специализированным автотранспортом, согласно графику.

Запрещается складирование строительного мусора, грунта в местах временного накопления отходов. Складирование крупногабаритного мусора (мебель, бытовые приборы и т.п.) производится в специально отведенных местах на контейнерных площадках.

Складирование мусора, металлического лома, домашней утвари и других отходов потребления, а также их  сброс  на дворовых территориях и местах остановки мусоровоза запрещено.

8.2.9. Если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником,  не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, данные обязанности возлагаются на собственника объекта недвижимости.

8.2.10. Для предотвращения засорения отходами улиц, площадей, скверов и других общественных мест, устанавливаются специально предназначенные для временного накопления отходов емкости малого размера – не более 0,35 куб. метров (урны, баки).

Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 Правил.

Урны (баки) должны содержаться в исправном состоянии, очищаться по мере накопления мусора.

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в специализированный транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.

8.2.12. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов должна осуществлять организация, имеющая лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2.13. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

8.2.14. Уборку и очистку трамвайных и автобусных остановок производит организация, в обязанность которой входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

8.2.15. Уборку и очистку конечных автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов, стоянок автобусов, парковок маршрутных такси и (или) легковых такси обеспечивает организация, эксплуатирующая данные объекты.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены нестационарные объекты торговли, осуществляет владелец нестационарных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

Граница прилегающих территорий определяется в соответствии с п.1.5  настоящих Правил.

8.2.16 Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, обеспечение безопасных подходов возлагаются на организации, обслуживающие данные объекты.

8.2.17. Администрации рынков организуют работу по очистке и уборке ( в т.ч. скашиванию травы)  территории рынков и прилегающих к ним территорий.

8.2.18. Специализированные организации осуществляют содержание и уборку ( в т.ч. скашивание травы) скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов по соглашению с уполномоченным органом администрации Округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Округа.

8.2.19. Содержание и уборка  ( в т.ч. скашивание травы) садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся на прилегающих территориях организаций или домовладельцев,  придомовых территориях многоквартирных домов производятся силами и средствами этих организаций или домовладельцев самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

8.2.20. Уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производятся организациями, обслуживающими данные объекты.

8.2.21. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5 х 5 см., препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается устройство наливных помоек, разлив жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) на придомовой территории и землях общего пользования.

Для сбора ЖБО в неканализованных домовладениях устанавливаются выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных  допускается общий выгреб .

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров.

На территории частных домовладений расстояние определяется домовладельцами самостоятельно, при этом  минимальное расстояние от  уборных до домовладений должно быть не менее 8 метров.

8.2.22. ЖБО вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт и лицензию.

8.2.23. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки.

8.2.24. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 8.2.1  Правил.

8.2.25.Содержание и эксплуатация санкционированных мест размещения утилизации бытовых и промышленных отходов осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

8.2.26. Железнодорожные и трамвайные пути, проходящие в черте населенных пунктов  Округа в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются, содержатся ( в т.ч. обеспечивают скашивание травы) силами и средствами организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

8.2.27. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации  линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач  в границах, установленных абзацем 7 пункта  1.5  Правил.

8.2.28. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, ЖБО складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, эксплуатирующих данные объекты.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

8.2.29. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению,  возлагается на организации, осуществляющие работы по содержанию дорог.

8.2.30. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив, подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей (в т.ч. скашивание травы).

8.2.31. Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий.

8.2.32. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов производится в ночное (с 23 часов вечера до 7 часов утра) и дневное время (с 9 часов утра до 21 часа вечера).

При мойке проезжей части  не допускается выбивание струей воды мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, фасады зданий, объекты торговли и т.д.

8.2.33. В жаркие дни (при температуре воздуха выше + 25 градусов Цельсия) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 часов до 16 часов.

8.2.34.  Администрация Усть-Катавского городского округа может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории округа.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории осуществляется на основании постановления администрации.

8.2.35.Запрещается разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности на территориях земель общего пользования за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

8.3. Особенности уборки в осенне-зимний период.

8.3.1. Уборка территории Округа в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, очистку и посыпку улиц противогололедным материалом.

8.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, скверах, при условии соблюдения Правил безопасности дорожного движения, с последующей вывозкой.

8.3.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

8.3.4. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки улиц и дорог Округа определяются в соответствии   с действующими ГОСТ и ВСН, и другими нормативными документами, регламентирующими организацию содержания автомобильных дорог.

8.3.5. Собственники и иные законные владельцы нежилых зданий, строений и сооружений обязаны принимать меры по своевременной очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.

Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на обслуживающие организации (а при их отсутствии - на владельцев) зданий и сооружений и должны производиться в светлое время суток с обеспечением мер безопасности, назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладываться в общий с ними вал.

8.3.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтированным покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться противогололедным материалом до 8 часов утра.

8.3.7. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала по согласованию с администрацией Округа.

8.3.8. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лица, указанные в пункте 8.2.1 Правил, после прохождения снегоочистительной техники немедленно обеспечивают уборку и расчистку подъездов к строениям и пешеходных  переходов,  со стороны строений.

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства.

8.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими и (или) юридическими  лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Организация содержания иных элементов  благоустройства осуществляется уполномоченным органом администрации Округа по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

8.4.2. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, принятыми собственниками помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8.4.3.  Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой территории  производится собственниками помещений в многоквартирных домах либо лицами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами.

8.4.4.  Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки обязаны:

а) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, ограждения и прилегающую к жилому дому территорию;

б) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их полив в сухую погоду;

в) обустроить выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями законодательства, принимать меры для предотвращения переполнения выгреба;

г) иметь адресные таблицы (указатели наименования улиц, номеров домов) расположения жилых домов;

д) оборудовать и  производить своевременную очистку водосточных канав, труб для стока воды на  прилегающей территории для обеспечения отвода ливневых  вод в весенний-летний период, не допуская их выход на проезжую часть;

е) осуществлять  накопление мусора и отходов в специально отведенных для этих целей местах (в контейнеры);

ж) обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская розлива (слива) сточных и фекальных вод;

з) производить земляные работы на землях общего пользования после согласования с уполномоченными органами;

и) запрещается складирование навоза на землях общего пользования.

8.4.5.  Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений, малых форм и других устройств допускаются в порядке, установленном законодательством РФ, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

8.4.6.  Строительные площадки должны быть огорожены и иметь проезжую часть в соответствии с проектом организации работ, а также ванны для помывки колёс автомобильного транспорта.

8.4.7.  Запрещается размещение загрязненного и засоренного снега, а также скола льда на газонах и цветниках.

Световые вывески, реклама и витрины

8.4.8. Установка рекламы разрешается только после согласования эскизов с администрацией Усть-Катавского городского округа.

8.4.9.  Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений, реклам разрешается

только на специально установленных стендах.  Запрещается размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства.

8.4.10.  Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют собственники или организации, эксплуатирующие данные объекты.

8.4.11. Витрины рекомендуется оборудовать специальными осветительными приборами.  Подключение освещения витрин должно проходить в режиме наружного освещения.

Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм

8.4.12. Физические или юридические лица,  владеющие малыми архитектурными формами на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или уполномоченным собственником лицом, обязаны содержать указанные объекты,  производить их ремонт и окраску.

Запрещается повреждение, перемещение, снос, малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей и других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских и спортивных площадках.

8.4.13. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш, объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже 1 раза в год.

8.4.14.   Расходы по устройству, ремонту и содержанию подъездов, стоянок, площадок для остановки транспорта, водоотводных устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации объектов сервиса, несут собственники, владельцы и пользователи этих объектов.

8.4.15.   Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, стоек газопроводов, трансформаторных будок и подстанций, будок водокачек, мусорных контейнеров, остановочных павильонов, киосков, гаражей, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в год.

8.5. Требования к содержанию зданий и сооружений, к внешнему виду фасадов.

8.5.1. Содержание, ремонт и реставрация фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, входных узлов, иных архитектурных элементов нежилых зданий, строений и сооружений  производится в соответствии с установленными правилами, инструкциями и нормами технической эксплуатации в зависимости от их технического состояния.

8.5.2. Физические и юридические лица  обеспечивают своевременное производство работ по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, дверей, козырьков, отмосток ) в зависимости от их технического состояния , а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах адресные таблицы.

8.5.3.    Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, должны производиться по согласованию с администрацией Усть-Катавского городского округа.

8.5.4. Запрещается самовольная установка временных объектов (объектов, предназначенных для осуществления производственной и (или) предпринимательской деятельности или удовлетворения личных потребностей граждан, не являющихся объектами недвижимости, в т.ч. надувных аттракционов (батутов), нестационарных торговых объектов, палаток, павильонов, киосков, ангаров, металлических гаражей, тентов, санитарно-бытовых и складских сооружений, ограждений, бункеров, урн, контейнеров, контейнерных площадок, средств размещения информации (указателей, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением информации, содержащей сведения рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с федеральным законодательством).

8.5.5. Руководители организаций, физические лица, индивидуальные предприниматели, в ведении которых находятся здания, строения, сооружения,  не имеют права снимать указатели на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков, а также обязаны обеспечить сохранность и надлежащий уход перечисленных объектов адресного хозяйства.

8.5.6. Собственники помещений либо компании, обслуживающие жилищный фонд обязаны содержать электроосвещение во дворах, у подъездов, на прилегающих территориях.

8.6. Парковка транспортных средств.

8.6.1.  Хранение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и стоянка грузового автотранспорта допускается только в гаражах, на автостоянках.

8.6.2.  Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников.

8.6.3.  Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и правила и обеспечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, а также вывоз твердых бытовых отходов.

8.6.4. Стоянка транспортных средств на придомовой территории допускается:

а) на парковках;

б) на внутриквартальных проездах, ширина которых составляет более 5,5 м;

в) не ближе 10 м до стен жилых домов, в том числе до торцов жилых домов.

8.6.5. Владельцам личного автотранспорта запрещается использовать проезжую часть улиц и проездов для стоянки и размещения транспортных средств.

8.6.6. Запрещается оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механических транспортных средств на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках.

8.6.7 Запрещается стоянка механических транспортных средств, препятствующая  вывозу коммунальных отходов, не связанная с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшая нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных  федеральным законодательством.

8.6.8. Транспортные средства, создающие помеху движению специализированного автотранспорта, а также брошенный транспорт подлежат

эвакуации и хранению на специальных автостоянках. Эвакуация и хранение осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ.

8.7. Гостевые маршруты.

8.7.1. Гостевыми маршрутами города Усть-Катава признаются улицы, указанные в Приложении №1.

8.7.2.  По всей протяженности гостевых маршрутов города Усть-Катава  ежегодно собственниками (арендаторами, управляющими организациями) производится окраска фасадов зданий, ограждений в едином стиле и цветовом решении, определяемом администрацией Округа, а также ежемесячная уборка и очистка прилегающих территорий.

8.7.3. Запрещается  развешивать ковры, одежду, белье за периметром балконов и окон наружных фасадов зданий, выходящих на центральные улицы.

8.8. Озеленение территории округа.

8.8.1.  Организация озеленения, работ по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон осуществляется администрацией Округа по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

8.8.2. Посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов допускается производить по согласованию с администрацией Округа.

8.8.3.  Организации, обеспечивающие внедрение и содержание технических средств организации и регулирования дорожного движения по   Округу, обязаны обеспечить обрезку и вырубку сухих  и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев, веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения.

8.8.4. На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ходить и лежать;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья, цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- парковать автотранспортные средства;

- выгуливать (выпасать) домашних животных (скот);

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- сжигать листву и мусор.

8.8.5.  Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.

8.8.6.  Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений производится по разрешению администрации Округа.

8.8.7. За вынужденный снос крупномерных деревьев, кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, взимается восстановительная стоимость.

8.8.8. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости. Если насаждения подлежат пересадке, то восстановительная стоимость не уплачивается.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и места посадок определяются  администрацией Округа.

8.8.9. Учет, содержание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников производится силами и средствами специализированной организации – на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплутационных организаций – на придомовых территориях жилой  застройки, юридическими и физическими лицами на прилегающих территориях, в границах, установленных п. 1.5 Правил, по согласованию с администрацией Округа.

8.8.10.  Снос деревьев  и  кустарников на земельном участке, находящемся в собственности юридических или физических лиц, может осуществляться только собственником.

8.9. Содержание и эксплуатация дорог.

8.9.1.  С целью сохранения дорожных покрытий запрещается:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание на улицах крупногабаритных тяжелых предметов, которые могут повредить дорожное покрытие;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин  на гусеничном  ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями вводится ограничение проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Округа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Округа.

8.9.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных  инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется администрацией Округа по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

8.9.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности  уличного движения осуществляются администрацией Округа по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

8.9.4. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

8.9.5. Физические лица, выполняющие подключения к водопроводным и водоотводным  инженерным  коммуникациям,  обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков  коммуникаций  всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. В случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены  владельцами колодцев.

8.10. Освещение территории Округа.

8.10.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи,  общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, должны освещаться в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных лиц.

Не допускается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения.

8.10.2.  Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей  наружного освещения улиц осуществляется администрацией Округа по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

Эксплуатация и содержание наружного освещения осуществляется в соответствии с техническими требованиями, установленными законодательством.

Проектирование объектов наружного освещения, а также контроль их состояния в процессе эксплуатации, осуществляется с учетом обеспечения:

а) экономичности и энергоэффективности применяемых установок, 
рационального распределения и использования электроэнергии;

б) эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, качества материалов и изделий при их восприятии в дневное и ночное время.

Осветительное оборудование должно соответствовать требованиям 
пожарной безопасности и не представлять опасности для жизни и здоровья населения.

8.11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.

8.11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий производятся при наличии разрешения, выдаваемого администрацией Округа.

8.11.2. Разрешение выдается при предъявлении документов в соответствии с законодательством РФ.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение выдается только по  согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

8.11.3.  Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью улиц с бетонным и асфальтным покрытием не допускается без разрешения администрации Округа.

8.11.4. При реконструкции подземных коммуникаций необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

8.11.5. При прокладке подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов.

8.11.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

8.11.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов все юридические и физические лица,  которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству реконструкции подземных сетей, обязаны в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству , сообщить в администрацию Округа о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

Юридическим и физическим лицам,  своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, разрешение не выдается.

8.11.8. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с нормами продолжительности строительства.

При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2- месяцев разрешение выдается на отдельные участки работ, но не более чем на 2 месяца.

8.11.9. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения, элементов благоустройства, произведенные по вине  юридических и физических лиц, при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме юридическими и физическими лицами,   получившими разрешение, в сроки, согласованные с администрацией Округа.

8.11.10. До  начала производства работ необходимо:

8.11.11.  Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой. Согласование схемы производится с администрацией городского округа.

8.11.12.  Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

При производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обеспечено красными сигнальными фонарями.

8.11.10.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, поместить соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

8.11.11. До начала земляных работ организация вызывает на место производства работ представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

8.11.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топогеодезической съемке.

8.11.13.  При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место. Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится.

8.11.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

8.11.15. Засыпка траншеи до выполнения исполнительной съемки не допускается. Юридические и физические лица,  получившие разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ обязаны произвести геодезическую съемку.

8.11.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

8.11.17. Датой окончания работ считается подписанный и утвержденный уполномоченным органом администрации округа акт приемки-сдачи рекультивированных земель.

8.11.18.  Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не производились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены юридическими и физическими лицами,  получившими разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, а также вследствие  таяния снега в зимний период,  ликвидируются организациями – владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

8.11.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции  коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением работ.

8.11.20. Проведение работ при аварии признается самовольным в случае, если по истечению 3 суток не оформлено разрешение.

8.12. Праздничное оформление территории округа.

8.12.1. Праздничное оформление территории Округа выполняется на основании нормативно правовых актов органов местного самоуправления на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

8.12.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются юридическими и физическими лицами,   самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией Округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Округа.

8.12.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, устройство праздничной иллюминации.

8.12.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утвержденной администрацией Округа.

8.12.5.  При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

8.12.6. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками или арендаторами торговых площадей, а также использующие данные торговые площади, витрины которых расположены на фасадах зданий центральных улиц, обязаны обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов: в зимнее время красочное световое оформление, в остальные сезоны – красочное оформление. Продолжительность праздничного оформления согласовывается с администрацией округа.

8.13. Содержание животных в муниципальном образовании.

8.13.1. Владельцы животных должны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

8.13.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

8.13.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории Усть-Катавского городского округа без сопровождающих лиц.

8.13.4. Выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться на специально отведенных администрацией Усть-Катавского городского округа местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

8.13.5. Отлов собак и кошек осуществляется, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

8.13.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Усть-Катавского городского округа в пределах средств, предусмотренных в бюджете округа на эти цели.

8.13.7. Порядок содержания домашних животных на территории Усть-Катавского городского округа устанавливается решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа.

8.14. Торговля и оказание бытовых услуг.

8.14.1. Юридические и физические лица осуществляют торговлю (в том числе с рук, лотков, в палатках  и  с автомототранспортных средств) в местах, отведенных администрацией Усть-Катавского городского округа, за исключением проезжей части улиц, поездов, вокзалов, территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления, детских дошкольных и школьных учреждений.

Торговые предприятия и изготовители независимо от форм собственности, осуществляющие торговлю с лотков и автомашин, обязаны иметь вывеску с указанием местонахождения, профиля и форм организации их деятельности.

8.14.2. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

8.14.3. Запрещается  торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания на обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта и других неустановленных местах.

8.15. Особые требования к доступности городской среды.

8.15.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должна предусматриваться доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

8.15.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

8.16. Ответственность за нарушение Правил.

8.16.1. За несоблюдение Правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Челябинской области.

8.16.2. Должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением настоящих Правил, вправе выносить предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам благоустройства

Усть-Катавского городского округа,

утв. решением Собрания депутатов

№ ___  от __._____.20 __

Перечень гостевых маршрутов

Таблица 1

| Гостевой маршрут № 1 | (от поворота с М-5 через Паранино) -ул. Лесная, Ул. Крупская, Катавский переулок, ул. Ленина. |
| --- | --- |
| Гостевой маршрут № 2 | (от поворота с М-5 через микрорайон) -ул. Автодорожная, объездная автодорога вокруг МКР-2, ул. Широтная, ул.Революционная, ул.Заводская, ограждающая Дамба, плотина, Кооперативный переулок, ул. Комсомольская. |
| Гостевой маршрут № 3 | (от въезда со стороны пос. ж/д Минка) - дорога от въезда до ул. Ломоносова, ул. Ломоносова, от ул. Ломоносова до Нового моста, Новый мост, Кирпичный переулок, ул. 40 лет Октября до ул. Крупская. |
| Гостевой маршрут № 4 | (от въезда со стороны п/лагеря «Ребячья республика») - автодорога от летнего стадиона до ул. Ломоносова) |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам благоустройства

Усть-Катавского городского округа,

утв. решением Собрания депутатов

№ ___  от __._____.20 __

Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников

Таблица 2

| Наименование посадок | Объем кома, куб.м | Ед. Изм. | Размер посадочных ям, м | Объем ямы, куб.м | Площ. ямы, кв.м | Расход растительной земли при замене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |
| Саженцы без кома: хвойные лиственные | - - | шт. шт. | 1,0x1,0x0,8 0,7x0,7x0,6 | 0,63 0,27 | 0,79 0,38 | 0,25 0,11 | 0,565 0,214 |
| Для деревьев с комом: 0,8x0,8x0,5 1,0x1,0x0,6 1,3x1,3x0,6 1,5x1,5x0,6 1,7x1,7x0,6 2,0x2,0x0,6 | 0,25 0,6 1,01 1,46 1,88 3,20 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1,5x1,5x0,85 1,9x1,9x0,85 2,2x2,2x0,85 2,4x2,4x0,85 2,6x2,6x0,85 2,9x2,9x1,05 | 1,50 3,07 4,11 5,18 6,08 8,83 | 1,76 3,61 4,84 5,76 6,76 8,41 | 0,48 0,99 1,24 1,49 1,68 2,25 | 1,08 2,23 2,97 3,35 3,79 5,06 |
| Кустарники: Однорядн. живая изгородь б/кома Двухрядн. живая изгородь б/кома | - - | п.м. п.м. | 0,5x0,5 0,7x0,7 | 0,25 0,35 | 0,5 0,7 | 0,1 0,14 | 0,225 0,315 |
| Кустарники в группах б/кома Для кустарников с комом: Д-0,5 Н-0,4 Д-0,8 Н-0,5 Д-1,0 Н-0,6 | - 0,08 0,25 0,6 | шт. шт. шт. шт. | 0,5x0,5 1,0x0,65 1,5x0,85 1,9x1,9x0,85 | 0,14 0,51 1,50 3,07 | 0,29 0,79 1,79 3,61 | 0,057 0,17 0,48 0,99 | 0,127 0,39 1,08 2,23 |

Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории

Таблица 3

| (Количество штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы объектов | Деревья |  | Кустарники |
| Озелененные территории общего пользования |  |  |  |
| Парки общегородские и районные | 120-170 |  | 800-1000 |
| Скверы | 100-130 |  | 1000-1300 |
| Бульвары | 200-300 |  | 1200-1300 |
| Озелененные территории на участках застройки |  |  |  |
| Участки жилой застройки |  | 100-120 | 400-480 |
| Участки детских садов и яслей |  | 160-200 | 640-800 |
| Участки школ |  | 140-180 | 560-720 |
| Спортивные комплексы |  | 100-130 | 400-520 |
| Больницы и лечебные учреждения |  | 180-250 | 720-1000 |
| Участки промышленных предприятий |  | 150-180* | 600-720 |
| Озелененные территории специального назначения |  |  |  |
| Улицы, набережные** |  | 150-180 | 600-720 |
| Санитарно-защитные зоны |  | В зависимости от процента озеленения зоны*** |  |
| * В зависимости от профиля предприятия. ** На 1 км при условии допустимости насаждений. *** В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 |  |  |  |

Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации

Таблица 4

| В процентах |  |
| --- | --- |
| Виды объектов рекреации | Удельный вес цветников* от площади озеленения объектов |
| Парки | 2,0-2,5 |
| Сады | 2,5-3,0 |
| Скверы | 4,0-5,0 |
| Бульвары | 3,0-4,0 |
| * В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников |  |

Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки

Таблица 5

| В процентах |  |
| --- | --- |
| Территории участков общественной, жилой, производственной застройки | Территории озеленения |
| Участки детских садов-яслей | Не менее 50 |
| Участки школ | Не менее 40 |
| Участки больниц | 50-65 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 20-30 |
| Участки территории ВУЗов | 30-40 |
| Участки техникумов | Не менее 40 |
| Участки профтехучилищ | Не менее 40 |
| Участки жилой застройки | 40-60 |
| Участки производственной застройки | 10-15* |
| * В зависимости от отраслевой направленности производства. |  |

Игровое и спортивное оборудование

Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Таблица 6

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Дети преддошкольного возраста (1-3 г) | А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии: | - песочницы |
|  | Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия: | - домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20x40x15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см. |
|  | В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве: | - качели и качалки. |
| Дети дошкольного возраста (3-7 лет) | А) Для обучения и совершенствования лазания: | - пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках). |
|  | Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию: | - бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; - бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. |
|  | В) Для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию: | - горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см |
|  | Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений: | - гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; - гимнастические столбики |
|  | Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метания в цель: | - стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; - оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), - 150-200 см (ст. дошк); - кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. |
| Дети школьного возраста | Для общего физического развития: | - гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - "рукоход" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв "Г", "Т" или змейкой. |
| Дети старшего школьного возраста | Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | - спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.). |

Требования к игровому оборудованию

Таблица 7

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сидение для маленьких детей (колыбель) и плоское сидение для более старших детей. |
| Качалки | Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сидения при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки, должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка - тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

Таблица 8

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам благоустройства

Усть-Катавского городского округа,

утв. решением Собрания депутатов

№ ___  от __._____.20 __

Рекомендуемый расчет
 ширины пешеходных коммуникаций

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

, где:

В - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;

- стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел/час (определяется на основе данных натурных обследований);

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);

р - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Таблица 9

| (Человек в час) |  |
| --- | --- |
| Элементы пешеходных коммуникаций | Пропускная способность одной полосы движения |
| Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью | 700 |
| Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью | 800 |
| Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары) | 800-1000 |
| Пешеходные дороги (прогулочные) | 600-700 |
| Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) | 1200-1500 |
| Лестница | 500-600 |
| Пандус (уклон 1:10) | 700 |
| * Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок - 1500 чел./час. Примечания Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м. |  |

Оглавление

Раздел 1. Общие положения	2

Раздел 2.  Формы, порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства.	6

Раздел 3. Элементы благоустройства территории	8

3.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.	8

3.2. Озеленение.	10

3.3. Покрытия.	10

3.4. Сопряжения поверхностей.	11

3.5. Ограждения.	12

3.6. Малые архитектурные формы.	12

3.7. Игровое и спортивное оборудование.	13

3.8. Освещение и осветительное оборудование.	14

Функциональное освещение	15

Архитектурное освещение	15

Источники света	15

Освещение транспортных и пешеходных зон	15

Режимы работы осветительных установок	16

3.9. Средства наружной рекламы и информации.	17

3.10. Некапитальные нестационарные сооружения.	17

3.11. Оформление и оборудование зданий и сооружение.	18

3.12. Площадки.	19

Детские площадки	19

Спортивные площадки	20

Площадки для установки мусоросборников	20

Площадки для выгула собак	20

Площадки для дрессировки собак	21

Площадки автостоянок	21

3.13. Пешеходные коммуникации.	22

3.14. Транспортные проезды.	23

Раздел 4. Благоустройство на территориях общественного назначения	23

4.1. Общие положения.	23

4.2. Общественные пространства.	23

Раздел 5. Благоустройство на территориях жилого назначения	23

5.1. Общие положения.	24

5.2. Общественные пространства.	24

5.3. Участки жилой застройки.	24

5.4. Участки детских садов и школ.	25

5.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.	25

Раздел 6. Благоустройство на территориях рекреационного назначения	25

6.1. Общие положения.	25

6.2. Зоны отдыха.	26

Раздел 7. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций Усть-Катавского городского округа	27

7.1. Общие положения.	27

7.2. Улицы и дороги.	27

7.3. Площади.	27

7.4. Пешеходные переходы.	28

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.	28

7.6. Территории производственного назначения.	28

Раздел 8. Эксплуатация объектов благоустройства	29

8.1. Общие положения.	29

8.2. Уборка территорий.	29

8.3. Особенности уборки в осенне-зимний период.	32

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства.	33

8.5. Требования к содержанию зданий и сооружений, к внешнему виду фасадов.	35

8.6. Парковка транспортных средств.	35

8.7. Гостевые маршруты.	36

8.8. Озеленение территории округа.	36

8.9. Содержание и эксплуатация дорог.	37

8.10. Освещение территории Округа.	38

8.11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.	38

8.12. Праздничное оформление территории округа.	40

8.13. Содержание животных в муниципальном образовании.	40

8.14. Торговля и оказание бытовых услуг.	40

8.15. Особые требования к доступности городской среды.	41

8.16. Ответственность за нарушение Правил.	41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	42

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	49