|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ КЫШТЫМского городского округа НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 13 индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	5

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом79 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  | Наименование теплоисточника | ед.измер | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в системах централизованного теплоснабжения ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | шт/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная (район КАЗ) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 |  | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | шт/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная район КАЗ | шт/год | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 |  | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | кг у.т/Гкал | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 | 168,93 |
| 2 | Котельная № 2 | кг у.т/Гкал | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 | 260,39 |
| 3 | Котельная № 71 | кг у.т/Гкал | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 | 155,24 |
| 4 | Котельная № 7 | кг у.т/Гкал | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 | 166,55 |
| 5 | Котельная № 8 | кг у.т/Гкал | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 | 258,27 |
| 6 | Котельная № 67 | кг у.т/Гкал | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 | 157,32 |
| 7 | Котельная № 9 | кг у.т/Гкал | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 | 163,87 |
| 8 | Котельная № 61 | кг у.т/Гкал | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 |
| 9 | Электрокотельная | кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 86 | кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | 156,9 | 157,56 | 157,56 | 157,56 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | кг у.т/Гкал | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | кг у.т/Гкал | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 158,67 | 158,67 | 160,48 | 160,48 | 160,48 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная район КАЗ | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | кг у.т/Гкал | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Гкал/м2 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | Котельная № 2 | Гкал/м2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Котельная № 71 | Гкал/м2 | 1,83/3,79 | 1,83/3,80 | 1,83/3,81 | 1,83/3,82 | 1,83/3,83 | 1,83/3,84 | 1,83/3,85 | 1,83/3,86 | 1,83/3,87 |
| 4 | Котельная № 7 | Гкал/м2 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 5 | Котельная № 8 | Гкал/м2 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 6 | Котельная № 67 | Гкал/м2 | 2,25/3,89 | 2,25/3,90 | 2,25/3,91 | 2,25/3,92 | 2,25/3,93 | 2,25/3,94 | 2,25/3,95 | 2,25/3,96 | 2,25/3,97 |
| 7 | Котельная № 9 | Гкал/м2 | 3,16 | 4,16 | 5,16 | 6,16 | 7,16 | 8,16 | 9,16 | 10,16 | 11,16 |
| 8 | Котельная № 61 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Электрокотельная | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 86 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | Гкал/м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная район КАЗ | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | Гкал/м2 | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | % | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 |
| 2 | Котельная № 2 | % | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| 3 | Котельная № 71 | % | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 |
| 4 | Котельная № 7 | % | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 |
| 5 | Котельная № 8 | % | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 6 | Котельная № 67 | % | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 7 | Котельная № 9 | % | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 | 27,94 |
| 8 | Котельная № 61 | % | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 |
| 9 | Электрокотельная | % | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 |
|  | Котельная № 86 | % | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | % | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | % | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | % | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | % | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | % | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | % | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 17 | Котельная район КАЗ | % | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | м2/Гкал/час | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| 2 | Котельная № 2 | м2/Гкал/час | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 | 691,6 |
| 3 | Котельная № 71 | м2/Гкал/час | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 | 711,93 |
| 4 | Котельная № 7 | м2/Гкал/час | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 547,98 |
| 5 | Котельная № 8 | м2/Гкал/час | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 | 354,74 |
| 6 | Котельная № 67 | м2/Гкал/час | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 |
| 7 | Котельная № 9 | м2/Гкал/час | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 | 200,95 |
| 8 | Котельная № 61 | м2/Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | м2/Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | м2/Гкал/час | 503,33 | 503,33 | 503,33 | 503,33 | 503,33 | 503,33 | 503,33 | 503,33 | 503,33 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная район КАЗ | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | м2/Гкал/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | % | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| 2 | Котельная № 2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | % | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 6 | Котельная № 67 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Котельная № 9 | % | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 8 | Котельная № 61 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 17 | Котельная район КАЗ | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | % | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| 8 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной материальной характеристики тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная район КАЗ | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии реконструированных за год к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная район КАЗ | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушений, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимономольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 71 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 7 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 8 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 67 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 61 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Электрокотельная | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная № 86 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная (мкр. Каолиновый) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная (ул. Гузынина) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная (на терр. ЗАО «КМЭЗ») | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная МУП ОГО «Санаторий «Дальняя Дача» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ООО «ЦЕНТР» (пос. Тайгинка) | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МУ «ФСК» | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная район КАЗ | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МОУ ООШ №4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |