|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ КЫШТЫМского городского округа НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ОПИСАНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 81 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

- тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

- результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года:

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101

На 2020-2033 гг. индексы роста цен приняты равными индексам, утвержденным на 2020 год. Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2-1.

Значения индексов дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 7 июля 2016 года):

1) 	Для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

2)	 Для магистральных тепловых сетей – 20 лет;

3)	 Для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

Таблица 1-1 – Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в % | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Электрическая энергия (цены на розничном рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост нерегулируемых цен на оптовом рынке | 106,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ХОВ | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Услуги организаций ЖКХ | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Железнодорожные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - индексация тарифов | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019 – 2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Мероприятия на источниках

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) 	Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2) 	Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3) 	Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) 	Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 – реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 – реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8) 	Группа проектов 18 – новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	 Группа проектов 19 – реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями законодательства:

Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в разрезе теплоснабжающих и теплосетевых компаний. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходимой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

За базу приняты тарифные решения на 2021-2022 год, утвержденные соответствующим органом.

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжении

Таблица 1-2 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. на территории АО «КМЭЗ») (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 809,11 | 1 921,47 | 2 005,17 | 2 079,41 | 2 156,52 | 2 236,60 | 2 319,77 | 2 406,16 | 2 495,90 | 2 589,13 | 2 685,99 | 2 786,62 | 2 891,19 | 2 999,84 | 3 112,76 | 3 230,11 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 96 926,89 | 102 862,14 | 105 976,29 | 109 900,26 | 113 975,34 | 118 207,62 | 122 603,44 | 127 169,42 | 131 912,46 | 136 839,75 | 141 958,80 | 147 277,42 | 152 803,79 | 158 546,40 | 164 514,14 | 170 716,27 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 53,58 | 53,53 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 670,28 | 14 217,09 | 14 785,78 | 15 377,21 | 15 992,30 | 16 631,99 | 17 297,27 | 17 989,16 | 18 708,73 | 19 457,08 | 20 235,36 | 21 044,77 | 21 886,56 | 22 762,03 | 23 672,51 | 24 619,41 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 3 038,11 | 3 159,64 | 3 286,02 | 3 417,46 | 3 554,16 | 3 696,33 | 3 844,18 | 3 997,95 | 4 157,87 | 4 324,18 | 4 497,15 | 4 677,03 | 4 864,12 | 5 058,68 | 5 261,03 | 5 471,47 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 478,13 | 9 857,26 | 10 251,55 | 10 661,61 | 11 088,07 | 11 531,60 | 11 992,86 | 12 472,57 | 12 971,48 | 13 490,34 | 14 029,95 | 14 591,15 | 15 174,79 | 15 781,79 | 16 413,06 | 17 069,58 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 081,04 | 1 124,28 | 1 169,25 | 1 216,02 | 1 264,66 | 1 315,25 | 1 367,86 | 1 422,57 | 1 479,48 | 1 538,66 | 1 600,20 | 1 664,21 | 1 730,78 | 1 800,01 | 1 872,01 | 1 946,89 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 73,00 | 75,92 | 78,96 | 82,12 | 85,40 | 88,82 | 92,37 | 96,06 | 99,91 | 103,90 | 108,06 | 112,38 | 116,88 | 121,55 | 126,41 | 131,47 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 670,28 | 14 217,09 | 14 785,78 | 15 377,21 | 15 992,30 | 16 631,99 | 17 297,27 | 17 989,16 | 18 708,73 | 19 457,08 | 20 235,36 | 21 044,77 | 21 886,56 | 22 762,03 | 23 672,51 | 24 619,41 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 21 872,45 | 22 747,34 | 23 657,24 | 24 603,53 | 25 587,67 | 26 611,17 | 27 675,62 | 28 782,65 | 29 933,95 | 31 131,31 | 32 376,56 | 33 671,62 | 35 018,49 | 36 419,23 | 37 876,00 | 39 391,04 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 005,69 | 1 045,92 | 1 087,76 | 1 131,27 | 1 176,52 | 1 223,58 | 1 272,52 | 1 323,42 | 1 376,36 | 1 431,42 | 1 488,67 | 1 548,22 | 1 610,15 | 1 674,55 | 1 741,54 | 1 811,20 |  |
| иные расходы | тыс. руб. | 1 005,69 | 1 045,92 | 1 087,76 | 1 131,27 | 1 176,52 | 1 223,58 | 1 272,52 | 1 323,42 | 1 376,36 | 1 431,42 | 1 488,67 | 1 548,22 | 1 610,15 | 1 674,55 | 1 741,54 | 1 811,20 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,39 | 2 976,89 | 3 095,97 | 3 219,81 | 3 348,60 | 3 482,54 | 3 621,84 | 3 766,72 | 3 917,39 | 4 074,08 | 4 237,04 | 4 406,53 | 4 582,79 | 4 766,10 | 4 956,74 | 5 155,01 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 55 107,80 | 56 976,70 | 58 303,06 | 60 335,11 | 62 442,86 | 64 629,40 | 66 897,92 | 69 251,78 | 71 694,48 | 74 229,69 | 76 861,22 | 79 593,07 | 82 429,43 | 85 374,66 | 88 433,35 | 91 610,26 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 46 425,32 | 47 825,15 | 48 680,15 | 50 189,24 | 51 745,10 | 53 349,20 | 55 003,03 | 56 708,12 | 58 466,07 | 60 278,52 | 62 147,15 | 64 073,72 | 66 060,00 | 68 107,86 | 70 219,20 | 72 396,00 | Дефлирование, дефлятор "природный газ" |
| цена | руб./ тыс.м3 | 4 541,63 | 4 682,42 | 4 827,58 | 4 977,23 | 5 131,52 | 5 290,60 | 5 454,61 | 5 623,70 | 5 798,04 | 5 977,78 | 6 163,09 | 6 354,14 | 6 551,12 | 6 754,21 | 6 963,59 | 7 179,46 |  |
| расход | тыс.м3 | 10 222,17 | 10 213,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 851,53 | 7 248,92 | 7 669,35 | 8 114,18 | 8 584,80 | 9 082,72 | 9 609,52 | 10 166,87 | 10 756,55 | 11 380,43 | 12 040,49 | 12 738,84 | 13 477,69 | 14 259,40 | 15 086,44 | 15 961,46 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| цена | руб./ кВт/ч | 3,39 | 3,59 | 3,79 | 4,01 | 4,25 | 4,49 | 4,75 | 5,03 | 5,32 | 5,63 | 5,96 | 6,30 | 6,67 | 7,06 | 7,46 | 7,90 |  |
| расход | тыс.кВт/ч | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 |  |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 830,96 | 1 902,63 | 1 953,55 | 2 031,69 | 2 112,96 | 2 197,48 | 2 285,38 | 2 376,80 | 2 471,87 | 2 570,74 | 2 673,57 | 2 780,51 | 2 891,74 | 3 007,40 | 3 127,70 | 3 252,81 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| цена | руб./ м3 | 15,82 | 16,45 | 17,11 | 17,80 | 18,51 | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 24,35 | 25,33 | 26,34 | 27,40 | 28,49 |  |
| расход | тыс.м3 | 115,74 | 115,64 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 2 408,28 | 4 898,20 | 5 046,49 | 5 233,35 | 5 427,40 | 5 628,93 | 5 838,26 | 6 055,69 | 6 281,55 | 6 516,18 | 6 759,94 | 7 013,21 | 7 276,37 | 7 549,83 | 7 834,01 | 8 129,35 | Нормативный уровень прибыли 5% |

Рисунок 1-1 – Оценка тарифных последствий ООО «ТСО Кыштым» (кот. на терр. АО «КМЭЗ») (г. Кыштым)

Таблица 1-3 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 573.57 | 1 595.32 | 1 654.56 | 1 716.10 | 1 780.04 | 1 846.49 | 1 915.53 | 1 987.29 | 2 061.86 | 2 139.38 | 2 219.96 | 2 303.73 | 2 390.82 | 2 481.38 | 2 575.54 | 2 673.47 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 19 330.43 | 20 047.00 | 20 791.41 | 21 564.78 | 22 368.31 | 23 203.25 | 24 070.88 | 24 972.56 | 25 909.71 | 26 883.80 | 27 896.36 | 28 949.02 | 30 043.44 | 31 181.37 | 32 364.67 | 33 595.23 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12.28 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 747.63 | 2 857.54 | 2 971.84 | 3 090.71 | 3 214.34 | 3 342.91 | 3 476.63 | 3 615.69 | 3 760.32 | 3 910.73 | 4 067.16 | 4 229.85 | 4 399.04 | 4 575.01 | 4 758.01 | 4 948.33 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 172.55 | 1 219.45 | 1 268.23 | 1 318.96 | 1 371.72 | 1 426.59 | 1 483.65 | 1 543.00 | 1 604.72 | 1 668.90 | 1 735.66 | 1 805.09 | 1 877.29 | 1 952.38 | 2 030.48 | 2 111.70 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 575.08 | 1 638.08 | 1 703.61 | 1 771.75 | 1 842.62 | 1 916.33 | 1 992.98 | 2 072.70 | 2 155.61 | 2 241.83 | 2 331.50 | 2 424.76 | 2 521.75 | 2 622.62 | 2 727.53 | 2 836.63 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 747.63 | 2 857.54 | 2 971.84 | 3 090.71 | 3 214.34 | 3 342.91 | 3 476.63 | 3 615.69 | 3 760.32 | 3 910.73 | 4 067.16 | 4 229.85 | 4 399.04 | 4 575.01 | 4 758.01 | 4 948.33 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 4 130.56 | 4 295.78 | 4 467.61 | 4 646.32 | 4 832.17 | 5 025.46 | 5 226.48 | 5 435.54 | 5 652.96 | 5 879.07 | 6 114.24 | 6 358.81 | 6 613.16 | 6 877.69 | 7 152.79 | 7 438.91 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 354.11 | 368.27 | 383.01 | 398.33 | 414.26 | 430.83 | 448.06 | 465.98 | 484.62 | 504.01 | 524.17 | 545.14 | 566.94 | 589.62 | 613.20 | 637.73 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12 098.13 | 12 525.41 | 12 968.95 | 13 429.43 | 13 907.54 | 14 404.05 | 14 919.71 | 15 455.35 | 16 011.81 | 16 589.98 | 17 190.79 | 17 815.22 | 18 464.29 | 19 139.06 | 19 840.66 | 20 570.26 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 10 086.03 | 10 398.70 | 10 721.06 | 11 053.41 | 11 396.06 | 11 749.34 | 12 113.57 | 12 489.09 | 12 876.26 | 13 275.42 | 13 686.96 | 14 111.25 | 14 548.70 | 14 999.71 | 15 464.70 | 15 944.11 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 896.20 | 2 006.18 | 2 122.54 | 2 245.65 | 2 375.89 | 2 513.69 | 2 659.49 | 2 813.74 | 2 976.94 | 3 149.60 | 3 332.27 | 3 525.55 | 3 730.03 | 3 946.37 | 4 175.26 | 4 417.42 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 115.90 | 120.54 | 125.36 | 130.37 | 135.59 | 141.01 | 146.65 | 152.52 | 158.62 | 164.96 | 171.56 | 178.42 | 185.56 | 192.98 | 200.70 | 208.73 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1-2 – Оценка тарифных последствий ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) (г. Кыштым)

Таблица 1-4 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 646.98 | 1 707.94 | 1 771.25 | 1 837.01 | 1 905.32 | 1 976.29 | 2 050.01 | 2 126.61 | 2 206.20 | 2 288.91 | 2 374.86 | 2 464.19 | 2 557.04 | 2 653.55 | 2 753.88 | 2 858.18 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 11 875.87 | 12 315.42 | 12 771.95 | 13 246.14 | 13 738.71 | 14 250.41 | 14 782.02 | 15 334.36 | 15 908.28 | 16 504.66 | 17 124.43 | 17 768.56 | 18 438.06 | 19 133.97 | 19 857.39 | 20 609.48 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 454.65 | 2 552.84 | 2 654.95 | 2 761.15 | 2 871.59 | 2 986.46 | 3 105.92 | 3 230.15 | 3 359.36 | 3 493.73 | 3 633.48 | 3 778.82 | 3 929.97 | 4 087.17 | 4 250.66 | 4 420.69 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 000.03 | 1 040.03 | 1 081.64 | 1 124.90 | 1 169.90 | 1 216.69 | 1 265.36 | 1 315.98 | 1 368.61 | 1 423.36 | 1 480.29 | 1 539.51 | 1 601.09 | 1 665.13 | 1 731.73 | 1 801.00 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 454.62 | 1 512.80 | 1 573.31 | 1 636.25 | 1 701.70 | 1 769.76 | 1 840.55 | 1 914.18 | 1 990.74 | 2 070.37 | 2 153.19 | 2 239.32 | 2 328.89 | 2 422.04 | 2 518.93 | 2 619.68 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 454.65 | 2 552.84 | 2 654.95 | 2 761.15 | 2 871.59 | 2 986.46 | 3 105.92 | 3 230.15 | 3 359.36 | 3 493.73 | 3 633.48 | 3 778.82 | 3 929.97 | 4 087.17 | 4 250.66 | 4 420.69 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 2 033.90 | 2 115.26 | 2 199.87 | 2 287.86 | 2 379.38 | 2 474.55 | 2 573.53 | 2 676.47 | 2 783.53 | 2 894.87 | 3 010.67 | 3 131.10 | 3 256.34 | 3 386.59 | 3 522.06 | 3 662.94 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 302.01 | 314.09 | 326.65 | 339.72 | 353.31 | 367.44 | 382.14 | 397.42 | 413.32 | 429.85 | 447.05 | 464.93 | 483.53 | 502.87 | 522.98 | 543.90 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 7 085.31 | 7 333.24 | 7 590.48 | 7 857.41 | 8 134.43 | 8 421.96 | 8 720.43 | 9 030.31 | 9 352.07 | 9 686.20 | 10 033.24 | 10 393.72 | 10 768.22 | 11 157.33 | 11 561.69 | 11 981.95 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 5 969.73 | 6 154.79 | 6 345.59 | 6 542.30 | 6 745.11 | 6 954.21 | 7 169.79 | 7 392.06 | 7 621.21 | 7 857.47 | 8 101.05 | 8 352.18 | 8 611.10 | 8 878.04 | 9 153.26 | 9 437.02 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 013.55 | 1 072.34 | 1 134.53 | 1 200.33 | 1 269.95 | 1 343.61 | 1 421.54 | 1 503.99 | 1 591.22 | 1 683.51 | 1 781.16 | 1 884.46 | 1 993.76 | 2 109.40 | 2 231.74 | 2 361.19 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 102.03 | 106.11 | 110.36 | 114.77 | 119.36 | 124.14 | 129.10 | 134.26 | 139.64 | 145.22 | 151.03 | 157.07 | 163.35 | 169.89 | 176.68 | 183.75 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения: | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Рисунок 1-3 – Оценка тарифных последствий ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) (г. Кыштым)

Таблица 1-5 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 914.95 | 2 397.42 | 2 448.58 | 2 550.73 | 2 654.97 | 2 753.80 | 2 856.58 | 2 963.46 | 3 074.63 | 3 190.26 | 3 310.54 | 3 435.66 | 3 552.58 | 3 679.83 | 3 813.86 | 3 961.15 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 30 382.79 | 31 056.76 | 32 445.45 | 33 799.05 | 35 180.33 | 36 489.87 | 37 851.70 | 39 268.01 | 40 741.07 | 42 273.25 | 43 867.04 | 45 525.03 | 47 074.26 | 48 760.38 | 50 536.40 | 52 488.14 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15.87 | 12.95 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 232.68 | 10 641.99 | 11 067.67 | 11 510.37 | 11 970.79 | 12 449.62 | 12 947.60 | 13 465.51 | 14 004.13 | 14 564.29 | 15 146.87 | 15 752.74 | 16 382.85 | 17 038.16 | 17 719.69 | 18 428.48 |  |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 232.68 | 10 641.99 | 11 067.67 | 11 510.37 | 11 970.79 | 12 449.62 | 12 947.60 | 13 465.51 | 14 004.13 | 14 564.29 | 15 146.87 | 15 752.74 | 16 382.85 | 17 038.16 | 17 719.69 | 18 428.48 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 198.59 | 2 286.48 | 2 593.05 | 2 821.91 | 3 034.05 | 3 128.19 | 3 226.44 | 3 328.97 | 3 435.95 | 3 547.56 | 3 663.97 | 3 785.39 | 3 736.36 | 3 759.90 | 3 806.28 | 3 958.48 |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2.05 | 2.13 | 37.78 | 56.68 | 70.08 | 61.50 | 52.92 | 44.34 | 35.77 | 27.20 | 18.64 | 10.08 | 5.48 | 3.41 | 3.55 | 3.69 |  |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1.81 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 2.48 | 2.58 | 2.69 | 2.79 | 2.90 | 3.02 | 3.14 | 3.27 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| налог на имущество введенного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 54.38 | 67.69 | 59.01 | 50.33 | 41.65 | 32.97 | 24.29 | 15.61 | 6.93 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 147.16 | 2 233.05 | 2 322.37 | 2 415.27 | 2 511.88 | 2 612.36 | 2 716.85 | 2 825.52 | 2 938.54 | 3 056.09 | 3 178.33 | 3 305.46 | 3 437.68 | 3 575.19 | 3 718.20 | 3 866.92 | 30,20% от ФОТ |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1.31 | 1.31 | 180.92 | 295.90 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 216.26 | 101.28 | 1.31 | 1.31 |  |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | Из тарифных решений |
| амортизация основных средств на введенное оборудование | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 179.61 | 294.58 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 214.94 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| Итого | тыс. руб. | 2 150.53 | 2 236.50 | 2 541.07 | 2 767.85 | 2 977.83 | 3 069.72 | 3 165.63 | 3 265.73 | 3 370.18 | 3 479.15 | 3 592.83 | 3 711.41 | 3 659.42 | 3 679.88 | 3 723.06 | 3 871.93 |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 48.06 | 49.98 | 51.98 | 54.06 | 56.22 | 58.47 | 60.81 | 63.24 | 65.77 | 68.40 | 71.14 | 73.99 | 76.95 | 80.02 | 83.22 | 86.55 | 20% от прибыли |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 198.59 | 2 286.48 | 2 593.05 | 2 821.91 | 3 034.05 | 3 128.19 | 3 226.44 | 3 328.97 | 3 435.95 | 3 547.56 | 3 663.97 | 3 785.39 | 3 736.36 | 3 759.90 | 3 806.28 | 3 958.48 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 523.96 | 17 116.93 | 17 732.90 | 18 372.87 | 19 037.84 | 19 728.90 | 20 447.17 | 21 193.82 | 21 970.09 | 22 777.27 | 23 616.71 | 24 489.82 | 25 398.09 | 26 343.08 | 27 326.42 | 28 349.82 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 13 302.09 | 13 714.45 | 14 139.60 | 14 577.93 | 15 029.85 | 15 495.77 | 15 976.14 | 16 471.40 | 16 982.01 | 17 508.46 | 18 051.22 | 18 610.81 | 19 187.74 | 19 782.56 | 20 395.82 | 21 028.09 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2 873.82 | 3 040.50 | 3 216.85 | 3 403.43 | 3 600.83 | 3 809.67 | 4 030.64 | 4 264.41 | 4 511.75 | 4 773.43 | 5 050.29 | 5 343.21 | 5 653.11 | 5 980.99 | 6 327.89 | 6 694.91 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 348.05 | 361.97 | 376.45 | 391.51 | 407.17 | 423.46 | 440.39 | 458.01 | 476.33 | 495.38 | 515.20 | 535.81 | 557.24 | 579.53 | 602.71 | 626.82 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 972.47 | 1 011.37 | 1 051.82 | 1 093.90 | 1 137.65 | 1 183.16 | 1 230.48 | 1 279.70 | 1 330.89 | 1 384.13 | 1 439.49 | 1 497.07 | 1 556.96 | 1 619.23 | 1 684.00 | 1 751.36 |  |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов | тыс. руб. | 455.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1-4 – Оценка тарифных последствий АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) (г. Кыштым)

Таблица 1-6 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 405.16 | 1 568.82 | 1 632.04 | 1 701.32 | 1 769.00 | 1 842.53 | 1 917.99 | 1 995.36 | 2 075.10 | 2 157.36 | 2 241.68 | 2 328.07 | 2 418.23 | 2 512.31 | 2 610.50 | 2 712.99 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 152 965.10 | 149 674.44 | 156 168.69 | 162 798.39 | 169 274.39 | 176 310.45 | 183 531.46 | 190 934.97 | 198 564.80 | 206 436.40 | 214 504.61 | 222 771.64 | 231 398.29 | 240 400.95 | 249 796.80 | 259 603.90 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 108.86 | 95.41 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 648.58 | 27 714.52 | 28 823.10 | 29 976.03 | 31 175.07 | 32 422.07 | 33 718.96 | 35 067.71 | 36 470.42 | 37 929.24 | 39 446.41 | 41 024.26 | 42 665.24 | 44 371.84 | 46 146.72 | 47 992.59 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 629.83 | 655.02 | 681.22 | 708.47 | 736.81 | 766.28 | 796.94 | 828.81 | 861.97 | 896.44 | 932.30 | 969.59 | 1 008.38 | 1 048.71 | 1 090.66 | 1 134.29 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 422.48 | 3 559.38 | 3 701.75 | 3 849.82 | 4 003.82 | 4 163.97 | 4 330.53 | 4 503.75 | 4 683.90 | 4 871.26 | 5 066.11 | 5 268.75 | 5 479.50 | 5 698.68 | 5 926.63 | 6 163.69 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 21 702.20 | 22 570.29 | 23 473.10 | 24 412.02 | 25 388.50 | 26 404.04 | 27 460.21 | 28 558.61 | 29 700.96 | 30 889.00 | 32 124.56 | 33 409.54 | 34 745.92 | 36 135.76 | 37 581.19 | 39 084.44 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 249.75 | 259.74 | 270.13 | 280.93 | 292.17 | 303.86 | 316.01 | 328.65 | 341.80 | 355.47 | 369.69 | 384.48 | 399.86 | 415.85 | 432.49 | 449.79 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 614.77 | 639.36 | 664.94 | 691.53 | 719.19 | 747.96 | 777.88 | 809.00 | 841.36 | 875.01 | 910.01 | 946.41 | 984.27 | 1 023.64 | 1 064.58 | 1 107.17 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 29.55 | 30.73 | 31.96 | 33.24 | 34.57 | 35.95 | 37.39 | 38.89 | 40.44 | 42.06 | 43.74 | 45.49 | 47.31 | 49.20 | 51.17 | 53.22 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 648.58 | 27 714.52 | 28 823.10 | 29 976.03 | 31 175.07 | 32 422.07 | 33 718.96 | 35 067.71 | 36 470.42 | 37 929.24 | 39 446.41 | 41 024.26 | 42 665.24 | 44 371.84 | 46 146.72 | 47 992.59 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 64.16 | 488.32 | 941.37 | 1 506.47 | 1 665.18 | 2 119.96 | 2 483.93 | 2 742.26 | 2 925.81 | 3 036.46 | 3 014.81 | 2 848.17 | 2 681.67 | 2 515.34 | 2 349.17 | 2 183.17 |  |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих вещесвт в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 62.34 | 64.83 | 67.43 | 70.12 | 72.93 | 75.85 | 78.88 | 82.04 | 85.32 | 88.73 | 92.28 | 95.97 | 99.81 | 103.80 | 107.95 | 112.27 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1.82 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.69 | 2.80 | 2.91 | 3.03 | 3.15 | 3.28 |  |
| налог на имущество введенного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 421.60 | 871.98 | 1 434.30 | 1 590.12 | 2 041.90 | 2 402.75 | 2 657.83 | 2 838.01 | 2 945.14 | 2 919.84 | 2 749.39 | 2 578.95 | 2 408.51 | 2 238.07 | 2 067.62 |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6 649.80 | 6 816.23 | 7 088.88 | 7 372.43 | 7 667.33 | 7 974.02 | 8 292.98 | 8 624.70 | 8 969.69 | 9 328.48 | 9 701.62 | 10 089.68 | 10 493.27 | 10 913.00 | 11 349.52 | 11 803.50 | 30,20% от ФОТ |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 1 198.31 | 1 246.24 | 1 296.09 | 1 347.94 | 1 401.85 | 1 457.93 | 1 516.24 | 1 576.89 | 1 639.97 | 1 705.57 | 1 773.79 | 1 844.74 | 1 918.53 | 1 995.27 | 2 075.09 | 2 158.09 |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| амортизация основных средств на введенное оборудование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 314.78 | 327.37 | 340.47 | 354.08 | 368.25 | 382.98 | 398.30 | 414.23 | 430.80 | 448.03 | 465.95 | 484.59 | 503.97 | 524.13 | 545.10 | 566.90 |  |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 314.78 | 327.37 | 340.47 | 354.08 | 368.25 | 382.98 | 398.30 | 414.23 | 430.80 | 448.03 | 465.95 | 484.59 | 503.97 | 524.13 | 545.10 | 566.90 |  |
| Итого | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 115 727.70 | 109 726.47 | 114 189.29 | 118 612.37 | 123 222.49 | 128 028.29 | 133 038.84 | 138 263.67 | 143 712.79 | 149 396.69 | 155 326.42 | 161 513.57 | 167 970.31 | 174 709.45 | 181 744.43 | 189 089.39 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 86 078.68 | 78 408.56 | 81 107.73 | 83 666.97 | 86 307.35 | 89 031.45 | 91 841.94 | 94 741.58 | 97 733.20 | 100 819.75 | 104 004.26 | 107 289.85 | 110 679.75 | 114 177.30 | 117 785.92 | 121 509.19 |  |
| природный газ | тыс. руб. | 81 465.46 | 73 610.81 | 76 118.07 | 78 477.73 | 80 910.54 | 83 418.76 | 86 004.75 | 88 670.89 | 91 419.69 | 94 253.70 | 97 175.57 | 100 188.01 | 103 293.84 | 106 495.95 | 109 797.32 | 113 201.04 |  |
| цена | руб./ тыс.м3 | 4 490.04 | 4 629.23 | 4 772.74 | 4 920.69 | 5 073.23 | 5 230.50 | 5 392.65 | 5 559.82 | 5 732.17 | 5 909.87 | 6 093.08 | 6 281.96 | 6 476.70 | 6 677.48 | 6 884.48 | 7 097.90 |  |
| расход | тыс.м3 | 18 143.60 | 15 901.31 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 |  |
| уголь | тыс. руб. | 3 408.99 | 3 545.35 | 3 687.16 | 3 834.65 | 3 988.04 | 4 147.56 | 4 313.46 | 4 486.00 | 4 665.44 | 4 852.06 | 5 046.14 | 5 247.98 | 5 457.90 | 5 676.22 | 5 903.27 | 6 139.40 |  |
| цена | руб. /т | 3 400.96 | 3 537.00 | 3 678.48 | 3 825.62 | 3 978.65 | 4 137.79 | 4 303.30 | 4 475.44 | 4 654.45 | 4 840.63 | 5 034.26 | 5 235.63 | 5 445.05 | 5 662.85 | 5 889.37 | 6 124.94 |  |
| расход | тонн | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 |  |
| диельное топливо | тыс. руб. | 1 204.23 | 1 252.40 | 1 302.50 | 1 354.60 | 1 408.78 | 1 465.13 | 1 523.74 | 1 584.68 | 1 648.07 | 1 714.00 | 1 782.55 | 1 853.86 | 1 928.01 | 2 005.13 | 2 085.34 | 2 168.75 |  |
| цена | руб. /т | 35 861.53 | 37 295.99 | 38 787.83 | 40 339.34 | 41 952.92 | 43 631.03 | 45 376.28 | 47 191.33 | 49 078.98 | 51 042.14 | 53 083.82 | 55 207.18 | 57 415.46 | 59 712.08 | 62 100.57 | 64 584.59 |  |
| расход | тонн | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 26 829.27 | 28 385.37 | 30 031.72 | 31 773.56 | 33 616.43 | 35 566.18 | 37 629.02 | 39 811.50 | 42 120.57 | 44 563.56 | 47 148.25 | 49 882.84 | 52 776.05 | 55 837.06 | 59 075.61 | 62 501.99 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| цена | руб./ кВт/ч | 4.76 | 5.03 | 5.33 | 5.64 | 5.96 | 6.31 | 6.67 | 7.06 | 7.47 | 7.90 | 8.36 | 8.85 | 9.36 | 9.90 | 10.48 | 11.09 |  |
| расход | тыс.кВт/ч | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 |  |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2 819.75 | 2 932.54 | 3 049.84 | 3 171.84 | 3 298.71 | 3 430.66 | 3 567.88 | 3 710.60 | 3 859.02 | 4 013.38 | 4 173.92 | 4 340.88 | 4 514.51 | 4 695.09 | 4 882.89 | 5 078.21 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| цена | руб./ м3 | 22.28 | 23.17 | 24.09 | 25.06 | 26.06 | 27.10 | 28.19 | 29.31 | 30.49 | 31.71 | 32.97 | 34.29 | 35.67 | 37.09 | 38.58 | 40.12 |  |
| расход | тыс.м3 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 226.23 | 3 355.28 | 3 489.49 | 3 629.07 | 3 774.23 | 3 925.20 | 4 082.21 | 4 245.50 | 4 415.32 | 4 591.93 | 4 775.61 | 4 966.63 | 5 165.30 | 5 371.91 | 5 586.79 | 5 810.26 |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | -864.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из тарифного решения на 2016г. В дальнейшем выпадающие доходы/экономия средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика |

Рисунок 1-5 – Оценка тарифных последствий АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) (г. Кыштым)

Таблица 1-7 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д. №3 по ул. Профилакторий Южный) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 3 460.74 | 3 423.38 | 3 172.12 | 3 289.19 | 3 410.83 | 3 537.23 | 3 668.57 | 3 805.05 | 3 946.88 | 4 094.28 | 4 247.46 | 4 406.68 | 4 572.16 | 4 744.17 | 4 922.96 | 5 108.82 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 4 945.61 | 5 127.37 | 5 316.21 | 5 512.41 | 5 716.27 | 5 928.09 | 6 148.20 | 6 376.93 | 6 614.63 | 6 861.65 | 7 118.39 | 7 385.22 | 7 662.55 | 7 950.82 | 8 250.47 | 8 561.95 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1.43 | 1.50 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 179.39 | 2 266.57 | 2 357.23 | 2 451.52 | 2 549.58 | 2 651.56 | 2 757.62 | 2 867.93 | 2 982.65 | 3 101.95 | 3 226.03 | 3 355.07 | 3 489.27 | 3 628.84 | 3 774.00 | 3 924.96 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 157.50 | 163.80 | 170.35 | 177.17 | 184.25 | 191.62 | 199.29 | 207.26 | 215.55 | 224.17 | 233.14 | 242.46 | 252.16 | 262.25 | 272.74 | 283.65 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 840.27 | 1 913.88 | 1 990.44 | 2 070.05 | 2 152.86 | 2 238.97 | 2 328.53 | 2 421.67 | 2 518.54 | 2 619.28 | 2 724.05 | 2 833.01 | 2 946.33 | 3 064.18 | 3 186.75 | 3 314.22 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 20.30 | 21.11 | 21.96 | 22.83 | 23.75 | 24.70 | 25.69 | 26.71 | 27.78 | 28.89 | 30.05 | 31.25 | 32.50 | 33.80 | 35.15 | 36.56 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 5.51 | 5.73 | 5.96 | 6.20 | 6.45 | 6.70 | 6.97 | 7.25 | 7.54 | 7.84 | 8.16 | 8.48 | 8.82 | 9.17 | 9.54 | 9.92 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.55 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 154.95 | 161.15 | 167.59 | 174.30 | 181.27 | 188.52 | 196.06 | 203.90 | 212.06 | 220.54 | 229.36 | 238.54 | 248.08 | 258.00 | 268.32 | 279.06 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| другие | тыс. руб. | 154.95 | 161.15 | 167.59 | 174.30 | 181.27 | 188.52 | 196.06 | 203.90 | 212.06 | 220.54 | 229.36 | 238.54 | 248.08 | 258.00 | 268.32 | 279.06 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 179.39 | 2 266.57 | 2 357.23 | 2 451.52 | 2 549.58 | 2 651.56 | 2 757.62 | 2 867.93 | 2 982.65 | 3 101.95 | 3 226.03 | 3 355.07 | 3 489.27 | 3 628.84 | 3 774.00 | 3 924.96 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Арендная плата (производсвенных объектов) | тыс. руб. | 87.00 | 90.48 | 94.10 | 97.86 | 101.78 | 105.85 | 110.08 | 114.49 | 119.07 | 123.83 | 128.78 | 133.93 | 139.29 | 144.86 | 150.66 | 156.68 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 33.66 | 35.00 | 36.40 | 37.86 | 39.38 | 40.95 | 42.59 | 44.29 | 46.06 | 47.91 | 49.82 | 51.81 | 53.89 | 56.04 | 58.28 | 60.62 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 33.49 | 34.83 | 36.23 | 37.68 | 39.18 | 40.75 | 42.38 | 44.08 | 45.84 | 47.67 | 49.58 | 51.56 | 53.62 | 55.77 | 58.00 | 60.32 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 555.76 | 577.99 | 601.11 | 625.16 | 650.16 | 676.17 | 703.22 | 731.34 | 760.60 | 791.02 | 822.66 | 855.57 | 889.79 | 925.38 | 962.40 | 1 000.90 | 30,20% от ФОТ |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | Из тарифных решений |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 19.25 | 20.02 | 20.82 | 21.65 | 22.52 | 23.42 | 24.36 | 25.33 | 26.34 | 27.40 | 28.49 | 29.63 | 30.82 | 32.05 | 33.33 | 34.67 |  |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 19.25 | 20.02 | 20.82 | 21.65 | 22.52 | 23.42 | 24.36 | 25.33 | 26.34 | 27.40 | 28.49 | 29.63 | 30.82 | 32.05 | 33.33 | 34.67 |  |
| Итого | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 746.22 | 1 806.44 | 1 868.88 | 1 933.62 | 2 000.76 | 2 070.40 | 2 142.64 | 2 217.59 | 2 295.35 | 2 376.04 | 2 459.78 | 2 546.70 | 2 636.93 | 2 730.61 | 2 827.89 | 2 928.91 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 513.58 | 1 560.50 | 1 608.88 | 1 658.75 | 1 710.17 | 1 763.19 | 1 817.85 | 1 874.20 | 1 932.30 | 1 992.20 | 2 053.96 | 2 117.63 | 2 183.28 | 2 250.96 | 2 320.74 | 2 392.68 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 221.78 | 234.64 | 248.25 | 262.65 | 277.88 | 294.00 | 311.05 | 329.10 | 348.18 | 368.38 | 389.74 | 412.35 | 436.27 | 461.57 | 488.34 | 516.66 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10.86 | 11.29 | 11.75 | 12.22 | 12.70 | 13.21 | 13.74 | 14.29 | 14.86 | 15.46 | 16.08 | 16.72 | 17.39 | 18.08 | 18.81 | 19.56 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Прибыль | тыс. руб. | 163.43 | 169.97 | 176.77 | 183.84 | 191.19 | 198.84 | 206.79 | 215.06 | 223.67 | 232.61 | 241.92 | 251.59 | 261.66 | 272.12 | 283.01 | 294.33 |  |

Рисунок 1-6 – Оценка тарифных последствий АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д. №3 по ул. Профилакторий Южный) (г. Кыштым)

Таблица 1-8 – Сводная таблица ценовых последствий для г. Кыштым

| Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения | Ед. изм. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП КГО «Многопрофильное предприятие» (кот. АО «КАЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 16.6 | 17.3 |  | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.7 | 28.8 | 29.9 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 766.54 | 1 837.20 |  | 1 910.69 | 1 987.11 | 2 066.60 | 2 149.26 | 2 235.23 | 2 324.64 | 2 417.63 | 2 514.33 | 2 614.91 | 2 719.50 | 2 828.28 | 2 941.41 | 3 059.07 | 3 181.43 |
| ООО «ЦЕНТР» (п. Тайгинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 9.7 | 10,0 |  | 9.8 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 5.6 | 5.6 |  | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 725.59 | 1 763.95 |  | 1 732.92 | 1 772.07 | 1 941.86 | 2 291.98 | 2 075.08 | 2 158.08 | 2 244.41 | 2 334.18 | 2 427.55 | 2 524.65 | 2 625.64 | 2 730.66 | 2 839.89 | 2 953.49 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. на терр. АО «КМЭЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 73.2 | 63.7 |  | 65.2 | 67.2 | 69.3 | 71.5 | 73.8 | 76.1 | 78.6 | 81.1 | 83.7 | 86.4 | 89.3 | 92.2 | 95.2 | 98.4 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 68.8 | 53.5 |  | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 063.93 | 1 190.30 |  | 1 232.74 | 1 271.20 | 1 311.08 | 1 352.42 | 1 395.29 | 1 439.74 | 1 485.84 | 1 533.66 | 1 583.26 | 1 634.71 | 1 688.08 | 1 743.46 | 1 800.93 | 1 860.56 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 19.3 | 21.0 |  | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 25.0 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 30.0 | 31.2 | 32.4 | 33.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12.3 | 12.6 |  | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 573.57 | 1 671.25 |  | 1 654.56 | 1 716.10 | 1 780.04 | 1 846.49 | 1 915.53 | 1 987.29 | 2 061.86 | 2 139.38 | 2 219.96 | 2 303.73 | 2 390.82 | 2 481.38 | 2 575.54 | 2 673.47 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 11.9 | 12.7 |  | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 646.98 | 1 760.58 |  | 1 771.25 | 1 837.01 | 1 905.32 | 1 976.29 | 2 050.01 | 2 126.61 | 2 206.20 | 2 288.91 | 2 374.86 | 2 464.19 | 2 557.04 | 2 653.55 | 2 753.88 | 2 858.18 |
| Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Лесное озеро" МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 816.52 | 849.18 |  | 883.15 | 918.47 | 955.21 | 993.42 | 1 033.16 | 1 074.48 | 1 117.46 | 1 162.16 | 1 208.65 | 1 257.00 | 1 307.27 | 1 359.57 | 1 413.95 | 1 470.51 |
| МУП «Санаторий «Дальняя Дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 12,535 | 12,535 |  | 12,739 | 13,069 | 13,353 | 13,773 | 14,207 | 14,655 | 15,117 | 15,593 | 16,084 | 16,591 | 17,114 | 17,653 | 18,209 | 18,783 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,294 | 11,800 |  | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 297.03 | 1 348.91 |  | 1 402.87 | 1 458.98 | 1 517.34 | 1 578.04 | 1 641.16 | 1 706.80 | 1 775.08 | 1 846.08 | 1 919.92 | 1 996.72 | 2 076.59 | 2 159.65 | 2 246.04 | 2 335.88 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д.№3 по ул. Профилакторий Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 4.9 | 5.1 |  | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1.4 | 1.5 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 3 460.74 | 3 423.38 |  | 3 172.12 | 3 289.19 | 3 410.83 | 3 537.23 | 3 668.57 | 3 805.05 | 3 946.88 | 4 094.28 | 4 247.46 | 4 406.68 | 4 572.16 | 4 744.17 | 4 922.96 | 5 108.82 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 153.0 |  | 149.7 | 156.2 | 162.8 | 169.3 | 176.3 | 183.5 | 190.9 | 198.6 | 206.4 | 214.5 | 222.8 | 231.4 | 240.4 | 249.8 | 259.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 108.9 |  | 95.4 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 405.16 |  | 1 568.82 | 1 632.04 | 1 701.32 | 1 769.00 | 1 842.53 | 1 917.99 | 1 995.36 | 2 075.10 | 2 157.36 | 2 241.68 | 2 328.07 | 2 418.23 | 2 512.31 | 2 610.50 | 2 712.99 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 30.4 |  | 31.1 | 32.4 | 33.8 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 39.3 | 40.7 | 42.3 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.8 | 50.5 | 52.5 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15.9 |  | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 914.95 |  | 2 397.42 | 2 448.58 | 2 550.73 | 2 654.97 | 2 753.80 | 2 856.58 | 2 963.46 | 3 074.63 | 3 190.26 | 3 310.54 | 3 435.66 | 3 552.58 | 3 679.83 | 3 813.86 | 3 961.15 |
| ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» (котельная по ул. Станционная, 1А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 738.36 |  | 1 798.65 | 1 835.45 | 1 908.87 | 1 985.22 | 2 064.63 | 2 147.22 | 2 233.11 | 2 322.43 | 2 415.33 | 2 511.94 | 2 612.42 | 2 716.91 | 2 825.59 | 2 938.61 | 3 056.16 |
| МУ ФСК тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №4 тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП КГО тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1-7 – Оценка тарифных последствий г. Кыштым

Прогноз платы за подключение

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 с учетом размера подключаемой нагрузки объектов заявителей и наличием либо отсутствием технической возможности подключения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере тепло-снабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075. В этом случае плата за подключение может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетной системы Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. В данном случае плата за подключение может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.

В случае если объект капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, имеет наивысший класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения снижается в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации, и соответствующие рас-ходы теплоснабжающих организаций, финансирование которых не обеспечено за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения.

Принимая во внимание вышеизложенное, размер платы за подключение в рамках действующего законодательства может быть определен только при детальном рассмотрении каждой заявки на подключение, что производится в нормативные сроки, определенные в законодательных актах.