|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА КЫШТЫМ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 5 мастер план развития систем тплоснабжения городского округа |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ОПИСАНИЕ	4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Книга 5 «Мастер план развития систем теплоснабжения городского округа» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 59 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

-Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения, городского округа

- Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения, городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

описание

Прогноз прироста перспективной застройки г. Кыштым на период до 2032 г. определялся по данным Управлении городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация Каштыского ГО не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г на основании перечня списка перечня застройки. Поскольку данный вариант полностью соответствует перспективе развития в утвержденной ранее в Схеме теплоснабжения, рассмотрение иных новых вариантов развития городской системы теплоснабжения нецелесообразно

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложениях.

Перспективным вариантом развития систем теплоснабжения Кыштымского ГО является проведение мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения в зоне ЕТО №001 АО «Челябкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения от 19.06.2023г. №1, согласно которому источниками финансирования мероприятий являются:

– 	Плата Концедента (средства муниципального образования Кыштымский городской округ) в форме бюджетных инвестиций. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, равен 116 964 756 (сто шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 73 копейки.

– привлеченные средства АО «Челябкоммунэнерго» в размере 178 958 150 (сто семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе за счет заемных средств привлеченных по договору займа, заключенному с Публичноправовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) в сумме, не превышающей 168 431 000 (сто шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, за счет иных заемных средств в размере 10 527 150 (десять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Таблица 2-1 – Размер инвестиций по источникам финансирования и периодам

| Период | Общий объем инвестиций, руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства АО «Челябкоммунэнерго» |  | Бюджетные инвестиции |
|  |  | Заёмные средства – кредитная организация | Заёмные средства – Фонд развития территорий |  |
| 2023 год | 210 539 000,00 | 10 527 150,00 | 168 431 000,00 | 31 580 850,00 |
| 2024 год | 5 052 181,68 | 0 | 0,00 | 5 052 181,68 |
| 2025 год | 26 895 604,34 | 0 | 0,00 | 26 895 604,34 |
| 2026 год | 23 217 107,99 | 0 | 0,00 | 23 217 107,99 |
| 2027 год | 1 277 982,75 | 0 | 0,00 | 1 277 982,75 |
| 2028 год | 10 256 337,91 | 0 | 0,00 | 10 256 337,91 |
| 2029 год | 16 508 600,39 | 0 | 0,00 | 16 508 600,39 |
| 2030 год | 2 176 091,67 | 0 | 0,00 | 2 176 091,67 |
| Итого | 295 922 906,73 | 10 527 150,00 | 168 431 000,00 | 116 964 756,73 |