Приложение № 1

к постановлению  администрации

Увельского муниципального округа

от                    №

## Актуализированный план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Увельском муниципальном округе

1. Общие положения

  - Актуализированный план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Увельском муниципальном округе (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц местной администрации, ресурсоснабжающих  организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  в Увельском муниципальном районе.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3.	Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения организациями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения топливом осуществляется самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Увельского муниципального округа,  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

2. Цели и задачи плана.

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

-  причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

3.2. 	Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также места их возникновения на тепловых сетях, входящих в состав централизованной системы теплоснабжения: Котельная  п.Увельский, ул.Привокзальная, д.8; Котельная п.Увельский, пер..Солнечный, ; Котельная , п. Увельский, ул. 40 лет Победы, д. 17, котельная "Бугор", Котельная п.Увельский ул.Мира 5 ; Котельная  п.Увельский, ул.Элеваторная, д.5; Котельная п.Увельский ул.Мира 5; Котельная пос. Увельский  (квартал Восточный) ул. Сергея Тюленина, 1; Котельная п.Увельский, ул.Сафонова,10Б; Котельная п.Увельский, ул.Энергетиков,58. Котельная "Бархотка"; Котельная ,п.Увельский, ул.Мира,5. Котельная "ЖКХ"; Котельная п.Увельский, ул.Щербакова,10. Котельная "Денисово"; Котельная п. Каменский ул. Заводская д.8 ; Котельная п. Каменский ул. Советская 28; Котельная с. Кичигино, ул. Комсомольская, д. 29; Котельная п.Березовка, 50м на юг от ул.Степная, д.11 кв.1; Котельная с. Кичигино, ул. Комсомольская, д. 35 (Котельная № 1); Котельная с. Кичигино, ул. Крылова, д. 31 (Котельная № 2); Котельная ул. Заводская, д. 9 стр. 1 (Котельная № 3); Котельная п.Нагорный, на северо-запад в 60 метрах от ориентира - ж. д. ул. Мира, д. 19, кв. 2; Котельная п.Синий Бор, 50м на север от ул.Центральная, д.10; Котельная с.Красносельское, ул.Островского, 17; Котельная с.Мордвиновка,ул.Школьная,2а; Котельная с.Мордвиновка,ул.Школьная,18а; Котельная с.Петровское, переулок Советский 10; Котельная д.Большое Шумаково, ул.Молодежная 14; Котельная с.Половинка, пер.Захарова В.А.,2а; Котельная д.Водопойка, ул.Западная,4а; Котельная с. Рождественка ул.Рабочая 1а; Котельная с. Дуванкуль ул.Сергея Быкова2б; Котельная с. Хомутинино, ул. Лесная, д. 24; Котельная с.Песчаное в 125 м от ориентира ул.Школьная 4 на юг; Котельная с.Хуторское ул.Новая 13

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодные условия

4.Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

| № п/п | Наименование эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации | Сфера деятельности эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение /водоотведение, электроснабжение) | Количество аварийных бригад | Количество человек в аварийных бригадах | Количество единиц техники в аварийных бригадах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО КХП «Злак» | теплоснабжение | 1 | 2 | 1 |
| 2 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | теплоснабжение | 1 | 4 | 3 |
| 3 | ООО «ПрофТерминал - Энерго» | теплоснабжение | 1 | 3 | 1 |
| 4 | АО «Челябкоммунэнерго» | теплоснабжение | 1 | 4 | 1 |
| 5 | ООО «Комсистемы» | теплоснабжение | 1 | 3 | 1 |
| 6 | МУП«Коммунальные услуги» | Водоснабжение, водоотведение | 1 | 3 | 1 |
| 7 | МУП"Кичигинское ЖКХ" | Водоснабжение, Водоотведение | 1 | 4 | 1 |
| 8 | МУП«Энергия» | Теплоснабжение,Водоснабжение, Водоотведение | 3 | 3 | 3 |
| 9 | МУП«Жилищно-коммунальные услуги» | Водоснабжение, водоотведение | 1 | 2 | 1 |

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час.

Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций;

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

5.1. В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования систем теплоснабжения Увельского муниципального округа осуществляется:

- в Администрации Увельского муниципального округа – Управление жилищно-коммунальным хозяйством и капитального строительства Увельского муниципального округа;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации 1 специалистом - дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек.

5.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется первым заместителем Главы Увельского муниципального округа и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

5.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.

5.4. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии не более 60 мин.

5.5. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

5.6. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации: а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

5.7. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

5.8. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в местную администрацию для размещения информации на официальном сайте муниципального образования в Увельском муниципальном районе.

### 6. Состав и дислокация сил и средств.

6.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

| № п/п | Наименование эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации | Количество аварийных бригад | Количество человек в аварийных бригадах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО КХП «Злак» 640007,Курганская область г.Курган ул.Омская д.84 оф.21 | 1 | Мастер – 1 Слесарь -1 |
| 2 | ООО "Челябкоммунэнерго" 454112 Челябинская,обл г. Челябинск, пр-кт Победы, 290, оф. 710. | 1 | Мастер – 1 Слесарь -1 |
| 3 | МУП«Энергия» 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п Увельский, улица Кирова, 5 | 1 | Мастер – 1 Слесарь -1 Электрогазосварщик-1 |
| 4 | АО «Челябоблкоммунэнерго» 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 2а; каб.62 | 1 | Мастер – 1 Слесарь -2 Электрогазосварщик-1 |
| 5 | ООО «ПрофТерминал - Энерго» 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-он, Г.П.Зауральское , РП. Зауральский , ул.Труда, Д. 1А, К.1 неж.пом 8, офис 306/2 ком.2 | 1 | Мастер – 1 Слесарь -1 |
| 6 | ООО «Комсистемы» 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Советский, г Челябинск, ул Либкнехта, д. 2А, оф.6 | 1 | Мастер – 1 Слесарь -1 |
| 7 | МУП «Коммунальные услуги» 457000,Челябинская обл, Увельский р-н,п.Увельский, ул.Мира 5 | 1 | Гл. инженер-1 Мастер – 1 Слесарь -2 |
| 8 | МУП "Кичигинское ЖКХ" 457006,Челябинская обл, Увельский район,с.Кичигино, ул.Комсомольская 29 | 1 | Мастер – 1 Слесарь -2 |

| Информация о оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием для ведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсоснабжающей организации | Контрактные данные руководителя (ФИО, телефон | Коммунальная техника |  |
|  |  | Назначение техники (автоцистерна для подвоза воды, каналопромывочная машина, ассенизаторская техника, т.д) | количество, ед. |
| МУП «Коммунальные услуги» Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Мира. д.5 | Каротин Юрий Владимирович тел. 89966927050 |  |  |
|  |  | Ассенизаторская техника КО-405 | 2 |
|  |  | Водовозка 4,5м3(питьевая вода) | 1 |
|  |  | Парогенератор- | 1 |
|  |  | Трактор "Беларус"(Эксковатор) | 1 |
|  |  | Экскаватор одноковшовый ЭО -2621 | 1 |
|  |  | Трактор МТЗ-82 | 1 |
|  |  | Трактор | 1 |
|  |  | Эксковатор | 1 |
|  |  | бочка АНЖ | 1 |
| ИТОГО |  |  | 10 |

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий, расположенных на территории Увельского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2.	Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения.

Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации.

7.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения.

7.1. Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.

7.2. Эвакуация и рассредоточение.

8. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

8.1. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

Материально-технических ресурсов для устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ

| № п/п | Наименование материалов | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Мотопомпа1300 л/мин. | шт | 1 |
| 2 |  | Дизельный генератор 40 КВт (220-380 В) | шт | 1 |
| 3 |  | Генератор бензиновый 50 кВт- (220-380 В) | шт | 1 |
| 4 |  | Гениратор 8 КВт(220-380В | шт | 1 |
| 5 | электроды |  | кг. | 6 |
| 6 | Диски отрезные |  | шт. | 50 |
| 7 | Труба стальная ДУ89 |  | м. | 25 |
| 8 | Труба стальная ДУ50 |  | м. | 50 |
| 9 | Труба стальная ДУ100 |  | м. | 30 |
| 10 | Труба ПНД ДУ25 |  | м. | 50 |
| 11 | Труба ПНД ДУ50 |  | м. | 30 |
| 12 | Труба ПНД ДУ32 |  | м. | 100 |
| 13 | Труба ПНД ДУ63 |  | м. | 100 |
|  | Итого |  |  |  |

8.2. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

8.3. При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

8.4. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

8.5. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

## Приложение №2

к постановлению  администрации

Увельского муниципального округа

от             №

## Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в Увельском муниципальном округе

| Единая теплоснабжающая организация Диспетчер | ЕДДС Управление по делам ГО и ЧС 2-01-90 | Управляющие компании | Администрация в Увельском муниципальном округе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| Направляет не позднее чем через 5-мин звено Аварийная бригада Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте: 1. Докладывает руководству организации и диспетчеру ЕДДС 2. Объявляет “Аварийный сбор”. 3. Оповещает службы взаимодействия. 4. Доводит информацию до сведения должностных лиц. 5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала. | Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд. | Обеспечивает прибытие к месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные здания и владельцев зданий для эвакуации жителей и обеспечения доступа в помещения. Сообщает диспетчеру ЕДДС. | Доводит до сведения должностных лиц Администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ представителя Администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации. |

| Основные виды аварий, ЧС, терактов. | Оперативный персонал теплоснабжающих организаций | ЕДДС Управление по делам ГО и ЧС | Организации в сфере электро-,газо-, водо-и водоотведения | ## Представитель Администрации в Увельском муниципальном округе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Взрыв газа в ко-тельной. | - Отключает аварийный объект от системы газоснабжения. Локализует место взрыва (загазованности) от повторения взрыва или возникновения пожара. Руководитель звена ДДС обеспечивает руководство работами согласно “Плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в газовом хозяйстве ” (“ПЛЛАС”). Организует вентиляцию загазованных помещений. Проверяет на загазованность помещения, подвалы зданий, подземные сооружения в 50м. зоне. Отыскивает и устраняет утечку газа. | ## Организует управление службами взаимодействия при локализации и ликвидации крупномасштабных аварий, ЧС. | ## Указывает расположение подземных коммуникаций. Контролирует сохранность коммуникаций при проведении земляных работ. Участвует в проветривании подведомственных колодцев | ## Участвует в эвакуации людей из зданий. Организует временное их расселение.. ## Обеспечивает доступ в помещения, подвалы подведомствен-ных зданий. |
| 2. Прекращение подачи воды, электроэнергии | Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно “ПЛЛАС”. Переводит котельную на независимый источники электропитания и водоснабжения |  | Указывает расположение подземных коммуникаций. Организует восстановление подачи воды, электричества |  |
| 3.Порыв на теплосети | Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно “ПЛЛАС”. |  | Действие представителей данных служб при данной ситуации не предусмотрено |  |