РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная 2

ИНН – 7440000741, КПП – 742401001, ОКНХ- 97620, ОКПО - 04270021

Тел. (Факс 8-3516652179),  83516652116, е-mail ru:rog 52179@mail.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«16» октября 2013 года                                                                                         № 73/1

«Об организации порядка

мониторинга состояния систем

теплоснабжения на территории

поселения»

    В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения Рождественского сельского поселения (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      Глава Рождественского сельского поселения _____________________ С.М.Панов

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН:
                                                                                       постановлением администрации

                                                                                                Рождественского сельского поселения

                                                                                     от «16» октября 2013 года № 73/1
П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования

«Рождественское сельское поселение»
      1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

       Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее- система моноторинга).

        Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения является повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижения затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
2 Основными задачами системы мониторинга являются:

Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

Оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на  теплосетях.

1.  Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и 

муниципальном уровнях.

        На объектовом уровне организационно- методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

       На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального образования.

2.  Система мониторинга включает в себя:

сбор данных;

хранение, обработку и представление данных;

анализ и выдачу информации для принятия решения. 

2.1. Сбор данных.

      Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории сельского поселения.

      В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным « Рождественское ЖКХ» персоналом

      Сбор данных организуется на бумажных носителях.

2.2. Анализ информации для принятия решения.

Система анализа информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных.

      Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и прокладок тепловых сетей.

      Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.
АКТ

Проверки готовности к отопительному периоду 2014 -2015 гг.
с.Рождественка Увельского                                                                          «11» августа 2014 г.

 муниципального района

Комиссия, образованная Администрацией Рождественского сельского поселения на основании  Постановления от «29» июля 2014 года № 41 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «16» мая 2014 года, утвержденной главой сельского поселения Пановым Сергеем Михайловичем  
   (Ф.И.О. руководителя органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 
с «11» августа 2014 г.  по «10» мая 2015 г. в соответствии с федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» п.Увельский
( полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.МКД с.Рождественка ул.Победы дом № 1;
2. МКД с.Рождественка ул.Победы дом № 1А;
3. МКД с.Рождественка ул.Победы дом № 2;
4. МКД с.Рождественка ул.Победы дом № 3;
5. МКД с.Рождественка ул.Победы дом № 6;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_______________многоквартирные дома готовы к отопительному периоду_________________
 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проверки готовности к отопительному  периоду: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии: ________________________________________С.М.Панов
                                                           (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя

комиссии:                       _________________________________________Гаврюшин В.Ю.
                                                                   (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _______________________________________________________________
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ____________ 2014 г. _____________________________________Гореев Е.А
                                                                     (подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации,

                                                                      потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка 

                                                                      готовности к отопительному периоду)

(*)  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
АКТ

Проверки готовности к отопительному периоду 2014 -2015 гг.

с.Рождественка Увельского                                                                          «14» августа 2014 г.

 муниципального района

Комиссия, образованная Администрацией Рождественского сельского поселения на основании  Постановления от «29» июля 2014 года № 41 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «16» мая 2014 года, утвержденной главой сельского поселения Пановым Сергеем Михайловичем______________  

                             (Ф.И.О. руководителя органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 
с «14» августа 2014 г.  по «10» мая 2015 г. в соответствии с федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» п.Увельский
( полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.МКД с.Рождественка ул.Мира дом № 1;
2. МКД с.Рождественка ул.Мира дом № 2;
3. МКД с.Рождественка ул.Мира дом № 3;
4. МКД с.Рождественка ул.Мира дом № 4;
5. МКД с.Рождественка ул.Мира дом № 5;
6. МКД с.Рождественка ул.Мира дом № 7;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_______________многоквартирные дома готовы к отопительному периоду_________________

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проверки готовности к отопительному  периоду: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии: ________________________________________С.М.Панов
                                                           (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя

комиссии:                       _________________________________________Гаврюшин В.Ю.
                                                                   (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _______________________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ____________ 2014 г. _____________________________________Гореев Е.А
                                                                     (подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации,

                                                                      потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка 

                                                                      готовности к отопительному периоду)

(*)  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2014-2015 гг.

Выдан  Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» п.Увельский
             (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

                   теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводится

                   проверка готовности к отопительному периоду) 
в отношении следующих объектов, по которым проводится проверка готовности к отопительному периоду:

1.МКД с.Рождественка ул.Победы  дом № 1;
2. МКД с.Рождественка ул.Победы  дом  № 1А;
3. МКД с.Рождественка ул.Победы  дома № 2
4. МКД с.Рождественка ул.Победы  дома № 3
 5.МКД с.Рождественка ул.Победы  дома № 6 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к

отопительному периоду от            «11»  августа  2014 г. № 1
                              ____________     С.М.Панов                                        .
                                      (подпись)               (расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                                                                                  органа, образовавшего комиссию по проведению 

                                                                                  проверки готовности к отопительному периоду)          
                 ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2014-2015 гг.

Выдан  Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» п.Увельский
             (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

                   теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводится

                   проверка готовности к отопительному периоду) 
в отношении следующих объектов, по которым проводится проверка готовности к отопительному периоду:

1.МКД с.Рождественка ул.Мира  дом № 1;
2. МКД с.Рождественка ул.Мира  дом  № 2;
3. МКД с.Рождественка ул.Мира  дома № 3;
4. МКД с.Рождественка ул.Мира  дома № 4;
5. М КД с.Рождественка ул.Мира  дома № 5; 
6. МКД с.Рождественка ул.Мира  дома №7.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к

отопительному периоду от            «14»  августа  2014 г. № 2
                              ____________     С.М.Панов                                        .
                                      (подпись)               (расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                                                                                  органа, образовавшего комиссию по проведению 

                                                                                  проверки готовности к отопительному периоду)          
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная 2

ИНН – 7440000741, КПП – 742401001, ОКНХ- 97620, ОКПО - 04270021

Тел. (Факс 8-3516652179),  83516652116, е-mail ru:rog 52179@mail.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «29» июля 2014 года                                                                          № 41
«О создании комиссии по проверке

готовности жилого фонда, социальной

сферы и коммунальной инфраструктуры

к работе в отопительный период 2014-2015 г.г.

   В целях организации своевременной подготовки объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 годов

                                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1.Создать комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2014-2015 г.г. объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры (Приложение № 1)

  2. Утвердить программу по проверке готовности объектов инфраструктуры к работе в отопительный период с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности (Приложение № 2)

Глава администрации Рождественского сельского поселения ________________ С.М.Панов
Увельский муниципальный район

с.Рождественка

2014 г.

                                    Паспорт программы  
Наименование программы:  Проведение проверки готовности объектов жилого фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015 гг.
Дата разработки программы: 16 мая  2014 года

Основные разработчики программы: 
- Администрация Рождественского сельского поселения

- ООО «Рождественское ЖКХ»

Цель проекта: создание гражданам, проживающим на территории Рождественского сельского поселения, комфортных условий проживания, надежное теплоснабжение  жилых домов с учетом климатических условий.

Основные задачи проекта:

- Создание комиссии для проведения проверок готовности к отопительному периоду
- Проверка проводимых  мероприятий теплоснабжающими организациями к отопительному периоду
- Проверка проводимых мероприятий теплосетевых организаций к отопительному периоду.

- Проверка проводимых мероприятий потребителями тепловой энергии.

- Проверка соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении 
- Проверка готовности теплоснабжающих организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

- Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб:
        Укомплектованность персоналом, обеспеченность персонала спецодеждой, инструментами, оснасткой, технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами теплоснабжения, первичными средствами пожаротушения

- Проверка проведения наладки принадлежащих им тепловых сетей.

- Проверка организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

- Проверка наличия расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

- Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций.

- Проверка проведения гидравлических  испытаний тепловых сетей.

- Проверка выполнения планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

- Проверка наличия договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки.

- Проверка наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
- Проверка устранения выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

- Проверка проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

- Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

- Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) тепловых пунктов

- Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

- Проверка наличия и работоспособность приборов учета.

- Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

- Проверка отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию(мощность), теплоноситель    

     Сроки реализации программы: 2014-2015 г.г.

   УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                  Приложение № 2                        
  Глава Рождественского                                                                         к постановлению Главы                 
  сельского поселения                                                      Рождественского сельского поселения
   ____________________ С.М.Панов                               № 41 от  «29»  июля  2014 г.
  ​«____» ___________2014 г.
ПРОГРАММА

по проверке готовности объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 г.г. с оформлением и выдачей актов и паспортов готовности.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок проверки
	Ответственное лицо (члены комиссии)

	1.
	Котельная с.Рождественка
	22.08-23.08.2014г.
	Ген. директор ООО «Рождествекнское ЖКХ» А.Л.Кремса

	2
	Блочная котельная с.Дуванкуль
	22.08.-23.08.2014г
	Ген. директор ООО «Рождествекнское ЖКХ» А.Л.Кремса

	3
	МБОУ Рождественская СОШ
	24.08-25.08.2014г
	Директор школы В.А.Мастриков

	4
	МБОУ Дуванкульская ОШ
	24.08-25.08.2014г
	Директор школы Демьянивская Л.В.

	5
	ДК с.Рождественка
	20.08-21.08.2014г
	Директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина 

	6
	Клуб с.Дуванкуль
	20.08-21.08.2014г
	Директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина

	7
	МДОУ «Рождественский детский сад»  № 22
	18.08-19.08.2014 г
	Заведующая 

Н.А.Ческидова

	8
	МДОУ «Дуванкульский детский сад» № 21
	18.08-19.08.2014 г
	Заведующая 

Ю.М.Галяминская 

	9
	МКД  с.Дуванкуль ул.Молодежная 9 
	18.08-19.08.2014 г
	Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А.                                                          



	9
	МКД с.Дуванкуль ул.Молодежная 11
	18.08-19.08.2014 г
	Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А.                                                          



	10
	ФОК с.Рождественка ул.Мира 9
	15.08-16.08.2014 г
	Директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина

	11
	Здан. Администрации ул.Совхозная 2
	15.08-16.08.2014 г
	Глава С.М.Панов

	12
	МКД с.Рождественка ул.Мира дома №№ 1,2,3,4,5,7
	13.08-14.08.2014 г
	Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А.

	13
	МКД с.Рождественка ул.Победы 1,1А,2,3,6
	11.08-12.08.2014 г
	Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А.


Примечание – проверки (с оформлением актов и паспортов готовности) по всем объектам должны быть проведены в период июль-август и завершены в срок до 1 сентября 2014 года

Приложение № 1

к Постановлению Главы

Рождественского сельского поселения

№ 41 от «29» июля 2014 года

Состав комиссии

по проверке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный  период 2014-2015 г.г.

  Председатель комиссии  - Глава администрации Рождественского сельского поселения Панов Сергей Михайлович

  Зам. председателя комиссии –Начальник Управления ЖКХ – Гаврюшин В.Ю

  Члены комиссии:

Генеральный директор ООО «Рождественская ЖКХ» -      Кремса А.Л.

Генеральный директор ООО «Комфорт»                            - Гореев Е.А.

Директор МБОУ «Рождественская СОШ                           - Мастриков В.А.

Директор МБОУ «Дуванкульская ОШ                               - Демьянивская Л.В.

Директор МКУК «Рождественская СЦКС                         - Акульшина Е.М.

Заведующая МДОУ «Рождественский детский сад № 22- Ческидова Н.А.

Заведующая МДОУ «Рождественский детский сад № 21 – Галяминская Ю.М.
Глава администрации Рождественского сельского поселения ______________ С.М.Панов
