Приложение № 1

**Перечень объектов электросетевого хозяйства,**

 **находящегося в казне Увельского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№п/п** | **Краткое наименование объекта (рабочее название)** | **Наименование основного средства на балансе собственника** | **Наименование основного средства к приемке на бухгалтерский учет** | **Техническая характеристика** | **Местоположение (адрес)** | **Протяженность, км; Площадь кв.м.** |
| **Недвижимое имущество** |
| 1 | ЗТП - 346П | Закрытая ТП № 346 П 2\*400 кВА(ул.30лет ВЛКСМ) | Здание капитального типа (ЗТП- 346П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- кабельно- воздушный. | Увельский район, п. Увельский, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 15-в | площадь 44,4 кв.м. |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-346П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-346П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-346П) | Выключатель нагрузки ВН-16 -- 5шт,Разъединитель РВ 10кВ -- 2шт, Предохранитель ПК-10 -- 3шт, Разрядник РВО 10кВ -- 6шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-346П) | Главный рубильник ЯРП 600А -- 2шт , Рубильник РПС- 250А -- 8шт,Рубильник РПС- 100А -- 2шт,Предохранитель ПН-2 250А-- 6шт, Предохранитель ПН-2 100А-- 3штРубильник РУСН 0,4кВ 600А --1шт |
| 2 | ЗТП - 327П | Закрытая ТП №327 П 400 кВА (Больничная) | Здание капитального типа (ЗТП-327П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский, ул. Ломоносова, д. 46 | площадь 27,1 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-327П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-327П) | Выключатель нагрузки ВН 16 --5шт, Разъединитель РВ 10 -- 1шт,Разрядник РВО 10 --3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-327П) |  Разъединитель Р43УЗ -- 2шт , Автоматический выключатель АВ 3144УХЛ 250А-- 1шт ,Автоматический выключатель АВ 314 400А--2шт,Рубильник РПС -2 100А -- 2шт, Рубильник РПС -2 250А -- 2шт, Предохранитель ПН-2 250 А -- 9шт |
| 3 | ЗТП - 3100П | Закрытая трансформаторная подстанция №3100П санаторий Урал с.Хомутинино | Здание капитального типа (ЗТП-3100П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, с. Хомутинино,ул. Зеленая, д. 2 | площадь 44,8 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-3100П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-3100П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-3100П) | Разъединитель РВ 10кВ -- 4шт, Предохранитель ПК 10 30 А -- 6шт, Выключатель нагрузки ВН 16 -- 4шт, Разрядник РВО 10 -- 6шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-3100П) | Рубильник РПС 2 400А -- 1шт, Предохранитель ПН-2 400А -- 3шт, Рубильник РПС 2-250А -- 12шт, Рубильник РЕ 400 А -- 1шт, Автоматический выключатель А 314 4УХУ 250А -- 1шт, Предохранитель ПН 2 250 А --9 шт |
| 4 | ЗТП - 398П  | Закрытая трансформаторная подстанция №398П КНС ДОЛ Восход с.Хомутинино | Здание капитального типа (ЗТП-398П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- кабель. | Увельский район, с. Хомутинино, ул. Подборная, д. 4-а (п/л Восход) | площадь 46,5 кв.м. |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-398П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-398П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-398П) | ВНП 10/630-2шт., РВ 10-3шт., ПК 10-6шт. |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-398П) |  Рубильник 250А(РПС)-8шт Рубильник 100А(РПС)-8шт, Предохранитель ПН-2 250-9шт,Предохранитель ПН 2 100а -9шт, РП -600а-2шт Контактор ВА 5546 1000а -2шт,ПН-2 4000а-6шт РБ 600а-1 шт |
| 5 | ЗТП - 361П | Закрытая трансформаторная подстанция №361П КНС п.Увельский | Здание капитального типа (ЗТП-361П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, ул. Уральская,д. 37-а | площадь 11,2 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-361П) | Трасформатор электрический силовой мощный ТМ 400 кВА |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-361П) | Разъединитель'РВ 10кВ -- 1шт, Предохранитель ПК 10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-361П) | Рубильник РПС 2-250 А -- 4шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 9шт , Предохранитель ПН-2 100А -- 3шт |
| 6 | ЗТП - 331П | Закрытая ТП № 331 П 180 кВА(база ПМК,ул.Тургенева 41) | Здание капитального типа (ЗТП-331П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, ул. Тургенева, 41-а | площадь 34,2 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -250кВа (ЗТП-331П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-331П) | Выключатель нагрузки ВН 16 -- 2шт, Предохранитель ПК-10 -- 3шт, Разъединитель РВ 10 --2шт, Разрядник РВО 10кВ -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-331П) | Рубильник РПС 2 400 -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 -- 2 шт, Предохранитель ПН-2 400 А -- 3шт, Предохранитель ПН-2 250 А -- 6шт |
| 7 | ЗТП- 369П | Закрытая ТП № 369 П 2\*250 кВА (КНС по ул.Октябрьская) | Здание капитального типа (ЗТП-369П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушно-кабельное | Увельский район, п. Увельский, ул. Октябрьская, д. 31-г | площадь 43,9 кв.м. |
| Трансформатор силовой ТМ -250кВа (ЗТП-369П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |   |   |
| Трансформатор силовой ТМ -250кВа (ЗТП-369П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |   |   |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-369П) | Разъединитель РВ-10-- 6шт, Выключатель нагрузки ВН-16 -- 2шт, Предохранитель ПК 10 -- 3шт, Разрядник РВО 10 -- 6шт |   |   |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-369П) | Разъединитель Р43УЗ -- 2шт , Рубильник РПС 2 250 -- 8шт, Рубильник РПС 2 100 А -- 8шт, Предохранитель ПН-2 100 А -- 9шт, Предохранитель ПН-2 400А -- 6шт, Предохранитель ПН-2 250 А -- 3шт |   |   |
| **Движимое имущество** |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 331П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №331П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-331П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 800м. Воздушная прокладка, провод АС-35, опоры деревянные с ж/б пасынками 19 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,8 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 327П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП№327П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-327П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 1300 м. Воздушная прокладка, провод АС-25, опоры деревянные 10шт., ж/б опоры 14 шт. | Увельский район, п. Увельский | 1,3 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 383П | Воздушная линия 0,4кВ, ул.Набережная,Рябиновая от ТП №383 П Сосняки п.Увельский | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-383П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 2420 м. Воздушная прокладка, провод АС-25, АС-35, СИП 4\*50. Опоры деревянные 32 шт., опоры деревянные с приставкой 4 шт., ж/б опоры 9 шт. | Увельский район, п. Увельский | 2,42 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 356П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП 356П Бархотка | Линия электропередачи воздушная ВЛ- 0,4кВ от ТП-356П | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 700 м. Воздушная прокладка, провод СИП 4\*50, ж/б опоры 16 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,7 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ кв.Сосняки,Лесное | Воздушная линия 0,4кВ, Сосняки,Денисово,Лесное п.Увельский | Линия электропередачи воздушная ( п.Увельский, кв.Сосняки, кв.Лесное) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 4300 м. Воздушная прокладка, провод АС-35, ж/б опоры 107 шт., | Увельский район, п. Увельский | 4,3 |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 346П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №346 П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-346П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 250 м. Воздушная прокладка, провод А-35, опоры деревянные 2шт., ж/б опоры 3 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,25 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 3189 | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №3189П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-3189П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 450 м , провод СИП 4\*50, ж/б опор 12 , | Увельский район, п. Увельский | 0,45 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 3100П | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП№3100П санаторий Урал | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-3100П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 2440 м. Воздушная прокладка, провод АС-35,АС-25,АС-50, опоры деревянные на ж/б приставках -50 шт. опоры ж/б 11 шт. | Увельский район, с. Хомутинино | 2,44 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 399П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ с. Хомутинино №399П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-399П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 870 м. Воздушная прокладка, провод АС-35 , опоры ж/б 39 шт. | Увельский район, с. Хомутинино | 0,87 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 3102П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №3102 П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-3102П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 360 м. Воздушная прокладка, провод СИП 4\*50, ж/б опоры 9 шт., | Увельский район, п. Увельский | 0,36 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 361П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП№361П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-361П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 700 м. Воздушная прокладка, провод АС-35, АС-25, СИП 4\*50 ,опоры деревянные 4шт., ж/б опоры 10 шт., опоры круглые (нестандартные) -6 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,7 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 390П | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП №390П п.Синий Бор | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-390П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 600 м. Воздушная прокладка, провод СИП 4\*50, опоры ж/б 11 шт. | Увельский район, п. Синий Бор | 0,6 |
| 20 | ВЛ 10 кВ ф. Кичигино отп. на КТП 390П | Воздушная линия ВЛ 10 кВ на ТП №390 п.Синий Бор | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 10кВ от ТП-390П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 150 м. Воздушная прокладка, провод АС-50, опоры ж/б 4 шт. | Увельский район, п. Синий Бор | 0,15 |
| 21 | ВЛ 10 кВ ф. ЗМКМ отп. на кв.Сосняки,Лесное | Воздушная линия ВЛ 10 кВ Сосняки-Денисово п.Увельский (2 объекта в казне, но конструктивно одна линия) | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 10кВ ф.ЗМКМ отпайка на кв.Сосняки, Лесное) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 6040 м. Воздушная прокладка, провод АС-50, опоры ж/б 93 шт. | Увельский район, п. Увельский | 6,04 |
| 22 | ВЛ 10 кВ на КТП №399 | Воздушные ЛЭП 10 кВ Хомутинино на ТП №399 | Линия электропередачи воздушная ВЛ- 10кВ на ТП-399П | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 60 м. Воздушная прокладка, провод АС-50, опоры ж/б 3 шт. | Увельский район, с. Хомутинино | 0,06 |
| 23 | КВЛ 0,4 кВ от ТП 398П | Воздушно- кабельная линия 0,4 кВ от ТП№398П ДОЛ Восход | Линия электропередачи воздушная (ВЛ- 0,4 кВ от ТП-398П) | Линия электропередачи кабельно-воздушная.Протяженность 400 м. Воздушная прокладка на деревянных опорах с ж/б приставками 11 шт , Провод АС-25 -- 500 пр/м, СИП-2 4\*35 -- 300 м | Увельский район, с. Хомутинино | 0,4 |
| Линия электропередачи кабельная (КЛ- 0,4 кВ от ТП-398П) | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ. Протяженнсть 100м. Кабельная прокладка. Провод АВВГ 4\*35  |
| 24 | КЛ 10 кВ от воздушной линии 10 кВ «Пионерлагерь» и воздушной линии 10 кВ «Санаторий «Урал-1»на трансформаторную подстанцию 398П.  | Кабельная линия ВЛ 10 от ВЛ 10 кВ Пионерлаг и ВЛ 10кВ Санаторий Урал на ТП №398 П | Линия электропередачи кабельная (КЛ-10кВ на ТП398П) | Линия электропередачи кабельная . Протяженность 280 м. Кабельная прокладка. | Увельский район, с. Хомутинино | 0,28 |
| 25 | МТП - 356П  | Мачтовая трансформаторная подстанция №356П п.Увельский | Здание бескаркасного типа (МТП -356П) | Здание электрических и тепловых сетей (бескаркасного типа).Тип - мачтовая. Установка наружняя на стойках. Исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский, квартал Бархотка | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (МТП-356П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (МТП-356П) | Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (МТП-356П) | Рубильник РПС 400 А -- 1шт, Предохранитель ПН-2 400А -- 3шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100 А -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 А -- 2шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 3шт, Предохранитель ПН -2 100А -- 3шт |
| 26 | КТП - 383П  | Комлектная трансформаторная подстанция №383  | Здание контейнерного типа (КТП-383П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН-воздушный. | Увельский район, п. Увельский, ул. Западная | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-383П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-369П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-346П) | Рубильник 250А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт, Автоматический выключатель 250 А -- 1шт |
| 27 | КТП - 380П  | Комплектная трансформаторная подстанция №380 П КНС п.Увельский | Здание контейнерного типа (КТП-380П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский,ул. Фурманова | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 100кВА (КТП-380П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 100кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-380П) | Разъединитель РЛНД 10 -- 1шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-380П) |  Рубильник РЕ 250 -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт |
| 28 | КТП - 338П  | Комлектная трансформаторная подстанция №338 п.Увельский Бриз | Здание контейнерного типа (КТП-338П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных пасынках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-338П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-338П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-338П) |  Рубильник РЕ 250 А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 250А -- 3шт |
| 29 | КТП - 330П | Комлектная трансформаторная подстанция №330  | Здание контейнерного типа (КТП-330П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- кабель. | Увельский район, п. Увельский, квартал Сосняки | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-330П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-330П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-330П) |  Рубильник РБ 250А -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 -- 2шт, Предохранитель ПН -2 250 А -- 6шт |
| 30 | КТП - 382П  | Комплектная трансформаторная подстанция №382П "Сосняки" | Здание контейнерного типа (КТП-382П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, квартал Сосняки | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 400кВА (КТП-382П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-382П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-382П) | Рубильник ВР32 - 400А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 250А -- 2шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 160 А -- 1шт |
| 31 | КТП - 315П  | Комплектная трансформаторная подстанция №315П  | Здание контейнерного типа (КТП-315П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский. Квартал Сосняки | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-382П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-315П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-315П) |  Рубильник РБ 250А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 250 А -- 2шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт |
| 32 | КТП - 399П | Комплектная трансформаторная подстанция №399П с.Хомутинино | Здание контейнерного типа (КТП-399П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на металлических приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, с. Хомутинино, ул. Садовая | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-399П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-399П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-399П) |  Рубильник РБ 250А --1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 - 160 А-- 2шт |
| 33 | КТП - 314П  | Комлектная трансформаторная подстанция №314 П Лесное -2 п.Увельский | Здание контейнерного типа (КТП-314П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на металлических приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, Лесное-2 | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 400кВА (КТП-314П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-314П) |  Выключатель нагрузки ВНП 10/630 -- 2шт, Разъединитель РВ 10 -- 1шт, ПК 10 30 А -- 3шт, Разрядник РВО 10кВ-- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-314П) |  Рубильник РЕ 250А- 1шт, Рубильник РПС 100А -- 1шт, Рубильник РПС 250а -- 1шт, Предохранитель ПН-2 100А -- 9 шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 3шт  |
| 34 | КТП - 333П | Комплектная трансформаторная подстанция №333 П БЫТ с.Мордвиновка | Здание контейнерного типа (КТП-333П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на металлических приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, с. Мордвиновка | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-333П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-333П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-333П) | Предохранитель ПН 2 100А --3 шт, Рубильник РПС 2 100А -- 1шт, Рубильник РБ 630 А -- 1шт |
| 35 | КТП - 3102П  | Комплектная трансформаторная подстанция №3102П БЫТ п.Увельский | Здание контейнерного типа (КТП-3102П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа тупиковая) Установка наружняя на бетонных блоках ( пасынках), исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-3102П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-3102П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-3102П) |  Рубильник РБ 250А -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 -- 2шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 6шт  |
| 36 | КТП - 3119П  | Комплектная трансформаторная подстанция №3119 П п.Увельский ул.Октябрьская 10 | Здание контейнерного типа (КТП-3119П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа тупиковая ). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-3119П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-3119П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-3119П) |  Рубильник ВР32 - 250А -- 1шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 3шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 160А -- 1шт |
| 37 | КТП - 390П | Комплектная трансформаторная подстанция №390П п.Синий Бор ул.Молодежная | Здание контейнерного типа (КТП-390П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Синий Бор, ул. Новая | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-390П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-390П) | Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 20 А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-390П) |  Рубильник РБ 250А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 125А -- 4шт, |
| **Земельные участки** |
| 38 | Земельный участок под ЗТП № 346П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№346П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.30 лет ВЛКСМ, дом №15В | площадь 55 кв.м. |
| 39 | Земельный участок под ЗТП № 369П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№369П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Октябрьская, дом №31Г | площадь 54 кв.м |
| 40 | Земельный участок под ЗТП № 327П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№327П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Ломоносова, дом №46 | площадь 41 кв.м |
| 41 | Земельный участок под ЗТП № 331П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№331П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Тургенева , дом №41А | площадь 93 кв.м |
| 42 | Земельный участок под ЗТП № 361П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№361П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Уральская , дом №37А | площадь 103 кв.м |
| 43 | Земельный участок под ЗТП № 398П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№398П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Подборная , дом №4А | площадь 56 кв.м |
| 44 | Земельный участок под ЗТП № 3100П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№3100П) |   |   | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Зеленая , дом №2 | площадь 55 кв.м |