АДМИНИСТРАЦИЯ  
ХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 23  »  июня       2014г.  № 47
 с.Хуторка Увельского района Челябинской области
Об  организации порядка 

мониторинга состояния систем 

теплоснабжения на территории

поселения 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ    «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь Федеральным законом  от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ»  
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

          1. Утвердить порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения  Хуторского  сельского поселения (прилагается).


2. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  оставляю за собой          
Глава Хуторского  

сельского поселения






А.М.Быков 
УТВЕРЖДЕН:
   распоряжением администрации
   Хуторского сельского поселения
    от  23.06.2014   г.     № 47  
П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования                             «Хуторское  сельское поселение » 
      1.     Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного   самоуправления,  теплоснабжающих и  теплосетевых организаций при   создании  и функционировании системы мониторинга теплоснабжения. 

             Система мониторинга состояния системы теплоснабжения  –   это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей    (далее – система мониторинга).

    Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем       теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по   предупреждению, предотвращению,  выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
        2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация  процесса составления  планов проведения ремонтных  работ на теплосетях.

       3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 

 на объектовом и муниципальном уровнях.

      На объектовом уровне организационно-методическое руководство 

 и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация 
муниципального образования.
 
   4. Система мониторинга включает в себя:

    сбор данных;   хранение, обработку и представление данных;

  анализ и выдачу информации для принятия решения.

            4.1. Сбор данных.

   Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории  сельского поселения.                           
                                
 В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным  персоналом.

 Сбор данных организуется на бумажных носителях.

4.2. Анализ информации для принятия решения.

Система анализа информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты  опрессовки в ремонтный период,  которая  применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

