Информационное сообщение

о признании открытого аукциона по продаже

муниципального имущества несостоявшимся

Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района, действующий от имени Муниципального образования Увельский муниципальный район сообщает, что открытый аукцион по продаже муниципального имущества решением единой аукционной комиссией от 07.07.2017 года признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе в отношении муниципального имущества:

- приложение № 1(перечень объектов электросетевого хозяйства, находящегося в казне Увельского муниципального района).

Председатель Комитета Е.Н.Пасечник

Приложение № 1

**Перечень объектов электросетевого хозяйства,**

**находящегося в казне Увельского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Краткое наименование объекта (рабочее название)** | **Наименование основного средства на балансе собственника** | **Наименование основного средства к приемке на бухгалтерский учет** | **Техническая характеристика** | **Местоположение (адрес)** | **Протяженность, км; Площадь кв.м.** |
| **Недвижимое имущество** | | | | | | |
| 1 | ЗТП - 346П | Закрытая ТП № 346 П 2\*400 кВА(ул.30лет ВЛКСМ) | Здание капитального типа (ЗТП- 346П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- кабельно- воздушный. | Увельский район, п. Увельский, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 15-в | площадь 44,4 кв.м. |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-346П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-346П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-346П) | Выключатель нагрузки ВН-16 -- 5шт,Разъединитель РВ 10кВ -- 2шт, Предохранитель ПК-10 -- 3шт, Разрядник РВО 10кВ -- 6шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-346П) | Главный рубильник ЯРП 600А -- 2шт , Рубильник РПС- 250А -- 8шт,Рубильник РПС- 100А -- 2шт,Предохранитель ПН-2 250А-- 6шт, Предохранитель ПН-2 100А-- 3шт Рубильник РУСН 0,4кВ 600А --1шт |
| 2 | ЗТП - 327П | Закрытая ТП №327 П 400 кВА (Больничная) | Здание капитального типа (ЗТП-327П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский, ул. Ломоносова, д. 46 | площадь 27,1 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-327П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-327П) | Выключатель нагрузки ВН 16 --5шт, Разъединитель РВ 10 -- 1шт,Разрядник РВО 10 --3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-327П) | Разъединитель Р43УЗ -- 2шт , Автоматический выключатель АВ 3144УХЛ 250А-- 1шт ,Автоматический выключатель АВ 314 400А--2шт,Рубильник РПС -2 100А -- 2шт, Рубильник РПС -2 250А -- 2шт, Предохранитель ПН-2 250 А -- 9шт |
| 3 | ЗТП - 3100П | Закрытая трансформаторная подстанция №3100П санаторий Урал с.Хомутинино | Здание капитального типа (ЗТП-3100П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, с. Хомутинино,ул. Зеленая, д. 2 | площадь 44,8 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-3100П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-3100П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-3100П) | Разъединитель РВ 10кВ -- 4шт, Предохранитель ПК 10 30 А -- 6шт, Выключатель нагрузки ВН 16 -- 4шт, Разрядник РВО 10 -- 6шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-3100П) | Рубильник РПС 2 400А -- 1шт, Предохранитель ПН-2 400А -- 3шт, Рубильник РПС 2-250А -- 12шт, Рубильник РЕ 400 А -- 1шт, Автоматический выключатель А 314 4УХУ 250А -- 1шт, Предохранитель ПН 2 250 А --9 шт |
| 4 | ЗТП - 398П | Закрытая трансформаторная подстанция №398П КНС ДОЛ Восход с.Хомутинино | Здание капитального типа (ЗТП-398П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- кабель. | Увельский район, с. Хомутинино, ул. Подборная, д. 4-а (п/л Восход) | площадь 46,5 кв.м. |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-398П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-398П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-398П) | ВНП 10/630-2шт., РВ 10-3шт., ПК 10-6шт. |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-398П) | Рубильник 250А(РПС)-8шт Рубильник 100А(РПС)-8шт, Предохранитель ПН-2 250-9шт,Предохранитель ПН 2 100а -9шт, РП -600а-2шт Контактор ВА 5546 1000а -2шт,ПН-2 4000а-6шт РБ 600а-1 шт |
| 5 | ЗТП - 361П | Закрытая трансформаторная подстанция №361П КНС п.Увельский | Здание капитального типа (ЗТП-361П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, ул. Уральская,д. 37-а | площадь 11,2 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -400кВА (ЗТП-361П) | Трасформатор электрический силовой мощный ТМ 400 кВА |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-361П) | Разъединитель'РВ 10кВ -- 1шт, Предохранитель ПК 10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-361П) | Рубильник РПС 2-250 А -- 4шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 9шт , Предохранитель ПН-2 100А -- 3шт |
| 6 | ЗТП - 331П | Закрытая ТП № 331 П 180 кВА(база ПМК,ул.Тургенева 41) | Здание капитального типа (ЗТП-331П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, ул. Тургенева, 41-а | площадь 34,2 кв.м |
| Трансформатор силовой ТМ -250кВа (ЗТП-331П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-331П) | Выключатель нагрузки ВН 16 -- 2шт, Предохранитель ПК-10 -- 3шт, Разъединитель РВ 10 --2шт, Разрядник РВО 10кВ -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-331П) | Рубильник РПС 2 400 -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 -- 2 шт, Предохранитель ПН-2 400 А -- 3шт, Предохранитель ПН-2 250 А -- 6шт |
| 7 | ЗТП- 369П | Закрытая ТП № 369 П 2\*250 кВА (КНС по ул.Октябрьская) | Здание капитального типа (ЗТП-369П) | Здание электрических и тепловых сетей (капитального типа). Установка наружняя на фундаменте, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушно-кабельное | Увельский район, п. Увельский, ул. Октябрьская, д. 31-г | площадь 43,9 кв.м. |
| Трансформатор силовой ТМ -250кВа (ЗТП-369П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |  |  |
| Трансформатор силовой ТМ -250кВа (ЗТП-369П) | Трасформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |  |  |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (ЗТП-369П) | Разъединитель РВ-10-- 6шт, Выключатель нагрузки ВН-16 -- 2шт, Предохранитель ПК 10 -- 3шт, Разрядник РВО 10 -- 6шт |  |  |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (ЗТП-369П) | Разъединитель Р43УЗ -- 2шт , Рубильник РПС 2 250 -- 8шт, Рубильник РПС 2 100 А -- 8шт, Предохранитель ПН-2 100 А -- 9шт, Предохранитель ПН-2 400А -- 6шт, Предохранитель ПН-2 250 А -- 3шт |  |  |
| **Движимое имущество** | | | | | | |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 331П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №331П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-331П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 800м. Воздушная прокладка, провод АС-35, опоры деревянные с ж/б пасынками 19 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,8 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 327П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП№327П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-327П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 1300 м. Воздушная прокладка, провод АС-25, опоры деревянные 10шт., ж/б опоры 14 шт. | Увельский район, п. Увельский | 1,3 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 383П | Воздушная линия 0,4кВ, ул.Набережная,Рябиновая от ТП №383 П Сосняки п.Увельский | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-383П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 2420 м. Воздушная прокладка, провод АС-25, АС-35, СИП 4\*50. Опоры деревянные 32 шт., опоры деревянные с приставкой 4 шт., ж/б опоры 9 шт. | Увельский район, п. Увельский | 2,42 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 356П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП 356П Бархотка | Линия электропередачи воздушная ВЛ- 0,4кВ от ТП-356П | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 700 м. Воздушная прокладка, провод СИП 4\*50, ж/б опоры 16 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,7 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ кв.Сосняки,Лесное | Воздушная линия 0,4кВ, Сосняки,Денисово,Лесное п.Увельский | Линия электропередачи воздушная ( п.Увельский, кв.Сосняки, кв.Лесное) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 4300 м. Воздушная прокладка, провод АС-35, ж/б опоры 107 шт., | Увельский район, п. Увельский | 4,3 |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 346П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №346 П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-346П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 250 м. Воздушная прокладка, провод А-35, опоры деревянные 2шт., ж/б опоры 3 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,25 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 3189 | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №3189П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-3189П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 450 м , провод СИП 4\*50, ж/б опор 12 , | Увельский район, п. Увельский | 0,45 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 3100П | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП№3100П санаторий Урал | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-3100П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 2440 м. Воздушная прокладка, провод АС-35,АС-25,АС-50, опоры деревянные на ж/б приставках -50 шт. опоры ж/б 11 шт. | Увельский район, с. Хомутинино | 2,44 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 399П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ с. Хомутинино №399П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-399П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 870 м. Воздушная прокладка, провод АС-35 , опоры ж/б 39 шт. | Увельский район, с. Хомутинино | 0,87 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 3102П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП №3102 П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-3102П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 360 м. Воздушная прокладка, провод СИП 4\*50, ж/б опоры 9 шт., | Увельский район, п. Увельский | 0,36 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 361П | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ п. Увельский от ТП№361П | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-361П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 700 м. Воздушная прокладка, провод АС-35, АС-25, СИП 4\*50 ,опоры деревянные 4шт., ж/б опоры 10 шт., опоры круглые (нестандартные) -6 шт. | Увельский район, п. Увельский | 0,7 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 390П | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП №390П п.Синий Бор | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 0,4кВ от ТП-390П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 600 м. Воздушная прокладка, провод СИП 4\*50, опоры ж/б 11 шт. | Увельский район, п. Синий Бор | 0,6 |
| 20 | ВЛ 10 кВ ф. Кичигино отп. на КТП 390П | Воздушная линия ВЛ 10 кВ на ТП №390 п.Синий Бор | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 10кВ от ТП-390П) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 150 м. Воздушная прокладка, провод АС-50, опоры ж/б 4 шт. | Увельский район, п. Синий Бор | 0,15 |
| 21 | ВЛ 10 кВ ф. ЗМКМ отп. на кв.Сосняки,Лесное | Воздушная линия ВЛ 10 кВ Сосняки-Денисово п.Увельский (2 объекта в казне, но конструктивно одна линия) | Линия электропередачи воздушная( ВЛ- 10кВ ф.ЗМКМ отпайка на кв.Сосняки, Лесное) | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 6040 м. Воздушная прокладка, провод АС-50, опоры ж/б 93 шт. | Увельский район, п. Увельский | 6,04 |
| 22 | ВЛ 10 кВ на КТП №399 | Воздушные ЛЭП 10 кВ Хомутинино на ТП №399 | Линия электропередачи воздушная ВЛ- 10кВ на ТП-399П | Линия электропередачи воздушная. Протяженность 60 м. Воздушная прокладка, провод АС-50, опоры ж/б 3 шт. | Увельский район, с. Хомутинино | 0,06 |
| 23 | КВЛ 0,4 кВ от ТП 398П | Воздушно- кабельная линия 0,4 кВ от ТП№398П ДОЛ Восход | Линия электропередачи воздушная (ВЛ- 0,4 кВ от ТП-398П) | Линия электропередачи кабельно-воздушная.Протяженность 400 м. Воздушная прокладка на деревянных опорах с ж/б приставками 11 шт , Провод АС-25 -- 500 пр/м, СИП-2 4\*35 -- 300 м | Увельский район, с. Хомутинино | 0,4 |
| Линия электропередачи кабельная (КЛ- 0,4 кВ от ТП-398П) | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ. Протяженнсть 100м. Кабельная прокладка. Провод АВВГ 4\*35 |
| 24 | КЛ 10 кВ от воздушной линии 10 кВ «Пионерлагерь» и воздушной линии 10 кВ «Санаторий «Урал-1»на трансформаторную подстанцию 398П. | Кабельная линия ВЛ 10 от ВЛ 10 кВ Пионерлаг и ВЛ 10кВ Санаторий Урал на ТП №398 П | Линия электропередачи кабельная (КЛ-10кВ на ТП398П) | Линия электропередачи кабельная . Протяженность 280 м. Кабельная прокладка. | Увельский район, с. Хомутинино | 0,28 |
| 25 | МТП - 356П | Мачтовая трансформаторная подстанция №356П п.Увельский | Здание бескаркасного типа (МТП -356П) | Здание электрических и тепловых сетей (бескаркасного типа).Тип - мачтовая. Установка наружняя на стойках. Исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский, квартал Бархотка | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (МТП-356П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (МТП-356П) | Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (МТП-356П) | Рубильник РПС 400 А -- 1шт, Предохранитель ПН-2 400А -- 3шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100 А -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 А -- 2шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 3шт, Предохранитель ПН -2 100А -- 3шт |
| 26 | КТП - 383П | Комлектная трансформаторная подстанция №383 | Здание контейнерного типа (КТП-383П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН-воздушный. | Увельский район, п. Увельский, ул. Западная | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-383П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-369П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-346П) | Рубильник 250А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт, Автоматический выключатель 250 А -- 1шт |
| 27 | КТП - 380П | Комплектная трансформаторная подстанция №380 П КНС п.Увельский | Здание контейнерного типа (КТП-380П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский,ул. Фурманова | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 100кВА (КТП-380П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 100кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-380П) | Разъединитель РЛНД 10 -- 1шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-380П) | Рубильник РЕ 250 -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт |
| 28 | КТП - 338П | Комлектная трансформаторная подстанция №338 п.Увельский Бриз | Здание контейнерного типа (КТП-338П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных пасынках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный. | Увельский район, п. Увельский | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-338П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-338П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-338П) | Рубильник РЕ 250 А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 250А -- 3шт |
| 29 | КТП - 330П | Комлектная трансформаторная подстанция №330 | Здание контейнерного типа (КТП-330П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- кабель. | Увельский район, п. Увельский, квартал Сосняки | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-330П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-330П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-330П) | Рубильник РБ 250А -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 -- 2шт, Предохранитель ПН -2 250 А -- 6шт |
| 30 | КТП - 382П | Комплектная трансформаторная подстанция №382П "Сосняки" | Здание контейнерного типа (КТП-382П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, квартал Сосняки | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 400кВА (КТП-382П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-382П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-382П) | Рубильник ВР32 - 400А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 250А -- 2шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 160 А -- 1шт |
| 31 | КТП - 315П | Комплектная трансформаторная подстанция №315П | Здание контейнерного типа (КТП-315П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский. Квартал Сосняки | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-382П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-315П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт,РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-315П) | Рубильник РБ 250А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 250 А -- 2шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт |
| 32 | КТП - 399П | Комплектная трансформаторная подстанция №399П с.Хомутинино | Здание контейнерного типа (КТП-399П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на металлических приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, с. Хомутинино, ул. Садовая | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-399П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-399П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-399П) | Рубильник РБ 250А --1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 - 160 А-- 2шт |
| 33 | КТП - 314П | Комлектная трансформаторная подстанция №314 П Лесное -2 п.Увельский | Здание контейнерного типа (КТП-314П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на металлических приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, Лесное-2 | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 400кВА (КТП-314П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 400кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-314П) | Выключатель нагрузки ВНП 10/630 -- 2шт, Разъединитель РВ 10 -- 1шт, ПК 10 30 А -- 3шт, Разрядник РВО 10кВ-- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-314П) | Рубильник РЕ 250А- 1шт, Рубильник РПС 100А -- 1шт, Рубильник РПС 250а -- 1шт, Предохранитель ПН-2 100А -- 9 шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 3шт |
| 34 | КТП - 333П | Комплектная трансформаторная подстанция №333 П БЫТ с.Мордвиновка | Здание контейнерного типа (КТП-333П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на металлических приставках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, с. Мордвиновка | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-333П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-333П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-333П) | Предохранитель ПН 2 100А --3 шт, Рубильник РПС 2 100А -- 1шт, Рубильник РБ 630 А -- 1шт |
| 35 | КТП - 3102П | Комплектная трансформаторная подстанция №3102П БЫТ п.Увельский | Здание контейнерного типа (КТП-3102П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа тупиковая) Установка наружняя на бетонных блоках ( пасынках), исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский, ул. Энгельса | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-3102П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-3102П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-3102П) | Рубильник РБ 250А -- 1шт, Рубильник РПС 2-250 -- 2шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 6шт |
| 36 | КТП - 3119П | Комплектная трансформаторная подстанция №3119 П п.Увельский ул.Октябрьская 10 | Здание контейнерного типа (КТП-3119П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа тупиковая ). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Увельский | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 160кВА (КТП-3119П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 160кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-3119П) | 'Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 15А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-3119П) | Рубильник ВР32 - 250А -- 1шт, Предохранитель ПН-2 250А -- 3шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 100А -- 2шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 160А -- 1шт |
| 37 | КТП - 390П | Комплектная трансформаторная подстанция №390П п.Синий Бор ул.Молодежная | Здание контейнерного типа (КТП-390П) | Здание электрических и тепловых сетей (контейнерного типа ). Установка наружняя на бетонных блоках, исполнение по вводу: ВН- воздушный, НН- воздушный | Увельский район, п. Синий Бор, ул. Новая | - |
| Трансформатор силовой ТМ- 250кВА (КТП-390П) | Трансформатор электрический силовой мощный (ТМ 250кВА) |
| Аппаратура электрическая (более 1000В) (КТП-390П) | Разъединитель РЛНД 10 -- 1 шт, Предохранитель ПК-10 20 А -- 3шт, РВО-10 -- 3шт |
| Аппаратура электрическая (до 1000В) (КТП-390П) | Рубильник РБ 250А -- 1шт, Автоматический выключатель ВА 57 35 125А -- 4шт, |
| **Земельные участки** | | | | | | |
| 38 | Земельный участок под ЗТП № 346П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№346П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.30 лет ВЛКСМ, дом №15В | площадь 55 кв.м. |
| 39 | Земельный участок под ЗТП № 369П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№369П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Октябрьская, дом №31Г | площадь 54 кв.м |
| 40 | Земельный участок под ЗТП № 327П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№327П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Ломоносова, дом №46 | площадь 41 кв.м |
| 41 | Земельный участок под ЗТП № 331П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№331П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Тургенева , дом №41А | площадь 93 кв.м |
| 42 | Земельный участок под ЗТП № 361П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№361П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Уральская , дом №37А | площадь 103 кв.м |
| 43 | Земельный участок под ЗТП № 398П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№398П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Подборная , дом №4А | площадь 56 кв.м |
| 44 | Земельный участок под ЗТП № 3100П | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов- коммунальное обслуживание (ЗТП№3100П) |  |  | Челябинская обл., Увельский район, п.Увельский, ул.Зеленая , дом №2 | площадь 55 кв.м |