## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
___________________// | [6 empty] | Симского городского поселения
"___" __________ 20___ г. | [6 empty] | ____________________ В.А. Саблуков
"___" ________________ 2013 г.
Стройка:Челябинская область, г. Сим, Капитальный ремонт котельной
Объект:Капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой котлов КВ-ГМ-1,16-95Н И КВ-ГМ-3,48-95Н
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-4-1
(локальный сметный расчет)
на Электромонтажные работы
Основание:03220127-448-01-ЭМ
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 29.275 |  | тыс. руб. | 134.757 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 9.505 |  | тыс. руб. | 31.747 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 19.77 |  | тыс. руб. | 103.01 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2208 |  | тыс.чел.ч | 0.2208 |  | тыс.чел.ч | 178.82 | 178.82
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.192 |  | тыс. руб. | 21.748 |  | тыс. руб. | 41.98 | 41.98
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2012г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТЕРм08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования 1 шкаф | 1 | 448 | 177,54 _____ 70,88 | 199,58 _____ 13,06 | 448 | 178 _____ 70 | 200 _____ 13 | 3069 | 1764 _____ 371 | 934 _____ 130
| Накладные расходы от ФОТ(2273 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 219 |  |  | 1835
| Сметная прибыль от ФОТ(2273 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 150 |  |  | 1182
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893 |  |  | 6626
2 | ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. | 8 | 14.67 | 14,04 _____ 0,63 |  | 117 | 112 _____ 5 |  | 1131 | 1116 _____ 15
| Накладные расходы от ФОТ(1339 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 127 |  |  | 1081
| Сметная прибыль от ФОТ(1339 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 87 |  |  | 696
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 353 |  |  | 3131
3 | ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. | 1 | 14.67 | 14,04 _____ 0,63 |  | 15 | 14 _____ 1 |  | 141 | 140 _____ 1
| Накладные расходы от ФОТ(168 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 16 |  |  | 136
| Сметная прибыль от ФОТ(168 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 11 |  |  | 87
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  | 392
4 | ТЕРм08-03-529-05 Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12 1 шт. | 2 | 280.49 | 44,75 _____ 234,36 | 1.38 | 561 | 90 _____ 468 | 3 | 2961 | 889 _____ 2059 | 13
| Накладные расходы от ФОТ(1067 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 103 |  |  | 862
| Сметная прибыль от ФОТ(1067 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 70 |  |  | 555
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 753 |  |  | 4559
5 | ТЕРм08-01-083-01 Устройство сигнально-блокировочное 1 шт. | 2 | 53.9 | 27,36 _____ 26,54 |  | 108 | 55 _____ 53 |  | 797 | 544 _____ 253
| Накладные расходы от ФОТ(653 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 63 |  |  | 527
| Сметная прибыль от ФОТ(653 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 43 |  |  | 340
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225 |  |  | 1773
6 | ТЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 1 шт. | 4 2+2 | 26.07 | 13,74 _____ 2,35 | 9,98 _____ 0,65 | 104 | 55 _____ 9 | 40 _____ 3 | 763 | 546 _____ 30 | 187 _____ 26
| Накладные расходы от ФОТ(686 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 67 |  |  | 554
| Сметная прибыль от ФОТ(686 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 46 |  |  | 357
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236 |  |  | 1820
7 | ТЕРм08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 100 м | 0,028 0,02+0,005+0,003 | 924.6 | 638,4 _____ 116,73 | 169,47 _____ 72,81 | 26 | 18 _____ 3 | 5 _____ 2 | 218 | 178 _____ 9 | 31 _____ 20
| Накладные расходы от ФОТ(238 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 23 |  |  | 192
| Сметная прибыль от ФОТ(238 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 16 |  |  | 124
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 |  |  | 576
8 | ТЕРм08-01-082-01 Зажим наборный без кожуха 100 шт. | 0.02 | 1147.02 | 571,52 _____ 546,57 | 28,93 _____ 1,8 | 23 | 11 _____ 11 | 1 | 151 | 114 _____ 34 | 3
| Накладные расходы от ФОТ(137 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 12 |  |  | 111
| Сметная прибыль от ФОТ(137 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 8 |  |  | 71
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  | 357
9 | ТСЦ-901-0001 Корпус металлический ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, 670х330х120, 2637,04/1,18/3,34 шт | 1 | 669.1 |  |  | 669 |  |  | 2235
10 | ТСЦ-901-0002 Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 6А-32А 10 кА х-ка С ИЭК, 647,33/1,18/3,34 шт | 6 | 164.25 |  |  | 986 |  |  | 3291
11 | ТСЦ-901-0003 Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 6А 10 кА х-ка С ИЭК, 215,78/1,18/3,34 шт | 3 | 54.75 |  |  | 164 |  |  | 549
12 | ТСЦ-901-0004 Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК, 255,89/1,18/3,34 шт | 1 | 64.93 |  |  | 65 |  |  | 217
13 | ТСЦ-901-0005 Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК, 230,65/1,18/3,34 шт | 1 | 58.52 |  |  | 59 |  |  | 195
14 | ТСЦ-901-0006 Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК, 272,2/1,18/3,34 шт | 1 | 69.07 |  |  | 69 |  |  | 231
15 | ТСЦ-901-0007 Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13 А ИЭК, 272,2/1,18/3,34 шт | 1 | 69.07 |  |  | 69 |  |  | 231
16 | ТСЦ-901-0008 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый, 55,45/1,18/3,34 шт | 2 | 14.07 |  |  | 28 |  |  | 94
17 | ТСЦ-901-0009 Кнопка AELA22 "Грибок" желтый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК, 160,1/1,18/3,34 шт | 2 | 40.62 |  |  | 81 |  |  | 271
18 | ТЕРм08-03-524-04 Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А 1 шт. | 1 | 210.03 | 30,85 _____ 175,43 | 3,75 _____ 0,16 | 210 | 31 _____ 175 | 4 | 1134 | 306 _____ 810 | 18 _____ 2
| Накладные расходы от ФОТ(369 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 35 |  |  | 298
| Сметная прибыль от ФОТ(369 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 24 |  |  | 192
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276 |  |  | 1689
19 | СЦМ-514-9999-530 Выключатель врубной, с боковой несъемной рукояткой, типа: ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 Iн =100А шт. | 1 | 189 | _____ 189 |  | 189 | _____ 189 |  | 575 | _____ 575
20 | СЦМ-553-2027 Предохранители плавкие: ПП24-31-3723-00 УХЛ3 Iн =100 А шт. | 3 | 237 | _____ 237 |  | 711 | _____ 711 |  | 1792 | _____ 1792
21 | ТЕРм08-03-540-11 Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса: до 100 кг 1 шт. | 2 | 289.46 | 58,38 _____ 214,27 | 16,81 _____ 0,98 | 579 | 117 _____ 428 | 34 _____ 2 | 3399 | 1161 _____ 2080 | 158 _____ 19
| Накладные расходы от ФОТ(1416 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 135 |  |  | 1143
| Сметная прибыль от ФОТ(1416 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 92 |  |  | 736
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 836 |  |  | 5542
22 | ТСЦ-999-0001 Преобразователь частоты E-9-7R5T4, 18830/1,18/3,34 шт | 1 | 4777.73 |  |  | 4778 |  |  | 15958
23 | ТСЦ-999-0002 Преобразователь частоты E-9-2R2T4, 10000/1,18/3,34 шт | 1 | 2537.3 |  |  | 2537 |  |  | 8475
24 | ТЕРм08-03-525-01 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А 1 шт. | 2 | 153.12 | 25,41 _____ 126,6 | 1.11 | 306 | 51 _____ 253 | 2 | 1758 | 505 _____ 1241 | 12
| Накладные расходы от ФОТ(606 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 58 |  |  | 489
| Сметная прибыль от ФОТ(606 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 40 |  |  | 315
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 414 |  |  | 2665
25 | ТСЦ-509-5002 Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00: ПВ1-16 М3 шт. | 2 | 20.7 | _____ 20,7 |  | 41 | _____ 41 |  | 87 | _____ 87
26 | ТЕРм08-03-532-01 Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3 1 шт. | 2 | 90.49 | 22,5 _____ 67,63 | 0.36 | 181 | 45 _____ 135 | 1 | 1289 | 447 _____ 839 | 3
| Накладные расходы от ФОТ(536 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 51 |  |  | 433
| Сметная прибыль от ФОТ(536 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 35 |  |  | 279
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276 |  |  | 2091
27 | ТСЦ-901-0010 Корпус КП102 для кнопок 2места белый ИЭК, 58,83/1,18/2,52 шт | 2 | 19.79 | _____ 19,79 |  | 40 | _____ 40 |  | 100 | _____ 100
28 | ТСЦ-901-0011 Кнопка ABLFP-22 d22мм неон/240В, 153,55 /1,18/2,52 шт | 4 | 51.64 | _____ 51,64 |  | 207 | _____ 207 |  | 521 | _____ 521
29 | ТЕРм10-04-030-04 Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм 1 шт. | 2 | 22.58 | 10,33 _____ 12,25 |  | 45 | 21 _____ 24 |  | 320 | 205 _____ 115
| Накладные расходы от ФОТ(246 руб.) | 92%*0.85 |  |  |  | 23 |  |  | 192
| Сметная прибыль от ФОТ(246 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 16 |  |  | 128
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 |  |  | 681
30 | СЦМ-514-9999-351 Коробка клеммная сетей вторичной коммуникации, типа: КК8 У4,2 260х270х126 мм шт. | 2 | 110 | _____ 110 |  | 220 | _____ 220 |  | 554 | _____ 554
31 | ТЕРм08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м | 0,27 9*0,03 | 1016.72 | 447,06 _____ 230,97 | 338,69 _____ 20,9 | 275 | 121 _____ 63 | 91 _____ 6 | 1854 | 1200 _____ 223 | 431 _____ 56
| Накладные расходы от ФОТ(1507 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 144 |  |  | 1217
| Сметная прибыль от ФОТ(1507 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 99 |  |  | 784
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 560 |  |  | 4181
32 | СЦМ-514-9801-1 Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа: НЛ5-П2 У3 2120х50х25 мм шт. | 10.5 | 119 | _____ 119 |  | 1250 | _____ 1250 |  | 3149 | _____ 3149
33 | СЦМ-514-9801-2 Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа: НЛ10-П2 У3 2120х100х25 мм шт. | 3 | 175 | _____ 175 |  | 525 | _____ 525 |  | 698 | _____ 698
34 | СЦМ-514-9801-21 Лоток секция угловая, типа: НЛ-У45 300х300х75 мм шт. | 1 | 20.9 | _____ 20,9 |  | 21 | _____ 21 |  | 53 | _____ 53
35 | ТЕРм08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 100 м | 1.25 | 920 | 366,21 _____ 372,92 | 180,87 _____ 7,68 | 1150 | 458 _____ 466 | 226 _____ 10 | 9302 | 4550 _____ 3691 | 1061 _____ 95
| Накладные расходы от ФОТ(5574 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 534 |  |  | 4501
| Сметная прибыль от ФОТ(5574 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 365 |  |  | 2898
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2186 |  |  | 17823
36 | ТСЦ-103-0003 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 125 | 15.6 | _____ 15,6 |  | 1950 | _____ 1950 |  | 6994 | _____ 6994
37 | ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 100 м | 0.26 | 1264.77 | 282,98 _____ 922,77 | 59,02 _____ 1,8 | 329 | 74 _____ 240 | 15 | 1674 | 731 _____ 874 | 69 _____ 5
| Накладные расходы от ФОТ(883 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 85 |  |  | 713
| Сметная прибыль от ФОТ(883 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 58 |  |  | 459
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490 |  |  | 3006
38 | ТЕРм08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм 100 м | 0.02 | 1459.07 | 409,02 _____ 931,59 | 118,46 _____ 5,39 | 29 | 8 _____ 19 | 2 | 160 | 81 _____ 68 | 11 _____ 1
| Накладные расходы от ФОТ(98 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 10 |  |  | 79
| Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 7 |  |  | 51
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  | 308
39 | ТСЦ-103-1058 Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм м | 28 26+2 | 6.41 | _____ 6,41 |  | 179 | _____ 179 |  | 556 | _____ 556
40 | ТЕРм08-02-411-05 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 48 мм 1 ввод | 15 | 30.23 | 12,25 _____ 17,98 |  | 453 | 184 _____ 269 |  | 4745 | 1826 _____ 2919
| Накладные расходы от ФОТ(2191 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 210 |  |  | 1769
| Сметная прибыль от ФОТ(2191 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 144 |  |  | 1139
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 844 |  |  | 8018
41 | СЦМ-514-9999-646 Ввод гибкий, типа: К1085 У3 д 32-34 мм шт. | 15 | 79.5 | _____ 79,5 |  | 1193 | _____ 1193 |  | 4637 | _____ 4637
42 | СЦМ-514-9714-521 Фиксатор кабеля, шириной: 40 мм 10 шт. | 2.6 | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | 19 | _____ 19
43 | ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 100 м | 0,93 0,02+0,31+0,6 | 290.85 | 80,14 _____ 205,72 | 4,99 _____ 0,33 | 270 | 75 _____ 190 | 5 | 1247 | 741 _____ 484 | 22 _____ 3
| Накладные расходы от ФОТ(893 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 86 |  |  | 721
| Сметная прибыль от ФОТ(893 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 59 |  |  | 464
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431 |  |  | 2584
44 | ТЕРм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 100 м | 0.11 | 325.11 | 93,46 _____ 221,67 | 9,98 _____ 0,65 | 36 | 10 _____ 25 | 1 | 174 | 102 _____ 67 | 5 _____ 1
| Накладные расходы от ФОТ(123 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 11 |  |  | 99
| Сметная прибыль от ФОТ(123 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 8 |  |  | 64
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 358
45 | ТЕРм08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 100 м | 0.41 | 397.73 | 133,17 _____ 244,6 | 19,96 _____ 1,31 | 163 | 55 _____ 100 | 8 _____ 1 | 855 | 543 _____ 274 | 38 _____ 5
| Накладные расходы от ФОТ(658 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 64 |  |  | 531
| Сметная прибыль от ФОТ(658 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 44 |  |  | 342
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |  |  | 1845
46 | СЦМ-501-9075-681 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х10 мм2 1000 м | 0.041 | 50610 | _____ 50610 |  | 2075 | _____ 2075 |  | 7472 | _____ 7472
47 | СЦМ-501-9075-678 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х2,5 мм2 1000 м | 0.011 | 13810 | _____ 13810 |  | 152 | _____ 152 |  | 509 | _____ 509
48 | СЦМ-501-9075-677 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х1,5 мм2 1000 м | 0.06 | 10210 | _____ 10210 |  | 613 | _____ 613 |  | 1809 | _____ 1809
49 | СЦМ-501-9075-661 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2 1000 м | 0.005 | 10990 | _____ 10990 |  | 55 | _____ 55 |  | 173 | _____ 173
50 | СЦМ-501-9075-660 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2 1000 м | 0,036 0,031+0,005 | 7590 | _____ 7590 |  | 273 | _____ 273 |  | 821 | _____ 821
51 | СЦМ-501-9075-651 Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 2х1,5 мм2 1000 м | 0.002 | 5320 | _____ 5320 |  | 11 | _____ 11 |  | 31 | _____ 31
52 | СЦМ-503-9075-50 Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести: КВВГнг сеч. 4х1,5 мм2 1000 м | 0.041 | 7750 | _____ 7750 |  | 318 | _____ 318 |  | 1422 | _____ 1422
53 | СЦМ-514-9999-517 Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У996 221х221х101 мм шт. | 2 | 51.8 | _____ 51,8 |  | 104 | _____ 104 |  | 336 | _____ 336
54 | ТЕРм08-02-152-06 Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг 100 шт. | 0.02 | 1281.26 | 345,34 _____ 598,79 | 337,13 _____ 10,78 | 26 | 7 _____ 12 | 7 | 145 | 69 _____ 42 | 34 _____ 2
| Накладные расходы от ФОТ(85 руб.) | 95%*0.85 |  |  |  | 8 |  |  | 69
| Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 5 |  |  | 44
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |  |  | 279
55 | СЦМ-514-9720-2 Стойка для установки аппаратов, типа: К 314 шт. | 2 | 77.9 | _____ 77,9 |  | 156 | _____ 156 |  | 393 | _____ 393
Итого прямые затраты по разделу | [5 empty] | 25281 | 1790,00 _____ 13341,00 | 645,00 _____ 37,00 | 101735 | 17758,00 _____ 49200,00 | 3030,00 _____ 365,00
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 25768 |  |  | 105893
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 18-21, 24-28, 31-55, 29-30) | [5 empty] | 487 | 358 | 129,00 _____ 7,40 | 4158 | 3551.6 | 606,00 _____ 73,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2192 |  |  | 21748
материалы | [5 empty] | 13341 |  |  | 49200
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 774 |  |  | 3636
Накладные расходы | [5 empty] | 2082 |  |  | 17555
Сметная прибыль | [5 empty] | 1425 |  |  | 11309
Итого по разделу 1 Новый Раздел
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 19770 |  |  | 103010
Итого Оборудование | [5 empty] | 9505 |  |  | 31747
Итого | [5 empty] | 29275 |  |  | 134757
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [5 empty] | 29275 |  |  | 134757
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 25281 | 1790,00 _____ 13341,00 | 645,00 _____ 37,00 | 101735 | 17758,00 _____ 49200,00 | 3030,00 _____ 365,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 25768 |  |  | 105893
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 18-21, 24-28, 31-55, 29-30) | [5 empty] | 487 | 358 | 129,00 _____ 7,40 | 4158 | 3551.6 | 606,00 _____ 73,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2192 |  |  | 21748
материалы | [5 empty] | 13341 |  |  | 49200
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 774 |  |  | 3636
Накладные расходы | [5 empty] | 2082 |  |  | 17555
Сметная прибыль | [5 empty] | 1425 |  |  | 11309
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 19770 |  |  | 103010
Итого Оборудование | [5 empty] | 9505 |  |  | 31747
Итого | [5 empty] | 29275 |  |  | 134757
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 29275 |  |  | 134757
Составил:_______________________
Проверил:_______________________
Note on J17: =<Итого по расчету>/1000
Note on J21: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on A29: <Номер позиции по смете>
Note on C29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D29: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H29: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on K29: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A184: <Составил>
Note on A186: <Проверил>
Note on G17: =<Итого по расчету>/1000
Note on G21: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on H182: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I182: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J182: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K182: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U182: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A182: <Текстовая часть (итоги)>
Note on L24: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on J18: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G18: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on V20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on V21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on G182: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A10: <Наименование объекта>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: <Основание>

## Ведомость ресурсов
Стройка:Челябинская область, г. Сим, Капитальный ремонт котельной
Объект:Капитальный ремонт котельной Верхней Зоны с установкой котлов КВ-ГМ-1,16-95Н И КВ-ГМ-3,48-95Н
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 02-4-1
(локальная смета)
на Электромонтажные работы
Основание:03220127-448-01-ЭМ
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 29.275 |  | тыс. руб. | 134.757 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 9.505 |  | тыс. руб. | 31.747 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 19.77 |  | тыс. руб. | 103.01 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2208 |  | тыс.чел.ч | 0.2208 |  | 2148 | тыс.чел.ч |  | 178.82 | 178.82
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.192 |  | тыс. руб. | 21.748 |  | 21310 | тыс. руб. |  | 41.98 | 41.98
44
438
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2012г.
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Рабочий монтажник (ср 2,5) | чел.час | 2 | 10,33 | 20.66 |  |  | 102,72 | 205.44 |  | 9.9439
2 | 1-3-8 | Рабочий строитель (ср 3,8) | чел.час | 92.52 | 11,89 | 1100.07 |  |  | 118,19 | 10934.95 |  | 9.9402
3 | 1-3-9 | Рабочий строитель (ср 3,9) | чел.час | 11.18 | 12,03 | 134.49 |  |  | 119,52 | 1336.23 |  | 9.9355
4 | 1-4-0 | Рабочий строитель (ср 4) | чел.час | 30.78 | 12,16 | 374.29 |  |  | 120,85 | 3719.76 |  | 9.9382
5 | 1-4-2 | ... | чел.час | 12.54 | 12,54 | 157.25 |  |  | 124,59 | 1562.36 |  | 9.9355
6 | 1-4-2 | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 10.08 | 12,54 | 126.4 |  |  | 124,59 | 1255.87 |  | 9.9357
7 | 1-4-2 | - Рабочий строитель (ср 4,2) | чел.час | 2.46 | 12,54 | 30.85 |  |  | 124,59 | 306.49 |  | 9.9348
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 34.98 | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по трудовым ресурсам | руб |  |  | 2148 |  |  |  | 21310 |  | 9.9209
Машины и механизмы
10 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2.14 | 134,07 | 286.9 |  |  | 606 | 1296.84 |  | 4.5202 | ГК ЕТО, пост.№3/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10.91 | 7,84 | 85.54 |  |  | 42 | 458.22 |  | 5.3568 | ГК ЕТО, пост.№3/1
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.98 | 2,32 | 2.28 |  |  | 10 | 9.8 |  | 4.2982 | ГК ЕТО, пост.№3/1
13 | 331002 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 0.03 | 3,57 | 0.11 |  |  | 7 | 0.21 |  | 1.9091 | ГК ЕТО, пост.№3/1
14 | 331451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 9.13 | 2,15 | 19.63 |  |  | 5 | 45.65 |  | 2.3255 | ГК ЕТО, пост.№3/1
15 | 350451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.69 | 1,09 | 0.75 |  |  | 3 | 2.07 |  | 2.76 | ГК ЕТО, пост.№3/1
16 | 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 0.16 | 16,81 | 2.69 |  |  | 131 | 20.96 |  | 7.7918 | ГК ЕТО, пост.№3/1
17 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 2.14 | 115,4 | 246.94 |  |  | 561 | 1200.54 |  | 4.8617 | ГК ЕТО, пост.№3/1
|  | Итого по строительным машинам | руб |  |  | 774 |  |  |  | 3636 |  | 4.6977
Материалы
19 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0003 | 19170 | 5.75 | 49952.21 | 14.99 | 51285,58 | 15.39 |  | 2.6765 | 08.05.196
20 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | 0.0031 | 12000 | 37.2 | 27500 | 85.25 | 28348,51 | 87.88 |  | 2.3624 | Постановл. № 3/1 от 20.02.2012 г., п.377
21 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.109 | 19,7 | 2.15 | 109.5 | 11.93 | 112,31 | 12.24 |  | 5.693 | Среднее (14.01.216, 14.01.258, 18.06.454)
22 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12.497 | 4,02 | 50.24 | 13.73 | 171.59 | 14,04 | 175.47 |  | 3.4926 | Среднее (34.08.001, 34.08.002, 34.08.003)
23 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0001 | 6620 | 0.66 | 31728.81 | 3.17 | 32661,89 | 3.27 |  | 4.9545 | 08.04.0354
24 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0012 | 4620 | 5.54 | 23728.81 | 28.47 | 24580,25 | 29.5 |  | 5.3249 | 26.02.501
25 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 4.1324 | 11,52 | 47.61 | 47.41 | 195.93 | 48,73 | 201.36 |  | 4.2294 | 08.07.006
26 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.024 | 12,1 | 0.28 | 75.42 | 1.81 | 77,27 | 1.84 |  | 6.5714 | 26.10.025
27 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные... | кг | 4.7166 | 17,3 | 81.6 | 52.1 | 245.74 | 53,48 | 252.26 |  | 3.0914 | ...
28 | 101-1977 | - Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.5366 | 17,3 | 78.48 | 52.1 | 236.36 | 53,48 | 242.63 |  | 3.0916 | Постановл. № 3/1 от 20.02.2012 г., п.139
29 | 101-1977 | - Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.18 | 17,3 | 3.12 | 52.1 | 9.38 | 53,48 | 9.63 |  | 3.0865
30 | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.08 | 146 | 11.68 | 482.04 | 38.56 | 492,06 | 39.36 |  | 3.3699 | 26.10.024.1
31 | 101-2143 | Краска | кг | 1.4057 | 19,1 | 26.87 | 50 | 70.29 | 51,55 | 72.46 |  | 2.6967 | Постановл. № 3/1 от 20.02.2012 г., п.373
32 | 101-2175 | Шайбы пружинные | т |  | 24750 |  | 97039.03 |  | 99314,14 |  |  |  | Среднее (08.05.2222, 08.05.2223)
33 | 101-2272 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.0087 | 23,8 | 0.21 | 100 | 0.87 | 116,72 | 1.02 |  | 4.8571 | 26.03.020
34 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.015 | 56,6 | 0.85 | 187.65 | 2.83 | 191,78 | 2.87 |  | 3.3765 | 26.10.024.2
35 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0048 | 214 | 1.03 | 273 | 1.31 | 278,93 | 1.34 |  | 1.301 | 19.17.742
36 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.0375 | 108 | 4.05 | 1150 | 43.13 | 1173,38 | 44 |  | 10.8642 | 18.06.115
37 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.5112 | 91,3 | 46.67 | 351.68 | 179.78 | 359,15 | 183.6 |  | 3.934 | 18.06.104/29.94*89.25
38 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 12.497 | 6,74 | 84.23 | 21.6 | 269.92 | 22,07 | 275.81 |  | 3.2745 | Среднее (08.05.131,08.05.132)
39 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.307 | 21,84 | 28.55 | 45.5 | 59.47 | 46,5 | 60.77 |  | 2.1285 | Среднее (08.05.1402, 08.05.1404)
40 | 101-3917 | Шплинты проволочные | кг | 0.8 | 11,3 | 9.04 | 92.42 | 73.94 | 94,61 | 75.69 |  | 8.3728 | Среднее (08.05.229.3, 08.05.229.5)
41 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0.8125 | 92,9 | 75.48 | 1200 | 975 | 1224,13 | 994.61 |  | 13.1771 | 19.19.201
42 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.1919 | 50,41 | 9.69 | 151.5 | 29.07 | 155,47 | 29.83 |  | 3.0784 | Среднее (19.17.730, 19.17.731, 19.17.732, 19.17.733)
43 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.184 | 63 | 11.6 | 174 | 32.02 | 177,53 | 32.67 |  | 2.8164 | 19.17.730
44 | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т |  | 16640 |  | 44044.49 |  | 45572,14 |  |  |  | 14.01.256
45 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.06 | 31,5 | 1.89 | 148.31 | 8.9 | 151,63 | 9.09 |  | 4.8095 | 11.02.380
46 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.043 | 11820 | 508.26 | 54459 | 2341.74 | 55168,19 | 2372.23 |  | 4.6674 | Постановл. № 3/1 от 20.02.2012 г., п.238
47 | 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.004 | 7700 | 30.8 | 32817 | 131.27 | 33732,91 | 134.93 |  | 4.3808 | Постановл. № 3/1 от 20.02.2012 г., п.265
48 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.504 | 279,39 | 140.81 | 1002.42 | 505.22 | 1023,03 | 515.61 |  | 3.6617 | Среднее (19.17.714,19.17.715,19.17.716,19.17.717,19.17.718)
49 | 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т |  | 59650 |  | 110916 |  | 113432,83 |  |  |  | 08.09.2114
50 | 506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т |  | 60980 |  | 353390 |  | 360756,31 |  |  |  | 08.16.171
51 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 0.1 | 87,4 | 8.74 | 590.17 | 59.02 | 602,27 | 60.23 |  | 6.8913 | Среднее (26.02.411, 522.0076)
52 | 507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.016 | 35,7 | 0.57 | 99.17 | 1.59 | 101,53 | 1.62 |  | 2.8421 | Среднее (15.02.081.1, 15.02.080)
53 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.4495 | 550,11 | 247.28 | 1120.33 | 503.58 | 1154,04 | 518.74 |  | 2.0978 | 19.01.550
54 | 509-0038 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. | 26.5 | 25,63 | 679.2 | 94.41 | 2501.86 | 96,3 | 2551.95 |  | 3.7573 | Код ОКП 34 49 80
55 | 509-0041 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | шт. | 2.04 | 4,04 | 8.24 | 17.38 | 35.46 | 17,74 | 36.19 |  | 4.392 | Код ОКП 34 49 82
56 | 509-0044 | Колпачки: изолирующие | 10 шт. | 1.16 | 2,94 | 3.41 | 57.35 | 66.53 | 58,51 | 67.87 |  | 19.9032 | 19.17.7901
57 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.0041 | 17,8 | 0.07 | 50 | 0.21 | 51,13 | 0.21 |  | 3 | Среднее (19.17.740, 19.17.741)
58 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 35 | 11,2 | 392 | 166.1 | 5813.5 | 169,54 | 5933.9 |  | 15.1375 | 19.17.7610
59 | 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 2.04 | 3,86 | 7.87 | 11.61 | 23.68 | 11,85 | 24.17 |  | 3.0712 | 19.01.560
60 | 509-0104 | Скобы: двухлапковые | 10 шт. | 10.235 | 30,18 | 308.88 | 112.5 | 1151.45 | 114,9 | 1176 |  | 3.8073 | 19.17.771
61 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.8928 | 52,1 | 46.53 | 174.15 | 155.48 | 177,66 | 158.62 |  | 3.409 | Код ОКП 34 49 63
62 | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0113 | 460 | 5.2 | 680 | 7.68 | 694,05 | 7.84 |  | 1.5077 | 19.17.711
63 | 509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0.005 | 720 | 3.6 | 1535 | 7.68 | 1567,12 | 7.84 |  | 2.1778 | 19.17.713
64 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 5.04 | 0,29 | 1.46 | 1.17 | 5.9 | 1,29 | 6.5 |  | 4.4521 | Код ОКП 34 49 65
65 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1.555 | 20,04 | 31.16 | 88.49 | 137.6 | 90,27 | 140.37 |  | 4.5048 | Код ОКП 34 49 65
66 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.11 | 16,6 | 1.83 | 196.02 | 21.56 | 200,32 | 22.03 |  | 12.0383 | 26.02.403
67 | 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 4.65 | 1,37 | 6.37 | 5.46 | 25.39 | 5,57 | 25.9 |  | 4.0659 | 19.18.4011
68 | 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 0.55 | 1,87 | 1.03 | 7.46 | 4.1 | 7,61 | 4.19 |  | 4.068 | 19.18.4012
69 | 509-1656 | Гильза кабельная медная ГМ 35 | шт. | 2.05 | 4,86 | 9.96 | 17.86 | 36.61 | 18,23 | 37.37 |  | 3.752 | 19.18.4013
70 | 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0013 | 172,37 | 0.22 | 950 | 1.24 | 970,04 | 1.26 |  | 5.7273 | 19.17.712
71 | 999-0005 | Масса | т | 0.001 | 0 |  |  |  | 0
72 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материал... | руб | 35.6587 | 1 | 35.66 |  |  | 2,52 | 89.87 |  | 2.5202
73 | 999-9950 | - Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 35.2387 | 1 | 35.24 |  |  | 2,52 | 88.81 |  | 2.5201
74 | 999-9950 | - Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.42 | 1 | 0.42 |  |  | 2,52 | 1.06 |  | 2.5238
75 | СЦМ-501-9075-651 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 2х1,5 мм2 | 1000 м | 0.002 | 5320 | 10.64 | 15344.85 | 30.69 | 15719,63 | 31.44 |  | 2.9549 | 18.02.641
76 | СЦМ-501-9075-660 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0.036 | 7590 | 273.24 | 22275.24 | 801.91 | 22800,05 | 820.8 |  | 3.004 | 18.02.645
77 | СЦМ-501-9075-661 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0.005 | 10990 | 54.95 | 33884.77 | 169.42 | 34666,64 | 173.33 |  | 3.1543 | 18.02.646
78 | СЦМ-501-9075-677 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х1,5 мм2 | 1000 м | 0.06 | 10210 | 612.6 | 29484.49 | 1769.07 | 30156,85 | 1809.41 |  | 2.9537 | Среднее (501.9075.677, 18.02.6481)
79 | СЦМ-501-9075-678 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х2,5 мм2 | 1000 м | 0.011 | 13810 | 151.91 | 45289.82 | 498.19 | 46312,56 | 509.44 |  | 3.3536 | Среднее (501.9075.678, 18.02.6482)
80 | СЦМ-501-9075-681 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х10 мм2 | 1000 м | 0.041 | 50610 | 2075.01 | 178322 | 7311.2 | 182240,63 | 7471.87 |  | 3.6009 | 501.9075.681
81 | СЦМ-503-9075-50 | Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести: КВВГнг сеч. 4х1,5 мм2 | 1000 м | 0.041 | 7750 | 317.75 | 33919 | 1390.68 | 34692,15 | 1422.38 |  | 4.4764 | 18.02.351
82 | СЦМ-514-9714-521 | Фиксатор кабеля, шириной: 40 мм | 10 шт. | 2.6 | 15 | 39 | 7 | 18.2 | 7,26 | 18.88 |  | 0.4841 | 100.05.1*14,5
83 | СЦМ-514-9720-2 | Стойка для установки аппаратов, типа: К 314 | шт. | 2 | 77,9 | 155.8 | 189 | 378 | 196,31 | 392.62 |  | 2.52 | К = 2,52
84 | СЦМ-514-9801-1 | Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа: НЛ5-П2 У3 2120х50х25 мм | шт. | 10.5 | 119 | 1249.5 | 287.28 | 3016.44 | 299,88 | 3148.74 |  | 2.52 | К = 2,52
85 | СЦМ-514-9801-2 | Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа: НЛ10-П2 У3 2120х100х25 мм | шт. | 3 | 175 | 525 | 224.58 | 673.74 | 232,56 | 697.68 |  | 1.3289 | 19.17.010
86 | СЦМ-514-9801-21 | Лоток секция угловая, типа: НЛ-У45 300х300х75 мм | шт. | 1 | 20,9 | 20.9 | 50.4 | 50.4 | 52,67 | 52.67 |  | 2.5201 | К = 2,52
87 | СЦМ-514-9999-351 | Коробка клеммная сетей вторичной коммуникации, типа: КК8 У4,2 260х270х126 мм | шт. | 2 | 110 | 220 | 269.64 | 539.28 | 277,2 | 554.4 |  | 2.52 | К = 2,52
88 | СЦМ-514-9999-517 | Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У996 221х221х101 мм | шт. | 2 | 51,8 | 103.6 | 163 | 326 | 167,76 | 335.52 |  | 3.2386 | 19.01.240
89 | СЦМ-514-9999-530 | Выключатель врубной, с боковой несъемной рукояткой, типа: ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 Iн =100А | шт. | 1 | 189 | 189 | 562.42 | 562.42 | 574,52 | 574.52 |  | 3.0398 | 19.11.010
90 | СЦМ-514-9999-646 | Ввод гибкий, типа: К1085 У3 д 32-34 мм | шт. | 15 | 79,5 | 1192.5 | 302 | 4530 | 309,15 | 4637.25 |  | 3.8887 | 19.17.705
91 | СЦМ-553-2027 | Предохранители плавкие: ПП24-31-3723-00 УХЛ3 Iн =100 А | шт. | 3 | 237 | 711 | 579.6 | 1738.8 | 597,24 | 1791.72 |  | 2.52 | К = 2,52
92 | ТСЦ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 125 | 15,6 | 1950 | 54.23 | 6778.75 | 55,95 | 6993.75 |  | 3.5865 | Постановл. № 3/1 от 20.02.2012 г., п.182*2.12/1000
93 | ТСЦ-103-1058 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 28 | 6,41 | 179.48 | 19.42 | 543.76 | 19,84 | 555.52 |  | 3.0952 | Среднее (15.02.0869,15.02.0866)
94 | ТСЦ-509-5002 | Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00: ПВ1-16 М3 | шт. | 2 | 20,7 | 41.4 | 42.37 | 84.74 | 43,29 | 86.58 |  | 2.0913 | 19.10.010.001
95 | ТСЦ-901-0010 | Корпус КП102 для кнопок 2места белый ИЭК, 58,83/1,18/2,52 | шт | 2 | 19,79 | 39.58 |  |  | 49,86 | 99.72 |  | 2.5195
96 | ТСЦ-901-0011 | Кнопка ABLFP-22 d22мм неон/240В, 153,55 /1,18/2,52 | шт | 4 | 51,64 | 206.56 |  |  | 130,13 | 520.52 |  | 2.5199
|  | Итого по строительным материалам | руб |  |  | 13341 |  |  |  | 49200 |  | 3.6879
Оборудование
98 | ТСЦ-901-0001 | Корпус металлический ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, 670х330х120, 2637,04/1,18/3,34 | шт | 1 | 669,1 | 669.1 |  |  | 2234,78 | 2234.78 |  | 3.34
99 | ТСЦ-901-0002 | Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 6А-32А 10 кА х-ка С ИЭК, 647,33/1,18/3,34 | шт | 6 | 164,25 | 985.5 |  |  | 548,58 | 3291.48 |  | 3.3399
100 | ТСЦ-901-0003 | Авт.выкл. ВА 47-100 1Р 6А 10 кА х-ка С ИЭК, 215,78/1,18/3,34 | шт | 3 | 54,75 | 164.25 |  |  | 182,86 | 548.58 |  | 3.3399
101 | ТСЦ-901-0004 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК, 255,89/1,18/3,34 | шт | 1 | 64,93 | 64.93 |  |  | 216,86 | 216.86 |  | 3.3399
102 | ТСЦ-901-0005 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК, 230,65/1,18/3,34 | шт | 1 | 58,52 | 58.52 |  |  | 195,47 | 195.47 |  | 3.3402
103 | ТСЦ-901-0006 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК, 272,2/1,18/3,34 | шт | 1 | 69,07 | 69.07 |  |  | 230,68 | 230.68 |  | 3.3398
104 | ТСЦ-901-0007 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13 А ИЭК, 272,2/1,18/3,34 | шт | 1 | 69,07 | 69.07 |  |  | 230,68 | 230.68 |  | 3.3398
105 | ТСЦ-901-0008 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый, 55,45/1,18/3,34 | шт | 2 | 14,07 | 28.14 |  |  | 46,99 | 93.98 |  | 3.3397
106 | ТСЦ-901-0009 | Кнопка AELA22 "Грибок" желтый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК, 160,1/1,18/3,34 | шт | 2 | 40,62 | 81.24 |  |  | 135,68 | 271.36 |  | 3.3402
107 | ТСЦ-999-0001 | Преобразователь частоты E-9-7R5T4, 18830/1,18/3,34 | шт | 1 | 4777,73 | 4777.73 |  |  | 15957,63 | 15957.63 |  | 3.34
108 | ТСЦ-999-0002 | Преобразователь частоты E-9-2R2T4, 10000/1,18/3,34 | шт | 1 | 2537,3 | 2537.3 |  |  | 8474,58 | 8474.58 |  | 3.34
|  | Итого оборудование | руб |  |  | 9505 |  |  |  | 31747 |  | 3.34
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 25281 |  |  |  | 101735 |  | 4.0242
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 25768 |  |  |  | 105893 |  | 4.1095
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 18-21, 24-28, 31-55, 29-30) | [5 empty] | 487 |  |  |  | 4158 |  | 8.538
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2192 |  |  |  | 21748 |  | 9.9215
материалы | [5 empty] | 13341 |  |  |  | 49200 |  | 3.6879
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 774 |  |  |  | 3636 |  | 4.6977
Накладные расходы | [5 empty] | 2082 |  |  |  | 17555 |  | 8.4318
Сметная прибыль | [5 empty] | 1425 |  |  |  | 11309 |  | 7.9361
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 19770 |  |  |  | 103010 |  | 5.2104
Итого Оборудование | [5 empty] | 9505 |  |  |  | 31747 |  | 3.34
Итого | [5 empty] | 29275 |  |  |  | 134757 |  | 4.6031
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 29275 |  |  |  | 134757 |  | 4.6031
Составил:_______________________
Проверил:_______________________
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A155: <Составил>
Note on A157: <Проверил>
Note on A138: <Текстовая часть (итоги)>
Note on K138: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M138: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N138: <Пустой идентификатор>
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on G138: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>