Приложение 2

к документации об аукционе

в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

________________ В.А. Саблуков

«___» _____________ 2014 г.

Техническое задание

на монтаж новогодней иллюминации и украшение новогодней ели

на территории парка Дворца культуры

в   г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова, парк Дворца культуры.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «___ » _________ 2014 г.

- конечный срок    – «___» __________ 2014 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы надлежащего качества, соблюдая нормы охраны труда и техники безопасности в соответствии с ГОСТ и ТУ.

| № п/п | Вид работ | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Декоративное оформление ели новогодними игрушками. Новогодние игрушки передаются Подрядчику Заказчиком. | 30 шт. |
| 2 | Монтаж светодиодного панно «красная и голубая комета» на опоры освещения по ул. Революции. Светодиодное панно «красная и голубая комета» передаются Подрядчику Заказчиком. | 8 шт. |
| 3 | Монтаж новогодней иллюминации в парке Дворца культуры. Применяемый материал: 1. Светодиодная гирлянда - 10 шт. Светодиодная гирлянда должна представлять собой достаточно гибкий шнур с равномерно расположенными на нем яркими светодиодами круглой цилиндрической формы, которые направлены в разные стороны. Гирлянда должна быть ударопрочной, влагостойкой, иметь возможность последовательного подключения. Гирлянда должна быть предназначена для использования на открытых площадях. Характеристики: Длина: не менее 10м, напряжение: 220 В, мощность: не более 200W, ресурс диодов: не менее 60000 часов, количество диодов: не менее 100, диаметр диодов не менее 4мм, влагозащита: не менее IP44-68 , последовательное соединение: до 200м, материал провода: резина. 2. Светодиодный салют-шар – 1 шт. В комплект должна входить складная металлическая труба и крестовина. Светодиодный шар должен иметь возможность многорежимной световой анимации (не менее 3-х программ). Характеристики: Диаметр шара: не менее 2,5м, количество лучей: не менее 24шт, высота шара: не менее 3м, мощность: не более 170W, степень защиты: не менее IP 44-68, ресурс: не менее 60000 часов. Диаметр установочной трубы: не менее 60мм и не более 80мм, длина установочной трубы не менее 2м. Размер крестовины: длина не менее 0,5м, ширина не менее 0,5м. |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                                Карпушина С.Г.