|  |  |  |  |  | Приложение 2 к ДОАЭФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ____________________ В.А. Саблуков «___» ______________ 2013 г. |
| Стройка: | Содержание сетей уличного освещения |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на техническое обслуживание и содержание установок уличного освещения в г. Сим Челябинской области |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 164.107 | тыс. руб. | 710.085 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 26.165 | тыс. руб. | 57.385 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.760 | тыс.чел.ч | 0.760 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.268 | тыс. руб. | 95.619 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е67-5-1 Смена ламп накаливания, 100 шт. | 2.5 | 372 | 77 |  | 929 | 191 |  |  |  | 3 642 | 1 784 |  |
|  |  |  |  | 295 |  |  | 738 |  |  |  |  | 1 859 |  |
| 2. | С509-0736 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60, 10 шт. | 25 | 17 |  |  | 415 |  |  |  |  | 1 785 |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  | 415 |  |  |  |  | 1 785 |  |
| 3. | Е67-5-2 Смена ламп люминесцентных, 100 шт. | 2 | 721 | 150 |  | 1 442 | 300 |  |  |  | 6 297 | 2 793 |  |
|  |  |  |  | 571 |  |  | 1 142 |  |  |  |  | 3 503 |  |
| 4. | С509-0698 Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4, 10 шт. | 16 | 612 |  |  | 9 792 |  |  |  |  | 13 541 |  |  |
|  |  |  |  | 612 |  |  | 9 792 |  |  |  |  | 13 541 |  |
| 5. | С509-0678 Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5, 10 шт. | 4 | 1 630 |  |  | 6 520 |  |  |  |  | 7 799 |  |  |
|  |  |  |  | 1 630 |  |  | 6 520 |  |  |  |  | 7 799 |  |
| 6. | Е67-8-1 Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.4 | 12 684 | 1 083 | 1 | 5 074 | 433 |  |  |  | 20 797 | 4 037 | 2 |
|  |  |  |  | 11 600 |  |  | 4 640 |  |  |  |  | 16 758 | 2 |
| 7. | Е67-8-2 Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт. | 0.08 | 51 188 | 1 986 | 3 | 4 095 | 159 |  |  |  | 6 429 | 1 480 | 1 |
|  |  |  |  | 49 200 | 1 |  | 3 936 |  |  |  |  | 4 948 | 1 |
| 8. | Е67-12-1 Ремонт магнитных пускателей, 100 шт. | 0.4 | 1 108 | 1 108 |  | 443 | 443 |  |  |  | 4 128 | 4 128 |  |
| 9. | Е67-6-1 Смена магнитных пускателей, 100 шт. | 0.08 | 32 541 | 3 523 |  | 2 603 | 282 |  |  |  | 8 475 | 2 625 |  |
|  |  |  |  | 29 018 |  |  | 2 321 |  |  |  |  | 5 850 |  |
| 10. | Ц08-02-372-01 Предохранитель столбовой на опоре деревянной, 1 шт. | 8 | 78 | 15 | 59 | 628 | 122 | 475 |  |  | 3 057 | 1 138 | 1 765 |
|  |  |  |  | 4 | 6 |  | 31 | 50 |  |  |  | 154 | 461 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 11. | С9999-1 Автомат ИЭК автомат выключатель ЗП 100 А, шт | 8 | 185 |  |  | 1 480 |  |  |  |  | 3 996 |  |  |
|  |  |  |  | 185 |  |  | 1 480 |  |  |  |  | 3 996 |  |
| 12. | С9999-2 Стойка крепления светильников к конструкциям, шт | 40 | 370 |  |  | 14 815 |  |  |  |  | 40 000 |  |  |
|  |  |  |  | 370 |  |  | 14 815 |  |  |  |  | 40 000 |  |
| 13. | Ц08-02-367-02 Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2, 1 км | 0.8 | 1 945 | 309 | 1 592 | 1 556 | 247 | 1 273 |  |  | 7 155 | 2 300 | 4 705 |
|  |  |  |  | 45 | 168 |  | 36 | 134 |  |  |  | 150 | 1 251 |
|  | Начисления: Н17= 2 |
| 14. | С511-25879 Провод самонесущий изолированный без несущего элемента "рассвет" СИП-4 2х16, 1000 м | 0.8 | 7 962 |  |  | 6 370 |  |  |  |  | 17 198 |  |  |
|  |  |  |  | 7 962 |  |  | 6 370 |  |  |  |  | 17 198 |  |
| 15. | Х40-0304 Спецмашина на базе автомобиля ВАЗ, маш.-ч | 312 | 95 |  | 95 | 29 737 |  | 29 737 |  |  | 154 627 |  | 154 627 |
| 16. | Х03-1050 Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч | 564 | 132 |  | 132 | 74 612 |  | 74 612 |  |  | 275 097 |  | 275 097 |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | 7 907 |  |  |  |  | 73 619 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 160 511 | 2 177 | 106 097 |  |  | 574 023 | 20 285 | 436 197 |
|  |  |  | 52 236 | 8 091 |  |  |  | 117 541 | 75 334 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 25 281 | 369 | 1 748 |  |  | 50 535 | 3 438 | 6 470 |
|  |  |  | 23 164 | 184 |  |  |  | 40 627 | 1 712 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 23 097 |  |  |  |  | 40 323 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 13) | 525 |  |  |  |  | 4 172 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 13) | 359 |  |  |  |  | 2 678 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 26 165 |  |  |  |  | 57 385 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 135 230 | 1 808 | 104 349 |  |  | 523 488 | 16 847 | 429 727 |
|  |  |  | 29 072 | 7 907 |  |  |  | 76 914 | 73 622 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 3, 6-9) | 1 537 |  |  |  |  | 12 132 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6-9) | 1 175 |  |  |  |  | 8 762 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 137 942 |  |  |  |  | 544 382 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 164 107 |  |  |  |  | 601 767 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 062 |  |  |  |  | 16 304 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 534 |  |  |  |  | 11 440 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 10, 13) НДС 18% Итого с учетом НДС | 7 |  |  |  |  | 69 108 318 710 085 |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 69 |  |

| Составил: | Е.Н. Волкова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |