РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________________________________________________________________

от 15.04.2022г.  № 74

﻿Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности на территории Симского

городского поселения на 2022-2024 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации",  а также в целях повышения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в общей политике социально-экономического развития Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение   и повышение энергетической эффективности на территории Симского  городского поселения на 2022-2024 годы».

2. Контроль за выполнением данной программы оставляю за собой.

Глава  Симского городского поселения	                                                 Р.Р.Гафаров

# Приложение №1

# к постановлению администрации

# Симского городского поселения

# от 15.04.2022г  №74

# Энергосбережение   и повышение энергетической эффективности на территории Симского  городского поселения на 2022-2024 годы

Паспорт  Программы

| Наименование Программы: | муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Симского городского поселения» на 2022-2024 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014г №398«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. N 425"Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" |
| Заказчик Программы: | Администрация Симского городского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрации Симского городского поселения |
| Исполнители Программы: | Администрация Симского городского поселения; КУМИ и ЗО Симского городского поселения; Совет депутатов Симского городского поселения; МКУ «Историкокраеведческий музей» МКУ Спортивный комплекс им.Г.М.Пузикова МКУ «СГДК» |
| Подпрограммы муниципальной Программы: | -«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Симского городского поселения» -«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Симский городской Дворец культура»» -«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном казенном учреждении "Спортивный комплекс имени Григория Михайловича Пузикова"» |
| Цель Программы: | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы: | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | -удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади; -удельный расход воды на 1 человека; - удельный расход электроэнергии на 1 человека |
| Срок реализации Программы: | 2022-2024 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Объем финансирования Программы: 2022г.-0 тыс. руб. 2023г.-0 тыс. руб. 2024г.-0 тыс.руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы: | За период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии. |

- Введение

Программа энергосбережения и экономии энергетических ресурсов в администрации Симского городского поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ

Программа разработана с учетом результатов энергетического обследования.

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на территории Симского городского поселения.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия энергосбережения.

Настоящая Программа содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития Симского городского поселения.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием энергии и воды;

применение энергоемких технологических процессов;

- Основные цели и задачи Программы.

Цель программы: Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы: Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

вовлечение в процесс энергосбережения всего трудового коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

- Сроки и этапы реализации программы.

Мероприятия Программы реализуются в период с 2022года по 2024 год.

5.  Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в табл №1

Табл №1

Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками)

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития учреждения, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам, срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта энергосбережения.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий;

создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Программные мероприятия подразделяются на организационные (административные мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение

Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходных частей и зависят от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Симского городского поселения на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями

7. Организация управления и механизм реализации Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является  администрация Симского городского поселения.

Исполнителями  Программы  являются:

Администрация Симского городского поселения;

КУМИ и ЗО СГП;

МКУ «Историко-краеведческий музей»

Совет депутатов СГП

МКУ Спортивный комплекс им. Г.М.Пузикова

МКУ «СГДК».

Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий Программы отвечают за  качество их выполнения и эффективность использования  бюджетных средств.

Заказчик Программы -Администрация Симского городского поселения осуществляет текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий, уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов  реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется путем предоставления бюджетных средств из бюджетов всех уровней местного, районного, областного и федерального.

Исполнители Программы ежегодно до конца  текущего финансового года  предоставляют информацию о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за истекший период в финансовый отдел администрации Симского городского поселения.

Публичность информации о Программе и ходе ее реализации обеспечивается заказчиком посредством размещения на сайте администрации Симского городского поселения.

8. Ожидаемые результаты.

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2020 г.;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой  энергии, холодной воды) по отношению к 2020 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Программа энергосбережения позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение сотрудникам администрации СГП экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в администрации СГП является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

# Приложение №1

# к муниципальной программе

# «Энергосбережение   и повышение энергетической

# эффективности на территории Симского

# городского поселения»

# Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в администрации Симского городского поселения»

Паспорт  Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы: | муниципальная Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Симского городского поселения» (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы: | Администрация Симского городского поселения |
| Разработчик Подпрограммы: | Администрация Симского городского поселения |
| Исполнители Подпрограммы: | Администрация Симского городского поселения; КУМИ и ЗО Симского городского поселения; Совет депутатов Симского городского поселения; МКУ «Историкокраеведческий музей» |
| Цель Подпрограммы: | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации СГП. |
| Задачи Подпрограммы: | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации СГП: оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | -удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади; -удельный расход воды на 1 человека; - удельный расход электроэнергии на 1 человека |
| Срок реализации Подпрограммы: | 2022-2024 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы: | Объем финансирования Подпрограммы: 2022г.-0 тыс. руб. 2023г.-0 тыс. руб. 2024г.-0 тыс.руб. |
| Ожидаемый результат реализации Подпрограммы: | За период реализации Подпрограммы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии. |

- Введение

Подпрограмма энергосбережения и экономии энергетических ресурсов в администрации Симского городского поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ

Подпрограмма разработана с учетом результатов энергетического обследования, проведенного в 2012году ООО «Челябтяжмашпроект», и мероприятий по энергосбережению, проведенных с 2012года по 2020год.

Подпрограмма содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации Симского городского поселения.

Подпрограмма устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия энергосбережения.

Настоящая Подпрограмма содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

1.Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития администрации Симского городского поселения.

Потребление электрической энергии в 2020г. составило 25257 кВт.,  тепловой энергии 109,477 Гкал., объем потребления холодной воды в 2020 г. составил  156,1 куб. м, Структура энергопотребления администрации Симского городского поселения  представлена ниже:

Таблица №1

Существующие величины потребления энергоресурсов в

Администрации  Симского городского поселения

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |  |
| 1. | Электрическая энергия | кВт∙ч | 30040 | 27637 | 26119 | 25492 | 25257 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 124,97 | 110,98 | 110,05 | 111,17 | 109,477 |
| 3. | Моторное топливо, (бензин) | л, т | 4985,65 | 5190,89 | 6611,34 | 6455,73 | 4687,72 |
| 4. | Холодная вода | куб.м | 89 | 108,2 | 96,00 | 143,00 | 156,1 |

Снижение потребления электрической энергии обуславливается заменой светильников на энергосберегающие. Рост потребления холодной воды произошел в связи с увеличением штата сотрудников.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ООО «Уралэнергосбыт» ;

тепловой энергии – ОАО «Челябоблкоммунэнерго» ;

воды – ООО «Симский водоканал» ;

водоотведения – ООО «Городские очистные сооружения».

Администрация Симского городского поселения имеет в безвозмездном пользовании нежилые помещения общей площадью 753 кв. м.:

Таблица №2

| № | Наименование | Характеристика здания | Площадь помещений | Количество сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Симского городского поселения | Нежилые помещения в отдельно стоящем кирпичном здании (3 этажа), помещения администрации находятся в безвозмездном пользовании | 753 кв.м. | 37 |

Общая площадь помещений составляет 753 кв. м, в том числе отапливаемая – 753 кв. м.

На освещение приходится 24% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 6000 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 45 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 103 ламп, из которых 16 шт. накаливания, 86 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица №3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Помещения | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Администрация | 61 |  | 45 | 0 |  | Нет |
| КУМИ и ЗО | 16 |  | 16 | 0 |  | Нет |
| Совет депутатов | 3 |  | 3 | 0 |  | Нет |
| ИКмузей | 22 |  | 22 | 0 |  | нет |
| ИТОГО | 102 |  | 86 |  |  |  |
| Наружное (уличное) освещение |
| Здание | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Пушкина д.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых администрацией осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Таблица №4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 160,154 | 165,035 | 166,249 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 228,196 | 228,196 | 197,913 |
| ХВС | тыс.руб. | 3,341 | 3,126 | 4,979 |
| Бензин | тыс.руб. | 203,758 | 286,650 | 288,410 |
| Водоотведение | тыс.руб. | 2,903 | 2,561 | 4,072 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 598,352 | 676,568 | 661,623 |

В организации установлены: 1 прибор учета электрической энергии, 1 – тепловой энергии, 3 – холодной воды.

В организации используются следующие виды транспортных средств:

Легковой автомобиль – 2 шт, расходующих _3000__ тыс. л (м3) бензина в год.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием энергии и воды;

применение энергоемких технологических процессов;

2.Основные цели и задачи Подпрограммы.

Цель подпрограммы: Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи подпрограммы: Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

вовлечение в процесс энергосбережения всего трудового коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2022года по 2024 год.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Подпрограммы, учитывать перспективы развития учреждения, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам, срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта энергосбережения.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий;

создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Мероприятия подразделяются на организационные (административные мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

Ответственными за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются:

-Администрация Симского городского поселения (Заместитель Главы СГП);

-КУМИ и ЗО Симского городского поселения (Председатель КУМИ и ЗО)

-Совет депутатов Симского городского поселения (Председатель Совета депутатов СГП)

-Историкокраеведческий  музей (Директор музея)

По результатам мониторинга выполнения подпрограммных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий. План мероприятий по энергосбережению  в администрации Симского городского поселения приведен в Приложении №2  к Подпрограмме.

6. Ресурсное обеспечение

Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходных частей и зависят от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Симского городского поселения на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

7. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является  администрация Симского городского поселения.

Исполнителями  Подпрограммы  являются:

Администрация Симского городского поселения;

КУМИ и ЗО СГП;

МКУ «Историко-краеведческий музей»

Совет депутатов СГП.

Исполнители Подпрограммы в ходе реализации мероприятий отвечают за  качество их выполнения и эффективность использования  бюджетных средств.

Заказчик Подпрограммы -Администрация Симского городского поселения осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность исполнителей Подпрограммы, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы, уточняет механизм реализации и размер затрат на реализацию мероприятий, уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов  реализации Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных средств из бюджетов всех уровней местного, районного, областного и федерального.

Исполнители Подпрограммы ежегодно до конца  текущего финансового года  предоставляют информацию о ходе работ по и эффективности использования финансовых средств за истекший период в финансовый отдел администрации Симского городского поселения.

Публичность информации о Подпрограмме и ходе ее реализации обеспечивается заказчиком посредством размещения на сайте администрации Симского городского поселения.

8. Ожидаемые результаты.

По итогам реализации Подпрограммы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2020 г.;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой  энергии, холодной воды) по отношению к 2020 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Подпрограммы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Подпрограмма энергосбережения позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение сотрудникам администрации СГП экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в администрации СГП является второй составляющей решения поставленных в Подпрограмме задач.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Реализация   муниципальной  подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы,  разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной подпрограммы с указанием их сроков. (Приложение №3)

Приложение № 1

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение

энергетической  эффективности в администрации

Симского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Электрическая энергия потребление: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении факт | кВт·ч | 25257 |  |  |  |
| 1.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | кВт*ч |  | 25257 | 25257 | 25257 |
| 2 | Тепловая энергия потребление: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении факт | Гкал | 109,477 |  |  |  |
| 2.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | Гкал |  | 109,028 | 108,613 | 107,733 |
| 3 | Холодная вода потребление: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении факт | куб. м | 156,1 |  |  |  |
| 3.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | куб.м |  | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,139 |
| 2 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| 3 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 789,28 | 789,28 | 789,28 | 789,28 |
| 4 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % | 0 | 1 | 2 | 3 |

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,53 | 29,2 | 15,9% | 1,6% | 34,39 | 34,26 | 33,98 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,88 | 5,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 32,56 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

Приложение № 2

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение

энергетической  эффективности в администрации

Симского городского поселения»

Перечень мероприятий, объем и источники финансирования Подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 1.2 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 1.4 | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка современных приборов учета тепловой энергии и, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2.4 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3. | Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена окон на энергоэффективные пластиковые | Администрация СГП, МКУ «ИКМ» | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.2 | Удаление от поверхности нагрева отопительного прибора декоративных решеток | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.4 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение промывки системы отопления | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4. | Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка датчиков присутствия | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация электропроводки | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4.4 | Уменьшение числа личных электробытовых приборов | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5. | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | Администрация СГП, МКУ «ИКМ», | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5.2 | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5.3. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 6 | Повышение эффективности использования моторного топлива |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение эффективному вождению | Администрация СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 6.2. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | Администрация СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |

Приложение №3

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение

энергетической  эффективности в администрации

Симского городского поселения

План реализации муниципальной подпрограммы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024год |  |
|  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4 кв | 1кв | 2кв | 3 кв | 4кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4кв |  |
| Контрольное событие №1 | Актуализация Подпрограммы | Администрация СГП | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Проведение организационных мероприятий | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Подготовка проектной документации | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Выбор подрядной организации для производства работ по проекту | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Контрольное событие №4 | Приемка работ | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |

# Приложение №2

# к муниципальной программе

# «Энергосбережение   и повышение энергетической

# эффективности на территории Симского

# городского поселения»

# Муниципальная подпрограмма

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Симский городской Дворец  культура»  (МКУ «СГДК»)

Паспорт  Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного учреждения «Симский городской Дворец культура» (МКУ «СГДК») –(далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Симского городского поселения |
| Разработчик Подпрограммы | МКУ «СГДК» |
| Исполнители Подпрограммы | МКУ «СГДК» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКУ «СГДК». Основные задачи: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2022-2024годы |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | За период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии; формирование «энергосберегающего» типа мышления (поведения) в коллективе |
| Объемы и источники финансирования | 2022г - 0 тыс. руб. 2023г - 0 тыс.руб. 2024г – 0тыс.руб |

- Введение

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),  Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды»,  Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды", Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014г №398«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»
           Подпрограмма содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Подпрограмма содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МКУ «СГДК» (далее –учреждение )

2. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения.

Среднее  потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте за предыдущие  5 лет составило: 52 727  кВт ч., 615 Гкал.  Объем потребления холодной воды составил  572 куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2020 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | кВт∙ч | 76 760 | 46 085 | 45 857 | 57 624 | 37 312 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 643 | 667 | 616 | 547 | 601 |  |
| 3. | Водоснабжение (холодная вода) | куб.м | 847 | 533 | 533 | 619 | 328 |  |
| 4. | Водоотведение | куб.м | 847 | 533 | 533 | 619 | 328 |  |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ООО "Уральская энергетическая компания"

тепловой энергии – ОАО "Челябоблкоммунэнерго"

водоснабжения – ООО «Симский водоканал»

водоотведения – ООО "Городские очистные сооружения"

Организация имеет в собственности  следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| № | Наименование | Характеристика здания | Площадь здания | Количество сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное учреждение «Симский городской Дворец культуры» | Отдельно стоящее кирпичное здание, оштукатуренные стены | 2513 кв.м. | 57 |

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| МКУ «СГДК» | 629 | светодиод | 629 | - | - | - |

Пояснения к таблице 3 представлены  в таблице 4

Таблица 4.

| Светильник светодиодный 48W, 6500К (дневной), 230V длина 1200 мм | 5 |
| --- | --- |
| Светильник светодиодный 48W, 6500К (дневной), 230V квадрат | 44 |
| Светодиодная лампа 11V | 479 |
| Светодиодная лампа 18 W, длина 6 мм | 72 |
| Прожектор уличного исполнения 1 W | 29 |
| Итого: | 629 |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно за счет средств местного бюджета.

Таблица 5

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 385 | 253 | 258 | 369 | 256 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 933 | 1049 | 955 | 820 | 984 |
| Водоснабжение | тыс.руб. | 25 | 16 | 18 | 21 | 13 |
| Водоотведение | тыс.руб. | 20 | 13 | 14 | 18 | 11 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 1363 | 1331 | 1245 | 1228 | 1264 |

3. Цели и задачи Подпрограммы

3.1. Цели Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.2. Задачи Подпрограммы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2022-2024 годы

5. Объем и источники финансирования

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования  представлен в таблицах 6,8,9,10,11.

Перечень мероприятий Подпрограммы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Подпрограмма состоит из разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Подпрограммы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Управление Подпрограммой энергосбережения МКУ «СГДК» регламентируется приказом директора и согласуется с управлением общей (сводной) программой энергосбережения Симского городского поселения. Анализ выполнения мероприятий, проводят назначенные приказом директора учреждения ответственные за выполнение программы работники МКУ «СГДК», после чего подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

1.Организационные мероприятия:

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации |  | 0 |  |  |  |

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлены  следующие приборы учета

Таблица 7

| Предоставляемая услуга | Наличие прибора учета, шт. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Вычислитель ЭЛФ (1 шт.) | декабрь 2010 г. | 09.09.2022 г. |
| Холодное водоснабжение | Прибор учета олл.воды (1 шт.) | 06.08.2014 г | 10.09.2022 г. |
| Электрическая энергия | Эл.счетчик ДК (4 шт.) | 30.04.2014 | 1 кв.2030 г. |

Таблица 8

| № п.п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 2 | Установка современных приборов учета тепловой энергии и, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 3 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |

3.   Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

Таблица 9

| № п.п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Замена оконных рам стеклопакетами, проведение капитального ремонт | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы отопления зрительного зала (подключение к системе центрального отопления) | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 3 | Удаление от поверхности нагрева отопительного прибора декоративных решеток | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 4 | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 5 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 6 | Проведение промывки системы отопления | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |

4. Повышение эффективности системы электроснабжения.

Данные по освещению представлены в таблице 3.

Таблица 10

| № п.п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 2 | Установка датчиков присутствия | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация электропроводки | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 4 | Уменьшение числа личных электробытовых приборов | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |

5. Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

Таблица 11

| № п.п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Ремонт водопровода | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
| 4 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | 0 |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |

7. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 1.

8. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Подпрограммы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

удержание  расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы  на уровне средних показателей за предыдущие года (2016-2020 гг)

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация Подпрограммы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Подпрограмма энергосбережения позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение сотрудникам администрации СГП экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий является второй составляющей решения поставленных в Подпрограмме задач.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Реализация   муниципальной  подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной подпрограммы,  разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной подпрограммы с указанием их сроков. (Приложение №2)

Приложение № 1

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности муниципального казенного учреждения

Симский городской  дворец культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Электрическая энергия потребление: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении факт | кВт·ч | 37312 |  |  |  |  |
| 1.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | кВт*ч |  | 46757 | 46289 | 45826 | 45368 |
| 2 | Тепловая энергия потребление: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении факт | Гкал | 548 |  |  |  |  |
| 2.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | Гкал |  | 692 | 685 | 678 | 671 |
| 3 | Холодная вода потребление: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении факт | куб. м | 328 |  |  |  |  |
| 3.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | куб.м |  | 503 | 498 | 493 | 488 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |  |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 5,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
| 3 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 654,6 | 820,3 | 812,1 | 804,0 | 796,0 |
| 4 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 52,87 | 30,6 | 43% | 6% | 52,07 | 51,28 | 49,69 |  |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,67 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |  |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,52 | 9,3 | 46% | 8% | 16,2 | 15,88 | 15,24 |  |

Приложение № 2

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности муниципального казенного учреждения

Симский городской  дворец культуры»

План реализации муниципальной Подпрограммы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 |
|  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4 кв | 1кв | 2кв | 3 кв | 4кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4кв |
| Контрольное событие №1 | Актуализация Подпрограммы | МКУ «СГДК» | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Проведение организационных мероприятий | МКУ «СГДК» | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| Контрольное событие №2 | Подготовка проектной документации | МКУ «СГДК» | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Выбор подрядной организации для производства работ | МКУ «СГДК» | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| Контрольное событие №4 | Приемка работ | МКУ «СГДК» |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |

# Приложение №3

# к муниципальной программе

# «Энергосбережение   и повышение энергетической

# эффективности на территории Симского

# городского поселения»

Муниципальная  подпрограмма

«Энергосбережение   и повышение энергетической эффективности в муниципальном казённом учреждении "Спортивный комплекс имени Григория Михайловича Пузикова»

Паспорт  подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном казённом учреждении "Спортивный комплекс имени Григория Михайловича Пузикова" (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы: | Администрация Симского городского поселения |
| Разработчик подпрограммы: | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" |
| Исполнители подпрограммы: | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова"- (далее МКУ СК) |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКУ СК им.Г.М.Пузикова. |
| Задачи подпрограммы: | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКУ СК им.Г.М.Пузикова: оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | - удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади; - удельный расход воды на 1 человека; - удельный расход электроэнергии на 1 человека |
| Срок реализации подпрограммы: | 2022-2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы: | Объем финансирования подпрограммы: 2022г.-0 тыс. руб. 2023г.-0 тыс. руб. 2024г.-0 тыс.руб. |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы: | За период реализации подпрограммы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии. |

Введение

Подпрограмма энергосбережения и экономии энергетических ресурсов  в муниципальном казённом учреждении "Спортивный комплекс имени Григория Михайловича Пузикова" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

Подпрограмма разработана с учетом результатов энергетического обследования, проведенного в 2012году ООО «Челябтяжмашпроект», и мероприятий по энергосбережению, проведенных с 2012года по 2021год в муниципальном казённом учреждении "СК им.Г.М.Пузикова.

Подпрограмма содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном казённом учреждении "СК им.Г.М.Пузикова".

Подпрограмма устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия энергосбережения.

Настоящая Подпрограмма содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

1.Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития администрации МКУ "СК им.Г.М.Пузикова".

Потребление электрической энергии в 2021г составило 168807 кВт, тепловой энергии 1107,29 Гкал., объем потребления горячей воды составил 3141 куб.м., холодной воды составил 3037 куб.м. Структура энергопотребления МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" представлена ниже:

Таблица №1

Существующие величины потребления энергоресурсов

в МКУ "СК им.Г.М.Пузикова"

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г | 2020г | 2021г |  |
| 1. | Электрическая энергия | кВт∙ч | 168451 | 156358 | 168807 | 173100 |
| 2. | Тепловая энергия на отопление | Гкал | 1132,4 | 1004,43 | 1107,29 | 1212,792 |
| 3. | Горячее водоснабжение | куб.м | 3041 | 3294 | 3141 | 3285 |
| 4. | Холодное водоснабжение | куб.м | 3254,64 | 2842,36 | 3037 | 3320 |
| 5. | Водоотведение | куб.м | 5918,64 | 3884,66 | 4986 | 5600 |

Снижение показателей потребления энергоресурсов в 2020году связано с уменьшением периода эксплуатации здания спортивного комплекса, в связи с периодом противоэпидемических мер к вирусной инфекции. Объективно сравнивать показатели потребления энергоресурсов 2019г. и 2021г.  Без увеличение объёма потребления электрической энергии в связи с введением в эксплуатацию модульного здания хоккейных раздевалок, площадью 100 кв.м., обуславливается обогревом  конвекторами с высоким уровнем КПД тепловой отдачи, снижение уровня потребления тепловой энергии минимальное. и обусловлены средними погодными температурами в отопительный период. Увеличение потребления горячей воды на 100 куб.м. связано с повышением объёма услуг посетителям спортивного комплекса. Уменьшение объёма потребления холодной воды связано с введением мер по повышению эффективности технологических процессов водоподготовки бассейна.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ООО "Уралэнергосбыт" ;

тепловой энергии – ПАО "Челябоблкоммунэнерго";

воды – ООО «Симский водоканал» ;

водоотведения – ООО «Благоустройство».

МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" имеет в оперативном управлении здание спортивного комплекса общей площадью 3884,66 кв. м.:

Таблица №2

| № | Наименование | Характеристика здания | Площадь помещений | Количество сотрудников | Количество постоянных посетителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание спортивного комплекса с 2-мя ваннами бассейна, спортивном залом и залом подготовительных занятий | Нежилые помещения в отдельно стоящем кирпичном здании (2 этажа и подвальное технологическое помещение), в оперативном управления | 3884,66 кв.м. | 40 | 360 (2021г) 460(2022г) 560 (2023г) 660 (2024г) |

Общая площадь отапливаемых помещений составляет: 3884,66 кв. м.

На освещение приходится 27% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 45662 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 287,67 тыс. руб. Перечень мероприятий по энергосбережению расходов на освещение отражены в приложении №4.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых муниципальным учреждением осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Таблица №3

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 1061,5 | 1057,14 | 1164,28 | 1369,5 |
| Тепловая энергия на отопление | тыс.руб. | 1595,7 | 1450,84 | 1622,44 | 1901,9 |
| Горячая вода | тыс.руб. | 425,5 | 306,7 | 339,26 | 297,94 |
| ХВС | тыс.руб. | 114,02 | 109,38 | 124,3 | 140,66 |
| Водоотведение | тыс.руб. | 168,54 | 111,74 | 179,13 | 206,58 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 5384,26 | 5055,8 | 5450,41 | 5938,58 |

В организации установлены: 4 прибора учета электрической энергии, 1– тепловой энергии на отопление, 1- тепловой энергии и горячей воды,1 – холодной воды.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием энергии и воды;

применение энергоемких технологических процессов;

2.Основные цели и задачи Подпрограммы.

Цель подпрограммы: Основной целью Подпрограммы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи подпрограммы: Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

вовлечение в процесс энергосбережения всего трудового коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

3.Сроки и этапы реализации программы.

Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2022 года по 2024год.

4. Целевые показатели.

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Подпрограммы, учитывать перспективы развития учреждения, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам, срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта энергосбережения.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

- комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий;

- создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Подпрограммные мероприятия подразделяются на организационные (административные мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

Ответственными за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются:

- Технический отдел МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" (главный инженер);

- Административно-хозяйственный отдел МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" (заведующий хозяйством);

- Учебно-спортивный отдел (заместитель директора по УСР).

По результатам мониторинга выполнения подпрограммных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий. План мероприятий по энергосбережению в МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" приведен в Приложении №2  к Программе.

6. Ресурсное обеспечение.

Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходных частей, и зависят от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Симского городского поселения на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Программе.

7. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является МКУ "СК им.Г.М. Пузикова ".       Исполнителями  Подпрограммы  являются:

- Технический отдел МКУ "СК им.Г.М. Пузикова" ;

- Административно-хозяйственный отдел МКУ "СК им.Г.М. Пузикова" ;

- Учебно-спортивный отдел МКУ "СК им.Г.М. Пузикова".

.

Исполнители Подпрограммы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы отвечают за  качество их выполнения и эффективность использования  бюджетных средств.

Заказчик Подпрограммы: - Администрация СГП осуществляет текущее управление реализацией Поджпрограммы, координирует деятельность исполнителей Подпрограммы, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы, уточняет механизм реализации Подпрограммы и размер затрат на реализацию программных мероприятий, уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов  реализации Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных средств из бюджетов всех уровней местного, районного, областного и федерального.

Исполнители Подпрограммы ежегодно до конца  текущего финансового года  предоставляют информацию о ходе работ по Подпрограмме и эффективности использования финансовых средств за истекший период в финансовый отдел администрации Симского городского поселения.

Публичность информации о Подпрограмме и ходе ее реализации обеспечивается заказчиком посредством размещения на сайте администрации Симского городского поселения.

8. Ожидаемые результаты.

По итогам реализации Подпрограммы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения учреждения;

обеспечение работы приборов учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2021 году;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой  энергии, холодной воды) по отношению к 2021 году;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Подпрограммы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Подпрограмма энергосбережения позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Основным способом решения поставленных в подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение сотрудникам учреждения экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" является второй составляющей решения поставленных в Подпрограмме задач.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Реализация   муниципальной  подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной подпрограммы,  разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной подпрограммы с указанием их сроков. (Приложение №3)

Приложение № 1

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение

энергетической эффективности в МКУ "СК им.Г.М.Пузикова

.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Электрическая энергия потребление: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении факт | кВт·ч | 168807 |  |  |  |
| 1.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | кВт·ч |  | 173100 | 172800 | 172500 |
| 2 | Тепловая энергия потребление: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении факт | Гкал | 1107,29 |  |  |  |
| 2.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | Гкал |  | 1212,792 | 1196 | 1182 |
| 3 | Горячая вода потребление: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении факт | куб. м | 3141 |  |  |  |
| 3.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | куб. м |  | 3285 | 3285 | 3285 |
| 4 | Холодная вода потребление: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении факт | куб. м | 3037 |  |  |  |
| 4.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | куб. м |  | 3320 | 3320 | 3320 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0,285 | 0,304 | 0,300 | 0,296 |
| 2 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 15,445 | 13,21 | 11,00 | 9,43 |
| 3 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 422,02 | 346,2 | 288,0 | 246,43 |
| 4 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГСОП | 63,64 | 49,23 | 23,3% | 2,3% | 63,64 | 61,34 | 59,9 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,04 | 0,62 | 91,4% | 34,8% | 6,57 | 5,23 | 4,48 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,59 | 5,60 | 29,1% | 2,9% | 6,64 | 5,53 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,4 | 59,22 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

Приложение № 2

к Подпрограмме «Энергосбережение   и повышение

энергетической  эффективности в МКУ "СК им.Г.М.Пузикова"

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 1.2 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 1.3 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | БС РФ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 1.4 | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | БС РФ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 2. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 2.2 | Установка современных приборов учета тепловой энергии и, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 2.3 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 3. | Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 3.2 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 3.3 | Проведение промывки системы отопления |  | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 4. | Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 4.2 | Установка датчиков присутствия | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация электропроводки | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 4.4 | Уменьшение числа личных электробытовых приборов | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 5. | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 5.2 | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |
| 5.3. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | Всего | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |

Приложение №3

к Программе «Энергосбережение   и повышение

энергетической эффективности в МКУ "СК им.Г.М.Пузикова"

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024год |  |
|  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4 кв | 1кв | 2кв | 3 кв | 4кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4кв |  |
| Контрольное событие №1 | Актуализация Программы | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Проведение организационных мероприятий | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Подготовка проектной документации | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Выбор подрядной организации для производства работ по проекту | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Контрольное событие №4 | Приемка работ | МКУ "СК им.Г.М.Пузикова" |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |