Приложение 1

к запросу котировок

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | Глава администрации |
| «______»____________________ 20___г. | Симского городского поселения ___________________ В.А. Саблуков |
| «___» ___________ 2013 г. |
| Стройка: | администрация |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт системы отопления здания администрации |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 13.465 | тыс. руб. | 47.729 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.220 | тыс. руб. | 10.500 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.241 | тыс.чел.ч | 0.241 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.916 | тыс. руб. | 16.459 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.3 | 507 | 480 | 5 | 659 | 623 | 7 |  |  | 3 762 | 3 741 | 21 |
|  |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 60+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 1 342 | 1 200 | 56 | 215 | 192 | 9 |  |  | 1 217 | 1 152 | 37 |
|  |  |  |  | 86 | 1 |  | 14 |  |  |  |  | 28 | 2 |
| 3. | С507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32, м | 16 | 47 |  |  | 752 |  |  |  |  | 1 872 |  |  |
|  |  |  |  | 47 |  |  | 752 |  |  |  |  | 1 872 |  |
| 4. | Е16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.12 | 1 342 | 1 200 | 56 | 161 | 144 | 7 |  |  | 913 | 864 | 28 |
|  |  |  |  | 86 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 21 | 1 |
| 5. | С507-3369 Труба из полипропилена PN 25/40, м | 12 | 54 |  |  | 648 |  |  |  |  | 1 608 |  |  |
|  |  |  |  | 54 |  |  | 648 |  |  |  |  | 1 608 |  |
| 6. | Е16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.6 | 1 342 | 1 200 | 56 | 805 | 720 | 33 |  |  | 4 565 | 4 320 | 139 |
|  |  |  |  | 86 | 1 |  | 52 | 1 |  |  |  | 106 | 7 |
| 7. | С507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32, м | 60 | 47 |  |  | 2 820 |  |  |  |  | 7 020 |  |  |
|  |  |  |  | 47 |  |  | 2 820 |  |  |  |  | 7 020 |  |
| 8. | Е16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка | 2 | 127 | 58 | 5 | 254 | 116 | 10 |  |  | 613 | 580 | 33 |
|  |  |  |  | 64 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е16-07-003-03 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка | 16 | 119 | 58 | 5 | 1 898 | 928 | 79 |  |  | 4 906 | 4 638 | 268 |
|  |  |  |  | 56 |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 1 342 | 1 200 | 56 | 215 | 192 | 9 |  |  | 1 217 | 1 152 | 37 |
|  |  |  |  | 86 | 1 |  | 14 |  |  |  |  | 28 | 2 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 8 427 | 2 915 | 154 |  |  | 27 693 | 16 447 | 563 |
|  |  |  | 5 357 | 1 |  |  |  | 10 683 | 12 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 220 |  |  |  |  | 10 500 |  |  |
|  |  |  | 4 220 |  |  |  |  | 10 500 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 4 220 |  |  |  |  | 10 500 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 220 |  |  |  |  | 10 500 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 4 207 | 2 915 | 154 |  |  | 17 193 | 16 447 | 563 |
|  |  |  | 1 137 | 1 |  |  |  | 183 | 12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 098 |  |  |  |  | 14 820 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 940 |  |  |  |  | 8 618 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 245 |  |  |  |  | 40 631 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 13 465 |  |  |  |  | 51 131 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 098 |  |  |  |  | 14 820 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 940 |  |  |  |  | 8 618 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  | 9 204 |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 60 335 |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (передаются подрядчику по акту) |  |  |  |  |  | 12 606 |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 47 729 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |