РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________________________________________________________________

от 30.12. 2021г.  № 224

﻿Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности в администрации Симского

городского поселения на 2021-2023 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации",  а также в целях повышения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в общей политике социально-экономического развития Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "«Энергосбережение   и повышение энергетической эффективности в администрации Симского  городского поселения на 2021-2023 годы».

2. Контроль за выполнением данной программы возложить на заместителя главы администрации Симского городского поселения Лисина А.Г.

Глава  Симского городского поселения	                                                 Р.Р.Гафаров

|  |  | Приложение №1 к Постановлению администрации Симского городского поселения № 224 от 30.12.2020г. |
| --- | --- | --- |

# Муниципальная

# целевая программа

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в администрации Симского городского поселения»

на 2021-2023 годы

г.Сим

2020г.

Паспорт  Программы

| Наименование Программы: | муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Симского городского поселения» на 2021-2023 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014г №398«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Заказчик Программы: | Администрация Симского городского поселения |
| Разработчик Программы: | Экономический отдел администрации Симского городского поселения |
| Исполнители Программы: | Администрация Симского городского поселения; КУМИ и ЗО Симского городского поселения; Совет депутатов Симского городского поселения; МКУ «Историкокраеведческий музей» |
| Цель Программы: | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы: | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования моторного топлива |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | -удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади; -удельный расход воды на 1 человека; - удельный расход электроэнергии на 1 человека |
| Срок реализации Программы: | 2021-2023 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Объем финансирования Программы: 2021г.-0 тыс. руб. 2022г.-0 тыс. руб. 2023г.-0 тыс.руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы: | За период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии. |

Введение

Программа энергосбережения и экономии энергетических ресурсов в администрации Симского городского поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ

Программа разработана с учетом результатов энергетического обследования, проведенного в 2012году ООО «Челябтяжмашпроект», и мероприятий по энергосбережению, проведенных с 2012года по 2020год.

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации Симского городского поселения.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия энергосбережения.

Настоящая Программа содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

1.Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития администрации Симского городского поселения.

Потребление электрической энергии в 2020г. составило 25257 кВт.,  тепловой энергии 109,477 Гкал., объем потребления холодной воды в 2020 г. составил  156,1 куб. м, Структура энергопотребления администрации Симского городского поселения  представлена ниже:

Таблица №1

Существующие величины потребления энергоресурсов в

Администрации  Симского городского поселения

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |  |
| 1. | Электрическая энергия | кВт∙ч | 30040 | 27637 | 26119 | 25492 | 25257 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 124,97 | 110,98 | 110,05 | 111,17 | 109,477 |
| 3. | Моторное топливо, (бензин) | л, т | 4985,65 | 5190,89 | 6611,34 | 6455,73 | 4687,72 |
| 4. | Холодная вода | куб.м | 89 | 108,2 | 96,00 | 143,00 | 156,1 |

Снижение потребления электрической энергии обуславливается заменой светильников на энергосберегающие. Рост потребления холодной воды произошел в связи с увеличением штата сотрудников.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ООО «Уралэнергосбыт» ;

тепловой энергии – ОАО «Челябоблкоммунэнерго» ;

воды – ООО «Симский водоканал» ;

водоотведения – ООО «Городские очистные сооружения».

Администрация Симского городского поселения имеет в безвозмездном пользовании нежилые помещения общей площадью 753 кв. м.:

Таблица №2

| № | Наименование | Характеристика здания | Площадь помещений | Количество сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Симского городского поселения | Нежилые помещения в отдельно стоящем кирпичном здании (3 этажа), помещения администрации находятся в безвозмездном пользовании | 753 кв.м. | 37 |

Общая площадь помещений составляет 753 кв. м, в том числе отапливаемая – 753 кв. м.

На освещение приходится 24% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 6000 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 45 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 103 ламп, из которых 16 шт. накаливания, 86 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Таблица №3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Помещения | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Администрация | 61 |  | 45 | 0 |  | Нет |
| КУМИ и ЗО | 16 |  | 16 | 0 |  | Нет |
| Совет депутатов | 3 |  | 3 | 0 |  | Нет |
| ИКмузей | 22 |  | 22 | 0 |  | нет |
| ИТОГО | 102 |  | 86 |  |  |  |
| Наружное (уличное) освещение |
| Здание | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Пушкина д.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых администрацией осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Таблица №4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 160,154 | 165,035 | 166,249 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 228,196 | 228,196 | 197,913 |
| ХВС | тыс.руб. | 3,341 | 3,126 | 4,979 |
| Бензин | тыс.руб. | 203,758 | 286,650 | 288,410 |
| Водоотведение | тыс.руб. | 2,903 | 2,561 | 4,072 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 598,352 | 676,568 | 661,623 |

В организации установлены: 1 прибор учета электрической энергии, 1 – тепловой энергии, 3 – холодной воды.

В организации используются следующие виды транспортных средств:

Легковой автомобиль – 2 шт, расходующих _3000__ тыс. л (м3) бензина в год.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием энергии и воды;

применение энергоемких технологических процессов;

2.Основные цели и задачи Программы.

Цель программы: Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы: Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

вовлечение в процесс энергосбережения всего трудового коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

3.Сроки и этапы реализации программы.

Мероприятия Программы реализуются в период с 2021года по 2023 год.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития учреждения, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам, срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта энергосбережения.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий;

создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Программные мероприятия подразделяются на организационные (административные мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

Ответственными за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются:

-Администрация Симского городского поселения (Заместитель Главы СГП);

-КУМИ и ЗО Симского городского поселения (Председатель КУМИ и ЗО)

-Совет депутатов Симского городского поселения (Председатель Совета депутатов СГП)

-Историкокраеведческий  музей (Директор музея)

По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий. План мероприятий по энергосбережению  в администрации Симского городского поселения пиведен в Приложении №2  к Программе.

6. Ресурсное обеспечение

Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходных частей и зависят от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Симского городского поселения на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

7. Организация управления и механизм реализации Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является  администрация Симского городского поселения.

Исполнителями  Программы  являются:

Администрация Симского городского поселения;

КУМИ и ЗО СГП;

МКУ «Историко-краеведческий музей»

Совет депутатов СГП.

Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий Программы отвечают за  качество их выполнения и эффективность использования  бюджетных средств.

Заказчик Программы -Администрация Симского городского поселения осуществляет текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий, уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов  реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется путем предоставления бюджетных средств из бюджетов всех уровней местного, районного, областного и федерального.

Исполнители Программы ежегодно до конца  текущего финансового года  предоставляют информацию о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за истекший период в финансовый отдел администрации Симского городского поселения.

Публичность информации о Программе и ходе ее реализации обеспечивается заказчиком посредством размещения на сайте администрации Симского городского поселения.

8. Ожидаемые результаты.

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2020 г.;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой  энергии, холодной воды) по отношению к 2020 г.;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Программа энергосбережения позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение сотрудникам администрации СГП экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в администрации СГП является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Реализация   муниципальной  программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы,  разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков. (Приложение №3)

Приложение № 1

к Программе «Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности в администрации Симского городского

поселения»  на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением

администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г № 224

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Электрическая энергия потребление: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении факт | кВт·ч | 25257 |  |  |  |
| 1.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | кВт*ч |  | 25200 | 25150 | 25100 |
| 2 | Тепловая энергия потребление: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении факт | Гкал | 109,477 |  |  |  |
| 2.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | Гкал |  | 108 | 105 | 102 |
| 3 | Холодная вода потребление: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении факт | куб. м | 156,1 |  |  |  |
| 3.2 | в натуральном выражении сопоставимые условия | куб.м |  | 154 | 152,5 | 151 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации) |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0,144 | 0,143 | 0,139 | 0,135 |
| 2 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 4,2 | 4,16 | 4,12 | 4,08 |
| 3 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 682,62 | 681 | 679 | 678 |
| 4 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных (государственных) нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных (государственных) нужд (для организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации), являющихся муниципальными (государственными) заказчиками) | % | 0 | 1 | 2 | 3 |

Приложение № 2

к Программе «Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности в администрации Симского городского

поселения»  на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением

администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г № 224

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 1.2 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 1.4 | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка современных приборов учета тепловой энергии и, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 2.4 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3. | Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена окон на энергоэффективные пластиковые | Администрация СГП, МКУ «ИКМ» | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.2 | Удаление от поверхности нагрева отопительного прибора декоративных решеток | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.4 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение промывки системы отопления | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4. | Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка датчиков присутствия | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация электропроводки | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 4.4 | Уменьшение числа личных электробытовых приборов | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5. | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | Администрация СГП, МКУ «ИКМ», | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5.2 | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | Администрация СГП, | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 5.3. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | Администрация СГП, КУМИ и ЗО СГП, МКУ «ИКМ», СД СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 6 | Повышение эффективности использования моторного топлива |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение эффективному вождению | Администрация СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 6.2. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | Администрация СГП | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |

Приложение №3

к Программе «Энергосбережение   и повышение энергетической

эффективности в администрации Симского городского

поселения»  на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением

администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г № 224

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023год |
|  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4 кв | 1кв | 2кв | 3 кв | 4кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4кв |
| Контрольное событие №1 | Актуализация Программы | Администрация СГП | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Проведение организационных мероприятий | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| Контрольное событие №2 | Подготовка проектной документации | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Выбор подрядной организации для производства работ по проекту | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| Контрольное событие №4 | Приемка работ | Администрация СГП; КУМИ и ЗО СГП; МКУ «ИКМ»; СД СГП |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |