|  | Приложение 2 к муниципальному контракту от «___» ___________ 2015 г. № ____ |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения __________________ В.А. Саблуков «____» ______________ 2015 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт объекта: «Муниципальные сети тепловодоснабжения Симского городского округа Ашинского района Челябинской области» |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость | базисная цена с НДС |  | текущая цена 2 934.822 | тыс. руб. |
| Сметная стоимость: | 353.697 | тыс. руб. | 2 037.674 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.447 | тыс.чел.ч | 3.447 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 41.546 | тыс. руб. | 433.573 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-003-09 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.206 | 4 342.25 | 130.35 | 4 211.90 | 895 | 27 | 868 | 4 491 | 280 | 4 211 |
|  |  |  |  |  | 472.10 |  |  | 97 |  |  | 1 014 |
| 2. | Е27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.0544 | 5 049.94 | 1 889.70 | 3 160.24 | 275 | 103 | 172 | 1 963 | 1 072 | 890 |
|  |  |  |  |  | 561.77 |  |  | 31 |  |  | 319 |
| 3. | Е07-06-002-07 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 1.15 | 4 604.67 | 854.94 | 3 749.73 | 5 295 | 983 | 4 312 | 28 432 | 10 262 | 18 170 |
|  |  |  |  |  | 570.83 |  |  | 656 |  |  | 6 847 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 4. | Е53-15-9 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен тепловых камер при глубине заделки в 1 кирпич, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.49 | 24 910.88 | 5 700.09 | 942.74 | 12 206 | 2 793 | 462 | 82 492 | 29 161 | 2 309 |
|  |  |  |  | 18 268.05 | 313.06 |  | 8 951 | 153 |  | 51 023 | 1 600 |
| 5. | Е66-23-1 Замена люков камер, 1 люк | 7 | 1 146.51 | 39.35 | 10.32 | 8 026 | 275 | 72 | 32 291 | 2 876 | 327 |
|  |  |  |  | 1 096.84 |  |  | 7 678 |  |  | 29 088 |  |
| 6. | Е07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 7 994.22 | 1 424.90 | 6 249.55 | 799 | 142 | 625 | 4 260 | 1 487 | 2 633 |
|  |  |  |  | 319.77 | 951.39 |  | 32 | 95 |  | 139 | 992 |
| 7. | С403-8447 Плита перекрытия П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), шт. | 10 | 539.52 |  |  | 5 395 |  |  | 25 650 |  |  |
|  |  |  |  | 539.52 |  |  | 5 395 |  |  | 25 650 |  |
| 8. | Е66-16-1 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм, 100 м трубопровода | 13.6 | 495.59 | 241.47 | 246.51 | 6 740 | 3 284 | 3 353 | 50 236 | 34 287 | 15 369 |
|  |  |  |  | 7.61 | 27.27 |  | 104 | 371 |  | 580 | 3 868 |
| 9. | Е66-16-2 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм, 100 м трубопровода | 6.8 | 659.16 | 364.36 | 283.03 | 4 482 | 2 478 | 1 925 | 35 141 | 25 868 | 8 824 |
|  |  |  |  | 11.76 | 31.68 |  | 80 | 215 |  | 448 | 2 247 |
| 10. | Е66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм, 100 м трубопровода | 3.05 | 675.66 | 378.38 | 283.03 | 2 061 | 1 154 | 863 | 16 251 | 12 049 | 3 958 |
|  |  |  |  | 14.25 | 31.68 |  | 43 | 97 |  | 244 | 1 008 |
| 11. | Е24-01-002-01 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода | 1.36 | 20 947.50 | 5 454.28 | 11 092.04 | 28 489 | 7 418 | 15 085 | 174 612 | 77 418 | 66 656 |
|  |  |  |  | 4 401.18 | 1 032.65 |  | 5 986 | 1 404 |  | 30 538 | 14 648 |
| 12. | Е24-01-002-02 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм, 1 км трубопровода | 0.68 | 21 498.17 | 5 725.76 | 11 282.86 | 14 619 | 3 894 | 7 672 | 90 220 | 40 636 | 34 015 |
|  |  |  |  | 4 489.55 | 1 050.94 |  | 3 053 | 715 |  | 15 570 | 7 454 |
| 13. | Е24-01-002-04 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм, 1 км трубопровода | 0.305 | 25 983.22 | 6 458.10 | 13 798.91 | 7 925 | 1 970 | 4 209 | 48 149 | 20 549 | 19 066 |
|  |  |  |  | 5 726.21 | 1 081.32 |  | 1 746 | 330 |  | 8 534 | 3 440 |
| 14. | С103-0138 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 545.4 | 26.10 |  |  | 14 235 |  |  | 60 479 |  |  |
|  |  |  |  | 26.10 |  |  | 14 235 |  |  | 60 479 |  |
|  | Объем: 540*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 305 | 67.30 |  |  | 20 527 |  |  | 87 090 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 20 527 |  |  | 87 090 |  |
| 16. | С103-0144 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 686.8 | 40.80 |  |  | 28 021 |  |  | 119 187 |  |  |
|  |  |  |  | 40.80 |  |  | 28 021 |  |  | 119 187 |  |
|  | Объем: 680*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С103-0136 Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 212.1 | 21.70 |  |  | 4 603 |  |  | 19 579 |  |  |
|  |  |  |  | 21.70 |  |  | 4 603 |  |  | 19 579 |  |
|  | Объем: 210*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С103-0127 Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 15.15 | 3.06 |  |  | 46 |  |  | 197 |  |  |
|  |  |  |  | 3.06 |  |  | 46 |  |  | 197 |  |
| 19. | С103-0129 Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 15.15 | 5.80 |  |  | 88 |  |  | 374 |  |  |
|  |  |  |  | 5.80 |  |  | 88 |  |  | 374 |  |
| 20. | С103-0130 Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 111.1 | 10.60 |  |  | 1 178 |  |  | 4 990 |  |  |
|  |  |  |  | 10.60 |  |  | 1 178 |  |  | 4 990 |  |
|  | Объем: 110*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С103-0131 Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 474.7 | 11.90 |  |  | 5 649 |  |  | 23 953 |  |  |
|  |  |  |  | 11.90 |  |  | 5 649 |  |  | 23 953 |  |
|  | Объем: 470*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С507-1971 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 5 | 20.80 |  |  | 104 |  |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  | 20.80 |  |  | 104 |  |  | 158 |  |
| 23. | С507-1973 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 12 | 21.50 |  |  | 258 |  |  | 645 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 258 |  |  | 645 |  |
| 24. | С507-1976 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, шт. | 26 | 30.60 |  |  | 796 |  |  | 2 126 |  |  |
|  |  |  |  | 30.60 |  |  | 796 |  |  | 2 126 |  |
| 25. | С507-1982 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, шт. | 8 | 68.00 |  |  | 544 |  |  | 1 515 |  |  |
|  |  |  |  | 68.00 |  |  | 544 |  |  | 1 515 |  |
| 26. | Е24-01-032-01 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 10 | 98.50 | 23.83 | 70.73 | 985 | 238 | 707 | 5 381 | 2 486 | 2 734 |
|  |  |  |  | 3.95 | 7.34 |  | 39 | 73 |  | 161 | 766 |
| 27. | Е24-01-032-03 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 171.51 | 41.63 | 122.43 | 686 | 167 | 490 | 3 783 | 1 737 | 1 919 |
|  |  |  |  | 7.45 | 12.28 |  | 30 | 49 |  | 127 | 512 |
| 28. | С302-1711 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, шт. | 10 | 687.00 |  |  | 6 870 |  |  | 21 383 |  |  |
|  |  |  |  | 687.00 |  |  | 6 870 |  |  | 21 383 |  |
| 29. | С302-1712 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм, шт. | 4 | 1 220.00 |  |  | 4 880 |  |  | 17 267 |  |  |
|  |  |  |  | 1 220.00 |  |  | 4 880 |  |  | 17 267 |  |
| 30. | Е22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 20 | 78.20 | 5.19 | 28.07 | 1 564 | 104 | 561 | 6 456 | 1 083 | 2 710 |
|  |  |  |  | 44.95 | 4.08 |  | 899 | 82 |  | 2 663 | 852 |
| 31. | Е22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец | 8 | 140.14 | 9.81 | 43.78 | 1 121 | 79 | 350 | 4 579 | 819 | 1 691 |
|  |  |  |  | 86.54 | 6.37 |  | 692 | 51 |  | 2 068 | 531 |
| 32. | Е22-03-006-01 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм, 1 задвижка (или клапан обратный) | 5 | 30.21 | 11.31 | 1.03 | 151 | 57 | 5 | 853 | 590 | 23 |
|  |  |  |  | 17.87 |  |  | 89 |  |  | 239 |  |
| 33. | Е22-03-006-02 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм, 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 55.45 | 18.70 | 3.10 | 55 | 19 | 3 | 300 | 195 | 14 |
|  |  |  |  | 33.65 |  |  | 34 |  |  | 90 |  |
| 34. | С302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм, шт. | 5 | 226.00 |  |  | 1 130 |  |  | 3 849 |  |  |
|  |  |  |  | 226.00 |  |  | 1 130 |  |  | 3 849 |  |
| 35. | С302-1176 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм, шт. | 1 | 327.00 |  |  | 327 |  |  | 1 225 |  |  |
|  |  |  |  | 327.00 |  |  | 327 |  |  | 1 225 |  |
| 36. | Е22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 10 | 78.20 | 5.19 | 28.07 | 782 | 52 | 281 | 3 228 | 541 | 1 355 |
|  |  |  |  | 44.95 | 4.08 |  | 450 | 41 |  | 1 332 | 426 |
| 37. | Е22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 1 фланец | 2 | 110.16 | 7.43 | 39.29 | 220 | 15 | 79 | 936 | 155 | 379 |
|  |  |  |  | 63.43 | 5.72 |  | 127 | 11 |  | 401 | 119 |
| 38. | Е24-01-033-03 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт. | 8 | 17.90 | 15.83 |  | 143 | 127 |  | 1 373 | 1 321 |  |
|  |  |  |  | 2.07 |  |  | 17 |  |  | 52 |  |
| 39. | Е24-01-033-01 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт. | 2 | 10.51 | 9.63 |  | 21 | 19 |  | 206 | 201 |  |
|  |  |  |  | 0.88 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |
| 40. | Е24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 1 шт. | 32 | 13.71 | 12.27 |  | 439 | 393 |  | 4 242 | 4 097 |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  |  | 46 |  |  | 144 |  |
| 41. | С302-1302 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт. | 1 | 20.90 |  |  | 21 |  |  | 106 |  |  |
|  |  |  |  | 20.90 |  |  | 21 |  |  | 106 |  |
| 42. | С302-1304 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт. | 1 | 28.60 |  |  | 29 |  |  | 117 |  |  |
|  |  |  |  | 28.60 |  |  | 29 |  |  | 117 |  |
| 43. | С302-0001 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт. | 28 | 34.20 |  |  | 958 |  |  | 4 856 |  |  |
|  |  |  |  | 34.20 |  |  | 958 |  |  | 4 856 |  |
| 44. | С302-1303 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт. | 4 | 62.70 |  |  | 251 |  |  | 887 |  |  |
|  |  |  |  | 62.70 |  |  | 251 |  |  | 887 |  |
| 45. | С302-1345 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт. | 8 | 55.30 |  |  | 442 |  |  | 1 485 |  |  |
|  |  |  |  | 55.30 |  |  | 442 |  |  | 1 485 |  |
| 46. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.4 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 1 461 | 314 | 45 | 6 563 | 3 282 | 99 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 1 102 | 1 |  | 3 182 | 6 |
| 47. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.4 | 419.62 | 33.03 | 13.17 | 1 846 | 145 | 58 | 6 550 | 1 516 | 134 |
|  |  |  |  | 373.41 | 0.12 |  | 1 643 | 1 |  | 4 900 | 6 |
| 48. | Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 25 | 741.04 | 232.61 | 67.30 | 18 526 | 5 815 | 1 683 | 104 856 | 60 692 | 7 645 |
|  |  |  |  | 441.13 |  |  | 11 028 |  |  | 36 519 |  |
| 49. | С104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные, м3 | 25 | 538.46 |  |  | 13 462 |  |  | 44 847 |  |  |
|  |  |  |  | 538.46 |  |  | 13 462 |  |  | 44 847 |  |
| 50. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 6.43 | 1 038.56 | 349.22 | 58.43 | 6 678 | 2 245 | 376 | 43 257 | 23 432 | 1 634 |
|  |  |  |  | 630.91 |  |  | 4 057 |  |  | 18 192 |  |
| 51. | С104-8104 Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м, м2 | 660 | 19.80 |  |  | 13 068 |  |  | 20 955 |  |  |
|  |  |  |  | 19.80 |  |  | 13 068 |  |  | 20 955 |  |
| 52. | Е07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 1.15 | 7 994.22 | 1 424.90 | 6 249.55 | 9 193 | 1 639 | 7 187 | 48 984 | 17 103 | 30 284 |
|  |  |  |  | 319.77 | 951.39 |  | 368 | 1 094 |  | 1 598 | 11 411 |
| 53. | С403-8426 Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), шт. | 34 | 839.48 |  |  | 28 542 |  |  | 136 922 |  |  |
|  |  |  |  | 839.48 |  |  | 28 542 |  |  | 136 922 |  |
| 54. | Е01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.206 | 739.81 |  | 739.81 | 152 |  | 152 | 898 |  | 898 |
|  |  |  |  |  | 145.25 |  |  | 30 |  |  | 312 |
| 55. | С509-9912 Возврат-металлолом, т | -8.411 | 1 317.00 |  |  | -11 077 |  |  | -47 064 |  |  |
|  |  |  |  | 1 317.00 |  |  | -11 077 |  |  | -47 064 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 276 182 | 35 949 | 51 595 | 1 363 761 | 375 195 | 227 947 |
|  |  |  | 188 643 | 5 597 |  | 760 615 | 58 378 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | -9 375 |  |  | -42 620 |  |  |
|  |  |  | -9 375 |  |  | -42 620 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | -9 375 |  |  | -42 620 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | -9 375 |  |  | -42 620 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 196 302 | 35 949 | 51 595 | 1 039 357 | 375 195 | 227 947 |
|  |  |  | 108 763 | 5 597 |  | 436 211 | 58 378 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 60 467 |  |  | 228 374 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 54; %=121 - по стр. 2; %=111 - по стр. 3, 6, 11-13, 26, 27, 30-33, 36-40, 52; %=73 - по стр. 4; %=92 - по стр. 5, 8-10; %=77 - по стр. 46, 47; %=85 - по стр. 48, 50) | 48 341 |  |  | 430 108 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 54; %=65 - по стр. 2; %=58 - по стр. 3, 6, 52; %=56 - по стр. 4; %=54 - по стр. 5, 8-10; %=61 - по стр. 11-13, 26, 27, 30-33, 36-40; %=48 - по стр. 46-48, 50) | 29 174 |  |  | 243 805 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 273 817 |  |  | 1 713 270 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 89 255 |  |  | 367 024 |  |  |
|  |  |  | 89 255 |  |  | 367 024 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 89 255 |  |  | 367 024 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 353 697 |  |  | 2 037 674 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 48 341 |  |  | 430 108 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 29 174 |  |  | 243 805 |  |  |
|  | % НР | 116 |  |  | 99 |  |  |
|  | % СП | 70 |  |  | 56 |  |  |
|  | Перевод в текущий уровень цен (1,024*1,029*1,073*1,071*1,008) НДС 18 % ИТОГО С НДС |  |  |  | 2 487 137 447 685 2 934 822 |  |  |

| Составил: | Волкова Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |