## г.Сим
Перечень тепловых сетей г.Сим
Сети котельной ОАО Агрегат по адресу ул.Пушкина,1
| d500 | d400 | d350 | d300 | d250 | d200 | d150 | d125 | d100 | d80 | d70 | d50 | d32 | Итого
Кировский коллектор (надземная прокладка) | 495 | 440 | 110 | 340 | 170 | 675 | 1360 | 594 | 380 | 100 | 348 | 170 | 80 | 5262
Пушкинский коллектор (подземная прокладка) |  |  |  | 45 |  | 330 | 40 |  | 215 |  | 50 |  |  | 680
Сети котельной п.В.Зона по адресу 40 лет Октября,60
Надземная прокладка | d108 | d325 | d273 | d159 | d89 | Итого
| 308.92 | 103.77 | 599.51 | 745.45 | 101.66 | 1859.31
Сети котельной ОАО Ростелеком
20 м d50 в 2 нитки подземная прокладка
Тепловые сети котельной ООО "Уральская Теплоэнергетическая Компания" по адресу Заводская,1
d45-108 , протяженность 1592м. в 2 нитки, в т.ч.
подзем. прокладка 506м
надзем прокладка 1086м
Общая протяженность теплосетей |  |  | 9413.31 | м | в 2-х трубном исполнении без учета подводок к домам

## Общие сведения
Общие сведения об источниках тепловой энергии и тепловых сетях г.Сим
№ | Населенный пункт | Номер (наименование) котельной | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котельной , вид топлива | Износ, % | Наличие химводоочистки | Эксплуатирующая организация | Протяженность сетей (в двухтрубном измерении), м | Способ прокладки (подземная, надземная) | Присоединенная нагрузка | Тип системы (открытая, закрытая) | Наличие узлов учета отпуска и потребления
1 | г.Сим | Котельная по адресу: ул.Пушкина,1 | 1983г | 61 Гкал/час, газ | 50% | есть | ОАО "Челябоблкоммунэнерго" | 5942 | подземная- 680м надземная- 5262м | 45,3 Гкал/час | закрытая | имеются
2 | г.Сим | Котельная по адресу: ул.40 лет Октября,60 | 1973г | 7,13 Гкал/час, газ | 75% | есть | ООО "Горкомсети" | 1859 | надземная- 1859м | 7 Гкал/час | закрытая | нет
3 | г.Сим | Котельная ОАО "Ростелеком", ул.Крупской, 50а | 2000г | 0,645 Гкал/час, газ | 40% | есть | ОАО "Ростелеком" | 20 | подземная- 20м | 0,329 Гкал/час | закрытая | нет
4 | г.Сим | Автоматизированная блочно- модульная котельная АБМКУ-П-0,9 по адресу: ул.Заводская,1 | 2012г | 0,77 Гкал/час, газ | 0 | есть | ООО "Уральская Теплоэнергетическая Компания" | 1592 | подземная- 506м надземная- 1086м | 0,691 Гкал/час | закрытая | имеются