Приложение 1

к ДОАЭФ

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_________________ В.А. Саблуков

«___» _______________ 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию установок

уличного освещения в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 710 085,00 рублей.

Цена работ формируется с учетом всех необходимых затрат, связанных с исполнением муниципального контракта, в том числе на материалы, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Стоимость выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

При снижении цены контракта не допускается изменение объемов, видов работ, указанных в локальной смете.

Источник финансирования: бюджет Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «01» января 2014 г.;

- конечный срок – «31» декабря 2014 г.

Работы, выполняемые постоянно, независимо от иных работ:

- проверка состояния работы светильников;

- осмотр светильников с лампами накаливания;

- осмотр светильников с ртутными лампами;

- осмотр воздушных линий;

- очистка сетей от веток и набросов;

- проверка состояния и наличия трещин железобетонных опор и приставок;

-обслуживание автоматизированной системы коммерческого учета потребления электроэнергии и диспетчерского управления уличным освещением;

- обслуживание  сим-карт, установленных в модемах коммерческого учета в количестве  8 шт.

Работы, выполняемые в зависимости от состояния установок уличного освещения (выполняются по заявкам Заказчика):

- смена ламп накаливания;

- смена ламп люминесцентных;

- смена светильников с лампами накаливания;

- смена светильников с люминесцентными лампами;

- ремонт магнитных пускателей;

- смена магнитных пускателей;