|  | Приложение 1 к документации об аукционе в электронной форме |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ___________________ В.А. Саблуков «____» _____________ 2015 г. |
| ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА на капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец Культуры» по ул. Кирова, 1 в г.Сим Ашинского муниципального района Челябинской области |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость с НДС: | базисная цена |  | текущая цена 931.537 | Тыс. руб. |
| Сметная стоимость: | 130.175 | тыс. руб. | 785.127 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.647 | тыс.чел.ч | 0.647 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.896 | тыс. руб. | 91.220 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2014 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.183 | 4 693.55 | 153.87 | 4 539.68 | 859 | 28 | 831 | 4 833 | 325 | 4 508 |
|  |  |  |  |  | 602.17 |  |  | 110 |  |  | 1 273 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 131 |  |  | 1 294 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 59 |  |  | 543 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 049 |  |  | 6 671 |  |  |
| 2. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.173 | 1 746.21 | 1 746.21 |  | 302 | 302 |  | 3 490 | 3 490 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 242 |  |  | 2 373 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 115 |  |  | 1 082 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658 |  |  | 6 945 |  |  |
| 3. | Е07-06-002-07 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.27 | 6 139.56 | 1 139.92 | 4 999.64 | 1 658 | 308 | 1 350 | 10 112 | 3 555 | 6 556 |
|  |  |  |  |  | 761.11 |  |  | 205 |  |  | 2 373 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 667 |  |  | 6 580 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 369 |  |  | 3 438 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 694 |  |  | 20 130 |  |  |
| 4. | Е24-01-002-05 Демонтаж трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб 125 мм, 1 км трубопровода | 0.16 | 14 297.53 | 4 521.92 | 9 775.61 | 2 288 | 724 | 1 564 | 14 753 | 8 354 | 6 399 |
|  |  |  |  |  | 771.23 |  |  | 123 |  |  | 1 425 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 101 |  |  | 10 855 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 644 |  |  | 5 965 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 033 |  |  | 31 573 |  |  |
| 5. | Е07-06-001-01 Демонтаж непроходных каналов одноячейковых (лотков), перекрываемых или опирающихся на плиту, 100 м3 сборных конструкций | 0.1458 | 10 069.36 | 3 464.05 | 6 605.31 | 1 468 | 505 | 963 | 10 246 | 5 834 | 4 411 |
|  |  |  |  |  | 728.97 |  |  | 106 |  |  | 1 228 |
|  | Объем: 0.54*27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 794 |  |  | 7 839 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 440 |  |  | 4 096 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 702 |  |  | 22 181 |  |  |
| 6. | Е11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 8 | 258.82 | 48.04 | 49.86 | 2 071 | 384 | 399 | 14 031 | 4 439 | 2 148 |
|  |  |  |  | 160.92 | 8.37 |  | 1 287 | 67 |  | 7 444 | 773 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 123% |  |  | 555 |  |  | 5 473 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 289 |  |  | 2 658 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 914 |  |  | 22 162 |  |  |
| 7. | Е07-06-001-01 Устройство непроходных каналов одноячейковых (лотков), перекрываемых или опирающихся на плиту, 100 м3 сборных конструкций | 0.1458 | 25 635.63 | 4 979.58 | 10 320.79 | 3 738 | 726 | 1 505 | 24 562 | 8 387 | 6 893 |
|  |  |  |  | 10 335.26 | 1 139.02 |  | 1 507 | 166 |  | 9 282 | 1 918 |
|  | Объем: 0.54*27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 160 |  |  | 11 439 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 642 |  |  | 5 977 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 540 |  |  | 41 977 |  |  |
| 8. | С403-8038 Лотки ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), шт. | 27 | 820.87 |  |  | 22 163 |  |  | 154 955 |  |  |
|  |  |  |  | 820.87 |  |  | 22 163 |  |  | 154 955 |  |
| 9. | С403-0631 Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), шт. | 25 | 347.45 |  |  | 8 686 |  |  | 50 503 |  |  |
|  |  |  |  | 347.45 |  |  | 8 686 |  |  | 50 503 |  |
| 10. | Е24-01-002-05 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм, 1 км трубопровода | 0.16 | 35 779.43 | 8 667.02 | 20 365.84 | 5 725 | 1 387 | 3 259 | 35 578 | 16 011 | 13 332 |
|  |  |  |  | 6 746.57 | 1 606.74 |  | 1 079 | 257 |  | 6 234 | 2 969 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 2 137 |  |  | 21 068 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 1 249 |  |  | 11 578 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 112 |  |  | 68 224 |  |  |
| 11. | С103-0923 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм, м | 160 | 93.40 |  |  | 14 944 |  |  | 62 490 |  |  |
|  |  |  |  | 93.40 |  |  | 14 944 |  |  | 62 490 |  |
| 12. | Е26-01-022-01 Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции | 4.07 | 775.55 | 348.36 | 53.07 | 3 156 | 1 418 | 216 | 24 942 | 16 374 | 1 196 |
|  |  |  |  | 374.12 |  |  | 1 523 |  |  | 7 372 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 1 418 |  |  | 13 918 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 851 |  |  | 7 860 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 425 |  |  | 46 719 |  |  |
| 13. | С104-8105 Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм, м3 | 4.477 | 2 220.00 |  |  | 9 939 |  |  | 61 016 |  |  |
|  |  |  |  | 2 220.00 |  |  | 9 939 |  |  | 61 016 |  |
|  | Объем: 4.07*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е24-01-032-04 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 150 мм, 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 328.89 | 82.06 | 238.13 | 658 | 164 | 476 | 3 839 | 1 895 | 1 854 |
|  |  |  |  | 8.69 | 21.05 |  | 17 | 42 |  | 90 | 486 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 268 |  |  | 2 643 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 157 |  |  | 1 452 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 082 |  |  | 7 934 |  |  |
| 15. | С302-1713 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 125 мм, шт. | 2 | 2 980.00 |  |  | 5 960 |  |  | 19 898 |  |  |
|  |  |  |  | 2 980.00 |  |  | 5 960 |  |  | 19 898 |  |
| 16. | Е22-03-014-04 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм, 1 фланец | 4 | 221.61 | 13.22 | 67.36 | 886 | 53 | 269 | 4 602 | 611 | 1 514 |
|  |  |  |  | 141.03 | 9.80 |  | 564 | 39 |  | 2 476 | 453 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 120 |  |  | 1 181 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 70 |  |  | 649 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 076 |  |  | 6 432 |  |  |
| 17. | С999-9901 Отвод стальной в ППУ-ОЦ (диаметр трубы 133 мм, диаметр оболочки 225 мм), шт. | 10 | 862.58 |  |  | 8 626 |  |  | 21 737 |  |  |
|  |  |  |  | 862.58 |  |  | 8 626 |  |  | 21 737 |  |
| 18. | Е07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.27 | 9 770.34 | 1 638.63 | 7 811.94 | 2 638 | 442 | 2 109 | 15 746 | 5 111 | 10 244 |
|  |  |  |  | 319.77 | 1 189.23 |  | 86 | 321 |  | 391 | 3 709 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 992 |  |  | 9 790 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 549 |  |  | 5 116 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 179 |  |  | 30 652 |  |  |
| 19. | С403-0862 Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, м3 | 11.502 | 1 674.00 |  |  | 19 254 |  |  | 101 846 |  |  |
|  |  |  |  | 1 674.00 |  |  | 19 254 |  |  | 101 846 |  |
|  | Объем: 0.426*27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.08 | 791.76 |  | 791.76 | 63 |  | 63 | 495 |  | 495 |
|  |  |  |  |  | 155.45 |  |  | 12 |  |  | 144 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 |  |  | 117 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 5 |  |  | 49 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 |  |  | 661 |  |  |
| 21. | Е01-02-027-02 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади | 0.32 | 156.87 |  | 156.87 | 50 |  | 50 | 339 |  | 339 |
|  |  |  |  |  | 22.45 |  |  | 7 |  |  | 83 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  | 56 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 3 |  |  | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  | 421 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 115 132 | 6 441 | 13 054 | 640 013 | 74 386 | 59 889 |
|  |  |  | 95 635 | 1 455 |  | 505 734 | 16 834 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 94 228 | 6 441 | 13 054 | 557 625 | 74 386 | 59 889 |
|  |  |  | 74 731 | 1 455 |  | 423 346 | 16 834 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 68 668 |  |  | 390 057 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 20; %=68 - по стр. 2, 21; %=111 - по стр. 3-5, 7, 10, 14, 16, 18; %=105 - по стр. 6; %=85 - по стр. 12) | 9 601 |  |  | 94 625 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 20; %=31 - по стр. 2, 21; %=58 - по стр. 3, 5, 7, 18; %=61 - по стр. 4, 10, 14, 16; %=51 - по стр. 6; %=48 - по стр. 12) | 5 442 |  |  | 50 489 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 109 271 |  |  | 702 739 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 20 904 |  |  | 82 388 |  |  |
|  |  |  | 20 904 |  |  | 82 388 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 20 904 |  |  | 82 388 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 130 175 |  |  | 785 127 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 601 |  |  | 94 625 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 442 |  |  | 50 489 |  |  |
|  | %НР | 122 |  |  | 104 |  |  |
|  | %СП | 69 |  |  | 55 |  |  |
|  | Кроме того, возврат- металлолом (2.2816 т) ИТОГО НДС ИТОГО С НДС Перевод в текущий уровень цен(2кв 2015г) (1,008*1,014) |  |  |  | -12 767 772 360 139 025 911 385 931 537 |  |  |

| Составил: | Волкова Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |