РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2022г.№ 112

Об установлении нормативов

состава сточных вод

На основании рассчитанных и представленных ООО «Благоустройство» нормативов сточных вод, руководствуясь пунктом 9.1 части статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов ООО «Благоустройство», осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения на территории Симского городского поселения, согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020г.

- Администрации Симского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов, а также обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет  по адресу www.gorodsim.ru .

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Симского городского поселения                                                                                  Р.Р. Гафаров

Приложение к Постановлению

Администрации Симского городского

поселения от 28.06.2022г. №112

Нормативы состава сточных вод для абонентов ООО «Благоустройство»,

осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения

на территории Симского городского поселения

| № п/п | Выпуск № 2 р. Сим |
| --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества | Норматив, утвержденный ООО «Городские очистные сооружения», мг/дм3 | Эффективность очистки КОС, % | Норматив состава сточных вод для абонентов, мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 3,87 | 18,52 | 4,75 |
| 2 | Хлориды | 44,83 | 85,06 | 300 |
| 3 | Сульфаты | 89,114 | 10,89 | 100 |
| 4 | Фосфаты (по Р) | 0,2 | 20 | 0,25 |
| 5 | Нитриты | 0,052 | 35 | 0,08 |
| 6 | Нитраты | 40,0 | 9,09 | 44,0 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,05 | 9,09 | 0,055 |
| 8 | БПКполн. | 2,78 | 7,33 | 3,0 |
| 9 | Азот аммония | 0,2 | 50 | 0,4 |
| 10 | Железо общее | 0,1 | 75 | 0,4 |
| 11 | СПАВ | 0,025 | 75 | 0,1 |