| СОГЛАСОВАНО | Приложение 1 к муниципальному контракту от «____»_____________2015 г. №____ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Симского городского поселения ___________________В.А. Саблуков «____»_______________2015 г. |
| Стройка: | Благоустройство г. Сим |
| Объект: | благоустройство |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34 |
| (Локальный сметный расчет) |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 27.676 | тыс. руб. | 188.156 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.121 | тыс.чел.ч | 0.121 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.655 | тыс. руб. | 19.596 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2014 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ремонт дорог |
| 1. | Е01-01-014-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.9 | 7 516.06 | 275.69 | 7 234.27 | 6 764.45 | 248.12 | 6 510.84 |  |  | 44 032 | 2 937 | 41 069 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 136.74 |  | 5.49 | 1 023.07 |  |  |  | 26 | 12 113 |
| 2. | С601-9004 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 4 км (1-й класс груза), т | 1575 | 8.77 |  |  | 13 812.75 |  |  |  |  | 64 874 |  |  |
|  |  |  |  | 8.77 |  |  | 13 812.75 |  |  |  |  | 64 874 |  |
| 3. | Е01-03-072-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), 100 м2 | 150 | 28.44 |  | 28.44 | 4 265.52 |  | 4 265.52 |  |  | 23 916 |  | 23 916 |
|  |  |  |  |  | 1.59 |  |  | 238.80 |  |  |  |  | 2 827 |
|  | Раздел 2. устройство водоотводной канавы |
| 4. | Е01-01-002-03 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.00216 | 2 909.27 | 83.55 | 2 825.72 | 6.28 | 0.18 | 6.10 |  |  | 33 | 2 | 31 |
|  |  |  |  |  | 349.29 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 9 |
| 5. | Е22-01-011-13 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 700 мм, 1 км трубопровода | 0.006 | 71 663.02 | 17 278.80 | 46 763.08 | 429.98 | 103.67 | 280.58 |  |  | 3 012 | 1 226 | 1 549 |
|  |  |  |  | 7 621.14 | 6 648.19 |  | 45.73 | 39.89 |  |  |  | 236 | 472 |
| 6. | Е01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.00072 | 739.81 |  | 739.81 | 0.53 |  | 0.53 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 145.25 |  |  | 0.10 |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Е01-03-072-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), 100 м2 | 0.5 | 28.44 |  | 28.44 | 14.22 |  | 14.22 |  |  | 80 |  | 80 |
|  |  |  |  |  | 1.59 |  |  | 0.80 |  |  |  |  | 9 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 25 293.73 | 351.97 | 11 077.79 |  |  | 135 951 | 4 165 | 66 649 |
|  |  |  | 13 863.97 | 1 303.41 |  |  |  | 65 136 | 15 431 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 25 293.73 | 351.97 | 11 077.79 |  |  | 135 951 | 4 165 | 66 649 |
|  |  |  | 13 863.97 | 1 303.41 |  |  |  | 65 136 | 15 431 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 13 812.75 |  |  |  |  | 64 874 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 4, 6, 7; %=111 - по стр. 5) | 1 622.86 |  |  |  |  | 16 382 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 4, 6, 7; %=61 - по стр. 5) | 759.19 |  |  |  |  | 7 121 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 27 675.78 |  |  |  |  | 159 454 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 27 675.78 |  |  |  |  | 159 454 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 622.86 |  |  |  |  | 16 382 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ НДС ВСЕГО С НДС | 759.19 |  |  |  |  | 7 121 28 702 188 156 |  |  |

| Составил: | Волкова Е,Н, |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |