СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Свердлова,1 тел./факс (35159) 7-92-10

РЕШЕНИЕ № 202

от 18 апреля 2024года.

«О передаче объектов газоснабжения Симского городского поселения в безвозмездное пользование АО «Газпром газораспределение Челябинск»

На основании Гражданского кодекса РФ, Устава Симского городского поселения, и в соответствии с п.8 ч.1 ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Совет депутатов Симского городского поселения,

РЕШАЕТ:

- В соответствии с п.8 ч.1 ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Муниципальному образованию «Симское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области», в лице «Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Симского городского поселения» передать в безвозмездное пользование АО «Газпром газораспределение Челябинск» муниципальное имущество (объекты газоснабжения Симского городского поселения) сроком на 49 лет согласно Приложения №1.

- Разместить настоящее Решение на официальном сайте  администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru.

- Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и местному самоуправлению Совета депутатов Симского городского поселения.

Председатель Совета депутатов

Симского городского поселения                                                            В.Я. Заико

Глава Симского городского поселения                                                Р.Р. Гафаров

Приложение № 1

к решению Совета депутатов  СГП

№200 от 18.04. 2024 года

Перечень объектов, передаваемых в безвозмездное пользование АО «Газпром газораспределение Челябинск»

| № | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Давление, Мпа | Способ прокладки, надз./подз. | Диаметр, мм | Материал труб Ст, ПЭ) | Протяженность, м | Наличие ПРГ, шт. | Наличие установок ЭХЗ (в т.ч. совместная защита), шт. | Балансовая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение жилых домов по ул. Фурманова, Чапаева, Железнодорожная, Набережная, Октября в г. Сим, Ашинского района, Челябинская область 74:03:0000000:2338 | 11.11.2015 | 0,6; 0,002 | подземно, надземно | 20; 25; 32; 40; 159; 219; 63; 90; 110 | ПЭ, Ст | 8693 | 1 | 0 | 16800,53 |
| 2 | Газоснабжение. Адрес: Челябинская область, р-н Ашинский, г. Сим, примерно в 5 м по направлению на север от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Сим, ул. Остров, д. 10, вдоль улиц Остров и Курчатова КН 74:03:0000000:545 | 25.08.2009 | 0,6; 0,002 | надземно | 57; 89; 108 | Ст | 657 | 1 | 0 | 1723,81 |
| 3 | Сооружение - Газоснабжение частных жилых домов по ул. Кирова, Комсомольская, Революции, Пионерская, Курчатова, Чернышевского, Чеверевой, Гоголя, Горького в г. Сим Челябинской области КН 74:03:0000000:1628 | 20.02.2012 | 0,6; 0,3; 0,002 | подземно, надземно | 32; 40; 57; 89; 108; 159; 219; 63; 90; 110; 160; 225 | ПЭ, Ст | 7839 | 2 | 0 | 13300 |
| 4 | Газопровод в жилой микрорайон при железнодорожной станции «Симская» и котельной ОАО «Агрегат» в г. Сим Ашинского района Челябинской области. Назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность 4175 м. Инвентарный номер: 75:209:0026000010230. Литер: 1. КН 74:03:0810050:589 | 13.02.2012 | 0,6 | подземно, надземно | 57; 108; 133; 140 | ПЭ, Ст | 4175 | 2 | 0 | 6575,65 |
| 5 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Гайдара, Ломоносова, Островского, Суворова, Уральская, Строительная, 40 лет Октября, Мира, Молодежная, Набережная, Победы в п. Клевер в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области. КН 74:03:0000000:3008 | 13.07.2020 | 0,6; 0,002 | подземно, надземно | 63; 90; 110; 160; 225; 25; 57; 89; 108; 219 | ПЭ, Ст | 5287 | 1 | 0 | 12816,74 |
| 6 | г. Сим. Газоснабжение жилых домов по ул. Ковшова, Чехова, Минцевича, Луговая, Лесная, Красноармейская, Ленина КН 74:03:0000000:3244 | 13.08.2020 | 0,6; 0,002 | подземно, надземно | 63; 90; 110; 160; 225; 25; 32; 57; 89; 108; 159; 219 | ПЭ, Ст | 15273 | 2 | 0 | 36822,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41924 |  |  | 88039,25 |

ПРГ

| № | Наимено-вание объекта | Номер строки объекта из предыду-щей таблицы, в состав которого входит ПРГ | Дата ввода ПРГ в эксплуатацию*, дд.мм,гггг | Давление, МПа | Давление на выходе, Мпа | Производительность, м3/час | Тип ПРГ (ГРПШ, ГРП, ГРПБ, ПРГП), Тип регулятора | Площадь, м2 | Материал фундамента и его конструкции, при наличии | Материал ограждающих конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение жилых домов по ул. Фурманова, Чапаева, Железнодорожная, Набережная, Октября в г. Сим, Ашинского района, Челябинская область 74:03:0000000:2338 | 1 | 11.11.2015 | 0,6 | 0,002 | 2800 | ГРПБ, РДГ-50н/30 (2 шт.) | 9 | бетон | сталь |
| 2 | Газоснабжение. Адрес: Челябинская область, р-н Ашинский, г. Сим, примерно в 5 м по направлению на север от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Сим, ул. Остров, д. 10, вдоль улиц Остров и Курчатова КН 74:03:0000000:545 | 2 | 25.08.2009 | 0,6 | 0,002 | 600 | ГРПБ, РДНК-400 М (2 шт.) | 5 | бетон | сталь |
| 3 | Сооружение - Газоснабжение частных жилых домов по ул. Кирова, Комсомольская, Революции, Пионерская, Курчатова, Чернышевского, Чеверевой, Гоголя, Горького в г. Сим Челябинской области КН 74:03:0000000:1628 | 3 | 20.02.2012 | 0,6 | 0,3 | 1500 | ГРПШ, РДГ-50В (2 шт.) | - | - | сталь |
| 4 | Сооружение - Газоснабжение частных жилых домов по ул. Кирова, Комсомольская, Революции, Пионерская, Курчатова, Чернышевского, Чеверевой, Гоголя, Горького в г. Сим Челябинской области КН 74:03:0000000:1628 | 3 | 20.02.2012 | 0,3 | 0,002 | 850 | ГРПБ, РДГ-50Н (2 шт.) | 8 | бетон | сталь |
| 6 | Газопровод в жилой микрорайон при железнодорожной станции «Симская» и котельной ОАО «Агрегат» в г. Сим Ашинского района Челябинской области. Назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность 4175 м. Инвентарный номер: 75:209:0026000010230. Литер: 1. КН 74:03:0810050:589 | 4 | 13.02.2012 | 0,6 | 0,002 | 3000 | ГРПБ, РДГ-50Н/30 (2 шт.) | 9 | бетон | сталь |
| 6 | Газопровод в жилой микрорайон при железнодорожной станции «Симская» и котельной ОАО «Агрегат» в г. Сим Ашинского района Челябинской области. Назначение: инженерно-коммуникационное. Протяженность 4175 м. Инвентарный номер: 75:209:0026000010230. Литер: 1. КН 74:03:0810050:589 | 4 | 13.02.2012 | 0,6 | 0,002 | 600 | ГРПБ, РДБК-1-50/25 (2 шт.) | 9 | бетон | сталь |
| 7 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Гайдара, Ломоносова, Островского, Суворова, Уральская, Строительная, 40 лет Октября, Мира, Молодежная, Набережная, Победы в п. Клевер в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области. КН 74:03:0000000:3008 | 5 | 2020 | 0,6 | 0,002 | 600 | ГРПБ, РДНК-400 М (2 шт.) | 5 | бетон | сталь |
| 8 | г. Сим. Газоснабжение жилых домов по ул. Ковшова, Чехова, Минцевича, Луговая, Лесная, Красноармейская, Ленина КН 74:03:0000000:3244 | 6 | 2020 | 0,6 | 0,002 | 600 | ГРПБ, РДНК-400 М (2 шт.) | 5 | бетон | сталь |
| 9 | г. Сим. Газоснабжение жилых домов по ул. Ковшова, Чехова, Минцевича, Луговая, Лесная, Красноармейская, Ленина КН 74:03:0000000:3244 | 6 | 2020 | 0,6 | 0,002 | 600 | ГРПБ, РДНК-400 М (2 шт.) | 5 | бетон | сталь |