2

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2026 года № 60

Об утверждении Плана действий

по      ликвидации     последствий 

аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения   на  территории

Карталинского  муниципального

округа

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ         «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Устава Карталинского муниципального округа в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения Карталинского муниципального округа, 

Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа;

2. Постановление администрации Карталинского муниципального округа от 17.07.2025 года № 588 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа       Трескова С.В. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава    Карталинского

муниципального округа 

Челябинской области                                                                          А.Г. Вдовин

                                                            УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 29.01.2026 года № 60
План действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на
 системах теплоснабжения на территории
 Карталинского муниципального округа 
Общие положения
1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в Карталинском муниципальном округе (далее именуется - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области, ресурсоснабжающих  организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  в Карталинском муниципальном округе.
2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).
3. Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения организациями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения топливом осуществляется самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.
4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.
5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

1) организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб;

2)  разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

6) доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Карталинского муниципального округа,  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. 
7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

1) своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

2) допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.
II. Цели Плана
         8. Целями Плана являются:

1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

2) мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений;
3) минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  9. Задачами Плана являются: 

1) приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

2) организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

3) обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

4) обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
III. Сценарии наиболее вероятных аварий 
и наиболее опасных по последствиям аварий,
 а также источники (места) их возникновения
10.  К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

1) кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2) полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

3) причинение вреда третьим лицам;
4) разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

5) отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).
11. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также места их возникновения на тепловых сетях, входящих в состав централизованной системы теплоснабжения: котельная         село Анненское, улица Шоссейная 9А, котел наружного размещения            КНР-PRO 400 село Анненское, улица Гагарина, 17, котельная поселок Варшавка, переулок Некрасовский, 7/1А, котельная поселок Великопетровка, улица Мира, 29, котельная село Еленинка, улица Будаковой, 5а, котельная поселок Новокаолиновый, улица Заводская, 1, котельная поселок Мичуринский, улица Школьная, 11, котельная  село Новониколаевка, улица Полевая, 9Б, котельная село Неплюевка, улица Мира 15а, котельная поселок Центральный, переулок Центральный, 24а, котельная поселок Снежный, улица Черемушки 1А, котельная поселок Сухореченский, улица Юбилейная, дом 34, котельная поселок Сухореченский,  улица Юбилейная, 25, котельная поселок Южно-Степной, улица Клубная, 1, котельная № 1 город Карталы, улица Братьев Кашириных, 14, котельная № 2 город Карталы, улица Гагарина, 47, котельная Парковая город Карталы, улица Калмыкова, 9,  котельная КС-17 город Карталы, улица Железнодорожная, 65 б, котельная РТС  город Карталы, улица Карташова, 37, котельная Скала город Карталы, улица Железнодорожная, электрическая котельная  город Карталы переулок Конечный, 5, районная котельная город Карталы, улица Пушкина. 
12. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе могут послужить: 

1) перебои в подаче электроэнергии; 

2) износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары); 

3) неблагоприятные погодные условия. 

IV. Количество сил и средств, используемых
 для локализации и ликвидации последствий
 аварий на объекте теплоснабжения
          13. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов, согласно таблице 1. 

Таблица 1 

	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации
	Сфера деятельности эксплуатирующей/
ресурсоснабжающей организации (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение /водоотведение, электроснабжение)
	Количество аварийных бригад
	Количество человек в аварийных бригадах
	Количество единиц техники в аварийных бригадах

	1.
	ООО «Альфа-Ч»
	теплоснабжение
	1
	3
	1

	2.
	филиал АО «Челябоблкоммун-энерго»
	теплоснабжение
	1
	3
	2

	3.
	ООО ЖКХ «Партнер»
	Теплоснабжение, водоснабжение
	1
	2
	1

	4.
	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения»
	Водоснабжение, водоотведение
	1
	2
	2

	5.
	МУП "Водоснабжение»
	Водоснабжение, водоотведение
	2
	3
	4

	6.
	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»
	Водоснабжение
	1
	2
	2

	7.
	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения»
	Водоснабжение
	1
	2
	2


14. Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций -        1 час. 

15. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются: 

1) резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования; 

2) резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
  V. Порядок и процедура организации 
взаимодействия сил и средств, а также 
организаций, функционирующих в системах 
теплоснабжения, на основании заключенных
 соглашений об управлении системами 
теплоснабжения в соответствии с требованиями
 части 5 статьи 18 Федерального закона
 от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

16. В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования систем теплоснабжения Карталинского муниципального округа осуществляется: 
1) в Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области - Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

2) в теплоснабжающей (теплосетевой) организации 1 специалистом - дежурным диспетчером; 

3) в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной; 

4) в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек. 

17. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется первым заместителем Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект. 

          18. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. 

          19. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии не более 60 мин. 

          20. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

          1)  составить общую картину характера, места, размеров аварии; 

          2) определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне; 

           3) организовать предотвращение развития аварии; 

           4) принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы; 

           5) определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены; 

           6) определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.  

          21. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций. 
Обязанности дежурного диспетчера
теплоснабжающей (теплосетевой) организации
22. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:           

1) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

2) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;
3) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения; 

4) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений. 
Обязанности руководителя, главного инженера
 теплоснабжающей (теплосетевой) организации
23. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации: 

1) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом; 

2) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

3) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации; 

4) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия; 

5) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации; 

6) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации. 
24. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в Администрацию Карталинского муниципального округа Челябинской области для размещения информации на официальном сайте Администрации  Карталинского муниципального округа Челябинской области.
VI. Состав и дислокация сил и средств 
25. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения представлена в таблице 2.
 Таблица 2
	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации
	Коли-чество аварий-ных бригад
	Количество человек в аварийных бригадах

	1.
	ООО «Альфа-Ч»

451351, Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, дом 44
	1
	Мастер - 1 
Слесарь -1

Электрогазосварщик-1

	2.
	филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» Челябинская обасть, город Карталы, переулок Хладопункт, дом7
	1
	Мастер - 1

Слесарь-1 
Электрогазосварщик-1

	3.
	ООО ЖКХ «Партнер»
Челябинская область, город Карталы, улица Заводская, дом 4
	1
	Слесарь-1

Мастер -1

	4.
	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения», Челябинская область,     село Еленинка, улица Будаковой,  дом 25
	1
	Слесарь-2

	5.
	МУП «Водоснабжение»
Челябинская область, г. Карталы, улица Пушкина, дом 3а
	2
	Электрогазосварщик-1

Мастер - 1

Слесарь -1

	6.
	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»
Челябинская область, п. Центральный, улица Центральная, дом 24а
	1
	Мастер - 1

Слесарь -1

	7.
	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения», Челябинская область, поселок Неплюевка, улица Слонова,     дом 9
	1
	Мастер - 1

Слесарь -1


26. Информация об оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием для ведения аварийно-восстановительных работ представлена в таблице 3. 

Таблица 3
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Контрактные данные руководителя (ФИО, телефон
	Коммунальная техника

	
	
	Назначение техники (автоцистерна для подвоза воды, каналопромывочная машина, ассенизаторская техника, бульдозер, автокран и т.д) 
	коли-чество, ед.

 

	ООО «Альфа-Ч»

451351, Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, дом 44
	Бровкина 
Светлана Юрьевна тел. 89581585371
	Газель
	2

	
	
	Автокран
	1

	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	Манипулятор
	2

	филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» Челябинская обасть, город Карталы, переулок Хладопункт, дом 7
	Романов
Юрий Михайлович
тел. 8(35133) 2-23-52
	Газель
	2

	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	Трактор 
	1

	ООО ЖКХ «Партнер»

Челябинская область, город Карталы, улица Заводская, дом 4
	Ихсанов 
Кайрат Амирханович 
тел. 89514336004
	УАЗ-3909
	1

	
	
	Трактор
	1

	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	Погрузчик
	1

	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения», Челябинская область, село Еленинка, улица Будаковой, дом 25 
	Антимонова Надежда Константиновна 
тел. 89517781427
	 Экскаватор
	1

	МУП «Водоснабжение»

Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, дом 3а 
	 Марковский Станислав Валерьевич 
тел. 89085890555
	Ассенизаторская машина 
	2

	
	
	Трактор
	1

	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	Газель
	2

	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»

Челябинская область, поселок Центральный, улица Центральная,     дом 24а
	Серебрякова
Анна Владимировна 
	Экскаватор
	1

	
	
	Трактор
	1

	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения», Челябинская область, поселок Неплюевка, улица Слонова, дом 9
	Хусаинова 
Бибигуль Бержекеевна
	Экскаватор
	1

	
	
	Трактор
	1


27. Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. 

28. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 

1) на муниципальном уровне - Единая дежурно-диспетчерская служба (далее именуется - ЕДДС) Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий, расположенных на территории Карталинского муниципального округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее именуется - ЧС); 

2) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

29. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 
30. Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения.
31. Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации. 

VII. Перечень мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности населения
32. Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.

33. Эвакуация и рассредоточение.  

VIII. Порядок организации
 материально-технического, инженерного
 и финансового обеспечения операций
 по локализации и ликвидации аварий 
на объекте теплоснабжения 
          34. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения (таблица 4). 
Таблица 4
	 №
п/п
	Наименование материалов 
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 
	Мотопомпа для сильнозагрязненной воды 
	шт
	1

	3.
	 
	Генератор бензиновый 
	шт
	1

	4.
	электроды
	 
	кг.
	20

	5.
	Диски отрезные
	 
	шт.
	50

	6.
	Труба стальная ДУ89
	 
	м.
	125

	7.
	Труба стальная ДУ50
	 
	м.
	100

	8.
	Труба стальная ДУ100
	 
	м.
	100

	9.
	Труба стальная ДУ63
	 
	м.
	150

	10.
	Труба ПНД ДУ25
	 
	м.
	100

	11.
	Труба ПНД ДУ50
	 
	м.
	80

	12.
	Труба ПНД ДУ32
	 
	м.
	120

	13.
	Труба ПНД ДУ63
	 
	м.
	100

	14.
	Кран фланцевый ЛД 50
	 
	шт.
	6

	15.
	Кран фланцевый ЛД 100
	 
	шт.
	4

	16.
	Кран фланцевый ЛД 80
	 
	шт.
	4

	17.
	Кран фланцевый ЛД 32
	 
	шт.
	6


35. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

36. При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.

37. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

38. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте. 
39. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в Карталинском муниципальном округе приведен в таблицах 5, 6.
                                                                                                   Таблица 5                                                                                           

	Единая теплоснабжающая организация

Диспетчер

8-902-023-07-62,

8-351-33-2-28-18
	ЕДДС Администрации Карталинского муниципального округа 

8-351-33-2-26-82
	Управляющие компании

8-351-332-29-99, 


	Администрация в Карталинском муниципальном округа
т. 2-24-24

	1
	2
	3
	4

	Направляет не позднее чем через 5-мин звено Аварийная бригада

Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте:

1. Докладывает руководству организации  и диспетчеру ЕДДС 

2. Объявляет «Аварийный сбор».

3. Оповещает службы взаимодействия.

4. Доводит информацию до сведения должностных  лиц.

5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала.
	Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд.
	Обеспечивает прибытие к месту аварии, ЧС, теракта представителей организаций, обслуживающих данные    здания и владельцев зданий для эвакуации жителей и  обеспечения доступа в помещения. Сообщает диспетчеру ЕДДС.
	Доводит до сведения должностных лиц Администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ представителя Администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации.

	                                                                                                                                        Таблица 6

	Основные виды аварий, ЧС, терактов
	Оперативный персонал теплоснабжающих  организаций
	ЕДДС администрации Карталинского муниципаль-ного округа 
	Организации в сфере электро-,газо-, водо-и водоотведения 
	Представитель Администрации в Карталинском муниципальном округе

	1. Взрыв газа в котельной
	1. Отключает аварийный объект от системы газоснабжения. Локализует место взрыва (загазованности) от повторения взрыва или возникновения пожара. Руководитель звена ДДС обеспечивает руководство работами согласно “Плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в газовом хозяйстве ”(“ПЛЛАС”). Организует вентиляцию загазованных помещений. Проверяет на загазованность помещения, подвалы зданий, подземные  сооружения в 50 м. зоне. Отыскивает и устраняет утечку газа.
	Организует управление службами взаимодействия при локализации и ликвидации крупномасштабных аварий, ЧС.
 
	Указывает расположение подземных коммуникаций. Контролирует сохранность коммуникаций при проведении земляных работ. Участвует в проветривании подведомственных колодцев
	Участвует в эвакуации людей из зданий. Организует временное их расселение..

Обеспечивает                  доступ в помещения,                     подвалы              подведомствен-ных  зданий


	2. Прекращение подачи воды, электроэнергии 
	Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно «ПЛЛАС».

Переводит  котельную на независимый источники электропитания и водоснабжения
	
	Указывает расположение подземных коммуникаций. Организует восстановление подачи воды, электричества
	

	3. Порыв на теплосети
	Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно “ПЛЛАС”.


	
	Действие представителей данных служб при данной ситуации не предусмотрено
	


