2

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2026 года № 119
Об утверждении Плана действий

по      ликвидации     последствий 

аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения   на  территории

Карталинского  муниципального

округа
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ                 «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Карталинского муниципального округа и в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения Карталинского муниципального округа, 
Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа. 
2. Постановление администрации Карталинского муниципального округа        от 29.01.2026 года № 60 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа» признать утратившим силу.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

          4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства, инфраструктуры  и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа           Трескова С.В.  
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава     Карталинского 
муниципального округа              
Челябинской области                                                                              А.Г. Вдовин
                                                           УТВЕРЖДЕН                              
постановлением Администрации

Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 13.02.2026 года № 119
План действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций
 на системах теплоснабжения на территории
 Карталинского муниципального округа 
I. Общие положения
1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в Карталинском муниципальном округе (далее именуется - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации Карталинского муниципального округа, ресурсоснабжающих  организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  на территории Карталинского муниципального округа.
2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).
3. В настоящем Плане используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации: 

- «мониторинг состояния систем жизнеобеспечения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния инженерных сетей и объектов  (далее именуется - мониторинг);

- «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- «управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

- «коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

- «ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

- «коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, газ, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- «техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

- «текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

- «капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких         к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «централизованная система горячего водоснабжения» - из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

- «объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

- «объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой         и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- «сеть газораспределения» - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);

- «магистральный газопровод» - технологически неделимый, централизованно управляемый имущественный производственный комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов, являющихся его неотъемлемой технологической частью, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности продукции (природного газа) от объектов добычи и/или пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и/или хранения;

- «уличные газовые сети (распределительные сети)» - газопроводы, проложенные по улицам, площадям, набережным и т.д., города, поселка городского типа, сельского населенного пункта от газораспределительных станций (ГРС) на магистральном газопроводе при входе в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт (или от газового завода);

- «технологические нарушения» – нарушения в работе системы жизнеобеспечения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

- «инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте.
4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
1) авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C);
2) прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;
3) разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

4) разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);
5) перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

6) снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
5. Основными целями настоящего Плана являются:

1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Карталинского муниципального округа;

2) мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа;

3) снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа.

6. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

7. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее именуется - ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (далее именуется - ТСН) является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

8. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

1) содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

2) постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

3) создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

4) обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

5) обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

9. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, ТСН, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее именуется - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

10. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет Единая дежурно-диспетчерская служба (далее именуется - ЕДДС) Администрации Карталинского муниципального округа.

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, собственниками зданий с непосредственным способом управления (далее именуется - НФУ) в ЕДДС. 

II.  Взаимодействие ресурсоснабжающих
   организаций, управляющих организаций,

    ТСЖ, ТСН, представителей собственников 
   зданий с НФУ при ликвидации
 аварийных ситуаций
11. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

1) принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2) силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

3) оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 года  № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, представителям собственников зданий с НФУ;
4) по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, ТСН, представителей собственников зданий с НФУ.

12. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, ТСН, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

1) ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС) либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;
2) локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;
3) в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию;
4) оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;
5) проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;
6) при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;
7) после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

13. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, ТСН направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

14. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, ТСН, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС и (или) АВС (АДС) Единой теплоснабжающей организации на сетях которой произошла авария.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

15. В случае невозможности устранения аварии: 

1) в течение 16 часов единовременно- при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; 
2) не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; 
3) не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, ТСН, представителя собственников зданий с НФУ Администрацией Карталинского муниципального округа Челябинской области может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карталинского муниципального округа (далее именуется - КЧС Карталинского муниципального округа) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»). 
III. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС)
 при возникновении и ликвидации 
    аварий на источниках теплоснабжения,

сетях и системах теплопотребления
16. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, ТСН, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

17. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

18. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

1) какие переключения в сетях необходимо произвести;

2) как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

3) какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

4) когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

5) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

19. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающий организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

20. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, представителей собственников зданий с НФУ по территориальной принадлежности.

21. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа.

22. Отключение внутридомовых систем отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, собственников зданий с НФУ.

23. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

24. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

25. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций района или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

26. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

1) вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

2) организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

3) предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

27. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при КЧС Карталинского муниципального округа для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Карталинского муниципального округа либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением КЧС Карталинского муниципального округа к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1) решением КЧС Карталинского муниципального округа  предлагается Главе Карталинского муниципального округа введение режима функционирования «Повышенная готовность». Распоряжением Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

2) при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением КЧС Карталинского муниципального округа предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Распоряжением Администрации Карталинского муниципального округа вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с КЧС Карталинского муниципального округа, первым заместителем Главы Карталинского муниципального округа, начальником Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа.

28. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

29. Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

30. Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления на территории Карталинского муниципального округа определяется Планом взаимодействия.

31. При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, газоснабжающая (газораспределительная) организация:

1) предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

2) оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа.
32. Теплоснабжающая организация:

1) осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

2) оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;

3) контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже +8 0С, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

4) при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии.
33. Администрация Карталинского муниципального округа:

1) осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

2) организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения. 
IV. Риски возникновения аварий, 
масштабы и последствия
34. Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

1) перебои в подаче электроэнергии;

2) износ оборудования;

3) неблагоприятные погодно-климатические явления;

4) человеческий фактор. 
	№ п/п
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия

	1
	2
	3
	4

	1.
	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях

	
	
	Прекращение подачи топлива
	

	
	
	Прекращение подачи воды
	

	2.
	Прорыв на тепловых сетях
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях


          Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению приведен в приложении к настоящему Плану.  

V. Количество сил и средств, используемых 
для локализации и ликвидации 
последствий аварий на объекте 
теплоснабжения
          35. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов, согласно таблице 1. 

Таблица 1 

	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации
	Сфера деятельности эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организации (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение /водоотведение, электроснабжение)
	Коли-чество авари-йных бригад
	Коли-чество человек в аварийных бригадах
	Коли-чество единиц техники в аварийных бригадах

	1.
	ООО «Альфа-Ч»
	теплоснабжение
	1
	3
	1

	2.
	филиал АО «Челябоблкоммунэнерго»
	теплоснабжение
	1
	3
	2

	3.
	ООО ЖКХ «Партнер»
	Теплоснабжение, водоснабжение
	1
	2
	1

	4.
	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения»
	Водоснабжение, водоотведение
	1
	2
	2

	5.
	МУП "Водоснабжение»
	Водоснабжение, водоотведение
	2
	3
	4

	6.
	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»
	Водоснабжение
	1
	2
	2

	7.
	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения»
	Водоснабжение
	1
	2
	2

	8.
	ПАО «Россети»
	Электроснабжение
	1
	3
	1

	9.
	Карталинская дистанция электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, структурное подразделение «Трансэнерго», филиал ОАО «Российские железные дороги»
	Электроснабжение
	1
	3
	2

	10.
	АО «Газпром газораспределение Челябинск» филиал в Локомотивном городском округе
	Газоснабжение
	1
	3
	2

	11.
	ООО «КарталыТрансСервис»
	Управляющая компания
	1
	2
	1

	12.
	ООО «Забота»
	Управляющая компания
	1
	2
	1

	13.
	ООО «КЖК»
	Управляющая компания
	1
	1
	1


36. Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций -       1 час. 
37. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются: 

1) резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования; 

2) резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 
VI. Сведения о телефонах ДС и (или) 
АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо-
 и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии 
Карталинского муниципального округа
	№ пп
	Наименование организации
	Номер телефона

	1
	2
	3

	1.
	Единая дежурно-диспетчерская администрации города Карталы
	8 (35133) 2-26-82

	2.
	Диспетчер ООО «Альфа-Ч»
	       8-902-023-07-62

	3.
	Диспетчер филиала АО «Челябоблкоммунэнерго»

	8 (35133) 2-38-48

	4.
	Диспетчер ООО ЖКХ «Партнер»
	8-996-670-22-10

	5.
	И.о. начальника МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения»
	8-951-778-14-27

	6.
	Диспетчер МУП "Водоснабжение»
	8 (35133) 7-52-41

	7.
	Начальник МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»
	8 (351 33)9-33-66

	8.
	Начальник МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения»
	8 (35133) 9-53-91

	9.
	Диспетчер ПАО «Россети»
	8 (35133) 2-32-73

	10.
	Диспетчер Карталинской дистанция электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, структурное подразделение «Трансэнерго», филиал ОАО «Российские железные дороги»
	8 (35133) 7-33-51

	11.
	Диспетчер АО «Газпром газораспределение Челябинск» филиал в Локомотивном городском округе
	8 (35133) 5-60-40

	12.
	Диспетчер ООО «КарталыТрансСервис»
	8 (35133) 2-38-02

	13.
	Диспетчер ООО «Забота»
	       8-996-670-22-10

	14.
	Диспетчер ООО «КЖК»
	8 (982) 334-94-81


VII. Порядок и процедура организации 
взаимодействия сил и средств, а 
также организаций, функционирующих
 в системах теплоснабжения, на
 основании заключенных соглашений 
об управлении системами теплоснабжения
 в соответствии с требованиями части 5 статьи 18
 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»
38. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

39. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190                             «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

40. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа осуществляется:
1) в Администрации Карталинского муниципального округа – Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

2) в теплоснабжающей (теплосетевой) организации 1 специалистом - дежурным диспетчером; 

3) в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной; 

4) в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек. 
 41. Размещение специалистов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

VIII.  Состав и дислокация сил и средств
42. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

43. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения приведено в таблице 2.  
Таблица 2

	№
п/п
	Наименование материалов 
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 
	Мотопомпа для сильнозагрязненной воды 
	шт
	1

	2.
	 
	Генератор бензиновый 
	шт
	1

	3.
	Электроды
	 
	кг.
	20

	4.
	Диски отрезные
	 
	шт.
	50

	5.
	Труба стальная ДУ89
	 
	м.
	125

	6.
	Труба стальная ДУ50
	 
	м.
	100

	7.
	Труба стальная ДУ100
	 
	м.
	100

	8.
	Труба стальная ДУ63
	 
	м.
	150

	9.
	Труба ПНД ДУ25
	 
	м.
	100

	10.
	Труба ПНД ДУ50
	 
	м.
	80

	11.
	Труба ПНД ДУ32
	 
	м.
	120

	12.
	Труба ПНД ДУ63
	 
	м.
	100

	13.
	Кран фланцевый ЛД 50
	 
	шт.
	6

	14.
	Кран фланцевый ЛД 100
	 
	шт.
	4

	15.
	Кран фланцевый ЛД 80
	 
	шт.
	4

	16.
	Кран фланцевый ЛД 32
	 
	шт.
	6


 44. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения предоставлена в таблице 3.

                                                                                                               Таблица 3

	№ п/п
	Наименование эксплуатирующей/
ресурсоснабжающей организации
	Коли-чество авари-йных бригад
	Количество человек в аварийных бригадах

	1.
	ООО «Альфа-Ч»

451351, Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, дом 44
	1
	Мастер -1

Слесарь -1

Электрогазосварщик-1

	2.
	филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» Челябинская область, город Карталы, 
переулок Хладопункт, дом 7
	1
	Мастер-1

Слесарь-1 

Электрогазосварщик-1

	3.
	ООО ЖКХ «Партнер»

Челябинская область, город Карталы, 
улица Заводская, дом 4
	1
	Слесарь-1

Мастер -1

	4.
	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения», Челябинская область,
 село Еленинка, улица. Будаковой, дом 25
	1
	Слесарь-2

	5.
	МУП «Водоснабжение»

Челябинская область, город Карталы,
 улица Пушкина, дом 3а
	2
	Электрогазосварщик-1

Мастер – 1

Слесарь -1

	6.
	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения» Челябинская область, поселок Центральный, улица Центральная, дом 24а
	1
	Мастер – 1

Слесарь -1

	7.
	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения», Челябинская область, 
поселок Неплюевка, улица Слонова, дом 9
	1
	Мастер – 1

Слесарь -1


          45. Информация об оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием для ведения аварийно-восстановительных работ представлена в таблице 4. 
                                                                                                             Таблица 4
	№
п/п
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Контрактные данные руководителя (ФИО, телефон
	Коммунальная техника

	
	
	
	Назначение техники (автоцистерна для подвоза воды, каналопромывочная машина, ассенизаторская техника, бульдозер, автокран и т.д) 
	коли-чество, ед.

 

	1.
	ООО «Альфа-Ч»

451351, Челябинская область, город Карталы,  Пушкина, дом 44
	Бровкина Светлана Юрьевна тел. 89581585371
	Газель
	2

	
	
	
	Автокран
	1

	
	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	
	Манипулятор
	2

	2.
	филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» Челябинская область, город Карталы, переулок Хладопункт, дом 7
	Романов Юрий Михайлович тет. 8(35133)22352
	Газель
	2

	
	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	
	Трактор 
	1

	3.
	ООО ЖКХ «Партнер»

Челябинская область, город Карталы, улица Заводская, д.ом4
	Ихсанов Кайрат Амирханович тел. 89514336004
	УАЗ-3909
	1

	
	
	
	Трактор
	1

	
	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	
	Погрузчик
	1

	4.
	МУП ЖКХ «Еленинского сельского поселения», Челябинская область, село Еленинка, улица Будаковой, дом 25 
	Антимонова Надежда Константиновна тел. 89517781427
	 Экскаватор
	1 

	5.
	МУП «Водоснабжение»

Челябинская область, город Карталы, улица Пушкина, дом 3а 
	 Марковский Станислав Валерьевич тел. 89085890555
	Асенизаторская машина 
	2

	
	
	
	Трактор
	1

	
	
	
	Экскаватор
	1

	
	
	
	Газель
	2


	6.
	МУП ЖКХ «Полтавского сельского поселения»

Челябинская область, поселок Центральный, улица Центральная,        дом 24а
	Серебрякова Анна Владимировна 

тел. 8-900-021-43-06
	Экскаватор
	1

	
	
	
	Трактор
	1

	7.
	МУП ЖКХ «Неплюевского сельского поселения», Челябинская область, поселок Неплюевка, улица Слонова, дом 9
	Немчинова Ирина Николаевна
тел. 8-982-309-29-25
	Экскаватор
	1


46. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

47. Для ликвидаций аварий возможно использование резервного фонда Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.  
48. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области утвержден постановлением Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области от 27.01.2026 года № 55 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Карталинского муниципального округа».

49. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций. 

50. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

IX. Перечень мероприятий, направленных
 на обеспечение безопасности населения 
(в случае, если в результате аварий на 
объекте теплоснабжения может возникнуть
 угроза безопасности населения)
51. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется первым заместителем Главы Карталинского муниципального округа, отвечающим за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

52. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.  

53. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

54. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

55. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.

56. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации: 
 1) на объектах водоснабжения:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм


	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1.
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2.
	Отключение водоснабжения
	св. 400 до 1000
	12
	18

	3.
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24


 2) на объектах теплоснабжения:
	  

№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	20
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	19
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	18
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	17
	15
	10
	10


 3) на объектах электроснабжения: 
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


57. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

1) составить общую картину характера, места, размеров аварии;

2) определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

3) организовать предотвращение развития аварии;

4) принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

5) получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования;

6) определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

7) определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

58. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 года № 924н «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

XI. Перечень мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности населения
59. Первичное оцепление места аварии и усиление режима допуска людей и транспорта к местам проведения аварийно-спасательных работ осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварий - ответственный руководитель объекта.

60. При проведении операций по ликвидации аварии  производится предупреждение людей, попадающих в зону аварии, устанавливаются   предупредительные плакаты, выставляются посты.
61. При необходимости проводятся мероприятия по вывозу рабочих и служащих, не занятых в процессе производства, из зоны аварии  в безопасное место.
62. Меры по защите населения от возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии осуществляются силами и средствами объекта, органов местного самоуправления.
63. Комплекс мероприятий по защите населения включает:
- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
- эвакуационные мероприятия;
- меры по инженерной защите населения;
- медицинские мероприятия;
- подготовку персонала в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
        ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций на

системах теплоснабжения на территории
Карталинского муниципального округа

Сценарий наиболее вероятных
 аварий и мероприятий по их устранению

	Основные виды аварий, ЧС, терактов
	Оперативный персонал теплоснабжающих  организаций
	ЕДДС администрации Карталинского муниципаль-ного округа 
	Организации в сфере электро-,газо-, водо-и водоотведения 
	Представитель Администрации в Карталинском муниципальном округе

	1. Взрыв газа в котельной
	1. Отключает аварийный объект от системы газоснабжения. Локализует место взрыва (загазованности) от повторения взрыва или возникновения пожара. Руководитель звена ДДС обеспечивает руководство работами согласно “Плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в газовом хозяйстве ”(“ПЛЛАС”). Организует вентиляцию загазованных помещений. Проверяет на загазованность помещения, подвалы зданий, подземные  сооружения в 50 м. зоне. Отыскивает и устраняет утечку газа.
	Организует управление службами взаимодействия при локализации и ликвидации крупномасштабных аварий, ЧС.
 
	Указывает расположение подземных коммуникаций. Контролирует сохранность коммуникаций при проведении земляных работ. Участвует в проветривании подведомствен-ных колодцев
	Участвует в эвакуации людей из зданий. Организует временное их расселение..

Обеспечивает                  доступ в помещения,                     подвалы              подведомствен-ных  зданий


	2. Прекращение подачи воды, электроэнергии 
	Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно «ПЛЛАС».

Переводит  котельную на независимый источники электропитания и водоснабжения
	
	Указывает расположение подземных коммуникаций. Организует восстановление подачи воды, электричества
	

	3. Порыв на теплосети
	Руководитель Аварийной бригады осуществляет общее руководство работами согласно “ПЛЛАС”.


	
	Действие представителей данных служб при данной ситуации не предусмотрено
	


          Места возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в состав централизованной системы теплоснабжения на территории Карталинского муниципального округа:
1) котельная село Анненск, улица Шоссейная, 9А;
2) котел наружного размещения КНР-PRO 400 село Анненское, улица Гагарина, 17; 
3) котельная поселок Варшавка, переулок Некрасовский, 7/1А; 
4) котельная поселок Великопетровка, улица Мира, 29; 

5) котельная село Еленинка, улица Будаковой, 5а; 

6) котельная село Новокаолиновый, улица Заводская, 1; 

7) котельная поселок Мичуринский, улица Школьная, 11; 

8) котельная село Новониколаевка, улица Полевая, 9Б; 

9) котельная поселок Неплюевка, улица Мира 15а;

10) котельная поселок Центральный, переулок Центральный, 24а; 

11) котельная поселок Снежный, улица Черемушки 1А; 
12) котельная поселок Сухореченский, улица Юбилейная, 34; 

13) котельная поселок Сухореченский, улица Юбилейная, 25; 

14) котельная поселок Южно-Степной, улица Клубная, 1; 
15) котельная № 1 город Карталы, улица Бр.Кашириных, 14; 

16) котельная № 2 город Карталы, улица Гагарина, 47; 
17) котельная Парковая г. Карталы, улица Калмыкова, 9;

18) котельная КС-17 город Карталы, улица Железнодорожная, 65б; 

19) котельная РТС  город Карталы, улица Карташова, 37; 

20) котельная Скала город Карталы, улица Железнодорожная; 

21) электрическая котельная город Карталы, переулок Конечный, 5; 
22) районная котельная город Карталы, улица Пушкина.

