ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 13.04.2015 года № 349

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики

и социальной сферы Карталинского

муниципального района к работе в

отопительный период 2015-2016 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2015-2016 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании постановления Губернатора Челябинской области от 23.03.2015г. № 68 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2015-2016 годов»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района;

2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год.

2.  Главам Карталинского городского и сельских поселений Карталинского муниципального района, руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий, обслуживающих  инженерные сети, руководителям учреждений  социальной сферы, руководителям  организаций, обслуживающих многоквартирные дома:

2

1)  провести подготовку котельных, тепловых, водопроводных и сетей водоотведения,  подготовку подведомственных объектов и жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов и в срок до 25 августа 2015 года завершить выполнение утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов;

2) в срок до 1 сентября 2015 года предоставить в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района документы для оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, оформленные в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103;

3) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных котельных;

4) ежемесячно до 25 числа (с мая по ноябрь 2015 года) предоставлять в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района отчеты по форме               № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года  № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

5) в срок до 1 сентября 2015 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

6) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

3. Заместителю главы Карталинского муниципального района Ломовцеву С.В. ежемесячно проводить заседание комиссии (штаба) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района                                                               	С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 13.04.2015 года № 349

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов

объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| 1. | Карталинское городское поселение |
| 1.1 | котельная ОАО "Карталинский элеватор", г. Карталы, пер. Дзержинского | ремонт котла № 2 | шт. | 2 | 40,0 |  |  | 40,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | ремонт насосов, дымососа | шт. | 4 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт и поверка КИПиА | шт. | 16 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | опрессовка, ремонт тепловых сетей | м |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 24 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
| 1.2 | Котельная Районная, г. Карталы, ул. Пушкина | текущий ремонт котлов КВГМ-20-150;ДКВР-6,5-13; ДЕ 10/14 | шт. | 7 | 25,0 |  |  | 25,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | экспертиза парового котла ДКВР 6,5/13 | шт. | 1 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Котельная Районная, г. Карталы, ул. Пушкина | ревизия и ремонт тягодутьевых установок | шт. | 14 | 28,0 |  |  | 28,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | ремонт и ревизия насосного оборудования | шт. | 16 | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт дымовых труб, дымоходов | шт. | 2 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | подготовка солевого хозяйства | шт. | 16 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ревизия деаэраторной установки | шт. | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов котельной, запорной арматуры | шт. | 12 | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт фильтров ХВО | шт. | 8 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт электрооборудования котельной | шт. | 2 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | ремонт подпиточной линии и линии питьевой воды | шт. | 250 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | поверка КИПиА | шт. | 240 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  | Котельная Районная, г. Карталы, ул. Пушкина | проведение режимно-наладочных испытаний паровых и водогрейных котлов | шт. | 2 | 20,0 |  |  | 20,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | проведение режимно-наладочных испытаний ХВО | шт. | 7 | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |
| 1.3 | котельные № 1,2 ОАО "ЧОКЭ"; котельные "Парковая"; ул. Железнодорожная, 65б; ул. Карташева, 37 | замена подпит. насоса в кот. № 1 | шт. | 1 | 35,0 |  |  | 35,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | замена запорной арматуры в кот. 1,2 | шт. | 14 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры в котельных "Парковая", Железнодорожная, 65В | шт. | 15 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |
|  |  | замена автоматики "БУК-МП" на котле в котельной Карташева, 37 | шт. | 1 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  | экспертиза промбезопасности дымовой трубы котельные № 1; 2 | шт. | 2 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |
|  | котельные № 1,2 ОАО "ЧОКЭ"; котельные "Парковая"; ул. Железнодорожная, 65б; ул. Карташева, 37 | замена котлов КВ-Г-3,48 кот. Парковая | шт. | 2 | 6000,0 | 6000 |  |  | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | восстановление антикоррозионной защиты ствола дымых труб на котельных "Парковая", Железнодорожная, 65В, Карташева, 37. | шт. | 3 | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |
| 1.4 | г. Карталы, котельная ФГУ "Скала" | пуско-наладочные работы на блочной котельной | ед. | 1 | 300,0 |  |  | 300,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
| 1.5 | г. Карталы, тепловые сети ул. Железно дорожная | замена и ревизия запорной арматуры | шт. | 6 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 1.6 | г. Карталы, тепловые сети от котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная, Карташева 37 | замена уч. от ТК-45 - ул.Юбилейная, 17 | м | 60 | 95,0 |  |  | 95,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | замена уч. от ТК-64 -ул. Бр.Каширин.,16 | м | 96 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от ТК-34 до ТК-35 по ул. Калмыкова | м | 108 | 1045,0 |  |  | 1045,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от ТК-11 до ТК-12 по ул. Жданова | м | 176 | 315,0 |  |  | 315,0 |  |  |
|  | г. Карталы, тепловые сети от котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная, Карташева 37 | замена уч. от ТК-32 до Стройплощадка,11 | м | 60 | 60,0 |  |  | 60,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | замена уч. от ТК-64 до ТК-65 по. Славы | м | 120 | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от вр. № 141 до вр. № 144 по ул. Садовая | м | 200 | 189,0 |  |  | 189,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от ТК-24 по ул. Ленина до ДК "Россия" | м | 160 | 204,0 |  |  | 204,0 |  |  |
|  |  | замена участка от ТК-157 до ТК-158 школа № 131 | м | 60 | 289,0 |  |  | 289,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от ТК-42 до ТК-43 пер. Путепроводный, 2 | м | 140 | 114,0 |  |  | 114,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от ТК-163 до ТК-168 пер. Хладопункт | м | 424 | 462,0 |  |  | 462,0 |  |  |
|  |  | замена уч. от ТК-18 до ж.д. № 21 по ул. Ленина | м | 212 | 148,0 |  |  | 148,0 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры | м | 106 | 952,0 |  |  | 952,0 |  |  |
| 1.7 | г. Карталы, сети водоснабжения | замена водопровода в микрорайоне "Полтавка" | м | 560 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | г. Карталы, сети водоснабжения | Замена водоразборных колонок | шт. | 8 | 50,0 |  | 50,0 |  | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 28 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 18 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.8 | г. Карталы, сети водоотведения | ремонт канализационных колодцев | шт. | 14 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | промывка межквартальных сетей | м | 400 | 430,0 |  | 430,0 |  |  |  |
| Итого по Карталинскому городскому поселению | 13149,0 | 6000 | 1440 | 5709 |  |  |
| 2. | Анненское сельское поселение |
| 2.1 | с. Анненское, котельная ЦКС | обмуровка котлов, чистка дымоходов, ремонт дым. трубы | ед. | 2 | 20,0 |  | 20,0 |  | Глава Анненского сельского поселения Егоров О.А. | до 01.09.2015г. |
| 2.2 | с. Анненское, СОШ | промывка внутрен. теплосетей | ед. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | ревизия запорной арматуры | шт. | 8 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |
| 2.3 | п. Родники, клуб | замена эл. котла | ед. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 2.4 | с. Анненское, ДШИ | ревизия внутренней системы отопления | ед. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| Итого по Анненскому сельскому поселению | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Варшавское сельское поселение |
| 3.1 | п. Варшавка, котельная, тепловые сети | поверка и ремонт приборов КИПиА | шт. | 24 | 15,0 |  |  | 15,0 | Глава Варшавского сельского поселения Варенников Л.В. | до 01.09.2015г. |
|  |  | опрессовка и промывка системы теплоснабжения | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 12 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 15 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | обваловка теплотрассы | км | 3,4 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |
| 3.2 | п. Варшавка, сважина, водопроводные сети | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 1400 | 1260,0 |  | 140,0 | 1120,0 |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 10 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  | восстановление подающей системы водонапорной башни | ед. | 1 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  | восстановление теплоизоляции водонапорной башни | ед. | 1 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  | ограждение скважины | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | ремонт автоматики | шт. | 1 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
| 3.3 | п. Некрасово, скважина, водопроводные сети | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 320 | 288,0 |  | 32,0 | 256,0 | Глава Варшавского сельского поселения Варенников Л.В. | до 01.09.2015г. |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 5 | 12,5 |  |  | 12,5 |  |  |
|  |  | замена подающей трубы накопителя | м | 15 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | восстановление теплоизоляции водонапорной башни | ед. | 1 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  | ограждение скважины | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 3.4 | п. Красный Яр, скважина | ограждение скважины | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| Итого по Варшавскому сельскому поселению | 1702,0 | 0,0 | 222,0 | 1480,5 |  |  |
| 4. | Великопетровское сельское поселение |
| 4.1 | с.Великопетровка котельная | замена запорной арматуры Ø 50 | шт. | 4 | 30,0 |  |  | 30,0 | Глава Великопетровского сельского поселения Брябрин В.В. | до 01.09.2015г. |
| 4.2 | с.Великопетровка сети водоснабженияскважина | замена сетей водоснабжения | м | 400 | 235,7 |  | 40,0 | 195,7 |  |  |
|  |  | устройство павильона | ед. | 1 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 4.3 | с. Ольховка, сети водоснаб. | замена сетей водоснабжения | м | 700 | 675,0 |  | 75,0 | 600,0 |  |  |
| 4.4 | д.Горная, школа-дет.сад | замена водопровода | м | 50 | 30,0 |  | 5,0 | 25,0 |  |  |
| Итого по Великопетровскому сельскому поселению | 1010,7 | 0,0 | 160,0 | 850,7 |  |  |
| 5. | Еленинское сельское поселение |
| 5.1 | с. Еленинка, котельная | поверка КИП иА | шт. | 27 | 3,0 |  |  | 3,0 | И.о. главы Еленинского сельского поселения Чухонцева И.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | промывка котлов НР-18, КВ-ГМ | ед. | 5 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  | замена сетевого насоса | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 5.2 | с. Еленинка, тепловые сети | ремонт тепловых колодцев | ед. | 4 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 12 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 5.3 | с. Еленинка сети водоснабжения | замена водонапорной башни | ед. | 1 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | замена сетей водоснабжения | м | 700 | 630,0 |  | 70,0 | 560,0 |  |  |
|  |  | замена водопроводных штанг в скважине | ед. | 2 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 5.4 | п. Новокаолиновый, котельная ОАО "Новокаолиновый ГОК" ул. Заводская, 1 | кап.ремонт котлов Шухов-Берлин 1,2 | шт. | 2 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  | замена сетевого насоса № 2 | шт. | 1 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | замена шкафа КИПиА | шт. | 1 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 20 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  | п. Новокаолиновый, котельная ОАО "Новокаолиновый ГОК" | замена теплообменника | шт. | 20 | 60,0 |  |  | 60,0 | И.о. главы Еленинского сельского поселения Чухонцева И.А. | до 01.09.2015г. |
|  |  | замена газового оборудования в ГРУ | ед. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  | капитальный ремонт тепловых сетей | м | 60 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
| 5.5 | п.Новокаолиновый тепловые сети | капитальный ремонт тепловых сетей | м | 1440 | 2205,0 | 2100 | 105,0 |  |  |  |
| 5.6 | п.Новокаолиновый сети водоснабжения | замена сетей водоснабжения | м | 2185 | 1995,0 | 1900 | 95,0 |  |  |  |
| 5.7 | п.Новокаолиновый сети водоотведения | капитальный ремонт выгребной канализации на МКД | ед. | 1 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Итого по Еленинскому сельскому поселению | 5873,0 | 4000 | 430,0 | 1443,0 |  |  |
| 6. | Мичуринское сельское поселение |
| 6.1 | п. Мичуринский, кот. Школа | замена котла Baxi LUNA 1,31 | шт. | 1 | 65,0 |  | 65,0 |  | Глава Мичуринского сельского поселения Сироткина П.Г. | до 01.09.2015г. |
|  |  | промывка теплообм.котлов | шт. | 4 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | поверка газоанализаторов | шт. | 5 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | замена сетевого насоса | шт. | 1 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |
| 6.2 | с.Новониколаевка сети водоснабжния | ремонт сетей водоснабжения | м | 1000 | 900,0 |  | 100,0 | 800,0 | Глава Мичуринского сельского поселения Сироткина П.Г. | до 01.09.2015г. |
| 6.3 | п. Мичуринский, дом культуры | поверка газоанализаторов | шт. | 5 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | замена электрокотла | ед. | 1 | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |
| 6.4 | с.Новониколаевка клуб | ремонт системы отопления | м | 104 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| Итого по Мичуринскому сельскому поселению | 1056,0 | 0,0 | 234,0 | 822,0 |  |  |
| 7. | Неплюевское сельское поселение |
| 7.1 | с. Неплюевка, котельная | экспертиза дымовой трубы | ед. | 1 | 70,0 |  |  | 70,0 | Глава Неплюевского сельского поселения Гошенко П.А. | до 01.09.2015г. |
| 7.2 | с. Неплюевка, библиотека | ремонт системы отопления | м | 24 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |
| Итого по Неплюевскому сельскому поселению | 82,0 | 0,0 | 12,0 | 70,0 |  |  |
| 8. | Полтавское сельское поселение |
| 8.1 | п.Центральный сети водоснабжения | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 10 | 15,0 |  |  | 15,0 | Глава Полтавского сельского поселения Варенников Н.Н. | до 01.09.2015г. |
| 8.2 | п. Озерный, скважина, сети водоснабжения | замена насоса ЕСО3 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 400 | 362,2 |  | 40,0 | 322,2 |  |  |
|  |  | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
| 8.3 | п. Первомайка, скважина, сети водоснабжения | замена насоса ЕСО3 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  | Глава Полтавского сельского поселения Варенников Н.Н. | до 01.09.2015г. |
|  |  | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 700 | 633,9 |  | 70,0 | 563,9 |  |  |
|  |  | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
| 8.4 | п.Центральный администрация | ремонт системы отопления | ед. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | замена электропроводки | ед. | 1 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
| 8.5 | п.Центральный гараж | ремонт системы отопления | ед. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 8.6 | п.Первомайка клуб | ревизия электроотопления | ед. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 8.7 | п. Озерный клуб | ремонт системы отопления | ед. | 1 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | замена электропроводки | ед. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| Итого по Полтавскому сельскому поселению | 1111,1 | 0,0 | 195,0 | 916,1 |  |  |
| 9. | Снежненское сельское поселение |
| 9.1 | п. Снежный, котельная, тепловые сети | поверка КИП иА | шт. | 25 | 5,0 |  |  | 5,0 | Глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С. | до 01.09.2015г. |
|  |  | кап.ремонт изоляции тепловых сетей | м | 200 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 9.2 | п. Снежный, сети водоснабжения | ремонт запорной арматуры | шт. | 30 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  | ремонт колонок | шт. | 20 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 9.3 | п. Снежный, сети водоотведения | очистка канализационных колодцев | шт. | 50 | 20,0 |  |  | 20,0 | Глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С. | до 01.09.2015г. |
|  |  | ремонт очистных сооружений, замена насоса | ед. | 1 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 9.4 | п. Песчанка, сети водоснабжения | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 600 | 630,0 |  | 70,0 | 560,0 |  |  |
| 9.5 | п. Каракуль, сети водоснабжения | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 300 | 270,0 |  | 30,0 | 240,0 |  |  |
| 9.6 | п. Снежный , дом культуры | ремонт системы отопления | м | 20 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | установка насоса | шт. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 9.7 | п. Снежный, школа | ремонт системы водоотведения | ед. | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| Итого по Полтавскому сельскому поселению | 1055,0 | 0,0 | 175,0 | 880,0 |  |  |
| 10. | Сухореченское сельское поселение |
| 10.1 | п.Сухореченский, котельная школы | замена подпиточного насоса К-50-30-125 | шт. | 1 | 23,0 |  |  |  | Глава Сухореченског сельскогого поселения Сухов В.В. | до 01.09. 2015г. |
| 10.2 | п.Новокатенино, сети водоснабжения | кап. ремонт сетей ул. Центральная, Набережная | м | 300 | 234,0 |  | 26,0 | 208,0 |  |  |
| 10.3 | п.Сухореченский детский сад | замена подвальной разводки системы отопления | м | 25 | 28,8 |  | 28,8 |  |  |  |
|  | п.Новокатенинклуб | замена водопровода | м | 40 | 26,0 |  | 26,0 |  |  |  |
| Итого по Сухореченскому сельскому поселению | 311,8 | 0,0 | 80,8 | 231,0 |  |  |
| 11. | Южно-Степное сельское поселение |
| 11.1 | п. Южно-Степной котельная, тепловые сети | поверка и ремонт КИПиА | шт. | 10 | 15,0 |  |  | 15,0 | Глава Южно-Степного сельского поселения Баженов К.К. | до 01.09. 2015г. |
|  |  | ремонт изоляции тепловых сетей | м | 100 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 11.2 | п. Южно-Степной, сети водоснабжения | кап.ремонт сетей водоснабжения ул. Бытовая, Ленина, Пушкина | м | 565 | 510,0 |  | 57,0 | 453,0 |  |  |
|  |  | замена сетей водоснабжения до больницы | м | 60 | 54,0 |  | 6,0 | 48,0 |  |  |
|  |  | ремонт водонапорной башни | ед. | 1 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 12 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 11.3 | п. Южно-Степной, дом культуры | поверка счетчика тепловой энергии | ед. | 1 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| Итого по Южно-Степному сельскому поселению | 714,0 | 0,0 | 163,0 | 551,0 |  |  |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | 26107,1 | 10000 | 3153,8 | 12953,3 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 13.04.2015 года № 349

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и

снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства  на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | срок исполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.05.2015г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.2 | Активизировать работу по снижению задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.3 | Провести анализ договоров с поставщиками энергетических ресурсов на предмет выявления положений, препятствующих реализации мероприятий по повышению эффективности котельных | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2015г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
|  | 2. Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета расхода воды на скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2015г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.2 | Установка автоматической системы подачи воды (безбашенная система) на скважинах сельских поселений | Руководители предприятий ЖКХ | по программе энергосбережения | Экономия электроэнергии, используемой при подъеме воды |
| 2.3 | Замена двух котлов КВ-Г-3,48 на котельной «Парковая» г. Карталы | директор Карталинского филиала АОА "ЧОКЭ" | до 01.09.2015г | Увеличение срока работы котла, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 2.4 | Ремонт котлов КВГМ-20-150, ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14(всего 6 котлов), ПНР и составление режимных карт на котлы, котельная "Районная" ОАО РЖД г. Карталы | Руководитель Карталинского Регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению | до 01.09.2015г | Увеличение срока работы котлов, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 2.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2015г | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
| 2.6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, капитальный ремонт водонапорных башен, замена насосов на водозаборных скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2015г | Снижение объема потерь воды при транспортировке |