ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 12.04.2012 года № 465

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики

и социальной  сферы Карталинского

муниципального района к работе в

отопительный период 2012-2013 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2012-2013 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2012-2013 годов;

2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2012 год.

2. Руководителям предприятий и организаций, главам сельских и городского поселений Карталинского муниципального района, имеющим на своем балансе котельные, инженерные сети, объекты социальной сферы, жилищный фонд:

1) в срок до 15 августа 2012 года завершить выполнение мероприятий по подготовке  к работе в отопительный период 2012-2013 годов;

2) взять на особый контроль подготовку к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы, жилищного фонда и ведомственных котельных;

2

3) обеспечить предоставление в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района в период с июня по ноябрь 2012 года  к 27 числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

4) в срок до 1 сентября 2012 года предоставить в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, оформленные в соответствии с действующим законодательством;

5) в срок до 1 сентября 2012 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

6) обеспечить проведение проверки Магнитогорским территориальным отделом Уральского управления Ростехнадзора с целью определения готовности объекта к работе в отопительный период 2012-2013 годов.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района                                				 С.Н.Шулаев

Утвержден

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 12.04.2012 года № 465

План

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2012-2013 гг.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный за выполнение | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | областной | местный | внебюдж. |  | выпол |
|  |  |  |  |  |  | бюджет | бюджет | источники |  | нения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Карталинское городское поселение |
| 1.1. | г. Карталы | кап. ремонт т/с по ул. Железно- | м | 292 | 673,8 |  | 673,8 |  | начальник МУП | до |
|  | тепловые сети | дорожная от д. 14 до д. 11 |  |  |  |  |  |  | "Горкомхоз" | 01.09. |
| 1.2. | г. Карталы | ремонт сетей водоснабжения | м | 1900 | 1410,0 |  | 1410,0 |  | Кобзев С.А. |  |
|  | водопроводные сети | пер. Трансформаторный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Набережная, замена на ПЭ Ø 100 | м | 400 | 255,0 |  | 255,0 |  |  |  |
|  |  | ШБЗ-7, замена на ПЭ Ø 50 | м | 200 | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |
|  |  | ул. Стройплощадка, 4, замена ввода | м | 40 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт и замена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоразборных колонок | шт. | 10 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт и замена запорной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | арматуры водопроводных сетей | шт. | 30 | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  |
| 1.3. | сети водоотведения | промывка коллектора Д=400 мм | м | 1050 | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |
|  | г. Карталы | промывка межквартальных сетей | м | 400 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |

2

|  |  | ремонт оголовков колодцев | шт. | 40 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перенос колодца по пер.Нефтебазный | ед. | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | перекланка напорного коллектора Ø 100 КНС комбината "Скала" | м | 565 | 654,0 |  | 654,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3627,8 | 0,0 | 3627,8 | 0,0 |  |  |
| 2 | Анненское сельское поселение |
| 2.1. | п. Родники, скважина | ремонт надскваженных павильонов | ед. | 2 | 20,0 |  | 20,0 |  | Егоров О.А. | июль |
|  | водопроводные сети | кап. ремонт водопровода до школы | м | 40 | 40,0 |  | 40,0 |  | глава Анненского |  |
| 2.2. | п. Степан Разин | завершение работ по бурению скважины | ед. | 1 | 60,0 |  | 60,0 |  | сельского поселения |  |
|  | Итого: |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Варшавское сельское поселение |
| 3.1. | п. Варшавка, котельная | кап. ремонт котельной (замена котлов) | котлов | 2 | 3000,0 |  | 300,0 | 2700,0 | директор ООО | август |
|  |  | замеры сопротивления изоляции | шт | 2 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |
|  |  | поверка КИПиА | шт. | 15 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 3.2. | тепловые сети | кап.тепловых колодцев | шт. | 5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 12 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
| 3.3. | водопроводные сети | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 400 | 350,0 |  | 350,0 |  | Варенников Л.В. |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3394,0 | 0,0 | 650,0 | 2744,0 |  |  |
| 4 | Великопетровское сельское поселение |
| 4.1. | с. Великопетровка | замена водонапорной башни | ед. | 1 | 100,0 |  |  | 100,0 | глава поселения | август |
|  | водопроводные сети | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 150 | 80,0 |  |  | 80,0 | Брябрин В.В. |  |
| 4.2. | с. Ольховка | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 50 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | водопроводные сети | устройство водопроводных колодцев | шт. | 3 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |  |  |

3

| 5 | Еленинское сельское поселение |
| --- | --- |
| 5.1. | с. Еленинка | ревизия, ремонт запорной арматуры | шт. | 17 | 27,0 |  |  | 27,0 | нач. МУП ЖКХ | август |
|  | котельная | кап.ремонт тепловых сетей | м | 600 | 400,0 |  | 400,0 |  | Мальцев В.В. |  |
|  |  | замеры контура заземления | шт. | 1 | 15,0 |  |  | 15,0 | глава Еленинского |  |
|  |  | ремонт борова дымоходов | ед. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 | сельского поселения |  |
|  |  | приобретение ИОМС | кг | 50 | 2,5 |  |  | 2,5 | Бочкарев А.А. |  |
|  |  | поверка КИП иА | шт. | 25 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
| 5.2. | с. Еленинка | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 500 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | кап. ремонт водонапорной башни | ед. | 1 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 7 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 913,5 | 0,0 | 850,0 | 63,5 |  |  |
| 6 | Мичуринское сельское поселение |
| 6.1. | п. Мичуринский, | ремонт и утепление надскважинного павильона, | ед. | 1 | 2,4 |  |  | 2,4 | глава Мичуринского сельского поселения Калугин А.И. нач. МУП ЖКХ Мичуринского сельского поселения Коломников В,А, | август |
|  | скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | водопроводные сети | ревизия, ремонт и утепление колодцев | шт. | 5 | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт и утепление колонок | шт. | 4 | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |
| 6.3. | с. Новониколаевка, | утепление надскважинного павильона, | ед. | 1 | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |
|  | скважина | очистка скважины | ед. | 1 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 6.4. | с. Новониколаевка | ревизия, ремонт и утепление колодцев | шт. | 10 | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |
|  | водопроводные сети | ревизия, ремонт и утепление колонок | шт. | 8 | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  |
| 6.5. | п. Мичуринский, | замена котла № 1 | шт. | 1 | 27,0 |  | 27,0 |  |  |  |
|  | котельная школы | капитальный ремонт котла № 2 | шт. | 1 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 116,4 | 0,0 | 87,0 | 29,4 |  |  |

4

| 7 | Неплюевское сельское поселение |
| --- | --- |
| 7.1. | с. Неплюевка | ремонт надскважинного павильона | ед. | 1 | 782,8 | 700,0 | 82,8 |  | нач. МУП ЖКХ Игнатьев А.Г. | июль |
|  | скважина | ремонт водонапорной башни | ед | 1 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
|  | водопроводные сети | кап.ремонт сетей | м | 705 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |
| 7.2. | п. Коноплянка | тек. ремонт скважины, водонапорной башни | ед. | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | август |
|  | Итого: |  |  |  | 1672,8 | 700,0 | 972,8 | 0,0 |  |  |
| 8 | Новокаолиновое сельское поселение |
| 8.1. | п. Новокаолиновый | кап. ремонт т/с ул. К. Маркса | м | 500 | 400,0 |  | 400,0 |  | нач. МУП ЖКХ | август |
|  | тепловые сети | ревизия, ремонт и замена зап. арм. | шт. | 36 | 64,0 |  | 64,0 |  | Гарасевич Н.М. |  |
| 8.2. | сети водоотведения | кап.ремонт сетей водоотведения | м | 150 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 8.3. | водопроводные сети | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 2185,5 | 1520,6 | 1350,0 | 170,6 |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского, | кап. ремонт колодцев | шт. | 10 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Заводская, Южная | установка колонок | шт. | 3 | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2159,6 | 1350,0 | 809,6 | 0,0 |  |  |
| 9 | Полтавское сельское поселение |
| 9.1. | п. Центральный | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 1978 | 1362,2 | 1200,0 | 162,2 |  | нач. МУП ЖКХ |  |
|  | водопроводные сети | ремонт колодцев | шт. | 10 | 15,0 |  | 15,0 |  | Дрынов С.Г. | июль |
|  | скважина № 1 | ремонт павильона | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  | скважина № 2 | замена насоса и штанг | шт./м | 1/60 | 31,0 |  | 31,0 |  |  |  |
|  | гараж | ремонт системы отопления | ед. | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 9.2. | п. Озерный | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 150 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |
|  | водопроводные сети | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
|  | скважина | замена насоса ЕСО-3 | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 9.3. | п. Первомайка | установка частотно-рег. преобраз. | шт. | 1 | 120,0 |  | 120,0 |  |  | август |
|  | скважина | замена насоса ЕСО-3 | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | водопроводные сети | кап. ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1693,2 | 1200,0 | 453,2 | 40,0 |  |  |

5

| 10 | Снежненское сельское поселение |
| --- | --- |
| 10.1. | п. Снежный | замена эл. клапана | шт. | 1 | 36,0 |  |  | 36,0 | директор ООО "ЖКХ Гарант плюс" глава сельского поселения Сергеев С.С. | август |
|  | котельная | поверка КИП иА | шт. | 20 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  | покраска трубы на вытяжку | шт. | 1 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  | косметический ремонт котельной | ед. | 1 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
| 10.2. | тепловые сети | кап.ремонт тепловых сетей | м | 400 | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт запорной армат. | шт. | 20 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
| 10.3. | сети водоснабжения | замена насосов и штанг на скважинах | шт | 2 | 78,0 |  | 78,0 |  |  |  |
|  |  | замена автоматов на скважинах | шт. | 2 | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  | установка водоразб.колонок | шт. | 2 | 44,0 |  | 44,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 520,0 | 0 | 445,0 | 75,0 |  |  |
| 11 | Сухореченское сельское поселение |
| 11.1. | п. Сухореченский | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 200 | 234,0 |  | 234,0 |  | глава сельского | август |
| 11.2. | п. Сенное, ул. Мира | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 300 | 100,0 |  | 100,0 |  | поселения |  |
| 11.3. | п. Новокатенино | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 400 | 100,0 |  | 100,0 |  | Верета В.Н. |  |
|  | ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 434,0 | 0,0 | 434,0 |  |  |  |
| 12 | Южно-Степное сельское поселение |
| 12.1. | п. Южно-Степной | ремонт дымоходов | шт | 2 | 10,0 |  |  | 10,0 | директор ООО "ЖКХ "Партнер" Ихсанов К.А. | август |
|  | котельная | ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 10 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  | поверка КИПиА | шт. | 15 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  | замеры сопротивления изоляции | шт. | 1 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |
| 12.2. | сети водоснабжения | кап. ремонт сетей | м | 7052 | 8059,8 | 7200,0 | 859,8 |  | глава сельского |  |
|  |  | кап. ремонт водонапорной башни | ед. | 1 | 957,0 |  | 957,0 |  | поселения |  |
|  |  | замена насосов на скважине | шт. | 2 | 40,0 |  | 40,0 |  | Баженов К.К. |  |
|  |  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 4 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |

6

| 12.3. | п. Гражданский | бурение скважины | ед. | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4. | п. Вишневый | установка автом.сист. подачи воды | ед. | 1 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 2 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 9054,8 | 7200,0 | 1816,8 | 38,0 |  |  |
| 13 | ОАО "Новокаолиновый ГОК" |
| 13.1. | п. Новокаолиновый | капитальный ремонт | шт. | 2 | 207,0 |  |  | 207,0 | гл. инженер ОАО "Новокаолиновый ГОК" Евстифеев Е.А. | до 01.09. |
|  | котельная | котлов "Шухов-Берлин" № 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Заводская, 1 | ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 86,1 |  |  | 86,1 |  |  |
|  |  | кап. ремонт КИПиА | шт. | 1 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  | Монтаж водоподготовки | уст. | 1 | 330,0 |  |  | 330,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 743,1 | 0,0 | 0,0 | 743,1 |  |  |
| 14 | ООО Агрогазстройкомплекс" |
| 14.1. | котельная, г. Карталы | ремонт котла НР-18 | шт. | 1 | 95,8 |  |  | 95,8 | инженер-энергетик Сурова Г.И. мастер Дорохов С.В. Сурова Г.И. | до |
|  | ул. Бр. Кашириных, 14 | диагностика дымовой трубы | шт. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 01.09. |
|  |  | техническое обслуживание ГРУ | шт. | 1 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  | ремонт КИПиА | шт. | 64 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ремонт сетевых насосов | шт. | 3 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |
|  |  | ремонт подпиточных насосов | шт. | 2 | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт электросилового оборудования | шт. | 8 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 14.2. | тепловые сети от котельной ООО "Агрогазстройкомплекс" | ревизия, ремонт и чистка колодцев | шт. | 20 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 107 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | восстановление изоляции трубопроводов тепловых сетей | м | 200 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 368,8 | 0,0 | 0,0 | 368,8 |  |  |
| 15 | Карталинский филиал ОАО "Челябоблкоммунэнерго" |
| 15.1. | г. Карталы, кот. № 1,2 | замена запорной арматуры | ед. | 6 | 80,0 |  |  | 80,0 | главный инженер | до |
|  | "ЧОКЭ" и арендуемые | в котельных |  |  |  |  |  |  | Карталинского | 01.09. |

7

| 15.2. | г. Карталы, тепловые | капитальный ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | филиала ОАО | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сети | ул. Юбилейная, ж.д. 11-ТК-51 | м | 36 | 65,0 |  |  | 65,0 | "ЧОКЭ" |  |
|  | от котельной № 1 | ул. Юбилейная, ж.д. 1-ТК-58 | м | 34 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | ул. Юбилейная, ж.д. 14-ТК-62 | м | 40 | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |
|  | от котельной № 2 | ул. Октябрьская, от ТК-61 до ТК-62 | м | 36 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  | от котельной "Парковая" | ул. Славы от ТК-8 до ТК-10 | м | 200 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  | ул. Ленина от ТК-38 до ТК-46 | м | 112 | 212,0 |  |  | 212,0 |  |  |
|  |  | ул. Ленина от ТК-66 до ТК-68 | м | 35 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  | ул. Стройплощадка ТК-30 до ТК-31 | м | 115 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | ул. Славы д. 14, ул. Калмыкова, 3 | м | 210 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |
|  | от котельной "РЖД" | ул. Ленина от ТК-16 до ТК-6/4 | м | 30 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
|  |  | ул. Ленина ж.д. № 5а - ТК-28 - ТК-32 | м | 100 | 174,0 |  |  | 174,0 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина ж.д. № 23 до ТК-8 | м | 30 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | ул.Пушкина ж.д. № 29; 27;ТК-4;ТК-5 | м | 45 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  | ТК-48; ТК-54; ТК-27 | замена запорной арматуры | ед. | 10 | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  |
| 15.3. | с. Великопетровка, котельная | экспертиза дымовой трубы | ед. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2002,0 | 0,0 | 0,0 | 2002,0 |  |  |
| 16 | ООО "Карталинский элеватор" |
| 16.1. | г. Карталы, котельная | опрессовка, ремонт котлов | шт. | 2 | 17,0 |  |  | 17,0 | гл. инженер ООО | до |
|  | пер. Дзержинского, 2 | ремонт насосов, дымососа | шт. | 4 | 16,0 |  |  | 16,0 | "Карталинский | 01.09. |
|  |  | ремонт оборудования скважины | шт. | 1 | 12,0 |  |  | 12,0 | элеватор" | 2012г. |
|  |  | ревизия, ремонт и поверка КИПиА | шт. | 16 | 15,0 |  |  | 15,0 | Ю.Т.Каратник |  |
|  |  | опрессовка, ремонт тепловых сетей | м | 180 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 24 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |

8

| 17 | ФГУ "Комбинат Скала" |
| --- | --- |
| 17.1. | г. Карталы, котельная ул. Вагонная, 36 | капитальный ремонт подземного газопровода | м | 353 | 1190,0 |  |  | 1190,0 | гл. механик ФГУ "Комбинат Скала" Растворов С.А. | до 01.09. |
|  |  | техническое обслуживание ГРУ | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1230,0 | 0,0 | 0,0 | 1230,0 |  |  |
| 18 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Карталинская городская больница" |  |  |  |  |
| 18.1. | котельные № 1,2 | промывка, ремонт котлов | шт. | 2 | 12,0 |  |  | 12,0 | зам. гл. врача | до |
|  | МУЗ "Карталинская | ремонт дымососов, | шт. | 2 | 18,0 |  |  | 18,0 | по АХЧ | 01.09. |
|  | городская больница | подпиточных насосов, | шт. | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 | Лукьяненко С.И. | 2012г. |
|  |  | ремонт запорной арматуры, | шт. | 8 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | поверка приборов | шт. | 16 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |  |
| 19 | Дирекция по тепловодоснабжению Карталинский региональный центр |
| 19.1. | г. Карталы | текущий ремонт котлов КВГМ-20-150; | шт. | 6 | 20,0 |  |  | 20,0 | начальник регион. Карталинского центра ДТВ | до 01.09. 2012г. |
|  | котельная | ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная | экспертиза пар. котла ДКВР-6,5-13 | ед. | 1 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | замена сетевого насоса 1Д1600/90 | шт. | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 16 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | ПНР котла ДКВР-6,5-13 | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт тягодутьевых установок | шт. | 12 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | щелочная промывка котлов типа ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 7 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  | экспертиза кирпичной дымовой трубы | шт. | 1 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | ремонт емкости 400 м3 | шт. | 1 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | ревизия , ремонт химводоподготовки с запорной арматурой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 8 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | поверка КИПиА | шт. | 150 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |

9

| 19.2. | водопроводные сети | ревизия,ремонт водопровод.колодцев | шт. | 26 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ревизия,ремонт и замена задвижек | шт. | 8 | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |
|  |  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 12 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | замена пожарных гидрантов | шт. | 20 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | ревизия,ремонт канализ. колодцев | шт. | 12 | 45,6 |  |  | 45,6 |  |  |
|  |  | ремонт КНС № 5; № 2; НС-1; 2 | шт. | 4 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  | ремонт силового оборудования скважины № 6 НФС | шт. | 1 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1448,6 | 0,0 | 0,0 | 1448,6 |  |  |
|  | Итого по Карталинскому району: |  |  |  | 29818,6 | 10450,0 | 10266,2 | 9102,4 |  |  |

Глава Карталинского муниципального района 										С.Н.Шулаев

Утвержден

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 12.04.2012 года № 465

План

организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2012 год

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | срок | Ожидаемый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | за выполнение | исполнения | эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.05.2012г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.2. | Активизировать работу по снижению задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.3. | Провести анализ договоров с поставщиками энергетических ресурсов на предмет выявления положений, препятствующих реализации мероприятий по повышению эффективности котельных | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2012г | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| 1.4. | Повсеместно перейти на заключение договоров с потребителями на поставку и оплату тепловой энергии за отопительный период | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.10.2012г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.5. | Пересмотреть штатное расписание и распределение обязанностей персонала предприятий ЖКХ | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.07.2012г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |

2

| 2. Технические мероприятия |
| --- |
| 2.1. | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных, отапливающих население и бюджетные учреждения | Руководители теплоснабжающих предприятий | до 01.09.2012г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.2. | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных домах | Руководители управляющих компаний, ТСЖ | до 01.01.2013г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.3. | Установка приборов учета расхода воды на скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2012г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.4. | Установка автоматической системы подачи воды (безбашенная система) на скважинах сельских поселений | Руководители предприятий ЖКХ | по программе энергосбережения | Экономия электроэнергии, используемой при подъеме воды |
| 2.5. | Капитальный ремонт котельной в п. Варшавка с заменой двух котлов | Глава Варшавского сельского поселения | до 01.09.2012г | Повышение эффективности котельной |
| 2.6. | Ремонт котла НР-18 в котельной ООО "Агрогазстрйкомплекс" г. Карталы | Руководитель ООО "Агрогазстройкомплекс" | до 01.09.2012г | Увеличение срока работы котла, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 2.7. | Ремонт котлов КВГМ-20-150, ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14(всего 6 котлов), ПНР и составление режимных карт на котлы, котельная "Районная" ОАО РЖД г. Карталы | Руководитель Карталинского Регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению | до 01.09.2012г | Увеличение срока работы котла, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 2.8. | Капитальный ремонт котла № 1 и замена котла № 2 на котельной школы п. Мичуринский | Глава Мичуринского сельского поселения | до 01.09.2012г | Повышение эффективности котельной |

3

| 2.9. | Капитальный ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях в г. Карталы, с. Еленинка, п. Новокаолиновый, п. Снежный | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2012г | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Карталы, п. Варшавка, с. Великопетровка,с. Еленинка, п. Мичуринский, с. Новониколаевка, с. Неплюевка, п. Новокаолиновый, п.Центральный, п. Снежный, п. Сухореченский, п. Южно-Степной | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2012г | Снижение объема потерь воды при транспортировке |

Глава Карталинского муниципального района 										С.Н.Шулаев