ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 31.07.2013 года № 1472

Об утверждении Порядка

проведения проверки готовности

объектов жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и социальной

сферы Карталинского муниципального

района к отопительному периоду

2013-2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года     №  103,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2013-2014 годов.

2. Комиссии, утвержденной распоряжением администрации Карталинского муниципального района от 16.04.2013г. № 250-р «О создании комиссии для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2013-2014 годов», провести проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2013-2014 годов в сроки, установленные Порядком. По результатам проверок оформить акты готовности по каждому объекту.

2

3. Разместить  данное постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района                                                                    С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 31.07.2013 года № 1472

ПОРЯДОК

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2013-2014 годов

- Объекты, подлежащие проверке

1.1. Теплоснабжающие организации:

1) Карталинский территориальный участок Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД» - котельная Карталы «Районная»;

2)  ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - в г. Карталы: котельные  № 1                (ул. Бр. Кашириных, 16 в) и № 2 (ул. Гагарина, 47);  котельная «Парковая»;  котельная по ул. Железнодорожная, 65в; котельная по ул. Карташева, 37; электрокотельная жилого дома пер. Конечный, 5; котельная детского дома    с. Анненское; котельные  в п. Центральный, с. Новониколаевка,                       с. Неплюевка, с. Великопетровка;

3)  ФГУ «Комбинат «Скала» - котельная ул. Вагонная, 36;

4)  ООО «Карталинский элеватор» - котельная пер. Дзержинского;

5)  ООО «ЖКХ Партнер» - котельная п. Варшавка;

6)  ООО «ЖКХ  Гарант плюс» - котельная п. Снежный;

7) ОАО «Новокаолиновый ГОК» - котельная п. Новокаолиновый,                  ул. Заводская, 1;

8)  МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения – котельная в с. Еленинка;

9) МУП «ЖКХ Мичуринского сельского поселения - котельная МОУ Мичуринская СОШ;

10)  МОУ Анненская СОШ – котельная Анненской СОШ.

1.2. Теплосетевые организации:

1) МУП «Городское коммунальное хозяйство – тепловые сети                        по ул. Железнодорожная от котельной ФГУ «Комбинат «Скала», по            пер. Дзержинского от котельной ООО «Карталинский элеватор» до жилых домов;

2) ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - в г. Карталы:  тепловые сети от котельных № 1 (ул. Бр. Кашириных, 16 в) и № 2 (ул. Гагарина, 47) до потребителя;   тепловые сети от котельной «Парковая» до потребителя; тепловые сети от котельной по ул. Железнодорожная, 65в до потребителя; тепловые сети от котельной по ул. Карташева, 37до потребителя; тепловые сети до жилого дома пер. Конечный, 5;

тепловые сети от котельной детского дома до здания с. Анненское;

2

тепловые сети в п. Центральный, с. Новониколаевка, с. Неплюевка,                с. Великопетровка;

3)  ООО «ЖКХ Партнер» - тепловые сети п. Варшавка;

4)  ООО «ЖКХ  Гарант плюс» - тепловые сети п. Снежный;

5) МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения – тепловые сети                    в с. Еленинка, тепловые сети в п. Новокаолиновый;

6)  МУП «ЖКХ Мичуринского сельского поселения – тепловые сети МОУ Мичуринская СОШ;

7)  МОУ Анненская СОШ – тепловые сети Анненской СОШ.

1.3. Потребители тепловой энергии:

Объекты бюджетных учреждений (приложение 1),  в том числе:

1)  МУЗ «Карталинская городская больница» - здания поликлиник, больниц и ФАП;

2)  Управление образования Карталинского муниципального района – здания школ, детских садов;

3) Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики Карталинского муниципального района – здания объектов культуры, спорта.

Многоквартирные дома, собственники которых выбрали для содержания мест общего пользования организации (приложение 2):

1)  ООО «Гарант Сервис»;

2)  ООО «Жилсервис»;

3)  Товарищество собственников жилья «Луч».

- Сроки проведения проверок

| № | Наименование организации | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| I. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 1 | Карталинский территориальный участок Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД» | 22.08.2013г. |
| 2 | ОАО «Челябоблкоммунэнерго» | 14-16.08.2013г. |
| 3 | ФГУ «Комбинат «Скала» | 22.08.2013г. |
| 4 | ООО «Карталинский элеватор» | 22.08.2013г. |
| 5 | ООО «ЖКХ Партнер» | 21.08.2013г. |
| 6 | ООО «ЖКХ Гарант плюс» | 21.08.2013г. |
| 7 | ОАО «Новокаолиновый ГОК» | 20.08.2013г. |
| 8 | МУП «ЖКХ Еленинского сельского поселения | 20.08.2013г. |
| 9 | МУП «ЖКХ Мичуринского сельского поселения | 19.08.2013г. |
| 10 | МОУ Анненская СОШ | 19.08.2013г. |
| 11 | МУП «Городское коммунальное хозяйство» | 19.08.2013г. |
| II. | Потребители тепловой энергии |  |
| 1 | МУЗ «Карталинская городская больница» | 14-23.08.2013г. |

3

| 2 | Управление образования Карталинского муниципального района | 14-23.08.2013г. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики Карталинского муниципального района | 14-23.08.2013г. |
| 4 | ООО «Гарант Сервис» | 14-23.08.2013г. |
| 5 | ООО «Жилсервис» | 14-23.08.2013г. |
| 6 | Товарищество собственников жилья «Луч» | 14-23.08.2013г. |

- Перечень документов рассматриваемых комиссией

3.1. По каждой теплоснабжающей организации:

| 1) | соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; |
| --- | --- |
| 2) | график тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии; |
| 3) | тепловые схемы источников тепла; |
| 4) | утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива источников тепла (основного и резервного) источников тепла; |
| 5) | договоры на поставку топлива; |
| 6) | утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по каждому источнику тепла; |
| 7) | утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов; |
| 8) | приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок; |
| 9) | протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок; |
| 10) | паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии; |
| 11) | отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии; |
| 12) | акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии; |
| 13) | отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источников тепловой энергии; |
| 14) | акты приемки газопроводов в эксплуатацию; |
| 15) | заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет; |
| 16) | акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии; |
| 17) | заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы; 4 |
| 18) | утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии; |
| 19) | порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; |
| 20) | перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей; |
| 21) | акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии; |
| 22) | план подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнении; |
| 23) | график планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения; |
| 24) | документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; |
| 25) | уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |

3.2. По каждой теплосетевой организации:

| 1) | соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; |
| --- | --- |
| 2) | график тепловых нагрузок; |
| 3) | схемы тепловых сетей; |
| 4) | утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности; |
| 5) | утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов; |
| 6) | приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок; |
| 7) | протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок; |
| 8) | отчеты о наладке тепловых сетей; |
| 9) | акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя; |
| 10) | паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей; |
| 11) | акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей; 5 |
| 12) | заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы; |
| 13) | акты шурфовок тепловых сетей; |
| 14) | утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей; |
| 15) | расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; |
| 16) | порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; |
| 17) | перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей; |
| 18) | акты гидравлических испытаний тепловых сетей; |
| 19) | отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей; |
| 20) | гидравлический режим тепловых сетей; |
| 21) | план подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнении; |
| 22) | график планового ремонта тепловых сетей и подтверждение его выполнения; |
| 23) | документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; |
| 24) | уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |

  - По каждому потребителю тепловой энергии:

| 1) | справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; |
| --- | --- |
| 2) | акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; |
| 3) | справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению; |
| 4) | акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения; |
| 5) | акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6 |
| 6) | акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов; |
| 7) | акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; |
| 8) | акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов; |
| 9) | акт работоспособности защиты систем теплопотребления; |
| 10) | акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности; |
| 11) | акт отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; |
| 12) | акт на плотность оборудования тепловых пунктов; |
| 13) | акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; |
| 14) | справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую (мощность), теплоноситель; |
| 15) | справка о наличие собственных и(или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |
| 16) | акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; |
| 17) | справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. |

## 7

## Приложение  1

к  ПОРЯДКУ

проведения проверки готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы

Карталинского муниципального района

к отопительному периоду 2013-2014 годов

## ПЕРЕЧЕНЬ

## многоквартирных домов, подлежащих проверке готовности к работе

## в отопительный период 2013-2014 годов

| № | Наименование объекта | Месторасположение | Ответственное лицо | Конт. тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты образования |  |  |  |
| 1 | МОУ «СОШ № 1 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Просвещения, 53 | Солдатенко А.Н. | 2-21-87 |
| 2 | МОУ «СОШ № 3 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Бр. Кашириных, 12 | Руднева Л. Н. | 2-14-90 |
| 3 | МОУ «СОШ № 17 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Ленина, 22 | Руднева Л. Н. | 7-28-99 |
| 4 | МОУ «СОШ № 31 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Карташова, 12а | Теплякова И.С. | 7-28-79 |
| 5 | МОУ «СОШ № 131 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Лобырина, 46а | Теплякова И.С. | 7-27-22 |
| 6 | МОУ «Анненская СОШ» | с. Анненское, пер. Школьный, 5 | Качурина Т.В. | 94-2-43 |
| 7 | МОУ «Родниковская ООШ» | п. Родники, ул. Школьная, 10 | Качурина Т.В. | 94-2-43 |
| 8 | МОУ «Варшавская СОШ» | п. Варшавка, пер. Некрасовский, 7-1 | Апрелева Л.Г. | 94-7-43 |
| 9 | МОУ «Великопетровская СОШ « | с. Великопетровка, ул. Первомайская, 41 | Тарабарская Н.А. | 94-4-18 |
| 10 | МОУ ДДД и МШВ «Начальная школа-детский сад д. Горный» | д. Горный, ул. Октябрьская, 2 | Гончарович Н.П. | 94-4-18 |
| 11 | МОУ «Еленинская СОШ» | с. Еленинка, ул. Будаковой, 23 | Панова И.Ю. | 96-4-43 |
| 13 | МОУ ДДД и МШВ «Начальная школа-детский сад п. Кизил-Чилик» | п. Кизил-Чилик, ул. Октябрьская, 29 | Плотникова Т.В. | 96-4-43 |
| 14 | МОУ «Мичуринская СОШ» | п. Мичуринский, ул. Школьная, 11 | Гурина Л.Н. | 93-5-66 |
| 15 | МОУ «Новониколавская ООШ» | п. Новониколаевка, ул. Школьная, 27а | Искакова Г.Ж. | 93-5-64 |

8

| 16 | МОУ «Неплюевская СОШ» | с. Неплюевка, ул. Луговая,14 | Шарыгин Ю.А. | 95-3-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | МОУ «Новокаолиновая СОШ» | п. Новокаолиновый, ул. Заводская, 6 |  | 96-1-81 |
| 18 | МОУ «Джабыкская ООШ» | п. Джабык, ул. Вокзальная, 2 |  | 96-1-81 |
| 19 | МОУ «Полтавская СОШ» | п. Центральный, пер. Центральный, 24 | Тельнова С.А. | 93-3-94 |
| 20 | МОУ «Рассветинская СОШ» | п. Сухореченский, ул. Юбилейная, 25 | Наливайчук С.А. | 93-2-16 |
| 21 | МОУ «Начальная школа п. Сенной» | п. Сенной | Наливайчук С.А. | 93-2-16 |
| 22 | МОУ «Снежненская СОШ» | п. Снежный, ул. Кооперативная, 3а | Бортвина Н.В. | 98-1-82 |
| 23 | МОУ «Южно-Степная СОШ» | п. Южно-Степной, ул. Клубная, 3 | Мошкова Л.Н. | 96-5-84 |
| 24 | МОУ «Елизаветопольская ООШ» | с. Елизаветопольское | Мошкова Л.Н. | 96-5-84 |
| 25 | МДОУ «Детский сад № 2 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Славы 8 а | Локшина Л.В. | 2-20-77 |
| 26 | МДОУ «Детский сад № 3 г. Карталы» | г. Карталы, пер. Цесовский, 17а | Сидоренко И.А. | 2-10-56 |
| 27 | МДОУ «Детский сад № 4 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Просвещения, 51а | Белякова М.А. | 2-25-78 |
| 28 | МДОУ «Детский сад № 5 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Карташова, 4а | Нарышева О.А. | 7-55-39 |
| 29 | МДОУ «Детский сад № 6 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Юбилейная, 8,9 | Крысова Т.С. | 2-16-16 |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 7 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Карташева, 12а |  |  |
| 31 | МДОУ»Детский сад № 9 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Октябрьская, 39 | Гусельщикова Т.В. | 2-25-22 |
| 32 | МДОУ «Детский сад № 48 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Славы 4 | Гедзюк Н.А. | 7-27-27 |
| 33 | МДОУ «Детский сад № 51 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Лобырина, 51 | Седова Г.В. | 7-28-62 |
| 34 | МДОУ «Детский сад № 152 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Ленина, 50 а | Сучек И.В. | 7-27-69 |
| 35 | МДОУ «Детский сад № 82 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, 2 | Павлова Л.Г. | 7-52-93 |
| 36 | МДОУ «Детский сад № 93 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Лобырина, 46 | Ковшева С.В. | 7-24-98 |
| 37 | МДОУ «Детский сад № 155 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Славы, 25 а | Кузнецова Е.В. | 7-51-65 |
| 38 | МДОУ «Детский сад № 204 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Садовая,4 | Солодовникова Л.М. | 7-20-86 |
| 39 | МДОУ «Детский сад № 220 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Акмолинская, 67 | Демидова В.В. | 7-61-23 |
| 40 | МДОУ «Детский сад п. Варшавка» | п. Варшавка, ул. Первомайская, 5 | Соколова Н.Г. | 94-7-36 |

9

| 41 | МДОУ «Детский сад п. Красный Яр» | п. Красный Яр, ул. Северная, 49 | Михайлова Е.Н. | 895146 46678 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | МДОУ «Детский сад с. Неплюевка» | с. Неплюевка, ул. Советская, 10 | Уксукбаева Г.Ш. | 95-3-18 |
| 43 | МДОУ «Детский сад с. Великопетровка» | с. Великопетровка, ул. Мира, 26 |  | 94-6-90 |
| 44 | МДОУ «Детский сад п. Мичуринский» | п. Мичуринский, ул. Школьная, 19 | Тельнева О.М. | 93-5-42 |
| 45 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с. Новониколаевка» | с. Новониколаевка, ул. Школьная, 27а | Торопова Г.В. | 93-5-64 |
| 46 | МДОУ «Детский сад п. Новокаолиновый» | п. Новокаолиновый, ул. Заводская, 11 | Маслова М.Н. | 96-1-25 |
| 47 | МДОУ «Детский сад п. Джабык» | п. Джабык, ул. Элеваторная, 9 | Фокина М.В. | 895143 24287 |
| 48 | МДОУ «Детский сад п. Запасное» | п. Запасное, ул. Вокзальная, 21 | Вилкова Л.А. | 89088138324 |
| 49 | МДОУ «Детский сад п. Снежный» | п. Снежный, ул. Черемушки, 1 | Сергеева Т.Х. | 98-2-85 |
| 50 | МДОУ «Детский сад № 2 п. Снежный» | п. Снежный, ул. Комсомольская, 4а | Имангалиева К.С. | 89128087947 |
| 51 | МДОУ «Детский сад с. Анненское» | с. Анненское, ул. Шоссейная, 9 | Капустян Л.В. | 94-2-32 |
| 52 | МДОУ «Детский сад п. Родники» | п. Родники, ул. Школьная, 23 | Егошина Л.Н. | 895074 84481 |
| 53 | МДОУ «Детский сад п. Сухореченский» | п. Сухореченский, ул. Юбилейная, 34 | Ертуганова Т.П. | 93-2-99 |
| 54 | МДОУ «Детский сад п. Сенное» | п. Сенной, ул. Мира, 2 | Омельницкая Л.Н. | 890858 90276 |
| 55 | МДОУ «Детский сад п. Южно-Степной» | п. Южно-Степной, ул. Пушкина, 7 | Зыкова И.В. | 96-5-38 |
| 56 | МДОУ «Детский сад п. Вишневый» | п. Вишневый, пер. Школьный, 2 | Ковенко О.Ю. | 890882 00969 |
| 57 | МДОУ «Детский сад с. Еленинка» | с. Еленинка, ул. Бердниковой, 36 | Дегтярева Г.М. | 891912 98189 |
| 58 | МДОУ «Детский сад п. Центральный» | п. Центральный, ул. Центральная, 27 | Чичай В.И. | 93-3-99 |
| 59 | МОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей" | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, 2 | Салищева Н.Н. | 2-27-50 |
| 60 | МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, 2 | Сивков А.В. | 3-17-66 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |
| 61 | Административный корпус | г. Карталы, ул. Славы 4 | Никулин А.А. |  |
| 62 | Лечебный корпус | г. Карталы, ул. Борьбы,1 |  |  |
| 63 | Поликлиника № 1 | г. Карталы, пер. Красноармейский, 17 |  |  |
| 64 | Поликлиника № 2 | г. Карталы, ул. Калмыкова, 5 |  |  |
| 65 | Психонаркологическое отделение | г. Карталы, ул. Больничная,4 |  |  |
| 66 | Гинекологическое отделение | г. Карталы, ул. Больничная,4 |  |  |
| 67 | Родильное отделение | г. Карталы, ул. Ленина,14а |  |  |
| 68 | Инфекционное отделение | п. Локомотивный, ул. Советская, 6 |  |  |
| 69 | Профилакторий | п. Центральный, ул. Набережная, 38 |  |  |
| 70 | Еленинская участковая больница | п. Новокаолиновый, ул. Кирова, 1 | Никулин А.А. |  |
| 71 | ФАП п. Джабык | п. Джабык, ул. Элеваторная, 11 |  |  |
| 72 | ФАП с. Еленинка | с. Еленинка, ул. Бердниковой, 38 |  |  |
| 73 | ФАП п. Кизил-Чилик | п. Кизил-Чилик, ул. Октябрьская, 31-1 |  |  |
| 74 | ФАП д. Михайловка | д. Михайловка, ул. Центральная, 29 |  |  |
| 75 | Великопетровская врачебная амбулатория | с.Великопетровка, ул. Мира, 6 |  |  |
| 76 | ФАП д. Горный | д. Горный, ул. Пушкина, 6 |  |  |
| 77 | ФАП п. Ольховка | п. Ольховка, ул. Пьянзина, 43 |  |  |
| 78 | ФАП п. Татищево | с.Татищево, ул. Пушкина, 12а |  |  |
| 79 | Снежненская врачебная амбулатория | п. Снежный, ул. Черемушки,2 |  |  |
| 80 | ФАП п. Каракуль | п.Каракуль, ул.Черемушки, 8 |  |  |
| 81 | ФАП п. Песчанка | п.Песчанка, ул. Лесная, 3 |  |  |
| 82 | Южно-Степная врачебная амбулатория | п. Южно-Степной, ул. Мира, 39 |  |  |
| 83 | ФАП п. Вишневка | п. Вишневый, ул. Центральная, 17 |  |  |
| 84 | ФАП п. Елизаветполька | п. Елизаветполька, ул. Центральная, 31 |  |  |
| 85 | ФАП п. Гражданский | п.Гражданский, ул. Степная, 8 |  |  |
| 86 | Неплюевская врачебная амбулатория | с. Неплюевка, ул. Луговая, 11 |  |  |
| 87 | ФАП п. Акмулла | п.Акмулла, ул. Карла-Маркса, 23 |  |  |
| 89 | ФАП п. Коноплянка | п.Коноплянка, ул. Терешковой, 26 |  |  |
| 90 | Сухореченская врачебная амбулатория | п. Сухореченский, ул Зеленая, 25 |  |  |
| 91 | ФАП п. Рассветный | п.Рассветный, ул. Набережная, 8 |  |  |
| 92 | ФАП п. Сенной | п. Сенной, ул. Мира, 11 |  |  |
| 93 | ФАП п. Новокатенино | п. Новокатенино, ул. Набережная, 20 |  |  |
| 94 | Анненская врачебная амбулатория | с. Анненское, ул. Ленина, 25а |  |  |
| 95 | ФАП п. Родники | п. Родники, ул. Школьная, 39 |  |  |
| 96 | ФАП п. Красный Тал | п. Красный Тал, ул. Центральная, 39а |  |  |
| 97 | ФАП п. Варшавка | п.Варшавка, пер. Некрасовский, 7 | Никулин А.А. |  |
| 98 | ФАП п. Красный Яр | п. Красный Яр, ул. Северная, 15 |  |  |
| 99 | ФАП п. Некрасово | п. Некрасово, ул. Восточная, 2-1 |  |  |
| 100 | ФАП п. Мичуринский | п. Мичуринский, ул. Школьная, 22-2 |  |  |
| 101 | ФАП с. Новониколаевка | п. Новониколаевка, ул. Школьная, 27 |  |  |
| 102 | ФАП п. Центральный | п. Центральный, ул. Центральная, 30 |  |  |
| 103 | ФАП п. Озерный | п. Озерный, ул. Центральная, 14 |  |  |
| 104 | ФАП п. Первомайка | п. Первомайка, ул. Центральная, 8 |  |  |
|  | Объекты культуры и спорта |  |  |
| 105 | МУ "Межпоселенческий Дом культуры «Россия» | г.Карталы, ул.Ленина 7 а |  |  |
| 106 | МОУ ДОД "Анненская ДШИ" | с Анненское |  |  |
| 107 | МОУ ДОД "Великопетровская ДШИ" | с.Великопетровка, ул. Мира, 36 |  |  |
| 108 | МОУ ДОД "ДШИ" п. Новокаолиновый | п. Новокаолиновый |  |  |
| 109 | МОУ ДОД "ДШИ" п. Варшавка | п.Варшавка |  |  |
| 110 | МОУ ДОД "ДШИ" п. Центральный | п.Варшавка, ул. Центральная, 34 |  |  |
| 111 | МОУ ДОД "ДШИ" г. Карталы | г. Карталы, ул. Пушкина, 26 |  |  |
| 112 | МУ "Историко-краеведческий музей" | г. Карталы, ул. Калмыкова, 1 | Михайлова Т.С. |  |
| 113 | МУ "Центральная библиотека" КМР | ул.Железнодорожная, 16 |  |  |
| 114 | Городская библиотека № 3 | г. Карталы, ул. Октябрьская, 52 |  |  |
| 115 | Городская библиотека № 2 | г. Карталы, ул. Бр. Кашириных |  |  |
| 116 | г. Карталы" Дом культуры «Радуга» | г.Карталы, ул. Комарова, 9 |  |  |
| 117 | Районный Дом культуры | г.Карталы, ул Железнодорожная, 16 |  |  |
| 118 | МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, 2 |  |  |
|  | Прочие бюджетные учреждения |  |  |
| 119 | Управление соцзащиты населения | г. Карталы, ул. Ленина,3 | Кетлер О.В. | 2-25-07 |
| 120 | МОУ "Детский дом № 1" | с. Анненское, ул. Шоссейная, 9 | Дорофейчева Л.Н. |  |
| 121 | Комплексный центр соц. обслуживания населения | п. Локомотивный, ул. Школьная, 9 | Звездина В.С. |  |
| 122 | Управление сельского хозяйства | г. Карталы, ул. Юбилейная, 7а | Германов О.В. | 2-10-79 |
| 123 | ЗАГС | г. Карталы, ул. Калмыкова, 6 | Ловкова С.И. | 2-28-28 |
| 124 | Администрация Анненского сельского поселения | с. Анненское, ул. Переселенческая, 24 | Егоров О.А. | 94-1-36 |
| 125 | МУ ЦКС Анненского сельского поселения | с Анненское, ул.Ленина, 8 |  |  |
| 126 | МУ ЦКС Анненского сельского поселения клуб п. Родники | . п.Родники, 6 |  |  |
| 127 | Администрация Варшавского сельского поселения | п. Варшавка, | Варенников Л.В. | 94-7-14 |
| 128 | МУ ЦКС Варшавского сельского поселения | п.Варшавка, ул. Центральная, 34 |  |  |
| 129 | МУ ЦКС Варшавского сельского поселения клуб п. Некрасово | п. Некрасово |  |  |
| 130 | МУ ЦКС Варшавского сельского поселения клуб п. Красный Яр | п.Красный Яр, ул. Северная, 45 |  |  |
| 131 | Администрация Великопетровского сельского поселения | с. Великопетровка, | Брябрин В.В. | 94-6-18 |
| 132 | МУ ЦКС Великопетровского сельского поселения | с.Великопетровка, ул. Мира, 36 |  |  |
| 133 | МУ ЦКС Великопетровского сельского поселения Дом культуры п. Ольховка | п.Ольховка. ул.Пьянзина, 42 |  |  |
| 134 | МУ ЦКС Великопетровского сельского поселения клуб д. Горная | д.Горная, 15 |  |  |
| 135 | МУ ЦКС Великопетровского сельского поселения клуб с. Татищево | с.Татищево, ул.Октябрьская 2 «а» |  |  |
| 136 | Администрация Еленинского сельского поселения | с. Еленинка, | Цыбанов В.А. | 96-4-62 |
| 137 | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения | с.Еленинка, ул. Будаковой, 21 |  |  |
| 138 | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения клуб д. Михайловка | п.Михайловка, ул.Центральная, 29 |  |  |
| 139 | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения клуб п. Кизил-Чилик | п.Кизил-Чилик, ул. Октябрьская, 27 |  |  |
| 140 | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения п. Новокаолиновый | п.Новокаолиновый, ул.Кирова, 2 |  |  |
| 141 | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения клуб п. Джабык | п.Джабык |  |  |
| 142 | МУ ЦКС Еленинского сельского поселения" клуб п. Запасное | п.Запасное, ул.Вокзальная |  |  |
| 143 | Администрация Мичуринского сельского поселения | п. Мичуринский, ул. Дорожная, 1 | Сироткина П.Г. | 93-5-68 |
| 144 | МУ ЦКС Мичуринского сельского поселения | п.Мичуринский,ул.Садовая, 1 «а» |  |  |
| 145 | МУ ЦКС Мичуринского сельского поселения клуб п. Новониколаевка | п.Новониколаевка |  |  |
| 146 | Администрация Неплюевского сельского поселения | с. Неплюевка, ул. Слонова, 9 |  |  |
| 147 | МУ ЦКС Неплюевского сельского поселения | с.Неплюевка, ул. Слонова, 8 |  |  |
| 148 | МУ ЦКС Неплюевского сельского поселения клуб п. Акмулла | п.Акмулла |  |  |
| 149 | МУ ЦКС Неплюевского сельского поселения клуб п. Коноплянка | п.Коноплянка |  |  |
| 150 | Администрация Полтавского сельского поселения | п. Центральный, | Варенников Н.Н. | 93 3 66 |
| 151 | Библиотека Полтавского сельского поселения | п.Центральный, ул. Центральная, 16 |  |  |
| 152 | МУ ЦКС Полтавского сельского поселения клуб п. Первомайка | п.Первомайка, ул.Центральная, 22 |  |  |
| 153 | МУ ЦКС Полтавского сельского поселения клуб п. Озерный | п.Озерный, ул.Школьная, 4 |  |  |
| 154 | Администрация Снежненского сельского поселения | п. Снежный | Сергеев С.С. | 98-1-45 |
| 155 | МУ ЦКС Сежненского сельского поселения | п.Снежный, ул.Черемушки, 7 |  |  |
| 156 | МУ ЦКС Снежненского сельского поселения клуб п. Песчанка | п.Песчанка. ул. Лесная,3 |  |  |
| 157 | МУ ЦКС Снежненского сельского поселения клуб п. Каракуль | п.Каракуль, ул.Черемушки, 8 |  |  |
| 158 | Администрация Сухореченского сельского поселения | п. Сухореченский, | Бурбаев Р.Р. |  |
| 159 | МУ ЦКС Сухореченского сельского поселения | п.Сухореченский, ул.Зеленая, 25 |  |  |
| 160 | МУ ЦКС Сухореченского сельского поселения клуб п. Новокатенино | п.Новокатенино, ул. Центральная, 1 |  |  |
| 161 | МУ ЦКС Сухореченского сельского поселения клуб п. Рассветный | п.Рассветный, ул. Набережная, 1 |  |  |
| 162 | МУ ЦКС Сухореченского сельского поселения клуб п. Сенной | п.Сенное, ул.Гагарина, 10 |  |  |
| 163 | Администрация Южно-Степного сельского поселения | п. Южно-Степной, ул. Мира, 3 | Баженов К.К. | 96-5-22 |
| 164 | МУ ЦКС Южно-Степного сельского поселения | п.Южно-Степной, ул. Клубная, 1 |  |  |
| 165 | МУ ЦКС Южно-Степного сельского поселения клуб п. Гражданка | п.Гражданка, ул.Центральная, 7 |  |  |
| 166 | МУ ЦКС Южно-Степного сельского поселения клуб с. Елизаветопольское | с.Елизаветопольское, ул.Центральная 32 б |  |  |
| 167 | МУ ЦКС Южно-Степного сельского поселения клуб п. Вишневый | п. Вишневый, ул. Центральная, 17 |  |  |

## 15

## Приложение  2

к  ПОРЯДКУ

проведения проверки готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социальной сферы

Карталинского муниципального района

к отопительному периоду 2013-2014 годов

## ПЕРЕЧЕНЬ

## многоквартирных домов, подлежащих проверке готовности к работе

## в отопительный период 2013-2014 годов

| № | Адрес МКД | Обслуживающая организация | Руководитель организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бр. Кашириных 2а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 2 | Бр. Кашириных 6а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 3 | Бр. Кашириных 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 4 | ул. Юбилейная 1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 5 | ул. Юбилейная 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 6 | ул. Юбилейная 5 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 7 | ул. Юбилейная 5а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 8 | ул. Юбилейная 7 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 9 | ул. Юбилейная 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 10 | ул. Юбилейная 9 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 11 | ул. Юбилейная 10 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 12 | ул. Юбилейная 10а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 13 | ул. Юбилейная 11 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 14 | ул. Юбилейная 12 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 15 | ул. Юбилейная 13 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 16 | ул. Юбилейная 14 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 17 | ул. Юбилейная 15 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 18 | ул. Юбилейная 16 | ООО «Гарант-Сервис» | Кобзев А.Н., 2-23-52 |
| 19 | ул. Жданова 1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 20 | ул. Жданова 1/1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 21 | ул. Жданова 3 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 22 | ул. Жданова 5 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 23 | ул. Жданова 7 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 24 | ул. Славы 1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 25 | ул. Славы 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 26 | ул. Славы 10 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 27 | ул. Славы 12 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 28 | ул. Славы 14а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 29 | ул. Славы 16а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 30 | Стройплощадка 1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 31 | Стройплощадка 1а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 32 | Стройплощадка 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 33 | Стройплощадка 3 | ООО «Гарант-Сервис» |  |

16

| 34 | Стройплощадка 4 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Стройплощадка 4а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 36 | Стройплощадка 5 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 37 | Стройплощадка 6 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 38 | Стройплощадка 7 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 39 | Стройплощадка 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 40 | Стройплощадка 9 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 41 | Стройплощадка 11 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 42 | Стройплощадка 13 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 43 | Стройплощадка 14 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 44 | Стройплощадка 21 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 45 | ул.Калмыкова 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 46 | ул. Калмыкова 2а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 47 | ул. Калмыкова 3 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 48 | ул. Калмыкова 4а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 49 | ул. Калмыкова 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 51 | ул. Лобырина 13а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 52 | ул. Лобырина 15 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 53 | ул. Лобырина 15а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 54 | ул. Славы 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 55 | ул. Славы 2А | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 56 | ул. Славы 2б | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 57 | ул. Славы 2/1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 58 | ул. Славы 2/2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 59 | ул. Славы 2/3 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 60 | ул. Славы 2/4 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 61 | ул. Славы 2/7 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 62 | ул. Славы 2/7а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 63 | ул. Славы 13 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 64 | ул. Славы 13а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 65 | ул. Славы 14 | ООО «Гарант-Сервис» | Кобзев А.Н., 2-23-52 |
| 66 | ул. Пушкина 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 67 | ул. Пушкина 4 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 68 | ул. Пушкина 7 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 69 | ул. Пушкина 8А | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 70 | ул. Пушкина 9 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 71 | ул. Пушкина 12 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 72 | ул. Пушкина 12 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 73 | ул. Пушкина 14 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 74 | ул. Пушкина 20 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 75 | ул. Пушкина 22 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 76 | ул. Пушкина 24 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 77 | ул. Пушкина 28 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 78 | ул. Пушкина 30 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 79 | ул. Пушкина 30А | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 80 | ул. Пушкина 34 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 81 | ул. Пушкина 36 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 82 | ул. Пушкина 38 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 83 | ул. Карташова 33 | ООО «Гарант-Сервис» |  |

17

| 84 | ул. Ленина 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | ул. Ленина 4 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 86 | ул. Ленина 4а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 87 | ул. Ленина 5 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 88 | ул. Ленина 5а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 89 | ул. Ленина 6 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 90 | ул. Ленина 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 91 | ул. Ленина 9а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 92 | ул. Ленина 10 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 93 | ул. Ленина 11 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 94 | ул. Ленина 12 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 95 | ул. Ленина 13 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 96 | ул. Ленина 14 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 97 | ул. Ленина 17 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 98 | ул. Ленина 19 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 99 | ул. Ленина 21 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 100 | ул. Ленина 23 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 101 | ул. Ленина 25 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 102 | ул. Ленина 26 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 103 | ул. Ленина 27 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 104 | ул. Ленина 27а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 105 | ул. Ленина 28 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 106 | ул. Ленина 29 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 107 | ул. Ленина 30 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 108 | ул. Ленина 31 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 109 | ул. Ленина 32 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 110 | ул. Ленина 33 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 111 | ул. Ленина 34 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 112 | ул. Ленина 35 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 113 | ул. Ленина 37 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 114 | ул. Ленина 38 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 115 | ул. Ленина 40 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 116 | ул. Ленина 42 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 117 | ул. Ленина 44 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 118 | ул. Ленина 46 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 119 | ул. Ленина 48 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 120 | ул. Ленина 50 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 121 | ул. Ленина 52 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 122 | Орджоникидзе 3 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 123 | Орджоникидзе 7 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 124 | Орджоникидзе 9 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 125 | Орджоникидзе 10 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 126 | Орджоникидзе 11 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 127 | Орджоникидзе 11а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 128 | Орджоникидзе 13 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 129 | Орджоникидзе 15 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 130 | Луначарского11а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 131 | Луначарского 13 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 132 | Луначарского 13а | ООО «Гарант-Сервис» |  |

18

| 133 | З.Космодемьянской 1 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 134 | З.Космодемьянской 2а | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 135 | З.Космодемьянской 3 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 136 | З.Космодемьянской 6 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 137 | З.Космодемьянской 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 138 | ул. Блюхера 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 139 | Стройплощадка 1б | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 140 | ул. Луначарского 11 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 141 | Бр. Кашириных 2 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 142 | Заводская 4 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 143 | Заводская 6 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 144 | Заводская 8 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 145 | Заводская 10 | ООО «Гарант-Сервис» |  |
| 146 | ул. Бр. Кашириных 16 | ТСЖ «Луч» |  |
| 147 | ул. Карташова 4 | ТСЖ «Луч» |  |
| 148 | ул. Карташова 6 | ТСЖ «Луч» |  |
| 149 | ул. Карташова 8 | ТСЖ «Луч» |  |
| 150 | ул. Карташова 10 | ТСЖ «Луч» |  |
| 151 | ул. Карташова 12 | ТСЖ «Луч» |  |
| 152 | ул. Железнодорожная 47 | ТСЖ «Луч» |  |
| 153 | ул. Железнодорожная 49 | ТСЖ «Луч» |  |
| 154 | ул. Железнодорожная 51 | ТСЖ «Луч» | Мясников К.В., 2-33-55 |
| 155 | ул. Карташева 21 | ТСЖ «Луч» |  |
| 156 | ул. Карташева 23 | ТСЖ «Луч» |  |
| 157 | ул. Железнодорожная 63 | ТСЖ «Луч» |  |
| 158 | ул.Железнодорожная 63а | ТСЖ «Луч» |  |
| 159 | ул. Железнодорожная 65 | ТСЖ «Луч» |  |
| 160 | ул.Железнодорожная 67 | ТСЖ «Луч» |  |
| 161 | ул.Железнодорожная 69 | ТСЖ «Луч» |  |
| 162 | ул.Железнодорожная 71 | ТСЖ «Луч» |  |
| 163 | ул.Железнодорожная 73 | ТСЖ «Луч» |  |
| 164 | Бр. Кашириных 14 | ООО «Жилсервис» | Чечушкин А.В., 2-23-78 |
| 165 | ул. Славы 23 | ООО «Жилсервис» |  |
| 166 | ул. Славы 25 | ООО «Жилсервис» |  |
| 167 | ул. Славы 31 | ООО «Жилсервис» |  |
| 168 | ул. Славы 33 | ООО «Жилсервис» |  |
| 169 | ул. Славы 35 | ООО «Жилсервис» |  |
| 170 | Стройплощадка 12 | ООО «Жилсервис» |  |
| 171 | ул. Калмыкова 3а | ООО «Жилсервис» |  |
| 172 | ул. Карташова 39 | ООО «Жилсервис» |  |
| 173 | ул. Железнодорожная 10 | ООО «Жилсервис» |  |
| 174 | ул. Железнодорожная 14 | ООО «Жилсервис» |  |
| 175 | ул. Пушкина 6 | ООО «Жилсервис» |  |
| 176 | ул. Пушкина 8 | ООО «Жилсервис» |  |
| 177 | ул. Пушкина 10 | ООО «Жилсервис» | Чечушкин А.В., 2-23-78 |
| 178 | ул. Пушкина 13 | ООО «Жилсервис» |  |
| 179 | ул. Пушкина 17 | ООО «Жилсервис» |  |
| 180 | ул. Пушкина 19 | ООО «Жилсервис» |  |
| 181 | ул. Пушкина 21 | ООО «Жилсервис» |  |

19

| 182 | ул. Пушкина 23 | ООО «Жилсервис» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 183 | ул. Пушкина 25 | ООО «Жилсервис» |  |
| 184 | ул. Ленина 7 | ООО «Жилсервис» |  |
| 185 | ул. Ленина 9 | ООО «Жилсервис» |  |
| 186 | Орджоникидзе 2 | ООО «Жилсервис» |  |
| 187 | Орджоникидзе 4 | ООО «Жилсервис» |  |
| 188 | Орджоникидзе 5 | ООО «Жилсервис» |  |
| 189 | Луначарского 1 | ООО «Жилсервис» |  |
| 190 | Стройучасток 1 | ООО «Жилсервис» |  |
| 191 | Стройучасток 3 | ООО «Жилсервис» |  |
| 192 | Стройучасток 5 | ООО «Жилсервис» |  |