Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Теплоэнергетика»

_____________ В.А.Милованова

«____» ____________2011 г.

Регламент

предоставления технических условий (заключения договора на подключение) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям ООО «Теплоэнергетика»

I . Общие сведения

1. Данный регламент разработан в соответствии с:

• Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» от 13.02.2006г. №83;

•   Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» от 13.02.2006г. №83;

•   Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» от 09.07.2007г. №360 (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2009г №580)

• Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ

1.2. Настоящий регламент регулируют отношения между ООО «Теплоэнергетика», осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения, предоставления технических условий и при необходимости заключения договора на подключение объекта к тепловым сетям, с целью увеличения мощности и (или) пропускной способности (далее по тексту - Договор), строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства (далее по тексту - объект) к тепловым сетям, включая порядок направления запроса, порядок определения критерии возможности подключения, предоставления технических условий (заключения договора на подключение).

1.3. Регламент распространяется на случаи подключения к тепловым сетям ООО «Теплоэнергетика, находящихся в собственности или аренде, потребителей в целях потребления тепловой энергии для коммунально-бытовых нужд (отопление, горячее водоснабжения, вентиляция).

1.4. ООО «Теплоэнергетика», осуществляющий эксплуатацию тепловых сетей, обязан в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса и полной информации согласно п.2.2 (заявки приложение №1) определить и предоставить технические условия (заключить договор) на подключение объекта к тепловым сетям обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения объекта к тепловым сетям.

Критерием наличия технической возможности на подключение объекта к тепловым сетям:

- нахождение объекта, в отношении которого подана заявка на подключение, в пределах территориальных границ балансовой и эксплуатационной ответственности тепловых сетей ООО «Теплоэнергетика»;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- сохранение условий качества теплоснабжения для прочих потребителей, теплопотребляющие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к тепловым сетям  ООО «Теплоэнергетика»;

- отсутствие ограничений на присоединяемую мощность на источник теплоты (котельная), к которому надлежит произвести подключение.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев предоставляется мотивированный отказ.

1.5. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий или подключения, правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

1.6. Выдача технических условий (заключение договора) на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям осуществляется без взимания платы.

1.7. При наличии возможности и выдаче технических условий на подключение объекта, но при условии подключения объекта к тепловым сетям требующих проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, исполнителем по договору подключение является ООО «Теплоэнергетика».

1.8. При подготовке тепловых сетей к подключению объекта, ООО «Теплоэнергетика» осуществляет обеспечения мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности тепловых сетей, включая создание новых объектов, согласно договора на подключение, заключенного между ООО «Теплоэнергетика» и  правообладателями земельных участков.

1.9. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к тепловым сетям осуществляются на основании отдельного договора, заключаемого между Заявителем и ООО «Теплоэнергетика».

1.10. ООО «Теплоэнергетика» обязано осуществить действия по созданию (реконструкции) тепловых сетей, источников теплоснабжения до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей к подключению объекта и подаче ресурсов не позднее установленной договором.

1.11. Заявитель обязан:

1.11.1 Выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов к подключению;

1.11.2. Представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта, влекущих изменение указанной в договоре, в срок, оговоренный в этом договоре, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение;

1.11.3 Обеспечить доступ начальника (мастера) участка для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках и байпасах.

II. Порядок подключения объекта

к тепловым сетям ООО «Теплоэнергетика».

2.1. Правообладатель земельного участка (далее по тексту - Заявитель) обращается в управление ООО «Теплоэнергетика», в пределах границ балансовой и эксплуатационной ответственности которого находится объект подключения и оформляет  заявку (Приложение №1) на имя генерального директора ООО «Теплоэнергетика».

2.2. Для определения критерия возможности подключения объекта, предоставления технических условий (заключения договора) на подключение к тепловой сети начальник ПТО управления рассматривает заявку, требует от Заявителя информацию:

2.2.1 Полное наименование заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

2.2.2. Информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение;

2.2.3. Сведение о режимах теплопотребления объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и т.д.)

2.2.4. Данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества (при необходимости);

2.2.5. Требования к надежности теплоснабжения объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителя по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

2.2.6. Информация о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

2.2.7.  Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;

2.2.8.  Дата подключения объекта;

2.2.9 Планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта;

2.2.10. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

2.2.11. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

2.3. Начальник ПТО направляет заявку инженеру ПТО для последующей выдачи технических условий (заключения договора), копию начальнику (мастеру) участка.

2.4. Начальник (мастер) участка назначает время встречи Заявителю и вместе с Заявителем выезжает на место подключения объекта к тепловым сетям для осмотра и сбора необходимых данных (точка подключения, наименование теплотрассы, рабочие параметры сетевой воды).

2.5 В течение 2-х рабочих дней на основании собранных данных начальником (мастером) участка составляются рекомендации для подготовки технических условий или заключения в случае наличия технической возможности. В случае отсутствия технической возможности готовится мотивированный отказ в подключении объекта. Информация направляется в ПТО управления .

2.6. На основании поступившей заявки и полученных рекомендаций от начальника (мастера) о подключении объекта к тепловым сетям инженер ПТО управления в течение 5-ти рабочих дней готовит проект технических условий (приложение№2), если требуется увеличение мощности или пропускной способности - договор (приложение №4) со сметой затрат на подключение в 3-х экземплярах, направляется в Управление ООО «Теплоэнергетика».

2.7.  Срок действия технических условий не должен превышать более 2-х лет.

2.8. Полученные технические условия или договора со сметой затрат рассматриваются и согласовываются начальником ПТО управления, подписываются главным инженером ООО «Теплоэнергетика» в течении 3-х рабочих дней с момента получения. Технические условия регистрируются в ПТО управления, договор в бухгалтерии ООО «Теплоэнергетика».

2.9. Технические условия на подключение объекта (договор, смета затрат) на подключение направляются Заявителю.

2.9.1. Если работы по договору заключаются с Администрацией муниципального образования (городского, сельского поселения), то смета затрат направляется в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Затраты на прохождение экспертизы, по соглашению сторон, включаются в смету затрат или оплачиваются Заказчиком.

2.10. При отсутствии разногласий, Заявитель подписывает Договор. На основании подписанного договора, бухгалтерия ООО «Теплоэнергетика» готовит счет на оплату, согласно суммы указанной в смете. На основании подписанного сторонами акта выполненных работ бухгалтерией ООО Теплоэнергетика» в течении 2-х дней готовится счет-фактура.

2.11. В случае подключения объекта по техническим условиям, Заявитель вызывает начальника (мастера) участка для проверки выполнения технических условий подключения объекта к тепловым сетям, готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении к сетям (приложение № 3) и готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к тепловой сети.

2.12. После подписания акта о подключении к сетям, начальник участка (мастер) направляет акт в ПТО управления в течении 2-х рабочих дней

2.13. В случае оплаты за подключение Заявителем по договору и выполнения обязательств ПТО управления ООО «Теплоэнергетика» вносит изменения в паспорт тепловых сетей, готовит акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в 3-х экземплярах (приложение 4) в течение 5-ти дней и направляет Заявителю на подпись. Заявитель в течение 5-ти дней рассматривает, подписывает и направляет в управление ООО «Теплоэнергетика».

2.14. Заявитель, получив все необходимые документы, обращается в ПТО управления  ООО «Теплоэнергетика» для заключения договора на энергоснабжение.

III. Порядок отчётности по договорам об оплате за подключения объектов

к тепловым сетям ООО «Теплоэнергетика».

ПТО управления ООО «Теплоэнергетика» формирует и направляет в бухгалтерию управления ООО «Теплоэнергетика»:

-  договор;

- локальный сметный расчет;

-  акты формы КС-2, М-29;

-  справки о трудозатратах и использовании машин и механизмов.

Зам. технического директора                                     А.Ф.Чаусов

Начальник ПТО                                              	         А.В.Милованов

Главный экономист                                                     Т.П.Кувайцева

Главный бухгалтер		   		                   Л.Н.Москвичева

Начальник юридического

отдела                                                                               С.Г.Исаев