Приложение 2 Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Усть-Катавского городского округа в 2013 году» утвержденной постановлением администрации

Усть-Катавского городского округа от 11.03.2013 г.                     № 186

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | кв.м. | Тыс.руб. | ед. | Тыс.руб. |  | кв.м. | Тыс.руб. | кв.м. | Тыс.руб. | куб.м. | Тыс.руб. |  | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1 | г Усть-Катав ул Ленина д.48 | 2255,808 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения – 361,670 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - 290,795 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - 912,045 Итого 1564,510 | Установка коллективных общедомовых приборов учета тепловой энергии 222,247 | - | - | - | - |  | 542,28 | Устройство бетонной отмостки, ремонт технических помещений с установкой металлических дверей и бетонированием полов, герметизация швов 102,078 | 828,70 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных швов 366,973 | - | - |  |  |
| 2 | г Усть-Катав ул Ленина д.53 | 1960,281 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения – 361,670 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - 290,795 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - 912,045 Итого 1564,510 | Установка коллективных общедомовых приборов учета тепловой энергии 222,247 | - | - | - | - |  | 542,28 | Устройство бетонной отмостки, ремонт технических помещений с установкой металлических дверей и бетонированием полов, герметизация швов 173,524 | - | - | - | - |  |  |
| 3 | г. Усть-Катав, МКР-2, дом 36 | 441,403 | - | Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и кодухотрубного водоподогревателя с автоматическим регулированием ГВС 441,403 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | г.Усть-Катав, МКР-2, дом 35 | 2419,204 | Ремонт системы отопления с заменой разводящих трубопроводов и стояков 1628,223 | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 112,606 | 1116,00 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий 678,375 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 47 | 790,981 | - | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 112,606 | 1116,00 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий 678,375 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6 | г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 57 | 2384,439 | Ремонт системы отопления с заменой разводящих трубопроводов и стояков – 1080,238 Ремонт ХГВС с заменой разводящих трубопроводов и стояков, заменой бойлера и водосчетчкиа – 735,910 Итого 1816,148 | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 100,839 | 842,00 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий 467,452 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7 | г. Усть-Катав, ул. 40 лет Октября, 51 | 2385,263 | Ремонт системы отопления с заменой разводящих трубопроводов и стояков – 1080,238 Ремонт ХГВС с заменой разводящих трубопроводов и стояков, заменой бойлера и водосчетчкиа – 735,910 Итого 1816,148 | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 100,839 | 842,00 | Ремонт кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий 468,276 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Итого по Усть-Катавскому городскому округу |  | 12637,379 | 8389,539 | 1312,787 | 3916,00 | 2292,478 | 0 | 0 |  | 1084,56 | 275,602 | 828,7 | 366,973 | 0 | 0 |  | 0 |

Заместитель главы Усть-Катавского городского округа –

начальник управления инфраструктуры и строительства                                                                           А.Е. Буренков