Прокуратурой города проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в Муниципальном казенном специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (далее – МКС (К) ОУ С(К)ОШ-И) и в Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического агентства» (далее по тексту - ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА России).

В нарушение требований п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, руководителем МКС (К) ОУ С(К)ОШ-И не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта. При проведении проверки не сработала система автоматической пожарной сигнализации с использованием ручного пожарного извещателя.

По результатам проверки директору МКС (К) ОУ С(К)ОШ-И внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, объявлено предостережение о недопустимости их в дальнейшем, на основании постановления прокурора города директор учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях.

В нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в  ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) не очищены от мусора и посторонних предметов, допущено размещение в электрощитовой цокольного этажа горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов, в инструкции о мерах пожарной безопасности учреждения не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

По результатам проверки начальнику ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, объявлено предостережение о недопустимости их в дальнейшем, на основании постановления прокурора города начальник учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях.

Помощник прокурора г. Усть-Катава

юрист 2 класса 							          К.О. Плишивченко