Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности городского дома культуры                             п. Шубино.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения: напольное покрытие, уложенное на пути эвакуации (перед входом в здание), не закреплено надежно к полу. В тамбуре второго эвакуационного выхода, допускается размещение предметов, инвентаря, блокирующих эвакуацию в случае возникновения пожара. Руководитель организации не в полной мере обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации.

Огнетушители, расположенные на объекте, располагаются на полу не в подставках, исключающих опрокидывание; огнетушителям, расположенным на объекте, не присвоен учетный порядковый номер, не заведена карточка учета огнетушителя. В тепловом пункте, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.

Также многочисленные нарушения пожарных норм выявлены в ходе проведения проверки в городском доме культуры п. Паранино и в сельском доме культуры п. ж/д ст. Минка.

Результаты проверки свидетельствуют о грубых нарушениях требований пожарных норм, нарушение прав детей на безопасные условия пребывания в учреждениях культуры округа.

По выявленным нарушениям прокуратурой города руководителям учреждений внесены представления об устранения нарушений действующего законодательства, акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении. А также должностные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший помощник прокурора

младший советник юстиции	                                                            В.В. Куликова